## Calculatieblad Aanbesteding
Bijlage 5 Calculatieblad
Alleen de gele velden invullen
1. Vervangend onderhoud
|  |  |  | Arbeidskosten |  |  | Materiaalkosten |  | Totaal | Werkomschrijving
BRIN | School | A. Omschrijving | Handeling | B. Geschat aantal stuks, danwel m2 |  | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | G. Totaalprijs eenmalig (in euro's excl. btw) (2025 - 2029)
| OBS Het Avontuur | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 142 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
19TE | SBO De Boekanier | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 575 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 207 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt vervolgsysteem | 2414 | bvo | 0 | 0 | 0% | 0 | P091V15DC
|  | 52 waterinstallaties | elektrische boiler 15 ltr vervangen | 2 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DL
|  | 54 brandbestrijdingsinstallaties | handblusser schuim 6 ltr vervangen | 4 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CB
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww vervangen | 326 | kW | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CQ
|  | 60 verwarmingsinstallaties | circulatiepomp NW-40 vervangen | 1 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CS
|  | 60 verwarmingsinstallaties | circulatiepomp NW-50 vervangen | 2 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CS
|  | 60 verwarmingsinstallaties | luchtafscheider vervangen | 1 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DN
|  | 68 regelinstallaties | regelinstallatie vervangen | 1 | pst | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DM
|  | 73 noodverlichtingsinstallaties | nv-armatuur vervangen | 21 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DO
|  | 73 noodverlichtingsinstallaties | vw-armatuur vervangen | 24 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DP
|  | 76 beveiligingsinstallaties | inbraaksignaleringsinstallatie vervangen | 2414 | bvo | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DQ
|  | 80 liftinstallaties | personenlift 8 pers./630 kg reviseren | 1 | pst | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CG
14QJ | OBS De Bosbeek | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 302 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | schoonloopmat vervangen | 22 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DR
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | 14000 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DS
15AP | OBS Jan Campertschool | 31 gevelbekledingen | vlakke platen (multiplex) hout vervangen | 100 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P023I51CA
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 329 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 46 buitenschilderwerk | boeiboord hout vervolgsysteem | 100 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P029I23CA
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww vervangen | 90 | kW | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CQ
|  | 60 verwarmingsinstallaties | circulatiepomp NW-30/32 vervangen | 2 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CS
|  | 68 regelinstallaties | regelinstallatie vervangen | 1 | pst | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DM
12IF | OBS Het Kompas | 15 terreinverhardingen | betontegels herbestraten | 260 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P022F21FZ
|  | 38 gevelschermen | zonwering screen vervangen (2,5 breed en 2,0 hoog) (elektrische screen Hoeks Zonwering) | 12 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P055H43EB
|  | 38 gevelschermen | zonwering screen vervangen (2,5 breed en 2,0 hoog) (elektrische screen Hoeks Zonwering) | 12 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P055H43EB
|  | 38 gevelschermen | zonwering screen vervangen (2,5 breed en 2,0 hoog) (elektrische screen Hoeks Zonwering) | 12 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P055H43EB
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 104 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 46 buitenschilderwerk | gevelbekleding hout vervolgsysteem | 94 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P012H72CA
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | epoxyvloer vervangen | 349 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DW
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt vervolgsysteem | 1689 | bvo | 0 | 0 | 0% | 0 | P091V15DC
18SU | KC De Marel | 15 terreinverhardingen | veiligheidstegels herbestraten | 77 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P022F21FZ
|  | 33 dakbedekkingen | asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen. Inclusief 160 m1 randafwerking en 6 dakdoorvoeren | 973 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DX
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 203 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 111 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | schoonloopmat vervangen | 43 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DR
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | dakventilator klein vervangen | 1 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DY
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | luchtbehandelingskast reviseren | 6048 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DZ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | 15248 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DS
23UL | KC De Pionier | 15 terreinverhardingen | betontegels herbestraten | 920 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P022F21FZ
|  | 15 terreinverhardingen | kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen | 40 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EA
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 179 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 91 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 72 verlichtingsinstallaties | armaturen algemeen vervangen | 25 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EI
13ZN | OBS De Pleiaden | 33 dakbedekkingen | asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen. Inclusief 70 m1 randafwerking, 260 m1 opstanden en 8 dakdoorvoeren | 649 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DX
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 385 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 46 buitenschilderwerk | gevelbekleding hout vervolgsysteem | 76 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P012H72CA
|  | 46 buitenschilderwerk | boeiboord hout vervolgsysteem | 53 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P029I23CA
|  | 46 buitenschilderwerk | geprofileerde platen metaal vervolgsysteem | 1176 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EB
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 401 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 45 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | schoonloopmat vervangen | 20 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DR
|  | 52 waterinstallaties | elektrische boiler 50 ltr vervangen | 1 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DL
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww vervangen | 65 | kW | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CQ
|  | 60 verwarmingsinstallaties | circulatiepomp NW-25 vervangen | 2 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CS
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | pijpventilator vervangen | 7 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EC
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | luchtbehandelingskast + WTW reviseren | 13600 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21ED
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie vervangen | 1812 | bvo | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EG
|  | 76 beveiligingsinstallaties | inbraaksignaleringsinstallatie vervangen | 1812 | bvo | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DQ
13SP | KC De Sparkel | 73 noodverlichtingsinstallaties | vw-armatuur vervangen | 18 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DP
12YB | OBS De Sterrenkijker | 15 terreinverhardingen | houtchips d=0,40 m vervangen | 40 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EH
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 217 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 1276 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | schoonloopmat vervangen | 30 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DR
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww vervangen | 214 | kW | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CQ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | dakventilator klein vervangen | 3 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DY
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | luchtbehandelingskast + WTW reviseren | 15912 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21ED
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | 15912 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DS
14FQ | OBS Vliegende Hollander | 15 terreinverhardingen | betontegels herbestraten | 1209 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P022F21FZ
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 100 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 240 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 46 buitenschilderwerk | geprofileerde platen metaal vervolgsysteem | 155 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EB
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt vervolgsysteem | 1594 | bvo | 0 | 0 | 0% | 0 | P091V15DC
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww vervangen | 130 | kW | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CQ
|  | 68 regelinstallaties | regelinstallatie vervangen | 1 | pst | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DM
|  | 76 beveiligingsinstallaties | inbraaksignaleringsinstallatie vervangen | 1594 | bvo | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DQ
27ML | De Zeester | 15 terreinverhardingen | kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen | 48 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EA
|  | 44 plafond- en wandsystemen | gipsplafond vervangen | 97 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EE
|  | 46 buitenschilderwerk | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | 62 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P041O11CC
|  | 46 buitenschilderwerk | gevelbekleding hout vervolgsysteem | 316 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P012H72CA
|  | 46 buitenschilderwerk | dakoverstek hout vervolgsysteem | 224 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EF
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 482 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | linoleum vervangen | 781 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P223N41CJ
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | tapijt vervangen | 29 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P252J01CJ
|  | 48 behang en vloerbedekkingen | schoonloopmat vervangen | 37 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DR
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | luchtbehandelingskast + WTW reviseren | 7000 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21ED
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | 7000 | m3/h | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DS
|  | 62 koelinstallaties | splitunit enkel vervangen | 1 | st | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CX
Totaal in euro's exclusief BTW | [8 empty] | 0
Huidige installaties staan met specificaties weergeven in de assetlijst Bijlage 10, bij vervanging van installaties wordt uitgegaan van hetzelfde merk/type dan wel aantoonbaar minimaal vergelijkbaar.
In bovenstaande tabel voor het vervangend onderhoud zijn de assets toegevoegd uit het MJOP die de komende 5 jaar (t/m 2030) op de planning staan om te vervangen.
2. Preventief onderhoud
|  |  |  | Arbeidskosten |  |  | Materiaalkosten |  | Totaal | Werkomschrijving
BRIN | School | Element | Handeling | Aantal keer tot 2029 |  | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | F. Totaalprijs per eenheid | Werkcode werkzaamheden
| OBS Het Avontuur | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
19TE | SBO De Boekanier | 17 terreininrichtingen | speelzand zandbak d=0,3m vervangen | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DE
|  | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 38 gevelschermen | zonwering jaarlijks onderhoud (2,5 m breed en 2 m hoog) (elektrische screen Hoeks Zonwering) | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DF
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CT
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DI
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 80 liftinstallaties | personenlift 2x/jr onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CI
14QJ | OBS De Bosbeek | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 80 liftinstallaties | personenlift 2x/jr onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CI
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DI
18QY | IKC Eigenwijze | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
15AP | OBS Jan Campertschool | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DI
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
12IF | OBS Het Kompas | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 38 gevelschermen | zonwering jaarlijks onderhoud (2,5 m breed en 2 m hoog) (elektrische screen Hoeks Zonwering) | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DF
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | ventilatoren jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CZ
18SU | KC De Marel | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DI
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
23UL | KC De Pionier | 17 terreininrichtingen | speelzand zandbak d=0,3m vervangen | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DE
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | DCW-installatie onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DJ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
13ZN | OBS De Pleiaden | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DI
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
13SP | KC De Sparkel | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
12YB | OBS De Sterrekijker | 38 gevelschermen | zonwering jaarlijks onderhoud (2,5 m breed en 2 m hoog) (elektrische screen Hoeks Zonwering) | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DF
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 3 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DI
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
14FQ | OBS Vliegende Hollander | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | DCW-installatie onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DJ
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
27ML | De Zeester | 61 ventilatie en luchtbehandeling | CO2 meters vervangen | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DG
|  | 76 beveiligingsinstallaties | brandmeldinstallatie beheer | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CC
|  | 80 liftinstallaties | personenlift 2x/jr onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CI
|  | 15 terreinverhardingen | houtchips d=0,40 m aanvullen | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EK
|  | 30 kozijnen, ramen en deuren | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P035I21FA
|  | 38 gevelschermen | zonwering jaarlijks onderhoud (2,5 m breed en 2 m hoog) (elektrische screen Hoeks Zonwering) | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DF
|  | 49 binnenschilderwerk | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DH
|  | 61 ventilatie en luchtbehandeling | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21DI
|  | 96 klachtenonderhoud | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21EJ
Totaal in euro's exclusief BTW | [8 empty] | 0
In kolom G vult u de arbeidskosten in voor het doen van onderhoud voor één eenheid
In kolom H vult u alle materiaalkosten in behorende bij periodiek onderhoud voor één eenheidstype
In Kolom I vult u éénmaal het kortingspercentage in, gelijk aan andere kortingpercentages
3. Correctief onderhoud tarieven
|  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  |  | Totaal
A. Omschrijving tarieven |  | B. Geschat aantal uren per jaar voor alle locaties | C. Arbeidsloon per uur in (in € excl. BTW) | D. Materiaal |  | E. Korting materiaal , percentage | F. Totaalprijs per 5 jaar (in € excl. BTW) (2026 - 2030)
Door de weeks van 7:00 - 18:00 uur |  | 50 | 0 | 10000 |  | 0% | 50000
Overwerk eerste twee uur na werktijd |  | 15 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Overwerk zon- en feestdagen |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Tarief 1 voorman / projectleider |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Tarief 2 timmerman |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Tarief 3 schilder |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Tarief 4 dakdekker |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Electricien tarief 5(opgeleid persoon) |  | 5 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Electricien tarief 6 (persoon in opleiding) |  | 5 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Installateur Tarief 7 CV en warmtenet |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Installateur Tarief 8 Loodgieter |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Installateur Tarief 9 specialist (LBK, ventilatie, WTW) |  | 10 | 0 | 5000 |  | 0% | 25000
Totaal in euro's exclusief BTW | [6 empty] | 350000
De materiaalkosten en de geschatte uren voor correctief onderhoud zijn indicatief voor het maken van een eerlijk vergelijk.
4. Correctief onderhoud opslagpercentages
A. Opslag |  | B. Opslagpercentage | Uren (alle locaties) / indicatiebedrag | Tarief* |  | Totaal 5 jaar
Overwerk eerste twee uur na werktijd |  | 0% | 50 | 0 |  | 0
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen |  | 0% | 30 | 0 |  | 0
Overwerk zon- en feestdagen |  | 0% | 20 | 0 |  | 0
Opslagpercentage materiaal |  | 0% | 360000 |  |  | 0
Opslagpercentage onderaannemers |  | 0% | 360000 |  |  | 0
Totaal in euro's exclusief BTW | [5 empty] | 0
* Er is hier uitgegaan van het Installateur Tarief 1 voorman / projectleider
** vul maximaal opslagpercentage materiaal en onderaannemers in
5. Totaal onderhoud
Totaal kosten in euro's exclusief BTW (1. groot onderhoud, 2. preventief onderhoud en 3, & 4. correctief onderhoud | [8 empty] | 350000
Genoemde aantallen, m2, producten en uren op dit calculatieblad zijn indicatief en betreffen een orde grootte bepaling om tot een prijsvergelijk te komen, hieraan kunnen door de inschrijver geen rechten worden ontleend.
Alle op te geven tarieven zijn all-in, dat wil zeggen er kunnen geen enkele andere kosten zoals administratiekosten, voorrijdtarieven, reiskosten of kosten van eventueel benodigde hulpmaterialen extra in rekening worden gebracht. De reistijd voor het halen van componenten, materialen en/of onderdelen e.d. zijn voor rekening van de opdrachtnemer en mag dus niet gefactureerd worden. Indien er veel gelijke klachten zijn, wordt dit mogelijk na overleg gebundeld danwel wordt het jaarlijks onderhoud vervroegd.
In ieder apart deel prijsblad dienen kortingen op de bruto adviesprijs gelijk te zijn.
De prijzen dienen gebaseerd te zijn op de technische omschrijving in de bijlage 11 en de daarin genoemde fabrikaten of gelijkwaardig
Prijswijzigingen vinden enkel plaats op basis van indexeringen en dienen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar te worden aangedragen ter acceptatie op basis van maximaal de CBS consumenten prijs index (CPI), waarbij het prijsniveau van de deze inschrijving staat voor 1 januari 2026, gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2027 mag worden geindexeerd.
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Onderhoudspartij bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud – Stichting Ijmare, PRJ-2412001.01, 28-08-2025. Commercieel vertrouwelijk

## Werkomschrijvingen
Omschrijving werkzaamheden calculatieblad B
Locatie | Werkcode | Omschrijving | Inhoud werkzaamheden
De Boekanier | P016I03CA | buitenberging hout vervangen | Verwijderen bestaande buitenberging hout vervangen, leveren en installeren nieuwe buitenberging hout vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P261Z11CD | aanrecht/gootst. (2o2b) incl. wandtegels vervangen | Verwijderen bestaande aanrecht/gootst. (2o2b) incl. wandtegels vervangen, leveren en installeren nieuwe aanrecht/gootst. (2o2b) incl. wandtegels vervangen, testen op werking en opleveren.
| P261Z11CA | keuken middel vervangen | Verwijderen bestaande keuken middel vervangen, leveren en installeren nieuwe keuken middel vervangen, testen op werking en opleveren.
| P261Z11CA | keuken groot vervangen | Verwijderen bestaande keuken groot vervangen, leveren en installeren nieuwe keuken groot vervangen, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P091V15DC | binnenschilderbeurt vervolgsysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P017H11CD | pluvia vervangen | Verwijderen bestaande pluvia vervangen, leveren en installeren nieuwe pluvia vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DL | elektrische boiler 15 ltr vervangen | Verwijderen bestaande elektrische boiler 15 ltr vervangen, leveren en installeren nieuwe elektrische boiler 15 ltr vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CB | handblusser schuim 6 ltr vervangen | Verwijderen bestaande handblusser schuim 6 ltr vervangen, leveren en installeren nieuwe handblusser schuim 6 ltr vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CQ | CV-ketel HR zonder ww vervangen | Verwijderen bestaande cv-ketel hr zonder ww vervangen, leveren en installeren nieuwe cv-ketel hr zonder ww vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CS | circulatiepomp NW-40 vervangen | Verwijderen bestaande circulatiepomp nw-40 vervangen, leveren en installeren nieuwe circulatiepomp nw-40 vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CS | circulatiepomp NW-50 vervangen | Verwijderen bestaande circulatiepomp nw-50 vervangen, leveren en installeren nieuwe circulatiepomp nw-50 vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DN | luchtafscheider vervangen | Verwijderen bestaande luchtafscheider vervangen, leveren en installeren nieuwe luchtafscheider vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DM | regelinstallatie vervangen | Verwijderen bestaande regelinstallatie vervangen, leveren en installeren nieuwe regelinstallatie vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DO | nv-armatuur vervangen | Verwijderen bestaande nv-armatuur vervangen, leveren en installeren nieuwe nv-armatuur vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DP | vw-armatuur vervangen | Verwijderen bestaande vw-armatuur vervangen, leveren en installeren nieuwe vw-armatuur vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DQ | inbraaksignaleringsinstallatie vervangen | Verwijderen bestaande inbraaksignaleringsinstallatie vervangen, leveren en installeren nieuwe inbraaksignaleringsinstallatie vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CG | personenlift 8 pers./630 kg reviseren | Verwijderen bestaande personenlift 8 pers./630 kg reviseren, leveren en installeren nieuwe personenlift 8 pers./630 kg reviseren, testen op werking en opleveren.
OBS de Bosbeek | P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DR | schoonloopmat vervangen | Verwijderen bestaande schoonloopmat vervangen, leveren en installeren nieuwe schoonloopmat vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DS | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie reinigen luchtkanalen, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
IKC Eigenwijze | P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
OBS Jan Campertschool | P269Z21DT | meubilair, bank hout vervangen | Verwijderen bestaande meubilair, bank hout vervangen, leveren en installeren nieuwe meubilair, bank hout vervangen, testen op werking en opleveren.
| P023I51CA | vlakke platen (multiplex) hout vervangen | Verwijderen bestaande vlakke platen (multiplex) hout vervangen, leveren en installeren nieuwe vlakke platen (multiplex) hout vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P029I23CA | boeiboord hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande boeiboord hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe boeiboord hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DU | aanrecht/gootst. (2o0b) incl. wandtegels vervangen | Verwijderen bestaande aanrecht/gootst. (2o0b) incl. wandtegels vervangen, leveren en installeren nieuwe aanrecht/gootst. (2o0b) incl. wandtegels vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DU | aanrecht/gootst. (2o2b) incl. wandtegels vervangen | Verwijderen bestaande aanrecht/gootst. (2o2b) incl. wandtegels vervangen, leveren en installeren nieuwe aanrecht/gootst. (2o2b) incl. wandtegels vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DV | keuken groot vervangen | Verwijderen bestaande keuken groot vervangen, leveren en installeren nieuwe keuken groot vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CQ | CV-ketel HR zonder ww vervangen | Verwijderen bestaande cv-ketel hr zonder ww vervangen, leveren en installeren nieuwe cv-ketel hr zonder ww vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CS | circulatiepomp NW-30/32 vervangen | Verwijderen bestaande circulatiepomp nw-30/32 vervangen, leveren en installeren nieuwe circulatiepomp nw-30/32 vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DM | regelinstallatie vervangen | Verwijderen bestaande regelinstallatie vervangen, leveren en installeren nieuwe regelinstallatie vervangen, testen op werking en opleveren.
OBS Het Kompas | P022F21FZ | betontegels herbestraten | Verwijderen bestaande betontegels herbestraten, leveren en installeren nieuwe betontegels herbestraten, testen op werking en opleveren.
| P055H43EB | zonwering screen vervangen | Verwijderen bestaande zonwering screen vervangen, leveren en installeren nieuwe zonwering screen vervangen, testen op werking en opleveren.
| P055H43EB | zonwering screen vervangen | Verwijderen bestaande zonwering screen vervangen, leveren en installeren nieuwe zonwering screen vervangen, testen op werking en opleveren.
| P055H43EB | zonwering screen vervangen | Verwijderen bestaande zonwering screen vervangen, leveren en installeren nieuwe zonwering screen vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P012H72CA | gevelbekleding hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande gevelbekleding hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe gevelbekleding hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DW | epoxyvloer vervangen | Verwijderen bestaande epoxyvloer vervangen, leveren en installeren nieuwe epoxyvloer vervangen, testen op werking en opleveren.
| P091V15DC | binnenschilderbeurt vervolgsysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
KC De Marel | P022F21FZ | veiligheidstegels herbestraten | Verwijderen bestaande veiligheidstegels herbestraten, leveren en installeren nieuwe veiligheidstegels herbestraten, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DX | asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen | Verwijderen bestaande asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen, leveren en installeren nieuwe asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DR | schoonloopmat vervangen | Verwijderen bestaande schoonloopmat vervangen, leveren en installeren nieuwe schoonloopmat vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DY | dakventilator klein vervangen | Verwijderen bestaande dakventilator klein vervangen, leveren en installeren nieuwe dakventilator klein vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DZ | luchtbehandelingskast reviseren | Verwijderen bestaande luchtbehandelingskast reviseren, leveren en installeren nieuwe luchtbehandelingskast reviseren, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DS | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie reinigen luchtkanalen, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
De Pionier | P022F21FZ | betontegels herbestraten | Verwijderen bestaande betontegels herbestraten, leveren en installeren nieuwe betontegels herbestraten, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EA | kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen | Verwijderen bestaande kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen, leveren en installeren nieuwe kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DU | aanrecht/gootst. (2o0b) incl. wandtegels vervangen | Verwijderen bestaande aanrecht/gootst. (2o0b) incl. wandtegels vervangen, leveren en installeren nieuwe aanrecht/gootst. (2o0b) incl. wandtegels vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DU | aanrecht/gootst. (4o4b) incl. wandtegels vervangen | Verwijderen bestaande aanrecht/gootst. (4o4b) incl. wandtegels vervangen, leveren en installeren nieuwe aanrecht/gootst. (4o4b) incl. wandtegels vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DU | aanrecht/gootst. (3o0b) incl. wandtegels vervangen | Verwijderen bestaande aanrecht/gootst. (3o0b) incl. wandtegels vervangen, leveren en installeren nieuwe aanrecht/gootst. (3o0b) incl. wandtegels vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DV | keuken klein vervangen | Verwijderen bestaande keuken klein vervangen, leveren en installeren nieuwe keuken klein vervangen, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EI | armaturen algemeen vervangen | Verwijderen bestaande armaturen algemeen vervangen, leveren en installeren nieuwe armaturen algemeen vervangen, testen op werking en opleveren.
OBS de Pleiaden | P269Z21DX | asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen | Verwijderen bestaande asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen, leveren en installeren nieuwe asfaltbitumen app excl. isolatie vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P012H72CA | gevelbekleding hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande gevelbekleding hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe gevelbekleding hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P029I23CA | boeiboord hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande boeiboord hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe boeiboord hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EB | geprofileerde platen metaal vervolgsysteem | Verwijderen bestaande geprofileerde platen metaal vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe geprofileerde platen metaal vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DR | schoonloopmat vervangen | Verwijderen bestaande schoonloopmat vervangen, leveren en installeren nieuwe schoonloopmat vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DL | elektrische boiler 50 ltr vervangen | Verwijderen bestaande elektrische boiler 50 ltr vervangen, leveren en installeren nieuwe elektrische boiler 50 ltr vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CQ | CV-ketel HR zonder ww vervangen | Verwijderen bestaande cv-ketel hr zonder ww vervangen, leveren en installeren nieuwe cv-ketel hr zonder ww vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CS | circulatiepomp NW-25 vervangen | Verwijderen bestaande circulatiepomp nw-25 vervangen, leveren en installeren nieuwe circulatiepomp nw-25 vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EC | pijpventilator vervangen | Verwijderen bestaande pijpventilator vervangen, leveren en installeren nieuwe pijpventilator vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21ED | luchtbehandelingskast + WTW reviseren | Verwijderen bestaande luchtbehandelingskast + wtw reviseren, leveren en installeren nieuwe luchtbehandelingskast + wtw reviseren, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EG | brandmeldinstallatie vervangen | Verwijderen bestaande brandmeldinstallatie vervangen, leveren en installeren nieuwe brandmeldinstallatie vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DQ | inbraaksignaleringsinstallatie vervangen | Verwijderen bestaande inbraaksignaleringsinstallatie vervangen, leveren en installeren nieuwe inbraaksignaleringsinstallatie vervangen, testen op werking en opleveren.
KC de Sparkel | P269Z21DP | vw-armatuur vervangen | Verwijderen bestaande vw-armatuur vervangen, leveren en installeren nieuwe vw-armatuur vervangen, testen op werking en opleveren.
OBS de Sterrenkijker | P269Z21EH | houtchips d=0,40 m vervangen | Verwijderen bestaande houtchips d=0,40 m vervangen, leveren en installeren nieuwe houtchips d=0,40 m vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DR | schoonloopmat vervangen | Verwijderen bestaande schoonloopmat vervangen, leveren en installeren nieuwe schoonloopmat vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CQ | CV-ketel HR zonder ww vervangen | Verwijderen bestaande cv-ketel hr zonder ww vervangen, leveren en installeren nieuwe cv-ketel hr zonder ww vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DY | dakventilator klein vervangen | Verwijderen bestaande dakventilator klein vervangen, leveren en installeren nieuwe dakventilator klein vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21ED | luchtbehandelingskast + WTW reviseren | Verwijderen bestaande luchtbehandelingskast + wtw reviseren, leveren en installeren nieuwe luchtbehandelingskast + wtw reviseren, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DS | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie reinigen luchtkanalen, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
OBS Vliegende Hollander | P022F21FZ | betontegels herbestraten | Verwijderen bestaande betontegels herbestraten, leveren en installeren nieuwe betontegels herbestraten, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EB | geprofileerde platen metaal vervolgsysteem | Verwijderen bestaande geprofileerde platen metaal vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe geprofileerde platen metaal vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P091V15DC | binnenschilderbeurt vervolgsysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CQ | CV-ketel HR zonder ww vervangen | Verwijderen bestaande cv-ketel hr zonder ww vervangen, leveren en installeren nieuwe cv-ketel hr zonder ww vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DM | regelinstallatie vervangen | Verwijderen bestaande regelinstallatie vervangen, leveren en installeren nieuwe regelinstallatie vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DQ | inbraaksignaleringsinstallatie vervangen | Verwijderen bestaande inbraaksignaleringsinstallatie vervangen, leveren en installeren nieuwe inbraaksignaleringsinstallatie vervangen, testen op werking en opleveren.
De Zeester | P269Z21EA | kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen | Verwijderen bestaande kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen, leveren en installeren nieuwe kunstgras incl. dempende ondergrond vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EE | gipsplafond vervangen | Verwijderen bestaande gipsplafond vervangen, leveren en installeren nieuwe gipsplafond vervangen, testen op werking en opleveren.
| P041O11CC | bu-kozijnen hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande bu-kozijnen hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe bu-kozijnen hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P012H72CA | gevelbekleding hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande gevelbekleding hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe gevelbekleding hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EF | dakoverstek hout vervolgsysteem | Verwijderen bestaande dakoverstek hout vervolgsysteem, leveren en installeren nieuwe dakoverstek hout vervolgsysteem, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P223N41CJ | linoleum vervangen | Verwijderen bestaande linoleum vervangen, leveren en installeren nieuwe linoleum vervangen, testen op werking en opleveren.
| P252J01CJ | tapijt vervangen | Verwijderen bestaande tapijt vervangen, leveren en installeren nieuwe tapijt vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DR | schoonloopmat vervangen | Verwijderen bestaande schoonloopmat vervangen, leveren en installeren nieuwe schoonloopmat vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21ED | luchtbehandelingskast + WTW reviseren | Verwijderen bestaande luchtbehandelingskast + wtw reviseren, leveren en installeren nieuwe luchtbehandelingskast + wtw reviseren, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DS | LBK-installatie reinigen luchtkanalen | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie reinigen luchtkanalen, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21CX | splitunit enkel vervangen | Verwijderen bestaande splitunit enkel vervangen, leveren en installeren nieuwe splitunit enkel vervangen, testen op werking en opleveren.
Het Avontuur | P269Z21DD | beplanting algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan beplanting algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
De Boekanier | P269Z21DE | speelzand zandbak d=0,3m vervangen | Verwijderen bestaande speelzand zandbak d=0,3m vervangen, leveren en installeren nieuwe speelzand zandbak d=0,3m vervangen, testen op werking en opleveren.
| P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DF | zonwering jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan zonwering jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CT | CV-ketel HR zonder ww jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan cv-ketel hr zonder ww jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DI | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CI | personenlift 2x/jr onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan personenlift 2x/jr onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
De Bosbeek | P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DK | panelenwand onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan panelenwand onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21CI | personenlift 2x/jr onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan personenlift 2x/jr onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DI | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
IKC Eigenwijze | P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
OBS Jan Campertschool | P269Z21DD | beplanting algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan beplanting algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DI | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
OBS Het Kompas | P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DF | zonwering jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan zonwering jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CZ | ventilatoren jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan ventilatoren jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
De Marel | P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DI | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
De Pionier | P269Z21DE | speelzand zandbak d=0,3m vervangen | Verwijderen bestaande speelzand zandbak d=0,3m vervangen, leveren en installeren nieuwe speelzand zandbak d=0,3m vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DJ | DCW-installatie onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan dcw-installatie onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
De Pleiaden | P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DI | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
KC de Sparkel | P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
OBS de Sterrekijker | P269Z21DF | zonwering jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan zonwering jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DI | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
OBS de Vliegende Hollander | P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DD | beplanting algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan beplanting algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DJ | DCW-installatie onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan dcw-installatie onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
De Zeester | P269Z21DG | CO2 meters vervangen | Verwijderen bestaande co2 meters vervangen, leveren en installeren nieuwe co2 meters vervangen, testen op werking en opleveren.
| P269Z21CC | brandmeldinstallatie beheer | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan brandmeldinstallatie beheer, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21CI | personenlift 2x/jr onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan personenlift 2x/jr onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EK | houtchips d=0,40 m aanvullen | Verwijderen bestaande houtchips d=0,40 m aanvullen, leveren en installeren nieuwe houtchips d=0,40 m aanvullen, testen op werking en opleveren.
| P035I21FA | interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan interieur h&s-werk jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DF | zonwering jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan zonwering jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DK | panelenwand onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan panelenwand onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21DH | binnenschilderbeurt bijwerksysteem | Verwijderen bestaande binnenschilderbeurt bijwerksysteem, leveren en installeren nieuwe binnenschilderbeurt bijwerksysteem, testen op werking en opleveren.
| P269Z21DI | LBK-installatie jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan lbk-installatie jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
| P269Z21EJ | klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud | Uitvoeren van periodieke schoonmaak of onderhoud aan klachtenonderhoud algemeen jaarlijks onderhoud, inspecteren, rapporteren en waar nodig bijstellen.
Onderhoudspartij bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud – Stichting Ijmare, PRJ-2412001.01, 28-08-2025. Commercieel vertrouwelijk