## Toelichting
Toelichting Prijzenblad Directieleveringen Riolering
Dit formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister, of een volmacht van degene die blijkens
het handelsregister, bevoegd is om Inschrijver te vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen.
Het is NIET toegestaan de opmaak van de prijsbijlage anders dan aangegeven te wijzigen. Het door een Inschrijver zelfstandig wijzigen van de opmaak van deze bijlage maakt de Inschrijving
onvergelijkbaar met andere Inschrijvingen en kan leiden tot uitsluiting van Inschrijver.
U dient de geel gemarkeerde cellen in te vullen.
De prijzen dienen per eenheid ingevuld te worden.
Genoemde aantallen zijn fictief en leiden nimmer tot een afnameverplichting.
Bij invulling van de prijs dient u de volgende uitgangspunten te hanteren:
· Als algemene beperking geldt dat negatieve bedragen of bedragen van € 0 niet mogen worden gegeven.
· De op te geven prijzen dienen de volledige dienstverlening te dekken, zoals gespecificeerd in deze offerteaanvraag.
· Niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed, tenzij de gemeente daarop uitdrukkelijk een uitzondering maakt in de offerteaanvraag.
· Inschrijvingen die in de ogen van de gemeente in verhouding tot de uit te voeren diensten abnormaal laag lijken, kunnen door de gemeente – na verificatie – terzijde worden gelegd.
· Inschrijver dient op het prijzenblad nettoprijzen aan te bieden exclusief de verschuldigde btw.
Alle onderdelen van de prijzenbladen dienen met bedragen te worden ingevuld. Vermeldingen en/of afkortingen zoals bijvoorbeeld 'n.v.t.', 'n.t.b.' etc. zijn dus niet toegestaan
Het niet hanteren van bovenstaande uitgangspunten kan leiden tot uitsluiting

## Inschrijfstaat
Inschrijfstaat Directieleveringen Riolering EUOA
Onderdelen per 4 jaar | Aantal | Prijs per stuk | Totaalprijs
Pomp A; NX3069.160 SH 272, 1,7 kW | 500 |  | 0
Pomp B; MP3069.170 HT 254, 1,7 kW | 500 |  | 0
Pomp C; MP3069.170 HT 250, 2,4 kW | 300 |  | 0 | Totaal: subtotaal 1 t/m 3 | 0
Pomp D; NX3069,160 SH 270, 2,4 kW | 20 |  | 0
Geleideklauw kit DN 50 | 520 |  | 0
Open bel zonder slang WESTLAND bestaande uit: 1x open bel 1x wartel PG11, 1 x rechte koppeling | 100 |  | 0 | Getekend voor akkoord:
Modem DTU-204 4G met supercap noodvoeding | 30 |  | 0
Koppelmodule Flygt Koppelmodule Flygt Lon coupling unit | 30 |  | 0 | Naam inschrijver:
Accu Batterij compleet met lader 12V 1Ah tbv FGC 3 | 20 |  | 0
Antenne Antenne dualband 2.5m sma | 10 |  | 0 | Naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
LTU 301 druksensor 0-2,5m | 150 |  | 0
Sb Antenne MMCX kleine stekker | 10 |  | 0 | Ondertekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Schotdoorvoer 10mm insteek | 20 |  | 0
Lon node communicatiemodule Powerline Lon module voor FGC Powerline | 20 |  | 0
Slot schroefcilinder anker A142 | 50 |  | 0
Ketting RVS 316 0,2 ton, 3 meter gecertificeerd | 100 |  | 0
Abus hangslot afsluitbaar 70/45 met gelijksluitende sleutel KA6402 | 75 |  | 0 | Datum:
Sensor Expert 3400 0-1,0m | 15 |  | 0
Sensor Expert 3400 0-5,0m | 15 |  | 0
Ophangset openbel | 40 |  | 0
Ophangkoord tbv kabel 12-25mm | 700 |  | 0
Subtotaal 1 |  |  | 0
Materialen nieuwe APP300S | Aantal | Prijs per stuk | Totaalprijs
Aardlekschakelaar 4P-40A/30mA (A9R01440 | 40 |  | 0
Installatie automaat C10A (A9F04310 | 10 |  | 0
Stroomtrafo T201 | 10 |  | 0
Drukschakelaar XLMP250 | 10 |  | 0
Lon module XLM001 | 10 |  | 0
magneetschakelaar LC1D12BD | 10 |  | 0
Gemaal computer (APP300S) | 10 |  | 0
Subtotaal 2 |  |  | 0
Onderdelen per 4 jaar | Aantal | Prijs per stuk | Totaalprijs
Buitenopstellingskast (minigemaal) leeg type DRF, roestvast staal, 640x445x295 mm (HxBxD), kleur RAL 6009 (mosgroen) met sleutel A142 | 50 |  | 0
Buitenopstelingskast (CVK kast) leeg EDRF, roestvast staal, 900x950x500mm (HxBxD) kleur RAL 6009 (mosgroen). Met sleutel A142 | 20 |  | 0
Buitenopstellingskast ( tbv APP1100) leeg EDF, roestvast staal, 1400x950x300mm (HxBxD)kleur RAL 6009 (mosgroen). Met sleutel A142 | 5 |  | 0
Buitenopstellingskast inclusief APP300 met GPRS module (Westland versie) met sleutel A142 | 50 |  | 0
Buitenopstellingskast DRF rvs 304 RAL6009 M/G met APP300S lon (westland versie) met sleutel A142 | 25 |  | 0
Buitenopstellingskast EDRF rvs 304 Ral6009 M/G met APP300 + CVK (westland versie) met sleutel A142 | 5 |  | 0
Buitenopstellingskast EDF rvs 304 Ral6009 M/G met APP1100 (westland versie) met sleutel A142 | 5 |  | 0
APP300S Schakelkast met HMI aansluiting 2 pomp 2,5-4A/4-6A stalen kast 4G | 5 |  | 0
APP300S met Lon (Westland versie) | 2000 |  | 0
APP300S met GPRS | 35 |  | 0
APP1100 + interfacekast Lon 4G (Westland versie) | 100 |  | 0
APP300 HMI uitleesunit koffer met Westland uitlees versie | 5 |  | 0
Lon testkoffer | 3 |  | 0
Subtotaal 3 |  |  | 0