## Hard Services
Dienstverleningsmatrix Hard Services - Avalex
Naam locatie | Delft | Delft | Den Haag | Wassenaar
Adres | Schieweg 99, 2627 AT Delft | Voltaweg 11, 2627 BD Delft | Laan van 's-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag | Hogeboomseweg 6, 2241 BG Wassenaar
Algemeen
Functie gebouw/omschrijving | Kantoor en stallingsgarage | Milieustraat en overslag | Milieustraat en kantoor en stallingsgarage | Milieustraat
Bruto vloeroppervlakte (m2) | 17.000 m2 | 17.000 m2 | 11.000 m2 | 11.000 m2
Installaties aanwezig | LBK (WTW), NV, HVAC, CV-ketel160 kW, CV (kleine ketels tot 80kW), Pelletbrander, Gasdetectie, Standaard E, BMI, AOI, Serverruimte gasblus, Sprinkler, Heaters, VW-pompen, Overheaddeuren, verrnevelintallatie, elektrische toegangshekken, Boilers close-in/close-up, afzuigventilatoren, kadaverkoeling. B- Gasbeton gevel, bitumen dakbedekking | LBK, Afzuigkast, NV, HVAC, CV-ketel160 kW(kleine ketels tot 80kW), Standaard E, BMI, AOI, Serverruimte Gasblus, Slagbomen, Sprinkler, HD compressoren, VW-Pompen, Overheaddeuren, Boilers close-in/close-up, ventilatieboxen, elektrische toegangshekken OLS - Staalplaten gevel en dakbedekking. Dienstgebouw - Bitumen dakbedekking en gevels van metselwerk | LBK, Warmtepomp, Regelkast, NV, HVAC, CV (kleine ketels tot 80kW), Drukverhoging DWL, Standaard E, BMI, AOI, Inbraak, Serverruimte gasblus, Slagbomen, HD compressoren, Wastraat containers, Wastraat auto's, Ventilatieboxen, (Gas)heaters, zonnepanelen, lift, standalone BMI, Overheaddeuren, kadaverkoeling. Bitumen dakbedekking, metalen gevelafwerking, (sanitair)tegelafwerking. KCA beton voorzien van lichtstraat. Zoutloods - houtskeletbouw met PVC dakafwerking | BMI, Inbraak, HVAC (splitunit), zonnepanelen, ventilatie, standalone BMI, Boilers close-in/close-up, Overheaddeur, kadaverkoeling. Portacabin met bitumen(?), KCA beton voorzien van lichtstraat
Type gebruikers | Medewerkers en bezoekers | Medewerkers en bezoekers | Medewerkers en bezoekers | Medewerkers en bezoekers
Gemiddeld aantal pandgebruikers per dag (intern / extern) | Medewerkers 60 Bezoekers 80 | Medewerkers 6 Bezoekers 80 | Medewerkers 70 Bezoekers 100 | Medewerkers 5 Bezoekers 80
Piekmomenten | * 7.00 uur tot 8.00 uur en 14.00 uur tot 16.00 uur Kantoor * 8.00 uur tot 17.00uur Milieustraat. * Verplichte vrije dagen * Vakantieperiodes | * 7.00 uur tot 8.00 uur en 14.00 uur tot 16.00 uur Kantoor * 8.00 uur tot 17.00uur Milieustraat. * Verplichte vrije dagen * Vakantieperiodes | * 7.00 uur tot 8.00 uur en 14.00 uur tot 16.00 uur Kantoor * 8.00 uur tot 17.00uur Milieustraat. * Verplichte vrije dagen * Vakantieperiodes | * 7.00 uur tot 8.00 uur en 14.00 uur tot 16.00 uur Kantoor * 8.00 uur tot 17.00uur Milieustraat. * Verplichte vrije dagen * Vakantieperiodes
Openingstijden
Openstelling (aantal dagen per jaar) | 303 | 303 | 303 | 251
Maandag | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur
Dinsdag | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | Gesloten
Woensdag | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur
Donderdag | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur
Vrijdag | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur
Zaterdag | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur | 07:00 - 17:00 uur
Zondag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten
Landelijke feestdagen | Algemeen erkende feestdagen: gesloten | Algemeen erkende feestdagen: gesloten | Algemeen erkende feestdagen: gesloten | Algemeen erkende feestdagen: gesloten
Facilitaire en operationele aspecten
Aanwezige technische ruimte(n) | Staan in Ultimo. Toegankelijkheid is goed te doen. Vooraf overleg. | Staan in Ultimo. Toegankelijkheid is goed te doen. Vooraf overleg. | Staan in Ultimo. Toegankelijkheid is goed te doen. Vooraf overleg. | Staan in Ultimo. Toegankelijkheid is goed te doen. Vooraf overleg.
Bereikbaarheid voor leveranciers | Geen probleem. Tijdig aanmelden verplicht. | Geen probleem. Tijdig aanmelden verplicht. | Geen probleem. Tijdig aanmelden verplicht. | Geen probleem. Tijdig aanmelden verplicht.
Locatiespecifieke risico's of bijzonderheden | In- en uitrijdende vrachtwagens. Blusgasinstallatie serverruimte, glas over het terrein door vogels. | In- en uitrijdende vrachtwagens. Hijskraan met verboden gebied. Persruimten onder overslag (lawaai). Overslag zelf, vrachtwagens, valgevaar. Bezoekers van brengstation. Glas over het terrein door vogels. | In- en uitrijdende vrachtwagens. KCA gevaarlijke stoffen. Bezoekers van brengstation. Blugasinstallatie serverruimte. | Bezoekers van brengstation. In- en uitrijdende vrachtwagens.