## Invulinstructie
Invulinstructie Prijzenblad
Inschrijver dient ten behoeve van deze aanbesteding het volledige Prijzenblad in te vullen. Inschrijver dient uitsluitend gebruik te maken van dit model. Inschrijver mag geen wijzigingen aanbrengen in het model, zoals het toevoegen/verwijderen van regels. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor een juiste koppeling van cellen en het aanbrengen van formules. De opgegeven prijzen zijn inclusief alle eisen en specificaties zoals in de aanbestestedingsdocumenten gesteld. Aan de genoemde (afname) aantallen kan Inschrijver geen rechten ontlenen. In de Inschrijfstaat kan Dienstverlener de winst & risico nader specificeren. De kosten in de tabbladen per dienst zijn derhalve exclusief winst & risico. Inschrijver dient rekening te houden met de volgende aspecten: - Het prijsplafond dient inclusief BTW te zijn; - De prijzen zijn in Euro’s; - De prijzen zijn exclusief BTW; - De prijzen zijn prijspeil 2026; - De prijzen kunnen uitsluitend tussentijds aangepast worden conform de voorwaarden als beschreven in de Overeenkomst; - De prijzen zijn op basis van werkelijke kosten, inclusief de overname van eventuele medewerkers ten gevolge van CAO afspraken of Wet Overgang Onderneming; - De offerte dient op alle afzonderlijke onderdelen realistisch te zijn. Een offerte die naar oordeel van Avalex niet uitvoerbaar is, wordt ter zijde gelegd; - De prijzen zijn inclusief eventuele opslagen (of zoals aangegeven bij het desbetreffende onderdeel); - De prijzen zijn inclusief de kosten gemaakt door Inschrijver ingeschakelde derde partijen; - De prijzen zijn inclusief alle directe kosten zoals (niet limitatief): (arbeids-)middelen, werkkleding, vervoerskosten (incl. parkeerkosten) etc; - De prijzen zijn exclusief een opslag voor algemene kosten, winst en risico. Inschrijver dient hiervoor vaste percentages te hanteren van toepassing op alle werkzaamheden en (regie) inzet. Zie hiervoor Inschrijfstaat.
Onderdeel 1: Inschrijfstaat In dit tabblad worden de totaalprijzen per dienst en per jaar opgegeven. Dit overzicht wordt beoordeeld conform hetgeen beschreven is in de Aanbestedingsleidraad. Er dient onderscheid gemaakt te worden in: - Onderdeel A. Uitvoering onderhoud - Onderdeel B. Regietarieven Implementatiekosten en correctief onderhoud zullen geen onderdeel uitmaken van het plafondbedrag zoals genoemd in de Aanbestedingsleidraad. De overige kosten maken hier wel onderdeel van uit. De hier door Inschrijver opgegeven opslagen (algemene kosten, winst en risico) dienen gelijk te zijn voor onderdeel A en B en zijn van toepassing op alle diensten (uren/materialen) in scope aanbesteding, inclusief diensten op afroep. De Inschrijfstaat dient rechtsgeldig ondertekend te worden door een daartoe bevoegd persoon en dient te worden bijgevoegd bij de offerte.
Onderdeel 2. Implementatiekosten In dit tabblad worden de implementatiekosten gespecificeerd. Inschrijver kan hier zijn eigen invulling aan geven. De implementatiekosten die worden opgegeven zijn allesomvattend.
Onderdelen 3. Managementkosten In dit tabblad worden de totaalprijzen per jaar voor het management opgegeven. De kosten worden per managementtaak gespecificeerd alszijnde vaste kosten. In dit tabblad worden de tarieven en inzet opgegeven van toepassing op de managementtaken. Tarieven zijn all-in en daarmee inclusief: - Alle directe kosten zoals (niet limitatief): (arbeids)middelen, werkleding, vervoerskosten (incl. parkeerkosten) etc. - Kosten gemaakt door Inschrijver ingeschakelde derde partijen. Tarieven zijn exclusief: - Opslagen (algemene kosten, winst en risico). Hiervoor hanteert Inschrijver de vastgestelde percentages.
Onderdeel 4. Uitvoering onderhoud In dit tabblad worden de kosten voor de uitvoering van onderhoud weergegeven, inclusief de hieraan (asset)gerelateerde activiteiten, voor alle assets in scope, waaronder: - Preventief onderhoud (E/W) - Correctief onderhoud (EW) Inschrijver dient de prijzen voor de uitvoering onderhoud in te vullen in tabblad 4b. Dit resulteert in een totaalprijs per locatie, welke opgegeven dient te worden in tabblad 4. Deze jaarprijs resulteert in een totaalprijs voor alle locaties.
Onderdeel 5. Regietarieven In dit tabblad worden de regietarieven opgegeven die gelden bij managementtaken op afroep en correctief onderhoud. Tarieven zijn all-in en daarmee inclusief: - Alle directe kosten zoals (niet limitatief): (arbeids)middelen, werkleding, vervoerskosten (incl. parkeerkosten) etc. - Kosten gemaakt door Inschrijver ingeschakelde derde partijen. Tarieven zijn exclusief: - Opslagen (algemene kosten, winst en risico) - Toeslagen (avond, weekend etc.). Voor ingezette regie-uren, maar ook voor eenheidstarieven (elementen) en vervangingen (bijvoorbeeld als gevolg van correctief onderhoud) hanteert Inschrijver de opslagen zoals opgenomen op de Inschrijfstaat. Indien regie-uren uitgevoerd worden buiten reguliere werktijden, zijn de toeslagen van toepassing.

## 1. Inschrijfstaat
1. Inschrijfstaat
Onderdeel A. Uitvoering onderhoud | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW
Totaal 2. Implementatiekosten (eenmalig) | 0 | 0
Totaalprijs | 0 | 0
Totaal 3. Managementkosten | 0 | 0
Totaal 4. Uitvoering onderhoud | 0 | 0
Subtotaal prijs per jaar | 0 | 0
Algemene kosten (%), gelijk aan onderdeel B. | 0% | 0%
Winst (%), gelijk aan onderdeel B. | 0% | 0%
Risico (%), gelijk aan onderdeel B. | 0% | 0%
Totaalprijs per jaar, onderdeel A. | 0 | 0
Onderdeel B. Regietarieven | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW
Totaal 5. Regietarieven | 0 | 0
Subtotaal prijs per jaar | 0 | 0
Algemene kosten (%), gelijk aan onderdeel A. | 0% | 0%
Winst (%), gelijk aan onderdeel A. | 0% | 0%
Risico (%), gelijk aan onderdeel A. | 0% | 0%
Totaalprijs per jaar, onderdeel B. | 0 | 0
Datum:
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Naam:
Functie:
Organisatie:

## 2. Implementatiekosten
2. Implementatiekosten
Implemetatiekosten (vrij in te vullen door Inschrijver) | Totaalprijs (eenmalig)
Kosten implementatieteam (voorbeeld) | 0
Kosten voor overleg en overdracht van informatie (voorbeeld) | 0
Kosten voor het ontwikkelen van rapportageformats (voorbeeld) | 0
Kosten voor logistieke en administratieve voorbereiding (voorbeeld) | 0
Opstarten koppeling IT systemen (voorbeeld) | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
Totaalprijs implementatiekosten | 0

## 3. Managementkosten
3. Managementkosten
Managementtaken
Managementtaken | Inzet (uren per jaar) | Uurtarief (all - in) | Totaalprijs
Assetmanagement | 0 | 0 | 0
Coördinatie technisch beheer & onderhoud | 0 | 0 | 0
Coördinatie administratief beheer | 0 | 0 | 0
Managementtaken (optioneel) | Inzet (uren per jaar) | Uurtarief (all - in) | Totaalprijs
Installatieverantwoordelijkheid | 0 | 0 | 0
Energiemanagement | 0 | 0 | 0
Totaalprijs managementtaken |  |  | 0

## 4a. Uitvoering onderhoud
4a. Uitvoering onderhoud
Betreft een subtotaal van tabblad 4b. Invulblad uitvoering onderhoud
Totaal uitvoering onderhoud (subtotalen van tabblad 4b)
Locatie | Prijs per jaar
Delft - Schieweg 99, 2627 AT Delft | 0
Delft - Voltaweg 11, 2627 BD Delft | 0
Den Haag - Laan van 's-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag | 0
Wassenaar - Hogeboomseweg 6, 2241 BG Wassenaar | 0
Totaalprijs uitvoering onderhoud | 0

## 4b. Uitvoering onderhoud_assets
4b. Uitvoering onderhoud assets
Gebouw | Adres | Postcode | Plaats | Discipline | NL-SfB code | NL-SfB omschrijving | Asset omschrijving | Locatie | Bouwjaar | Onderhoudscyclus | Hoeveelheid | Eenheid | Leverancier/fabrikant | Type | Capaciteit | Aantal uren per jaar per eenheid | Gemiddeld uurtarief | Materiaalkosten per jaar per eenheid | Prijs onderhoud per jaar per eenheid (kolom Q*R)+kolom S | Totaalprijs prijs onderhoud per jaar (kolom T*L)
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 511120 | CV-ketels |  | 012 | 2015 | 15 | 1 | st | Remeha | Calenta 40C | 34 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 512400 | Rookgasafvoer |  | 012 | 2015 | 40 | 5 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 2000 | 40 | 1349 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 551200 | Splitunit |  |  | 2000 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561020 | CV-verdeler/verzamelaar |  | 012 | 2000 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561030 | Expansievat CV |  | 012 | 2000 | 15 | 1 | st | Flamco | Flexcon 50/0,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 512120 | CV-pomp |  | 012 | 2000 | 15 | 3 | st | Wilo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561060 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie CV |  | 012 | 2000 | 15 | 2 | st | Siemens |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561000 | Afluiters CV |  | 012 | 2000 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561000 | Inregelafsluiters CV |  | 012 | 2000 | 15 | 1349 | m2 | TA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561000 | Vul/aftapkranen CV |  | 012 | 2000 | 15 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561000 | Thermometers CV |  | 012 | 2000 | 15 | 6 | st | Econosto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561000 | Drukmeter CV |  | 012 | 2000 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 568100 | Verwarming; afgifte Radiatoren |  |  | 2000 | 40 | 3900 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 561111 | Radiatorkranen thermostatisch |  |  | 2000 | 15 | 19 | st | Danfoss |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 577100 | Luchtbehandelingskast |  | 013 | 2000 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 574000 | Inblaasrooster |  |  | 2000 | 40 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 574000 | Retour/afzuigrooster |  |  | 2000 | 40 | 12 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 574000 | Buitenluchtaanzuigrooster |  |  | 2000 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 574000 | Afblaasrooster |  |  | 2000 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 574000 | Dakafzuigventilator |  |  | 2000 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 581100 | Stelmotor luchtklep |  |  | 2000 | 15 | 2 | st | Holland Heating | THLZ 280 F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 582010 | Regelkast |  |  | 2000 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 582050 | Frequentieregelaar |  |  | 2000 | 20 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 592400 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Brandslanghaspels |  |  | 2000 | 20 | 2 | st | Fire Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 592401 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Handblusmiddelen |  |  | 2000 | 20 | 4 | st | Fire Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 731100 | Keukenmengkraan |  |  | 2000 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 731230 | Afzuigkap |  |  | 2000 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 741100 | Schaamschot |  |  | 2000 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 741100 | Tapkraan |  |  | 2000 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 741112 | Toilet |  |  | 2000 | 40 | 6 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 741120 | Urinoir |  |  | 2000 | 40 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 741131 | Wastafel |  |  | 2000 | 40 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 741140 | Uitstortgootsteen |  |  | 2000 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | W | 741150 | Douche (compleet) |  |  | 2000 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 612500 | Bliksembeveliging |  |  | 2000 | 30 | 1 | st |  | Koper |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 612510 | Bliksembeveliging losse opvangeropvang |  |  | 2000 | 30 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 615120 | Hoofdverdeelkast |  |  | 2000 | 30 | 1 | st | Merlin Gerin | Prisma G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 615120 | Verdeelkast |  | 014 | 2000 | 30 | 1 | st | Holec | Halyester |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 2000 | 20 | 44 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  |  | 2000 | 20 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2000 | 15 | 4 | st |  | Geïntegreerd in TL armatuur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 632411 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2000 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 632411 | Noodverlichting (decentraal) |  | Trap buiten vd1 | 2000 | 15 | 1 | st |  | LED |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2000 | 15 | 6 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 642201 | Oproepinstallatie |  | 107 | 2000 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 642211 | Intercom post |  | 107 | 2000 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 643101 | CCTV installatie centrale apparatuur |  | 107 | 2000 | 8 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Dome camera | 107 | 2000 | 8 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 643120 | CCTV monitor |  | 107 | 2000 | 8 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, centrale |  | 013 | 2000 | 15 | 1 | st | Ksenia Security |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 2000 | 15 | 3 | st | Ksenia Security |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, deurcontact |  |  | 2000 | 15 | 4 | st | Ksenia Security |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, flitslicht |  | Buiten | 2000 | 15 | 1 | st | Ksenia Security |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 652220 | Toegangscontrole, centrale |  |  | 2000 | 15 | 1 | st | Ksenia Security |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 652220 | Toegangscontrole, kaartlezer |  |  | 2000 | 15 | 1 | st | Ksenia Security |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 903400 | Bediening rolpoort |  | Overlaadstation | 2000 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 903400 | Bediening slagbomen |  | Terrein | 2000 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 641100 | Deurbel |  | Entreedeur | 2000 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienstgebouw | Voltaweg 11 | 2627 BD | Delft | E | 641100 | Deurtelefoon |  | 107 | 2000 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotaal Delft Voltaweg | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 313200 | Schuifdeur |  | Tochtportaal |  | 20 | 1 | st | FAAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 512140 | Ventilatorbrander/Pelletbrander |  |  | 1987 | 20 | 1 | st | Fröling | TX 250 | 250 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 511120 | CV-ketels |  |  | 2008 | 20 | 1 | st | Remeha |  | 503 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 511120 | CV-ketels |  |  | 2008 | 15 | 1 | st | Remeha | Quinta 45 | 40 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 511122 | Heaters |  |  | 1987 | 15 | 9 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 512400 | Rookgasafvoer |  |  | 2008 | 40 | 16 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 551200 | Splitunit |  |  | 1998 | 15 | 1 | st | Hitachi | RAS-5-FS2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561020 | CV-verdeler/verzamelaar |  |  | 2008 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561030 | Expansievat CV |  |  | 2008 | 15 | 1 | st | Flamco | Flexcon 50/0,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561030 | Expansievat CV |  |  | 2008 | 15 | 2 | st | Flamco |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561030 | Expansievat CV |  |  | 2008 | 15 | 1 | st | Flamco | Flexcon 425/1,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561000 | Drukmeter CV |  |  | 2008 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 512120 | CV-pomp |  |  | 2008 | 15 | 6 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561060 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie CV |  |  | 2008 | 15 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561000 | Afluiters CV |  |  | 2008 | 15 | 11 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561000 | Inregelafsluiters CV |  |  | 2008 | 15 | 7 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561000 | Vul/aftapkranen CV |  |  | 2008 | 15 | 14 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561000 | Thermometers CV |  |  | 2008 | 15 | 14 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561110 | Radiator |  |  | 1987 | 40 | 33 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561111 | Radiatorkranen thermostatisch |  |  | 1987 | 15 | 33 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 577100 | Luchtbehandelingskast |  |  | 2008 | 20 | 1 | st | Rosenberg | Liberty 1015 EK | 5500 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Inblaasrooster |  |  | 1987 | 40 | 64 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Retour/afzuigrooster |  |  | 1987 | 40 | 34 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Afzuiging lockers |  |  | 1987 | 15 | 16 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 581100 | Stelmotor luchtklep |  |  | 2008 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 582010 | Regelkast |  |  | 2008 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 582050 | Frequentieregelaar |  |  | 2008 | 20 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 592400 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Brandslanghaspels |  |  | 1987 | 20 | 9 | st | Fire Control en Ajax |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 592401 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Handblusmiddelen |  |  | 1987 | 20 | 9 | st | Fire Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 591000 | Brandveiligheid; gasblusinstallatie |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 592100 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 731100 | Keukenmengkraan |  |  | 1987 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 731230 | Afzuigkap |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741100 | Schaamschot |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741100 | Tapkraan |  |  | 1987 | 10 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741112 | Toilet |  |  | 1987 | 40 | 7 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741120 | Urinoir |  |  | 1987 | 10 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741131 | Wastafel |  |  | 1987 | 40 | 14 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741140 | Uitstortgootsteen |  |  | 1987 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741150 | Douche (compleet) |  |  | 1987 | 10 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 1987 | 20 | 95 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631131 | Verlichtingsarmaturen LED |  | Gevel | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  |  | 1987 | 20 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  | Gevel | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 7 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 7 | st | ETAP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  | Gevel | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 641100 | Deurbel |  |  | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Vaste camera | Gevel | 1987 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 1987 | 15 | 11 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, flitslicht |  | Buiten | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652220 | Toegangscontrole, code bedienpaneel |  | Tochtportaal | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 653100 | Zonweringsinstallatie |  |  | 1987 | 15 | 7 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, centrale |  | R13 | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, handmelder |  |  | 1987 | 15 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, rookmelder |  |  | 1987 | 15 | 22 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, nevenindicator |  |  | 1987 | 15 | 17 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, paneel |  | R002a en R12 | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, slow-whoop |  |  | 1987 | 25 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 551200 | Splitunit, binnenunit |  |  | 2016 | 15 | 1 | st | Mitsubishi Electric | SUZ-KA35VA5 | 3,5 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561110 | Radiator |  |  | 1987 | 40 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 561111 | Radiatorkranen thermostatisch |  |  | 1987 | 15 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Inblaasrooster |  |  | 1987 | 40 | 237 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Retour/afzuigrooster |  |  | 1987 | 40 | 237 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 592400 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Brandslanghaspels |  |  | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 592401 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Handblusmiddelen |  |  | 1987 | 20 | 1 | st | Fire Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 731100 | Keukenmengkraan |  |  | 1987 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741100 | Tapkraan |  |  | 1987 | 10 | 237 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741112 | Toilet |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 741131 | Wastafel |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 1987 | 20 | 32 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  |  | 1987 | 20 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 2 | st | ETAP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 653100 | Zonweringsinstallatie |  |  | 1987 | 15 | 9 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, handmelder |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, rookmelder |  |  | 1987 | 15 | 9 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, nevenindicator |  |  | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Verdieping | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, slow-whoop |  |  | 1987 | 25 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 1987 | 40 | 26 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 551200 | Splitunit |  |  | 1998 | 15 | 5 | st | Fujitshu/Panasonic |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 552130 | Koelmachine |  |  | 1998 | 20 | 1 | st | Carrier | Aquasnap 30RBS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Buitenluchtaanzuigrooster |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Afblaasrooster |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Dakafzuigventilator |  |  | 1987 | 15 | 12 | st | Rosenberg | KDV500-6D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 612500 | Bliksembeveliging |  |  | 1987 | 30 | 237 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Dak | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 612510 | Bliksembeveliging losse opvanger |  |  | 1987 | 30 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 1987 | 20 | 50 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  |  | 1987 | 20 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 13 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 3 | st | ETAP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Vaste camera | R67 kantine | 1987 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Dome camera | R67 kantine | 1987 | 10 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 1987 | 15 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, deurcontact |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, handmelder |  |  | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, automatische melder |  |  | 1987 | 15 | 15 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, nevenindicator |  |  | 1987 | 15 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, slow-whoop |  |  | 1987 | 25 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeenkomstfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651210 | Kleefmagneten |  | R67 kantine | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 612500 | Bliksembeveliging |  |  | 1987 | 30 | 3339 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 612510 | Bliksembeveliging losse opvangeropvang |  |  | 1987 | 30 | 16 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 615120 | Verdeelkast |  | R29 | 1987 | 30 | 1 | st | Eaton |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 615120 | Verdeelkast |  | MER | 1987 | 30 | 1 | st | Eaton | Halyester |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 615120 | Verdeelkast |  | R55 | 1987 | 30 | 1 | st | Merlin Gerin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 313006 | Roldeur |  |  | 1987 | 20 | 3 | st | Crawford |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 313006 | Roldeur |  |  | 1987 | 20 | 1 | st | Assa Abloy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 1987 | 20 | 7 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 1987 | 20 | 216 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631131 | Verlichtingsarmaturen LED |  | Gevel | 1987 | 20 | 6 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  |  | 1987 | 20 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  | Gevel | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 17 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 12 | st | ETAP/Eaton |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) | EX-veilig | R69 KCA | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 641100 | Deurbel |  | Buiten bij KCA | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 642400 | Geluidinstallatie | Luidsprekers | R54 | 1987 | 25 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643101 | CCTV installatie centrale apparatuur |  | MER | 1987 | 8 | 1 | st | HIK Vision |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Vaste camera | R00 Loods | 1987 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Dome camera | R00 Loods | 1987 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Dome camera | R29 | 1987 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Vaste camera | Gevel | 1987 | 10 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Dome camera | Gevel | 1987 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643120 | CCTV monitor |  | MER | 1987 | 8 | 1 | st | HIK Vision |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652111 | Inbraakinstallatie, centrale |  | R55 | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, Codebedienpaneel |  | R00 Loods | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 1987 | 15 | 9 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, deurcontact |  | R55 | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652220 | Toegangscontrole, centrale |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 653100 | Zonweringsinstallatie |  |  | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, handmelder |  |  | 1987 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, automatische melder |  |  | 1987 | 15 | 20 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, nevenindicator |  |  | 1987 | 15 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, slow-whoop |  |  | 1987 | 25 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651210 | Kleefmagneten |  | R32 Gang | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 651210 | Voeding Kleefmagneten |  | R55 | 1987 | 15 | 1 | st | GTV100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652220 | Toegangscontrole, kaartlezer |  | R00 Loods tbv R29 voorruimte MER | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652220 | Toegangscontrole, kaartlezer |  | R29 tbv MER | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 652221 | Toegangscontrole, kaartlezer |  | R01 tbv R03 | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 653400 | Overspanningsbeveiliging |  | Hoofdverdeler R55 | 1987 | 20 | 1 | st | Dehn | DVCI/DGPM 1 255FM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 551200 | Splitunit, binnenunit |  |  | 1998 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Recirculatie met luchtbevochtiging |  |  | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor Begane grond | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 577100 | Luchtbehandelingskast |  |  | 2008 | 20 | 1 | st | Rosenberg | Liberty 1520 DV | 11500 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Retour/afzuigrooster |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Roldeur |  |  | 1987 | 40 | 6 | st | Crawford |  |  | 0
Overlaad station | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Afblaasrooster |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 741140 | Uitstortgootsteen |  |  | 1987 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig recht |  |  | 1987 | 20 | 9 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overig gebruiksfunctie | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig rond |  |  | 1987 | 20 | 22 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 540000 | Persluchtinstallatie, haspel |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 577100 | Luchtbehandelingskast |  |  | 2008 | 20 | 1 | st | Holland Heating | HHWBC 3000D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Buitenluchtaanzuigrooster |  |  | 1987 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Afblaasrooster |  |  | 1987 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 574000 | Brandklep |  |  | 1987 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 581100 | Stelmotor luchtklep |  |  | 2008 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 592401 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Handblusmiddelen |  |  | 1987 | 20 | 4 | st | Fire Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 592100 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 905214 | Terreinriolering algemeen |  |  | 1987 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 615120 | Verdeelkast |  |  | 1987 | 30 | 1 | st |  | Halyester |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 1987 | 20 | 46 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  | Buitendeur | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 2 | st |  | Geïntegreerd in TL armatuur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 3 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Bunker | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 652220 | Toegangscontrole, kaartlezer |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 512400 | Rookgasafvoer |  |  | 2008 | 40 | 5 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 751000 | Hogedrukreiniger |  |  | 1987 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 542015 | Persluchtinstallatie, condensafscheider |  |  | 1987 | 15 | 1 | st | Atlas Copco |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 542020 | Persluchtinstallatie, buffervat |  |  | 1987 | 40 | 1 | st | Atlas Copco |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 542021 | Persluchtinstallatie, compressor |  |  | 1987 | 15 | 1 | st | Atlas Copco |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 540000 | Persluchtinstallatie, haspel |  |  | 1987 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 592401 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, Handblusmiddelen |  |  | 1987 | 20 | 4 | st | Fire Control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | W | 741140 | Uitstortgootsteen |  |  | 1987 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 615120 | Hoofdverdeelkast |  |  | 1987 | 30 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 615120 | Verdeelkast |  |  | 1987 | 30 | 5 | st | Merlin Gerin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 1987 | 20 | 30 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig | EX |  | 1987 | 20 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig | Straler |  | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  | LS ruimte | 1987 | 15 | 2 | st |  | Geïntegreerd in TL armatuur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 1987 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 632412 | Noodverlichting (decentraal) | EX |  | 1987 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 643101 | CCTV hoofdpost |  |  | 1987 | 8 | 1 | st | HIK Vision |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 643120 | CCTV monitor |  |  | 1987 | 8 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 652110 | Inbraakinstallatie, deurcontact |  |  | 1987 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overlaad station Kelder | Voltaweg 11 | 2627 AT | Delft | E | 653400 | Overspanningsbeveiliging |  |  | 1987 | 20 | 1 | st | OBO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | W | 905214 | Terreinriolering algemeen | Kolken |  | 1987 | 40 | 32 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Camera dome |  | 1987 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Camera vast |  | 1987 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 643110 | CCTV camera | Camera vast | Fietspad | 1987 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 903465 | Schuifpoort |  | Voltaweg | 1987 | 40 | 1 | st | WEGO System |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 903465 | Schuifpoort |  | Schieweg stalling | 1987 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 903465 | Schuifpoort |  | Schieweg overlaadstation | 1987 | 40 | 1 | st | Ketelaar Techniek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 641100 | Deurbel/intercom? |  | Schieweg overlaadstation | 1987 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 903470 | Slagboom |  | Fietspad | 1987 | 20 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 903470 | Slagboom |  | Weegbrug | 1987 | 20 | 4 | st | Ketelaar Techniek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 903470 | Intercom slagboom |  | Weegbrug | 1987 | 15 | 6 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 906330 | Terreinverlichting | Stralers |  | 1987 | 20 | 12 | st |  | LED code W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 906330 | Terreinverlichting | Stralers |  | 1987 | 20 | 14 | st |  | LED code Y |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 906330 | Terreinverlichting | Stralers |  | 1987 | 20 | 4 | st |  | LED code Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Schieweg 99 | 2627 AT | Delft | E | 906331 | Terreinverlichting | Lantaarnpalen | Fietspad | 1987 | 20 | 2 | st |  | LED code 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotaal Delft Schieweg | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 2023 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 532100 | Close-in/-up boiler |  |  | 2023 | 15 | 1 | st | stiebel eltron | close in | 10 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 532110 | Voorraadboiler |  |  | 2023 | 20 | 1 | st | stiebel eltron |  | 80 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 551200 | Splitunit |  |  | 2023 | 15 | 1 | st | Fuijtsu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 561110 | Radiator electrisch |  |  | 2023 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 622110 | Hoofdverdeelkast |  |  | 2023 | 30 | 1 | st | Hager |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 2023 | 20 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 643110 | CCTV camera |  |  | 2023 | 30 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 643120 | CCTV monitor |  |  | 2023 | 8 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, flitslicht |  |  | 2023 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 592401 | Schuimblusser |  |  | 2023 | 20 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 652110 | Inbraakinstallatie, centrale |  |  | 2023 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 2023 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 652110 | Inbraakinstallatie, deurcontact |  |  | 2023 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, rookmelder |  |  | 2023 | 15 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 731100 | Keukenmengkraan |  |  | 2023 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 731101 | Keukenblok |  |  | 2023 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 741112 | Toilet |  |  | 2023 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 741120 | Urinoir |  |  | 2023 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 741131 | Wastafel |  |  | 2023 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 741150 | Douche (compleet) |  |  | 2023 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 741100 | mengkraan |  |  | 2023 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 643110 | CCTV camera |  |  | 2023 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 903465 | Schuifpoort |  |  | 2023 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 905201 | Straatkolken |  |  | 2023 | 40 | 14 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 905214 | Terreinriolering algemeen |  |  | 2023 | 40 |  | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 903470 | Slagboominstallatie algemeen |  |  | 2023 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 903470 | Slagboom |  |  | 2023 | 20 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 906330 | Terreinverlichting |  |  | 2023 | 20 | 7 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kca opslag | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 2023 | 20 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kca opslag | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 2023 | 20 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kca opslag | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, rookmelder |  |  | 2023 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kca opslag | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 2023 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kca opslag | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 742000 | Nooddouche |  |  | 2023 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kca opslag | Hogeboomseweg 6 | 2241 BG | Wassenaar | W | 742000 | Oogdouche |  |  | 2023 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotaal Wassenaar | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 313204 | Schuifdeur |  |  | 2004 | 20 | 3 | st | Tormax |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 511120 | CV-ketels |  |  | 2004 | 15 | 3 | st | Remeha | Quinta ace 90 | 90 kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 512400 | Rookgasafvoer |  |  | 2004 | 40 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 513110 | Tegenstroomapparaat |  |  | 2004 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 515100 | Warmtepomp |  |  | 2024 | 15 | 1 | st | Aermec | NRG0282XH LV 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 2004 | 40 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 522010 | Schrobput |  |  | 2004 | 40 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532020 | Circulatiepomp |  |  | 2004 | 15 | 2 | st | Grundfos | Magna 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532020 | Circulatiepomp |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | Grundfos | Magna 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532020 | Circulatiepomp |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | Grundfos | UPS-40-60/4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532100 | Close-in/-up boiler |  |  | 2004 | 15 | 2 | st | Daalderop | Close -in | 15 ltr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532110 | Voorraadboiler |  |  | 2024 | 20 | 1 | st | Nibe | EKS-EX | 492 ltr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532005 | Expansievat |  |  | 2024 | 15 | 3 | st | Flexcon | 80/0,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532020 | Circulatiepomp |  |  | 2024 | 15 | 3 | st | Grundfos | upml25-105-130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 553140 | Buffervat |  |  | 2024 | 40 | 1 | st | Inter Clima | TLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 551200 | Splitunit |  |  | 2004 | 15 | 2 | st | mitsubishi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 561110 | Radiator |  |  | 2004 | 40 | 60 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 561111 | Radiatorkranen thermostatisch |  |  | 2004 | 15 | 64 | st | Danfoss |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 561200 | Convector |  |  | 2004 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 561060 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  |  | 2004 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 576160 | luchtroosters Toevoer |  |  | 2004 | 40 | 48 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 577100 | Luchtbehandelingskast |  |  | 2004 | 20 | 1 | st | NedAir | NKD 15.24/15.24 | 14190 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 577130 | Variabel Air Volume (VAV) |  |  | 2004 |  | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 582010 | Regelkast |  |  | 2024 | 20 | 1 | st | Priva | Bleu id |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 582050 | Frequentieregelaar |  |  | 2024 | 20 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615000 | PV-installatie |  |  | 2024 | 20 | 78 | st | Jinko | Zwart-Wit JKM445N-54HL4R-V-B | 445 Wp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615000 | Omvormer |  |  | 2024 | 20 | 1 | st | S+K39+M35:P6+M35:P226 | SE25K-RW00IBNM44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615000 | Optimizer |  |  | 2024 | 20 |  | st | Solar Edge |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615120 | Hoofdverdeelkast |  |  | 2004 | 30 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615120 | Verdeelkast |  |  | 2004 | 30 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 2024 | 20 | 307 | st | MBL Lighting |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig | halogeen en pl |  | 2004 | 20 | 33 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED + NV |  |  | 2024 | 20 | 56 | st | MBL Lighting |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2024 | 15 | 57 | st | MBL Lighting |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 643120 | CCTV monitor |  |  | 2004 | 8 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, centrale |  |  | 2024 | 15 | 1 | st | Comelit | Logifire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, handmelder |  |  | 2024 | 15 | 6 | st | Comelit | 41PAM000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, rookmelder + slow whoop |  |  | 2024 | 15 | 50 | st | Comelit | 41RBX020+41SAB101+41RFU100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651110 | Brandmeldinstallatie,thermische melder + slow whoop |  |  | 2024 | 15 | 9 | st | Comelit | 41RBX020+41SAB101+41RCS100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, nevenindicator |  |  | 2024 | 15 | 15 | st | Comelit | 41FPT100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, slow-whoop |  |  | 2024 | 5 | 25 | st | Comelit | 41RBX020+41SAB101+41SAC000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, ontruimingsmelder |  |  | 2004 | 25 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 591000 | Schuimblusser |  |  | 2004 | 20 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 592400 | Brandslanghaspel |  |  | 2004 | 20 | 6 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 591000 | CO2 blusser |  |  | 2004 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 652110 | Inbraakinstallatie, compleet |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 652110 | Inbraakinstallatie, centrale |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 2004 | 15 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 653100 | Zonweringsinstallatie |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 653400 | Overspanningsbeveiliging |  |  | 2004 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 654100 | MIVA signalering |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 591000 | Blusgasinstallatie |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 661000 | Liftinstallatie, algemeen |  |  | 2004 | 25 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 731100 | Keukenmengkraan |  |  | 2004 | 10 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 731101 | Keukenblok |  |  | 2004 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 731230 | Afzuigkap |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741112 | Toilet |  |  | 2004 | 40 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741120 | Urinoir |  |  | 2004 | 40 | 7 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741131 | Wastafel |  |  | 2004 | 40 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741140 | Uitstportgootsteen |  |  | 2004 | 40 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741150 | Douche (compleet) |  |  | 2004 | 10 | 9 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741200 | MIVA toilet |  |  | 2004 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741100 | Schaamschot |  |  | 2004 | 40 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741100 | Tapkraan |  |  | 2004 | 10 | 15 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741100 | Sensorkraan |  |  | 2004 | 10 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 741105 | Mengkraan douche, thermostatische + garnituur (RADA) |  |  | 2004 | 10 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 742100 | Toiletbeugel (opklapbaar) |  |  | 2004 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kantoor | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 906321 | Gevelverlichting |  |  | 2004 | 20 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 511120 | CV-ketels |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | Remeha | Calenta 35 s | 35kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 2004 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 531400 | Drukverhogingsinstallatie (hydrofoor) |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | duijvelaar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532005 | Expansievat |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | Flexcon | 35/0,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 531400 | Drukverhogingspomp water |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | duijvelaar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 532020 | Circulatiepomp |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | Grundfos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 542015 | Persluchtinstallatie, condensafscheider |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 542020 | Persluchtinstallatie, buffervat |  |  | 2004 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 542021 | Persluchtinstallatie, compressor |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615120 | Verdeelkast |  |  | 2024 | 30 | 43 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615120 | Hoofdverdeelkast |  |  | 2004 | 30 | 38 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 2004 | 20 | 43 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 2004 | 20 | 38 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig |  |  | 2004 | 20 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2004 | 15 | 7 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 635410 | Noodverlichting picto |  |  | 2004 | 15 | 3 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 643110 | CCTV camera |  |  | 2004 | 8 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, rookmelder |  |  | 2004 | 15 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, slow-whoop |  |  | 2004 | 25 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 652110 | Inbraakinstallatie, centrale |  |  | 2004 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 591000 | Schuimblusser |  |  | 2004 | 20 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 592400 | Brandslanghaspel |  |  | 2004 | 20 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder |  |  | 2004 | 15 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 742000 | Nooddouche |  |  | 2004 | 10 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 903470 | Roldeur |  |  | 2004 | 20 | 4 | st | Crawford |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkplaats | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 570000 | afzuig ventilatoren uitlaatgassen |  |  | 2004 | 15 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 511110 | Luchtventilatoren |  |  | 2004 | 15 | 4 | st | reznor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 511122 | Heaters |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | reznor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 2004 | 40 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 573200 | Dakventilatoren |  |  | 2004 | 15 | 2 | st | stork air/zendler |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615120 | Verdeelkast |  |  | 2004 | 30 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) vluchtweg |  |  | 2004 | 15 | 5 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 2004 | 20 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 2004 | 20 | 49 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2004 | 15 | 11 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 635410 | Noodverlichting picto |  |  | 2004 | 15 | 3 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 643110 | CCTV camera |  |  | 2004 | 8 | 10 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651110 | Brandmeldinstallatie, handmelder |  |  | 2004 | 15 | 6 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 652110 | Inbraakinstallatie, centrale |  |  | 2004 | 15 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 591000 | Schuimblusser |  |  | 2004 | 20 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 592400 | Brandslanghaspel |  |  | 2004 | 20 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 651120 | Omroep-/ontruimingsinstallatie, slow-whoop |  |  | 2004 | 25 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stalling | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 903470 | Roldeur |  |  | 2004 | 20 | 16 | st | Crawford |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weeghuisje | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 2004 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weeghuisje | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 551200 | Splitunit |  |  | 2004 | 15 | 2 | st | mitsubishi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615120 | Verdeelkast |  |  | 2004 | 30 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 635410 | Noodverlichting picto |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2004 | 15 | 1 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 2004 | 20 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 643110 | CCTV camera |  |  | 2004 | 8 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 591000 | Schuimblusser |  |  | 2004 | 20 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 903470 | Slagboominstallatie algemeen |  |  | 2024 | 15 | 1 | st | FAAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weegbrug | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 903470 | Slagboom |  |  | 2024 | 20 | 4 | st | FAAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zout opslag | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 521100 | Hemelwaterafvoeren |  |  | 2004 | 40 | 4 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zout opslag | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 615120 | Verdeelkast |  |  | 2004 | 30 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zout opslag | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 631130 | Verlichtingsarmaturen overig TL |  |  | 2004 | 20 | 40 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zout opslag | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 632410 | Noodverlichting (decentraal) |  |  | 2004 | 15 | 6 | st | van lien |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zout opslag | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 643110 | CCTV camera |  |  | 2004 | 8 | 5 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 522010 | Vetafscheidingput | tbv keuken Kantoor |  | 2004 | 40 | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 643110 | CCTV camera |  |  | 2004 | 8 | 3 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 905201 | Straatkolken |  |  | 2004 | 40 | 40 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | W | 905214 | Terreinriolering algemeen |  |  | 2004 | 40 | ntb | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 906330 | Terreinverlichting |  |  | 2004 | 20 | 8 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrein | Laan van 's-Gravenmade 9 | 2495 BD | Den Haag | E | 903465 | Schuifpoort |  |  | 2004 | 40 | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotaal Den Haag | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaalprijs | [19 empty] | 0

## 5. Regietarieven
5. Regietarieven
Functie | Uurtarief (all-in) | Fictieve hoeveelheid | Fictieve rekenwaarde (uurtarief*fictieve hoeveelheid)
Electrotechnisch
Servicemonteur | 0 | 10 | 0
Storingsmonteur | 0 | 4 | 0
Beheer technicus | 0 | 10 | 0
Technisch specialist | 0 | 1 | 0
Meet- en regeltechnicus | 0 | 1 | 0
Energie-/verduurzamingsspecialist | 0 | 1 | 0
Maintenance engineer | 0 | 1 | 0
Technisch consultant | 0 | 4 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 10 | 0
Tekenaar | 0 | 1 | 0
Inspecteur | 0 | 4 | 0
Werktuigbouw
Servicemonteur | 0 | 10 | 0
Storingsmonteur | 0 | 4 | 0
Beheer technicus | 0 | 10 | 0
Technisch specialist | 0 | 1 | 0
Meet- en regeltechnicus | 0 | 1 | 0
Energie-/verduurzamingsspecialist | 0 | 1 | 0
Maintenance engineer | 0 | 4 | 0
Technisch consultant | 0 | 4 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 10 | 0
Tekenaar | 0 | 1 | 0
Inspecteur | 0 | 4 | 0
Bouwkundig
Onderhoudsmedewerker operationeel (o.a. timmerman, metselaar, schilder, loodgieter etc.) | 0 | 4 | 0
Monteur Systeemwanden/Plafonds | 0 | 4 | 0
Technische Schoonmaker | 0 | 1 | 0
Voorman | 0 | 4 | 0
Uitvoerder | 0 | 4 | 0
Energie-/verduurzamingsspecialist | 0 | 1 | 0
Hoofduitvoerder | 0 | 1 | 0
Werkvoorbereider junior | 0 | 4 | 0
Werkvoorbereider medior | 0 | 4 | 0
Werkvoorbereider senior | 0 | 1 | 0
Totaalprijs regietarieven |  |  | 0
Toeslagen
Additionele toeslagen | Percentage
Avond (17:00 - 22:00) | 0%
Nacht (22:00-06:00) | 0%
Weekend (vr 22:00 - ma 06:00) | 0%
Feestdagen | 0%