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Bijlage 12 – Indeling logboek

VOORBLAD
· Gegevens van het bouwwerk (bouwwerknummer(s), adres, bouwwerknaam enz)
· Bouwdeelnummer, bouwdeelnaam, fabricaat, type, volgnummer
· Inhoudsopgave

Per bouwdeel* dient de onderstaande indeling en vulling van het logboek gehanteerd te worden.  

TAB 1	Gegevens
· Contactgegevens onderhoudsbedrijf
· Contactgegevens beheerder (gebruiker)
· Contactgegevens Rijksvastgoedbedrijf

TAB 2	Uitgevoerd werk
· Werkbonnen (storingen, preventief onderhoud)
· Processen verbaal van opneming

TAB 3	Rapportage jaarlijkse controle en onderhoud
· Inspectierapport/Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt
· Functionele test
· Meetresultaten

TAB 4 	Acties en wijzigingen voortkomend uit jaarlijkse rapportage
· Statuslijst
· Actie benoemen
· Status opvolging (incl. Data)

TAB 5	Bouwstoffen
· Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
· Stortings- en afvoerbewijzen
· Overige kwaliteitsverklaringen en CE markeringen
· Lijst van reserve onderdelen

[bookmark: _Toc445537241]TAB 6	Programma van Eisen, Prestaties, uitgangspunten installatie
· Bedieningsvoorschriften
· Onderhoudsvoorschriften
· Proces verbaal van opneming bij ingebruikname (inclusief bijlagen)
· Documenten (technische) productspecificaties
· Verwijzing naar softwaredocumenten installatie

TAB 7	Tekeningen
· Plattegronden, Detailtekeningen, Blokschema’s, Installatietekeningen, Stuurstroomschema’s, Aanzichttekeningen



*Nota bene: Indeling logboek voor luchttechnische apparatuur conform VLA (zie 00.01.10-29) en voor noodverlichting conform ISSO 79 (zie 00.01.10-29)
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