Bijlage 12 – Indeling logboek

VOORBLAD

- Gegevens van het bouwwerk (bouwwerknummer(s), adres, bouwwerknaam enz)

- Bouwdeelnummer, bouwdeelnaam, fabricaat, type, volgnummer

- Inhoudsopgave

Per bouwdeel* dient de onderstaande indeling en vulling van het logboek gehanteerd te worden.

TAB 1	Gegevens

- Contactgegevens onderhoudsbedrijf

- Contactgegevens beheerder (gebruiker)

- Contactgegevens Rijksvastgoedbedrijf

TAB 2	Uitgevoerd werk

- Werkbonnen (storingen, preventief onderhoud)

- Processen verbaal van opneming

TAB 3	Rapportage jaarlijkse controle en onderhoud

- Inspectierapport/Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt

- Functionele test

- Meetresultaten

TAB 4 	Acties en wijzigingen voortkomend uit jaarlijkse rapportage

- Statuslijst

  - Actie benoemen

  - Status opvolging (incl. Data)

TAB 5	Bouwstoffen

- Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen

- Stortings- en afvoerbewijzen

- Overige kwaliteitsverklaringen en CE markeringen

- Lijst van reserve onderdelen

TAB 6	Programma van Eisen, Prestaties, uitgangspunten installatie

- Bedieningsvoorschriften

- Onderhoudsvoorschriften

- Proces verbaal van opneming bij ingebruikname (inclusief bijlagen)

- Documenten (technische) productspecificaties

- Verwijzing naar softwaredocumenten installatie

TAB 7	Tekeningen

- Plattegronden, Detailtekeningen, Blokschema’s, Installatietekeningen, Stuurstroomschema’s, Aanzichttekeningen

*Nota bene: Indeling logboek voor luchttechnische apparatuur conform VLA (zie 00.01.10-29) en voor noodverlichting conform ISSO 79 (zie 00.01.10-29)