## Checklist
BIJLAGE 11 Checklist Overdracht Onderhoud
Bouwwerknummer
Bouwwerknaam
Objectmanager
Perceelnummer (oud)
Aannemer (oud)
Perceelnummer (nieuw)
Aannemer (nieuw)
Datum
Akkoord
Onderwerp | Kenmerk/Bron | ja | nee | nvt | Opmerkingen | Actie door: | Datum gereed
ONDERHOUD
Geplande onderhoud wzh cnf planning 100% uitgevoerd?
Algemeen tijdschema laatste onderhoudsjaar
Onderhoudsrapportage aanwezig in logboeken?
VOLDOEN AAN WET EN REGELGEVING
Status wettelijke verplichtingen inclusief certificaten c.q. inspectierapporten; Alle zaken opgenomen in webbased applicatie en stoplichtrapportage op groen?
Logboeken met Certificaten c.q. inspectierapporten aanwezig, welke ontbreken?
Logboeken actueel en bijgewerkt, voorzien van actuele Certificaten c.q. inspectierapporten, welke informatie ontbreekt?
Indien WKO aanwezig is contactgegevens omgevingsdienst aanwezig?
STORINGEN
Openstaande storingen/ geconstateerde gebreken*
Storingen vastgelegd in logboek?
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Openstaande BKW (bijkomende werkzaamheden)**
CONDITIEMETING
Conditiemeting geactualiseerd?
VERVANGINGSPLANNING
Vervangingsplanning geactualiseerd
SBL
SBL geactualiseerd?
Verslagen operationeel overleg afgelopen 12 maanden beschikbaar?
Specifieke problemen installaties, elementen etc.?
GEGEVENSBEHEER
Revisiegegevens E installlatie
Revisietekeningen aanwezig?
Onderhouds en bedieningsvoorschriften aanwezig?
Zijn de gegevens compleet?
Ontwerpgegevens
Gegevens groepenverdeling
Alg. opmerkingen
Revisietekeningen K installlatie
Revisietekeningen aanwezig?
Onderhouds en bedieningsvoorschriften aanwezig?
Zijn de gegevens compleet?
Ontwerpgegevens
Risico inventarisatie en beheersplan legionella aanwezig en actueel?
Alg. opmerkingen
Gegevens Regeltechniek/GBS
Overzicht instellingen, verstellingen en trends GBS vastgelegd in logboek?
Software en Licentiecodes c.q. wachtwoorden
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord regeltechniek/GBS, welke software en versie is toegepast?
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord brandmeldinstallatie, welke software en versie is toegepast?
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord toegangscontrole, welke software en versie is toegepast?
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord inbraakbeveiliging, welke software en versie is toegepast?
Diversen
Nog lopende garanties invullen op TAB blad Overz. Garanties
Asbestbeheerplan wel of niet aanwezig
Lijst met reserveonderdelen
Planning afspraken op locatie gemaakt (nieuwe aannemer)
Sleuteloverdracht plaatsgevonden m.b.t……
Technische ruimte(s) |  |  |  |  | Sleutelnummer:
Regelkast(en) |  |  |  |  | Sleutelnummer:
Materiaalopslag |  |  |  |  | Sleutelnummer:
Specifieke installatie in onderaanneming? (Beveiligingsinstallie, BMI etc.)
Installatie |  | ja | nee |  | Firmanaam
Naam contractpersoon huidige Aannemer |  | Datum |  |  | Handtekening:
Naam contractpersoon nieuwe Aannemer |  | Datum |  |  | Handtekening:
Namens Opdrachtgever |  | Datum |  |  | Handtekening:
versie 1.0, Mei 2025

## Overz. garanties
Openstaande garanties
Object nummer
Adres
Bouwdeel Nummer | Discpl. | Volgnr | Locatie | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Omvang | Aantal | Bouwjaar | Eigenaar Verantw. | Toelichting* | Ingang Garantie | Einde Garantie | Garantieverlener