## Conversie SEL versus STABU
BIJLAGE 10
Versie Mei 2025
| Hoofd Bouwdelen Groep | Bouwdeel Code | STABU codering in SBO-TI | Bouwdeel Omschrijving | Cyclus | Eenheids Code | Dimensie | SBO-TI Code
Bi (Bouwkundig intern) | Wanduitrusting | 420300 | 32.43.19-a KLIMBEVEILIGING | Ladders en klimijzers binnen | 30 | st | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Geveluitrusting | 420800 | 32.43.19-a KLIMBEVEILIGING | Ladders en klimijzers buiten | 30 | st | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Dakafwerking | 471100 | 33.28.19-a DAKAFWERKING | Dakbedekking vlak dak | 20 |  | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Dakafwerking | 471100 | 33.28.19-a DAKAFWERKING | Dakbedekking hellend dak | 60 |  | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Dakuitrusting | 472300 | 39.29.19-a VALBEVEILIGINGSINSTALLATIE | Valbeveiligingen | 15 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 661100 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Liftinstallatie | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 661300 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Traplift | 20 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 661400 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Hefplateau personenvervoer | 20 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 662100 | 81.30.19-a ROLTRAPPEN EN ROLBANEN | Roltrappen en rolpaden | 25 | st | m1 | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663100 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Kleingoederenliftinstallatie | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663200 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Goederenheffer | 20 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663300 | 83.19.09-a GOEDERENTRANSPORT- EN DISTRIBUTIESYSTEEM | Baantransportmiddel | 20 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663600 | 82.19.09-a HIJSWERKTUIGEN | Hijswerktuigen | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663900 | 83.19.09-a GOEDERENTRANSPORT- EN DISTRIBUTIESYSTEEM | Transport;goederen diversen | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 664100 | 83.19.09-a GOEDERENTRANSPORT- EN DISTRIBUTIESYSTEEM | Buizenpost | 15 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 751300 | 84.30.19-a GEVELONDERHOUDSVOORZIENINGEN | Gevelonderhoudsvoorziening | 30 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 759999 | 84.30.19-a GEVELONDERHOUDSVOORZIENINGEN | Vaste Onderhoudsvoorz.diversen | 30 | st |  | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting gevelopeningen | 831311 | 30.80.19-a DEUR-/RAAMAANDRIJFSYSTEEM | Deuren elektrisch | 15 | st | m2 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting daglichtopeningen | 831354 | 30.63.19-a ROLLUIKEN | Rolluiken | 15 | st | m2 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte koelen | 845124 | 62.51.29-a GEÏNTEGREERDE INSTALLATIE / KOELPLAFOND | Geintegr. inst./ koel-plafond | 20 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Opstelplaatsen | 851010 | 60.90.10-a STOOKRUIMTEN | Opstellings-/stookruimte (SR) | 60 | m2 | m2 BVO | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie vent./lbh incl app | 851020 | 61.52.11-a BUITENLUCHTROOSTER | Ventilatievoorziening | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851030 | 52.51.20-a GASBOILER 52.52.20-a GASGEISER 60.51.09-a KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-b KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-c KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.09-d KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.19-a STOOMKETEL, GASGESTOOKT 60.51.19-b STOOMKETEL, OLIEGESTOOKT | Rookgasafvoer ketel | pm | st | m1 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851200 | 60.51.09-a KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-b KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-c KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.09-d KETEL, OLIEGESTOOKT | warmteopwekeenheid (bv ketels) | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851220 | 60.51.09-a KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-b KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.09-c KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-d KETEL, OLIEGESTOOKT | Warm/heetwaterketel | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851241 | 60.51.19-a STOOMKETEL, GASGESTOOKT > 100KW 60.51.19-b STOOMKETEL, OLIEGESTOOKT > 100KW | Stoomketel lage druk < 0,5 bar | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851260 | 60.51.21-a VENTILATOR, GASBRANDER 60.51.21-b VENTILATOR, OLIEBRANDER | Ventilatorbrander | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851270 | 60.51.33-a VERBRANDINGSGASKOELER | Rookgascondensor | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Opslag brandstoffen | 851290 | 60.60.09-a OLIETANK | voorraadtanks | 20 | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851300 | 60.52.12-a GEVELKACHEL | warmteopwekeenheid lokaal | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851400 | 60.51.53-a WARMTEKRACHTEENHEID | warmte & elektr opwekeenh(WKK) | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwek/omzetting warmte/koude | 851500 | 62.41.49-a WARMTEPOMP | warmtepomp (WKO installatie) | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852110 | 50.31.19-b HEMELWATERAFVOER BINNEN | Hemelwaterafvoer binnen | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852120 | 50.31.19-c HEMELWATERAFVOER BUITEN | hemelwaterafvoer buiten | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852130 | 50.31.19-d GRIJSWATERSYSTEEM (AFVOER) | grijswatersysteem (afvoer) | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852160 | 51.50.10-a VUILWATERPOMP 51.50.19-a RIOOLWATERPOMP | Pompinstall + put + app. | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | omzetting (scheidingsinstall) | 852310 | 51.43.30-a ZETMEELAFSCHEIDER 51.43.90-a VETVANGINSTALLATIE | Scheidingsinstall. afvoeren | 30 | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852400 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853101 | 52.51.49-a PROCESWATERTANK | Reservoir drinkwater | 30 | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853103 | 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER | Leidingn app+toebeh drinkwater | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853105 | 52.61.14-a CENTRALE MENGKRAAN 52.61.21-a TERUGSLAGKLEP | beveilig drinkw (bv keerklep) | 30 | st | pm | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853140 | 52.40.20-a DRUKVERHOGINGSPOMP | Drukverhogingsinstallatie | 15 | st | BAR | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853208 | 62.60.19-b BUFFERVAT | buffervaten | 20 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853210 | 52.51.20-a GASBOILER | boiler gas | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853211 | 52.51.39-a INDIRECT VERWARMDE BOILER | boiler ind.gestookt(achter cv) | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853213 | 52.51.19-a ELEKTRISCHE BOILER | boiler electrisch | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853304 | 52.31.19-b LEIDINGEN, APP + TOEBEH. BEDRIJFSWATER | Leidingn,app+toebeh bedr.water | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Opwekker_omzetten | 853500 | 52.40.49-b WATERBEHANDELINGSAPPARAAT 52.40.49-c WATERBEHANDELINGSAPPARAAT | waterbehandeling | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853603 | 52.31.19-c LEIDINGEN, APP + TOEBEH. GRIJS WATER | Leidingn,app+toebeh grijswater | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854100 | 55.31.09-a LEIDINGNET, APP + TOEBEH. GAS | Leidingnet, app + toebeh. gas | 15 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie perslucht incl app | 854201 | 56.40.10-a PERSLUCHT COMPRESSOR | persluchtcompressor | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie perslucht incl app | 854202 | 56.40.20-a PERSLUCHTDROGER/-KOELER | Luchtdrooginst. perslucht | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie perslucht incl app | 854203 | 56.31.19-a LEIDING, APP + TOEBEH. PERSLUCHT | Leiding+app & toebeh Perslucht | 30 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854211 | 56.40.12-a VACUUMPOMP | Vacuumpomp | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854212 | 56.31.19-b LEIDING, APP + TOEBEH. VACUUM | Leidingn, app + toebeh vacuum | 30 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Medische inrichting | 854303 | 55.31.09-b LEIDINGNET MEDISCHE GASSEN | Leidingnet medische gassen | 15 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 854403 | 55.31.09-c LEIDING, APP + TOEBEH TECH GASSEN | Leiding,app+toebeh tech gassen | 20 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854503 | 55.31.09-d LEIDING, APP + TOEBEH BIJZ GASSEN | Leiding,app+toebeh bijz.gassen | 20 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855100 | 62.42.19-a SPLIT UNIT | koudeopwekeenheid lokaal | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855200 | 62.41.11-a WATERGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE 62.41.12-a LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE | Koudeopwekeenheid Centraal | pm | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855200 OF 855205 | 62.41.22-a CONDENSOR
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855205 | 62.41.13-a ABSORPTIEKOELMACHINE | Absorptiekoelmachine + app | 25 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855207 | 62.41.23-a KOELTOREN | Koeltoren | 25 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855230 |  | Warmte Koude Opslagsysteem | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855301 | 62.33.19-a VERDELER/VERZAMELAAR. KOELEN | Verdeler/verzamelaar koelen | 30 | st | groep | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855302 | 62.71.39-a POMPEN >2KW, FUNDATIEPOMP KOELEN | pompen >2kW, fundatiep. koelen | 15 | st | mm | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855303 | 62.31.19-a LEIDINGNET, APPENDAGES + TOEBEHOREN. KOELEN | Leidingnet + app. Koelen | 35 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855306 | 62.60.19-a EXPANSIEVAT C.Q. AUTOMAAT | Expansievoorzieningen koelen | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856101 | 60.33.29-a VERDELER/VERZAMELAAR VERWARMEN | Verdeler/verzamelaar verwarmen | 30 | st | groep | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856102 | 60.71.39-a POMPEN >2KW, FUNDATIEPOMP VERWARMEN | pompen >2kW, fundatiep verwarm | 15 | st | mm | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856103 | 60.31.19-a LEIDINGNET, APPENDAGES. + TOEBEHOREN. VERWARMEN | leiding., app. & toebeh.verwarmen | 35 | pm | afsluiter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte verwarmen | 856108 | 60.42.11-a WARM-WATER LUCHTVERHITTER | Luchtverwarmer ind. Gestookt | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856109 | 60.60.19-a EXPANSIEVAT C.Q. AUTOMAAT | Expansievoorz. verwarmen | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte verwarmen | 856117 | 60.41.19-a AFGIFTE ELEMENT VERWARMEN | Afgifte element warmte | 20 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856119 | 55.51.39-a GASMETER | Meetinr (Verbruiksm + telwerk) | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte verwarmen | 856204 | 60.51.19-c STOOMVORMER | Verbruikend toestel (stoom) | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 857200 | 61.43.10-a VENTILATOR | afzuiginstallaties | 20 | st | m3/s | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 857200 EN 857510 | 61.41.21-a VENTILATOR LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.60.12-a KLEPPENREGISTER
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 857510 | 61.41.10-a LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.31-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, VERWARMINGSELEMENT 61.41.31-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, VERWARMINGSELEMENT 61.41.32-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, KOELELEMENT 61.41.33-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT 61.41.33-b LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT 61.41.41-b BEVOCHTIGERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.41-c BEVOCHTIGERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.51-a FILTERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.51-b FILTERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST | luchtbehandelingskasten (LBKs) | 20 | st | m3/s | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | wanduitrusting | 857704 | 61.60.31-a BRANDKLEP | Brandklep | 30 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857705 | 60.42.29-a VENTILATORCONVECTOR | Ventilatorconvector | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857705 OF 857706 | 60.42.29-a VENTILATORCONVECTOR
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857706 | 61.42.31-a INDUCTIE-UNIT | Inductie-unit | 25 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857709 | 61.32.19-a LUCHTKANALEN, APPENDAGES + TOEBEHOREN | VAV-box | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie vent./lbh incl app | 857714 | 61.32.19-a LUCHTKANALEN, APPENDAGES + TOEBEHOREN | Luchtkanalen, app. en isolatie | 30 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwbeheermanagement | 858110 | 68.33.09-a REGELAFSLUITERS, SERVOMOTOR 68.51.11-a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 68.51.21-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 68.31.39-a REGELOPNEMERS 68.32.11-a THERMOSTAAT | verdeel/regelkast klimaat | 20 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861111 | 70.32.10-a AGGREGAAT | Noodstroomaggregaat | 25 | st | kVA | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861112 | 70.35.19-b NOODVERLICHTINGSUNIT+BEKABELING | Noodverlichtingsunit+bekabel. | 15 | st | groep | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861113 | 70.35.19-a NO-BREAKEENHEID (UPS) | No-Break-installatie | 15 | st | kVA | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861114 | 70.33.49-a PHOTO-VOLTAGE CELLEN | Photo-Voltage-cellen | 20 | m2 | W | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861200 | 70.88.92-a VEILIGHEIDSAARDING | Aarding algemeen | 35 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861240 | SBO-TI | Aarding trafo hoogsp.ruimte | 40 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 861300 | 70.62.19-a LAAGSPANNINGSINSTALLATIE | Bekabeling/Distributie elektra | 30 | pm | mm2 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861410 | SBO-TI | Transformatoren | 50 | st | kVA | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 861420 | SBO-TI | Hoogspanningsverdeelinr. | 30 | st | veld | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 861500 | 70.52.10-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 70.52.10-b SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING | (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | 25 | st | A | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861710 | 70.88.91-a BLIKSEMBEVEILIGING | Bliksembeveiligingsinstallatie | 30 | st | st-val | SBO-TI
E (Electrotechniek) | afgifte verwarmen | 862226 | 70.83.09-a VERWARMINGSTOESTEL, ELEKTRISCH 70.83.13-a VERWARMINGSMAT/-FOLIE, ELEKTRISCH | Elektrische verwarming | 25 | st | kW | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 863130 | 70.62.19-a LAAGSPANNINGSINSTALLATIE | laagspanningsinstallatie | 25 | pm | Lux | SBO-TI
E (Electrotechniek) | energieverbr toestel,app &mach | 863140 | 70.81.92-b VERLICHTINGSINSARMATUREN | Verlichtingsarmaturen | 20 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Calamiteitenvoorziening | 863210 | 70.81.91-b NOODVERLICHTING | Noodverlichtingsarmatuur | 15 | st | W | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 864100 | 75.45.90-a BELINSTALLATIE DEUR/HEK | signalering | 20 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen communicatie | 864120 | 75.41.90-a PERSONEN ZOEK-INSTALLATIE | Personen-zoek-installatie | 15 | st | ontvanger | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864210 | 75.46.90-a TELEFOONINSTALLATIE | Telefooninstallatie | 10 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen communicatie | 864220 | 75.46.39-a INTERCOMINSTALLATIE | Intercominstallatie | 12 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen communicatie | 864230 | 75.41.90-b PORTOFOON/MOBILOFOONINSTALLATIE. | Portofoon-/Mobilofooninstal. | 10 | st | stuks | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864240 | 75.46.92-a GELUIDSINSTALLATIE | Geluidsinstallatie | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864250 |  | Vertaalinstallatie | 15 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864260 |  | Conferentie-/vergaderinstal. | 20 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 864310 | 75.52.92-c CCTV-INSTALLATIE | CCTV-installatie | 10 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864410 | 75.61.19-a DATA-INSTALLATIE | Data-installatie | 10 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864620 | 75.46.93-a CENTRAALANTENNE-INRICHTING | Centraal-antenne-installatie | 25 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | personen signalering/detectie | 865110 | 75.52.92-a BRANDMELDINSTALLATIE 75.52.19-a DETECTOREN 75.52.19-b DETECTOREN GAS/CO DETECTIE | Brandmeldinstallatie | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865130 | 54.40.11-a BRANDSLANGHASPEL 54.40.30-a DRAAGBAAR BLUSTOESTEL | Lokale brandblustoestellen | 15 | st | kg | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865135 | 54.31.09-a DROGE BLUSLEIDING | Droge brandblusleiding | 20 | st | m1 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | wanduitrusting | 865140 | 70.43.19-a BRANDWERENDE DOORVOERINGEN | Brandwerende doorvoeringen | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | personen communicatie | 865150 | 75.45.91-a OMROEP EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE | Omroep- en ontruimingsinstall. | 15 | st | zones | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | gebouwen brandbestrijding | 865160 | 54.11.10-b BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE | Blusgasinstallatie | 15 | st | groep | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865170 | 54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 54.50.10-a BRANDPOMP | Sprinklerinstallatie | 20 | st | m2 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865180 | 61.43.10-a VENTILATOR61.41.21-a VENTILATOR LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.60.12-a KLEPPENREGISTER | Brandventilatie voorzieningen | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 865210 | 75.52.92-c INBRAAKBEVEILIGING | Inbraaksignaleringsinstall. | 15 | st | groep | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 865220 | 75.19.91-a TOEGANGSCONTROLE | Toegangscontrole | 15 | st | kaarten | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 865225 | 75.19.91-a TOEGANGSCONTROLE | Elekt deurbedien(grendel/magn) | 10 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 865250 | 75.19.90-a RISICOBEHEER SYSTEEM | Overval-alarminstallatie | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 865281 | 75.52.94-a DIGITAAL DETECTIESYSTEEM; GUARD - WIRE | Guard-wire syst. | 15 | m1 | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 865282 | 75.52.95-a DIGITAAL DETECTIESYSTEEM; TAUT-WIRE | Taut-wire syst. | 15 | m1 | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting daglichtopeningen | 865310 | 38.30.19-a MECHANISCH BEWOGEN ZONWERING | Zonweringsinstallaties; | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 865330 | 70.55.10-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING 70.88.93-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING, PERIMETERHEKWERK | Overspanningsbeveiliging | 30 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie water (leidingnet) | 865360 | 68.32.19-a WATEROVERLASTSIGNALERING | Wateroverlastmelder | 30 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 865400 | 75.41.19-a SOCIALE ALARMERING | sociale alarmering | 30 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting daglichtopeningen | 872120 | 38.30.19-a MECHANISCH BEWOGEN ZONWERING | Lichtweringsinstallaties binnen |  | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwbeheermanagement | 867300 | 78.41.19-a GEBOUWBEHEERSYSTEEM | gebouwbeheersysteem | 10 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872201 | 74.31.39-a ZUURKAST | Zuurkast | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872202 |  | Chemicalienkast | pm | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872203 |  | Nucleair afval/opvang instal. | pm | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872205 |  | Brand- en oogdouches | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Medische inrichting | 872211 |  | Tandartsinstallatie | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Specifiek gebruiker inrichting | 872240 |  | Wasserij/stomerij inrichtingen | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873100 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE 97.51.20-a KOOK-/BAK-/BRAAD-/WARMHOUD-APPARATEN | vaste keukenapparatuur | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873200 | 97.51.10-a VAATWAS-INSTALLATIE 97.51.19-a TRANSPORTSYSTEMEN, VAATWASSER 97.51.20-a KOOK-/BAK-/BRAAD-/WARMHOUD-APPARATEN | Grootkeuken/rest.-apparatuur | 10 | st | appar. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873204 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE | Koelcel incl. aggregaat | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873205 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE | Koelvitrine voedsel incl.aggr. | 10 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873206 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE | Vriescel incl. aggregaat | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Sanitaire inrichtingen | 874100 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER 52.51 VOORRAADTOESTELLEN 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN 52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN | Toiletgroep | 20 | st | stuks | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Sanitaire inrichtingen | 874310 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER 52.51 VOORRAADTOESTELLEN 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN 52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN | Werkkastuitrust./uitst.gootst | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Sanitaire inrichtingen | 874320 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER 52.51 VOORRAADTOESTELLEN 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN 52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN | Douchegroep. | 15 | st | douches | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 875200 |  | Centrale stofzuiginstallatie | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 883100 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE 97.51.20-a KOOK-/BAK-/BRAAD-/WARMHOUD-APPARATEN | Losse keukenapparatuur | 10 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 883200 |  | Huishoudelijke apparaten | 10 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | (Onderhouds)werkplaatsinricht. | 887100 |  | Bewerkingsmachines | 15 | st | kVA | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890320 | 17.41.09-a SECURITY HEKWERK; | Hekwerken (icm guard-wire) | 25 | m1 | m1 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 890340 | 17.34.09-a INZINKBARE TOEGANG AFSLUITER 17.34.19-a INZINKBARE TOEGANG AFSLUITER 17.42.09-a SLAGBOOMINSTALLATIE | slagb,verk.licht & roadbarrier | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 890347 | 17.42.11-a METALEN POORT/HEK 17.42.11-b METALEN POORT/HEK 30.62.19-a GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN 30.80.09-a DEUR-/RAAMAANDRIJFSYSTEEM | vouw/speed/schuif/rol/overhead | 15 | st | m2 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 890516 | 54.40.29-a TERREINLEIDING BRANDKRAAN/HYDRANT | Terr.leid.brandkraan/-hydrant | 20 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 890620 | 70.52.10-c SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING | Krachtstroominstallatie extern | 25 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | energieverbr toestel,app &mach | 890630 | 70.81.92-a BUITENVERLICHTINGSINSTALLATIE | Buitenverlichting | 20 | pm | m1 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890653 | 75.52.92-c INBRAAKBEVEILIGING | Terreinbeveiliging CCTV | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890654 | 70.52.30-a BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL | centraal meldpaneel | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890655 |  | detectoren | 15 | st | - | SBO-TI
|  | 865220 | 30.61.10-a TOURNIQUET
|  | Niet in SEL | 30.80.22-a DRAAIVALRAAMBESLAG/-DEURBESLAG
|  | Niet in SEL | 52.52.20-a GASGEISER
|  | Niet in SEL | 57.90.10-a KLOKKENSPEL
|  | Niet in SEL | 57.90.11-a CARILLON
|  | Niet in SEL | 57.90.12-a UURWERK
|  | Niet in SEL | 60.51.19-c STOOMVORMER
|  | Niet in SEL | 60.51.21-c BRANDER
|  | Niet in SEL | 60.51.31-a TEGENSTROOMAPPARAAT
|  | Niet in SEL | 60.51.32-a PLATENWARMTEWISSELAAR
|  | Niet in SEL | 60.52.31-a LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT
|  | Niet in SEL | 60.52.31-b LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT
|  | Niet in SEL | 62.41.31-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
|  | Niet in SEL | 70.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 90. INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID
|  | Niet in SEL | 70.13.09-a BEPROEVEN/ INREGELEN
|  | Niet in SEL | 70.13.09-b BEPROEVEN/ INREGELEN
|  | Niet in SEL | 70.13.19-a BEPROEVEN
|  | Niet in SEL | 70.99.01-a SOLARIUM
|  | Niet in SEL | 70.99.02-a STAPMOLEN
|  | Niet in SEL | 70.99.03-a INSECTENVANGER
|  | Niet in SEL | 75.19.90-a RISICOBEHEER SYSTEEM
|  | Niet in SEL | 75.42.93-a VOLGNUMMERINSTALLATIE
|  | Niet in SEL | 75.44.91-a MOEDERKLOKINSTALLATIE MET NEVENKLOKKEN
|  | Niet in SEL | 75.51.91-a BEZOEKERSREGISTRATIE-APPARATUUR
|  | Niet in SEL | 75.51.92-a NACHTWAKER CONTROLE-INSTALLATIE
|  | Niet in SEL | 75.52.93-a BEWAKINGSINSTALLATIE
|  | Niet in SEL | 75.61.91-a KABELVERBINDING, OPTISCH
|  | Niet in SEL | 75.72.41-a DATAVERDELER
|  | Niet in SEL | 75.72.41-b DATAVERDELER
|  | Niet in SEL | 82.90.09-a HEF- OF HIJSWERKTUIG
|  | Niet in SEL | 90.10.10-a VASTSTELLING FEITELIJKE SITUATIE, UITVOEREN CONDITIEMETING
|  | Niet in SEL | 90.10.10-b UITVOERING INTEGRALE TEST
|  | Niet in SEL | 90.10.10-c OVERDRACHT WERK
|  | Niet in SEL | 90.10.10-d UITVOERING WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
|  | Niet in SEL | 90.10.10-e UITVOERING BEHEERSTAKEN
|  | Niet in SEL | 90.10.10-f UITVOERING DAGELIJKS BEHEER WKO

## Toelichting CBL
TOELICHTING CBL: Instructie voor de prijsvorming
Versie Mei 2025
Voor de prijsvorming en de uitvoering van het contract geldt het volgende:
A. de in de CBL bij een bouwdeel vermelde gegevens in de kolom "toelichting" zijn aanvullend en niet beperkend op de overige gegevens van het desbetreffende bouwdeel vermeld in de CBL;
B. de in het Handboek RgdBOEI©-inspecties, deel 2 (disciplines elektrotechniek en werktuigbouwkunde) vermelde gegevens in hoofdstuk 3, onderdeel "registratiemethode" zijn aanvullend en niet beperkend op de voor de betreffende Bouwdelen in de CBL in de kolom “toelichting” vermelde gegevens. De uitsluitingen in hoofdstuk 3, onderdeel "omschrijving van Bouwdelen en afbakening" vervalt en maakt derhalve onderdeel uit van het bestek en daarmee de prijsvorming;
C. voor een bouwdeel waarbij in de Standaard Bouwdelen-Lijst (SBL) volgens het Handboek RgdBOEI©-inspecties of CBL in de kolom “eenheid” pm staat vermeld is de aard en omvang te herleiden uit de Gebouwgegevens (zoals bijv. het BvO [m2], de aard en omvang van het desbetreffende gebouw en de overige gegevens van het desbetreffende bouwdeel zoals vermeld in de CBL;
D. Elektrotechnische Bouwdelen: het ontbreken van informatie in de CBL in de kolommen “materiaal” en “type” zijn te herleiden uit de kenmerken fabricaat, omvang, bouwjaar en de objectgegevens uit onderdeel c. Bij het ontbreken van informatie in de kolommen “omvang” en “capaciteit” in de CBL dient u uit te gaan van de maximale configuratie (centrale eenheid en gekoppelde componenten) van het vermelde fabricaat;
E. Werktuigbouwkundige Bouwdelen: het ontbreken van informatie in de CBL in de kolommen “materiaal” en “omvang” zijn te herleiden uit de kenmerken fabricaat, type en bouwjaar. Bij het ontbreken van de omvang in de CBL dient u uit te gaan van de maximale configuratie behorend bij de type;
F. indien een bouwdeel geen conditiescore heeft gekregen, dient u bij de prijsvorming uit te gaan van conditiescore 3. De werkelijke conditiescore wordt in beeld gebracht en vastgesteld bij de feitelijke situatie.