# Casussen: schades aan OVL

Casussen behorende bij het onderhoudsbestek voor openbare verlichting (besteknr 2021-0014). De casussen maken onderdeel uit van het contract en zijn bedoeld ter verduidelijking van de bestekposten en het opvoeren daarvan bij onderhoudszaken (schades).

De opdrachtgever bepaald of er tijdelijke materialen aangebracht moeten worden conform post 112050 of 112060. Materialen worden in onderstaande casussen niet genoemd omdat deze altijd conform bestek verrekend dienen te worden.

In deel 3 van het bestek (34 12 05) is ook toegelicht hoe moet worden omgegaan met schades en met herstel hiervan. Voor herstel waar LED toegepast moet worden wordt verwezen naar deel 3, 34 12 01.

Voor schademasten zonder spoed, of overige schades/defecten doet de aannemer een voorstel voor het vervangen van het oude materiaal voor nieuw materiaal conform bestek. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan herstel plaats vinden (binnen gestelde termijn in besteksposten). Opdrachtgever zal binnen 48 uur reageren op een e-mail met verzoek om herstel. De aannemer dient hier rekening mee te houden om de doorlooptijden te halen (deel 3, 01 01 21 en 34 12 05).

### Casus 1. Aanrijschade met spoed

Duidelijke schade waarneembaar, spoed van toepassing. Binnen 2 uur na melding begonnen met verhelpen/veiligstellen/herstel van de schade.

Schade afhandelen op post 112010 of 112020. Spoed van toepassing conform post 112030 of 112040 (afhankelijk van tijdstip). Mast en armatuur verwijderen.

Afbeelding 1: Casus 1

Definitief herstel binnen 10 dagen na melding.

Afbeelding 2: Casus 2

Casus 2. Aanrijschade zonder spoed

Duidelijke schade waarneembaar, geen spoed. Intake en herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Schade afhandelen op post 112010 of 112020.

Herstel binnen 10 dagen na melding.

Indien geen duidelijke schade waarneembaar (mast is nog in goede staat) maar wel scheefstand, dan post 113020 (bij een mast groter of gelijk aan 5 m.). Herstel scheefstand lichtmast.

Afbeelding 3: Casus 3

Casus 3: Overige schade

Mast scheef of beschadigd door onbekende oorzaak, storm, vandalisme ouderdom etc. Schade afhandelen conform bestekspost 112020 overige schades (niet verhaalbaar). Geen spoed. Intake en herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Herstel binnen 10 dagen na melding.

### Casus 4: Herstel stand armatuur

Beschadigd armatuur (kap los, armatuur scheef). Armatuur staat scheef door storm, vandalisme of overige oorzaken. Geen spoed. Armatuur stand herstellen, herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Bestekspost 113030 van toepassing.

Afbeelding 4: Casus 4

Casus 5: Armatuur onherstelbaar beschadigd

Armatuur onherstelbaar beschadigd. Indien schade is ontstaan door aanrijding dient de schade afgehandeld te worden conform bestekspost 112010.

Indien schade niet verhaalbaar is, is post 112020 van toepassing. Intake en herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Herstel binnen 10 dagen na melding.

Spoed kan van toepassing zijn indien armatuur aan snoer bungelt en/of er aanrakingsgevaar is. Indien dit het geval is, is bestekpost 112030 of 112040 (afhankelijk van tijdstip) van toepassing. Binnen 2 uur na melding begonnen met verhelpen/veiligstellen/herstel van de schade. Oud armatuur verwijderen en direct herstellen met definitief nieuw armatuur. Lichtmast niet verwijderen, blijft behouden.

### Casus 6: Technisch versleten mast/armatuur

Armatuur of mast is technisch versleten. Schade afhandelen conform bestekspost 112020

Geen spoed. Intake en herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Herstel binnen 10 dagen na melding.

### Casus 7: Ontbrekende/beschadigde mastdeur

De mastdeur ontbreekt of is beschadigd. Mastdeur vervangen conform bestekspost 112070. Geen spoed.