## Eerste NvI Wmo hulpmiddelen
Naar aanleiding van de gestelde vragen zijn enkele aanbestedingsdocumenten aangepast. De wijzigingen zijn verwerkt in de herziene versies, waarbij de aanpassingen geel zijn gearceerd. In het versiebeheer is per document aangegeven op welke pagina, welk artikel en welke wijziging het betreft. Het gaat om de volgende documenten: Inschrijfleidraad Wmo hulpmiddelen 1.1 Bijlage 1 – Programma van eisen Wmo Hulpmiddelen 1.1 Bijlage 2 – Productcategorie functionele omschrijving 1.1 Bijlage 4 – Concept Raamovereenkomst Wmo hulpmiddelen 1.1 Bijlage 6 – Tarievenblad De bovengenoemde versies vervangen de eerdere versies en maken vanaf heden integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 5 verwerkersovereenkomst - algemeen | In het kader van deze opdracht zijn zowel de gemeente als de inschrijver verwerker, dit is ook zo door het ketenbureau vastgesteld. Vanuit dat oogpunt is een verwerkersovereenkomst niet nodig en wij verzoeken u deze te laten vervallen. | In de aanbestedingsstukken is is een standaard verwerkersovereenkomst gevoegd. Dit betreft de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten, opgesteld door de VNG. De Gemeente laat deze niet vervallen. De reden dat wij kiezen voor een verwerkersovereenkomst en niet voor een overeenkomst tussen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, is dat de Gemeente in deze opdracht het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt. De opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van deze opdracht en handelt daarbij in opdracht van de Gemeente. Daarmee is de Gemeente de verwerkingsverantwoordelijke en de opdrachtnemer de verwerker, in de zin van artikel 4 AVG. Dit is ook vastgelegd in de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten (VNG-model), die van toepassing is op deze opdracht.
2 | Bijlage 4, raamovereenkomst Artikel 9.03 | In onze branche wordt veel gewerkt met de PSO certificering. Hiermee is op trede niveau het aandeel SROI medewerkers vastgelegd wat een organisatie in dienst heeft. PSO 3 voorziet in een 5% aandeel. Staat u een PSO certificering trede 3 toe als bewijsmiddel? | De vorm van certificering of bewijslast voor de SROI-verplichting wordt pas ná gunning beoordeeld, bij het indienen van het plan van aanpak. In deze fase is dat dus nog niet relevant.
3 | Bijlage 2 productcat pag. 6; 13 | Rijlessen worden in de regel gegeven bij aflevering en indien noodzakelijk vinden er extra rijlessen plaats. U geeft nu aan dat voor de aanvullende rijlessen een dagdeel van max. 4 uur mag worden ingezet. Dit geeft in de regel een zware belasting voor de gebruiker. Staat u het ook toe dat er b.v. 4 lessen van elk 1 uur worden gegeven? | De rijlessen worden kunnen/mogen per uur ingezet. Bijlage 2 is hierop aangepast.
4 | Bijlage 2 productcat pag. 6; categorie 12 | Wij zien geen categorie opgenomen voor eenvoudige douche- toiletmiddelen (zoals een toiletstoel), vallen deze buiten de scope van deze aanbesteding? | Deze middelen vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
5 | Bijlage 2 productcat pag. 6; categorie 12 | U beschrijft een aantal hulpmiddelen die niet binnen de gedefinieerde categorieën vallen, is het juist te veronderstellen dat deze buiten de scope van deze aanbesteding vallen? | Het klopt dat deze voorzieningen geen onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding.
6 | Bijlage 2 productcat Categorie 6 | Graag zien wij opgenomen dat naast de rijsnelheid ook een maximale actieradius wordt verbonden. Wij stellen voor een actieradius van resp. 25, 30 en 40 km, wat met standaard accu's kan worden bereikt. Bent u daartoe bereid? | De aanbestedende dienst gaat hierin niet mee, de omschrijving zoals weergegeven in bijlage 2 volstaat, een actieradius is een prognose en is praktisch gezien lastig zo niet geheel niet te toetsen voor aanbestedende dienst of deze actieradius ook wordt gerealiseerd.
7 | Bijlage 2 productcat pag. 3; categorie 4 | Mogen wij aannemen dat om de MDR te borgen het leveren van een duw- of hoepelondersteuning alleen wordt gedaan op de rolstoelen die wij zelf ook hebben geleverd binnen deze overeenkomst? | Dit is correct, de partij die de rolstoel levert voert ook (alleen) de gewenste aanpassingen door.
8 | Bijlage 2 productcat pag. 3; categorie 2 | Wij zien de incidenteel rolstoel niet beschreven in de bijlage en niet opgenomen in de prijslijst. Kunt aangeven of deze buiten de aanbesteding vallen/ niet meer verstrekt worden/ gekocht worden door de gemeente en in eigendom worden verstrekt? | Deze rolstoel valt buiten de scope van deze aanbesteding.
9 | Bijlage 1 PvE pag. 13; Annex 1 | U maakt punt 5 onderdeel van de managementrapportage. Dit zijn echter overwegend onderwerpen die meer in een strategisch overleg thuishoren, bent u het daarmee eens, en zo ja mogen wij deze buiten de repeterende managementrapportage laten en als separaat onderdeel toevoegen in de monitoring? | Aanbestedende dienst verwijst naar Bijlage 1, PvE §7.3: “De inhoud van de rapportages kan op basis van voortschrijdend inzicht en gedurende de looptijd van de raamovereenkomst wijzigen in overleg tussen Opdrachtnemer en Aanbestedende dienst.” In de verdere fase van de samenwerking is dit dus bespreekbaar. Voor nu houdt de aanbestedende dienst vast aan het Programma van Eisen zoals opgenomen.
10 | Bijlage 1 PvE pag. 7; 6.6.5 | De opdrachtnemer is verplicht gebruik te maken van het berichtenverkeer volgens de iWmo- standaard. Er wordt verder in de aanbesteding niet gesproken over de toepassing van iWmo. Mogen wij aannemen dat dit een verschrijving is? | Nee dit is geen verschrijving, gedurende de implementatieperiode wordt het berichtenverkeer in gezamenlijkeheid nader uitgewerkt.
11 | Bijlage 1 PvE pag. 7; 6.6.1 | Reparaties dienen onder normale omstandigheden binnen vijf werkdagen door geheel Nederland plaats te vinden. In overleg met de Gebruiker kunnen reparaties waarbij de mobiliteit niet in het geding is, binnen twee werkdagen plaatsvinden. Dit lijkt elkaar tegen te spreken. Kunt u verduidelijken wat u met deze twee termijnen bedoeld? | Dit betreft een verschrijving, bij normale omstandigheden twee werkdagen, bij reparaties waarbij de mobiliteit niet in het geding komt betreft dit vijf werkdagen. Het programma van eisen is hierop aangepast.
12 | Inschrijfleidraad pag. 17; 4.2.2 | Bij het kansendossier wordt een maximale omvang van 2 pag. A4 opgegeven. Bij het risicodossier is geen beperking opgenomen. Mag inschrijver hier zelf de omvang bepalen? | Het aantal pagina's voor het risicodossier betreft net als het kansendossier maximaal 3 A4 Lettertype Arial lettergrootte 10 regelafstand 1 , dit is verduidelijkt in de leidraad.
13 | Inschrijfleidraad pag. 14; 3.2.5 en 3.2.6 | Voor beide verklaringen heeft u een separate bijlage toegevoegd die getekend dienen te worden. Echter u geeft niet aan dat deze bij de inschrijving al toegevoegd moeten worden of dat dit achteraf dient te geschieden. Beide komen ook niet voor op de controlelijst. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze al bij inschrijving ingediend dienen te worden? | Beide verklaringen dienen rechtsgeldig te worden ondertekend en worden toegevoegd aan de in inschrijving op TenderNed. Voor bijlage Russisiche betrokkenheid is dit in de leidraad verduidelijkt, voor de verklaring Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1197 was dit reeds het geval en als zodanig in de leidraad beschreven.
14 | Inschrijfleidraad pag. 14; 3.2.4 | In onze branche is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet gebruikelijk en ook niet nodig. Wij leveren goederen en diensten die aan het geleverde goed worden uitgevoerd. Wij verzoeken u dit criterium aan te passen naar alleen het hebben van een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering. | De eis ten aanzien van zowel een beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is aangepast. Uitgangspunt blijft dat Inschrijver adequaat verzekerd is gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, conform artikel 16 van de Raamovereenkomst en artikel 14 van de Inkoopvoorwaarden. Indien blijkt dat bepaalde risico’s niet zijn gedekt, kan Opdrachtgever op grond van genoemde artikelen verlangen dat Inschrijver hiervoor alsnog een aanvullende verzekering afsluit.
15 | Inschrijfleidraad pag. 9; 2.5.1 | Sterfhuisconstructie; nieuwe en vervangende indicaties vallen vanaf de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst onder de verdeelsystematiek zoals beschreven. Indien een cliënt meerdere hulpmiddelen heeft en een van deze middelen wordt vervangen, mogen we er dan vanuit gaan dat alle uitstaande hulpmiddelen op dat moment 'overgenomen' tegen de daarvoor geldende overnamevoorwaarden indien deze cliënt voor een andere aanbieder kiest/ de huidige aanbieder niet opnieuw is gegund. | Nee, het is onze bedoeling de lopende voorzieningen bij de oorspronkelijke leverancier te laten in de sterfhuisconstructie. We willen geen voortijdige vervangingen in verband met kosten en onnodige belasting van de keten.
16 | Inschrijfleidraad pag. 8; 2.3.1 | U geeft een gemiddelde te verwachten opdrachtwaarde van ca. € 2.400.000. Naast deze overeenkomst loopt nog een sterfhuis van de huidige uitstaande middelen. Omdat dit een sterfhuis is, maakt dit geen onderdeel uit van de nieuwe overeenkomst met betrekking tot de tarieven. Mogen wij ervan uitgaan dat de door u genoemde waarde alleen betrekking heeft op de in te zetten hulpmiddelen voor deze overeenkomst met als basis de aantallen zoals genoemd in het prijzenblad? | Uw aanname is juist echter zijn de gebruikte aantallen slechts ter indicatie en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
17 | Inschrijfleidraad - Algemeen | Om de totale omvang van de opdracht in te kunnen schatten verzoeken wij u een opgave te doen het totale bestand en het jaarlijks aantal leveringen. Op basis van de aantallen in het prijsformulier is dit niet verder te achterhalen. | Het prijzenblad geeft een overzicht weer over de geleverde middelen over 2024 en wat er uit staat aan middelen per 01 januari 2025. Aanbestedende dienst beschikt niet over verdere informatie. Per abuis is de datum 01 augustus 2024 opgenomen, dit is aangepast. Op basis van deze aantallen dient u het prijzenblad in te vullen.
18 | Inschrijfleidraad 1,2 planning / PVE 7,5 | U geeft aan dat de implementatieperiode voor 1 april 2026 gerealiseerd dient te zijn. Het huidige contract eindigt op 31 december 2025. Betekent dit dat opdrachten voor het nieuwe contract niet vóór 1 april 2026 door de gemeente verstuurd zullen worden? | De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 januari 2026. Dit betekent dat vanaf dat moment nieuwe opdrachten onder de nieuwe raamovereenkomst zullen worden verstrekt. De periode tot uiterlijk 1 april 2026 geldt als implementatieperiode waarin Opdrachtnemer(s) de dienstverlening volledig op orde moet(en) hebben. Het is dus mogelijk dat opdrachten direct na 1 januari 2026 worden verstrekt. De implementatieperiode is bedoeld voor een zorgvuldige opstart en borging van processen, niet voor het uitstellen van de start van de dienstverlening.
19 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.3 | Kunt u bevestigen dat de genoemde kosten in het kansendossier aanvullend gefactureerd kunnen worden bij het benutten van de kans? En dat deze kosten niet geacht worden inbegrepen te zijn in het prijzenblad? | De kansen in het kansendossier maken onderdeel uit van de kwalitatieve beoordeling en worden gewaardeerd in de fictieve inschrijfprijs. Het betreft hier een beschrijving van mogelijke meerwaarde, geen verplichte of standaard te leveren prestaties. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het benutten van een kans zijn niet opgenomen in het prijzenblad en hoeven daar ook niet in te worden verwerkt. Indien de Aanbestedende dienst besluit een kans daadwerkelijk te benutten, zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt met de Opdrachtnemer. Deze kosten kunnen dan aanvullend in rekening worden gebracht, mits vooraf overeengekomen.
20 | Inschrijfleidraad, paragraaf 1.2 | U noemt hier een verificatiegesprek 'optioneel'. Om te voorkomen dat inschrijvers een te rooskleurige onderbouwing aanleveren in de hoop dat deze onderbouwing niet geverifieerd wordt, is de controle op de aangeleverde prestatie-informatie cruciaal voor een eerlijk vergelijk. We verzoeken u daarom om vooraf duidelijk aan te geven dat u (steekproefsgewijs) verificatievragen zult stellen over de genoemde prestatie-informatie. Gaat u hiermee akkoord? | Het verificatiegesprek blijft facultatief. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om verificatievragen te stellen over de ingediende informatie. Dit kan zowel tijdens een verificatiegesprek als op een ander moment in de procedure plaatsvinden. De beoordelingscommissie beoordeelt uitsluitend op basis van de ingediende stukken. Indien er aanleiding is om nadere vragen te stellen of aanvullende verificatie uit te voeren (steekproefsgewijs of volledig), zal de aanbestedende dienst dit doen. Inschrijvers dienen er daarom van uit te gaan dat alle aangeleverde informatie volledig, juist en verifieerbaar moet zijn.
21 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.3 | Eén van uw doelstellingen is: "Een zo hoog mogelijk percentage hergebruik van hulpmiddelen." Kostenefficiëntie ziet u al terug in de aangeboden tarieven omdat u kiest voor een huurconstructie. Onze conclusie is daarom dat deze doelstelling puur gedreven is vanuit een duurzaamheidsambitie. Klopt deze veronderstelling? | Dit klopt.
22 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.3 | Eén van de doelstellingen in paragraaf 2.1.1 is een hoog herverstrekkingspercentage. Een zeer hoog herverstrekkingspercentage kan worden bereikt door concessies te doen t.a.v. de andere doelstellingen, denk aan een verminderde klanttevredenheid door middelen (te) lang in leven te houden of te lang met verouderde middelen te blijven werken. Mogen we ervan uitgaan dat de beoordelingscommissie dit meeneemt in haar beoordeling? | Ja. Het herverstrekkingspercentage is een belangrijk doel, maar staat nadrukkelijk in samenhang met de overige doelstellingen zoals kwaliteit van dienstverlening, klanttevredenheid en doelmatige inzet van hulpmiddelen. De beoordelingscommissie beoordeelt de inschrijvingen integraal en zal een voorstel dat ten koste gaat van kwaliteit of klanttevredenheid niet positief waarderen, ook niet als dit zou leiden tot een (kunstmatig) hoog herverstrekkingspercentage. Het gaat om een evenwichtige benadering waarbij duurzaamheid, hergebruik én tevredenheid van gebruikers hand in hand gaan.
23 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.3 | Veel gemeenten vragen ons de laatste tijd om in aanbestedingen een aanbod te doen ter ondersteuning van de gemeentelijke uitdagingen op het gebied van de houdbaarheid van de Wmo en het optimaal gebruik van het beschikbare Wmo-budget. Denk het efficiënter inrichten van samenwerkingsprocessen, het creëren van extra voorliggende voorzieningen of het realiseren van kostenbesparingen bovenop de scope van de aanbesteding. Wij missen deze doelstelling bij u. Is dit een bewuste keuze? Of kan inschijver hierbij passende kansen kwijt gekoppeld aan de zinsnede "een zo efficiënt mogelijke inzet van hulpmiddelen"? Indien dit laatste mogelijk is, dan krijgen we graag een toelichting op de kaders waarbinnen inschrijver dan dient te blijven. | Dit betreft geen bewuste keuze, indien u van mening bent dit al kans te zien kunt u deze als zodanig aandragen middels het kansendossier, een en ander conform de leidraad 4.2.3.
24 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.3 | De kansen dienen bij te dragen aan de doelstellingen (in paragraaf 2.1.1). Wij gaan ervan uit dat de kansen zowel een koppeling mogen hebben met de 5 doelstellingen die bij de bullets zijn genoemd als mogen aansluiten bij de tekst in de alinea erboven. Is onze zienswijze correct? | Het gaat om de doelstellingen die in par. 2.1.1 zijn verwoord.
25 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.3 | U noemt: "Dit zijn ‘extra’s’ die per definitie iets extra toevoegen aan de doelstellingen zoals opgenomen in paragraaf 1.1 van de Inschrijfleidraad." Klopt het dat dit paragraaf 2.1.1 moet zijn? | Dat klopt. Dit betreft een verschrijving. Waar in paragraaf 4.2.3 wordt verwezen naar paragraaf 1.1, dient dit te zijn paragraaf 2.1.1 (“De doelstellingen van de Opdracht”).
26 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.3 | a) 2A4 is erg weinig om voor meerdere kansen een goed onderbouwd aanbod te doen, rekening houdend met de tabelvorm, paginamarges en opmaakvereisten. Kunt u een extra A4 ter beschikking stellen? b) Mag inschrijver de paginamarges en tabelvorm loslaten om de paginaruimte beter te benutten? Beide zorgen namelijk voor onnodige extra witruimte; ruimte die we liever gebruiken voor extra onderscheidend aanbod en/of onderbouwing. | a. Aanbestedende dienst gaat akkoord met 3 pagina A4 Lettertype Arial lettergrootte 10 regelafstand 1 b. Nee, de opmaak blijft conform maar in aantal pagina's wordt deze verruimd naar drie pagina's A4 Lettertype Arial lettergrootte 10 regelafstand 1
27 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.2 | a) Klopt het dat u geen paginabeperking stelt aan K2 'Risico's'? b) Indien er toch een paginabeperking geldt: mag inschrijver de paginamarges en tabelvorm loslaten om de paginaruimte beter te benutten? Beide zorgen namelijk voor onnodige extra witruimte; ruimte die we liever gebruiken voor extra onderscheidend aanbod en/of onderbouwing. | Zie ook vraag 12
28 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.1 | U vraagt in de basis om 2 processen te beschrijven: het leveringsproces (eerste alinea; proces tot ingebruikname) en het serviceproces (tweede alinea; service en communicatie na ingebruikname). Daarnaast benoemt u een zevental punten die moeten terugkomen en is de vraag om een zo volledig mogelijke beschrijving te geven. Het aantal pagina's is, in combinatie met de vormvereisten, daartoe in onze optiek onvoldoende toereikend. We vragen u om 2 extra A4 ter beschikking te stellen. Gaat u hiermee akkoord? | Nee, hiermee gaat de aanbestedende dienst niet akkoord, de aanbestedende dienst is van mening dat zes pagina's voldoende moet zijn om de klantreis te verwoorden.
29 | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.1.1 | U noemt: "Er is een duidelijke meerwaarde ten aanzien van de doelen die de gemeente wil bereiken (paragraaf 2.2 van de inschrijfleidraad)." Klopt het dat dit paragraaf 2.1.1 moet zijn? | Ja, dat klopt. Dit betreft een verschrijving. Waar in paragraaf 4.1.1 wordt verwezen naar paragraaf 2.2, dient dit te zijn paragraaf 2.1.1 (“De doelstellingen van de Opdracht”).
30 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving | De volgende voorzieningengroepen kunnen wij niet plaatsen binnen de omschrijving van de categorieën. Mogen wij ervan uitgaan dat deze buiten de scope van de opdracht vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt zien of hoe u ermee om wilt gaan? 1. Bakfiets 2. Bakfiets trapondersteuning 3. Drempelhulpen 4. Loopfiets 5. Elektrische balansrolstoel 6. Elektrisch verrijdbare tillift (actief en passief) | Deze vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
31 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving | Voor sporthulpmiddelen is doorgaans een apart sportbudget mogelijk. Deze worden niet genoemd in de beschrijving hulpmiddelen. Mogen wij er van uit gaan dat deze buiten de categorieën vallen en indien nodig individueel geoffreerd kunnen worden? | Sporthulpmiddelen vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
32 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving | In de beschreven categorieën vinden wij de categorie Handrolstoel kortdurend gebruik niet terug. Mogen wij aannemen dat deze buiten scope vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt terugzien? | Deze handrolstoel valt buiten de scope van deze aanbesteding.
33 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving Productcategorie 12 | Mogen wij aannemen dat alle niet verrijdbare douche-en toilethulpmiddelen niet onder cat 12.1 en 12.2 vallen en dus buiten scope vallen? Zo nee, kunt u dit toelichten? | Deze vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
34 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving Productcategorie 11 Tillften | 1. Mogen wij ervan uitgaan dat u in deze categorie verrijdbare hulpmiddelen bedoelt? Zo nee, kunt u dit toelichten? 2. Kunt u aangeven of mechanische transferhulpmiddelen (zoals de Mobi Pro flexi) in de catagorie 11.1 vallen? Zo niet, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt zien? | 1. ja dat is correct. 2. ja dat is correct.
35 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving Productcategorie 8 Handbike | U beschrijft hier dat de gebruiker over een maatwerkvoorziening, handbewogen rolstoel, actief of semipermanent gebruik, vast frame beschikt en zich wenst voort te bewegen over langere afstanden en de capaciteit heeft om met de handen ronddraaiende bewegingen te maken. Mogen wij aannemen dat u hiermee alleen aankoppelbare handbikes bedoelt? Zo nee, kunt u dit toelichten? | Ja dit is correct.
36 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving Productcategorie 7 | Mogen wij aannemen dat alle (speciale) tweewielfietsen die niet in cat. 7 beschreven worden buiten scope vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorieën u deze hulpmiddelen wilt zien? | De speciale tweewielfiets(en) vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
37 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving Productcategorie 6.1 Scootmobiel eenvoudig | De benaming van deze categorie is "Model eenvoudig: scootmobiel 12-15 km/u". Betekent dit dat alle geleverde scootmobielen deze minimum snelheid moeten hebben, of mogen wij ook de gangbare 10 km/u scootmobielen inzetten wanneer dit adequaat is? | ja, dat mag, waarbij geldt als uitgangspunt dat een middel (in dit geval een scootmobiel) veilig en verantwoord is in het gebruik voor client en de beoordeling hiervan primair ligt bij de leverancier.
38 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving Productcategorie 4.2 Hoepel- en duwondersteuning complex | U beschrijft dat de duwondersteuning is geïntegreerd met de rolstoel en niet afkoppelbaar. Mogen wij aannemen dat u hiermee de kantelbare rolstoel met duwondersteuning bedoelt en dat deze in de eerder beschreven categorie 1.2 valt? En mogen wij aannemen dat in categorie 4.2 dus alleen alle aan- en afkoppelbare ondersteuningen vallen? Zo nee, kunt u dit toelichten? | In categorie 1.2 vallen de rolstoelen (met elektrische hoepelondersteuning) die in principe door de gebruiker zelf worden voortbewogen, deze heeft geen duwondersteuning. In categorie 4.2 betreft het een aan- en afkoppelbare ondersteuning (voor de begeleider) die de rolstoel voortbeweegt.
39 | Inschrijfleidraad, paragraaf 3,2,6 | Kunt u bevestigen dat de gestelde eis met betrekking tot de herkomst van producten (minder dan 50% van Chinese oorsprong) voortvloeit uit EU Uitvoeringsverordening 2025/1197, en dat deze aanbesteding valt onder de reikwijdte van deze verordening (medische hulpmiddelen, CPV-codes 33100000-1 t/m 33199000-1, en een opdrachtwaarde van ten minste €5.000.000)? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u om een nadere toelichting op de juridische grondslag van deze eis. | Ja, dat klopt. De betreffende eis vloeit voort uit de toepassing van de EU Uitvoeringsverordening 2025/1197 (International Procurement Instrument, IPI). Deze verordening is van toepassing op opdrachten voor onder meer medische hulpmiddelen (CPV-codes 33100000-1 t/m 33199000-1) met een geraamde waarde van ten minste € 5.000.000. De raming van deze aanbesteding (circa € 14,6 miljoen over de looptijd, zie paragraaf 2.3 van de Inschrijfleidraad) valt ruimschoots binnen de reikwijdte van deze verordening. Daarom is de bepaling over de herkomst van producten opgenomen in de geschiktheidseisen.
40 | PVE 2,4 | U eist dat Opdrachtnemer in het bezit is van een VOG voor alle medewerkers en vrijwillgers met een direct klantencontact. Dit zou - naast het passen, afleveren en onderhouden van een hulpmiddel bij een client thuis of op locatie - ook het aannemen van de telefoon of het beantwoorden van een mail met een statusvraag omvatten. De wetgever heeft echter duidelijk aangegeven dat voor hulpmiddelenaanbieders geen VOG geëist wordt. Het opleggen van een zwaardere eis dan die de wetgever heeft beoogd is niet proportioneel. Wij verzoeken u de eis van een VOG te beperken tot medewerkers die fysiek klantcontact hebben. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord, alleen medewerkers die fysiek klantcontact hebben dienen te beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).Dit is aangepast in het programma van eisen.
41 | Inschrijfleidraad, paragraaf 3,2,3 | Wij veronderstellen dat als inschrijver een geconsolideerde jaarrekening heeft met de holding/moedermaatschappij u dit niet ziet als een beroep op de draagkracht van een derde, en dat in dat geval géén UEA van de holding aangeleverd hoeft te worden. Kunt u dit bevestigen? | Dat klopt. Indien de inschrijver beschikt over een geconsolideerde jaarrekening waarin de resultaten van de holding/moedermaatschappij zijn opgenomen, wordt dit niet aangemerkt als een beroep op de draagkracht van een derde. In dat geval hoeft er géén afzonderlijk UEA van de holding te worden ingediend. Alleen wanneer de inschrijver zich expliciet beroept op de middelen of draagkracht van een afzonderlijke derde partij (zie paragraaf 6.2 van de Inschrijfleidraad), is een apart UEA van die derde vereist.
42 | Inschrijfleidraad 2,5.1 verdeling vd opdracht | Bij de bullet over 'Uitfasering bestaande indicaties bij huidig gecontracteerde aanbieder' geeft u aan dat de bestaande hulpmiddelen die geleverd zijn onder de huidige overeenkomst worden voortgezet via een sterfhuis tot het einde van de betreffende indicatie of tot het moment waarop vervanging noodzakelijk is. Wij nemen aan dat dit het volgende betreft: overlijden, verhuizing, categoriewissel en technische vervanging. Kunt u dit bevestigen en is dit lijstje volledig? | Dat klopt. De bestaande hulpmiddelen onder de huidige overeenkomst worden uitgefaseerd via een sterfhuisconstructie. Dit betekent dat deze hulpmiddelen in principe bij de huidige leverancier blijven totdat de indicatie eindigt of vervanging noodzakelijk is. Dit kan zich voordoen bij overlijden van de gebruiker, verhuizing, categoriewissel of technische vervanging. Deze opsomming is volledig
43 | artikel 25.1, 5de bullet, Inkoopvoorwaarden | Kunt u in het kader van overdracht van zeggenschap door een fusie bevestigen dat een herstructurering binnen een concern geen gevolg heeft/mag hebben voor de Overeenkomst? | Nee, dat kan de Gemeente in zijn algemeenheid niet bevestigen. Dit zal afhangen van de wijze waarop de herstructurering wordt vormgegeven.
44 | artikel 13 Inkoopvoorwaarden | Kunt u bevestigen dat de gevolgen van een pandemie, zoals Covid 19, wel als een overmachtssituatie wordt gezien? In voorkomend geval raken uitval en de door de overheid afgevaardigde maatregelen tenslotte de beschikbaarheid van personeel. | Nee, dat kan niet in zijn algemeenheid worden bevestigd maar dat zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waaronder de mate van voorzienbaarheid.
45 | artkel 10 concept raamovereenkomst | Wij verzoeken u de verwerkersovereenkomst te laten vervallen. Opdrachtnemer is geen verwerker in de zin van de AVG onder de beoogde opdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder reeds geadviseerd richting diverse gemeenten dat hulpmiddelenleveranciers geen verwerker zijn, maar verwerkingsverantwoordelijke (zelfstandig). Uiteraard zijn wij bereid een dataconvenant te sluiten bij contractering. | Zie ook het antwoord op vraag 1
46 | artikel 6.2 concept raamovereenkomst | Wij verzoeken u graag om de optiejaren een wederkerig karakter te geven. In onze ogen dienen beide partijen baat te hebben bij continuering van de samenwerking en bij gewijzigde omstandigheden kan de uitvoering van de overeenkomst soms niet meer geborgd worden zonder wezenlijke wijzigingen van de opdracht. | Niet akkoord. De aanbestedende dienst bepaalt eenzijdig of zij gebruik maakt van de optiejaren. Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening aan cliënten te kunnen borgen. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor verlenging voor de Opdrachtnemer onevenredig bezwarend zou zijn, kan dit in overleg worden besproken binnen het reguliere contractmanagement.
47 | PVE 3.1/3.3/3.4 | In paragraaf 3.1 van het bestek staat dat passing en selectie in principe op de verblijflocatie van de gebruiker plaatsvindt, tenzij dit technisch te complex is of de gebruiker hier bezwaar tegen heeft. Tegelijkertijd wordt in paragraaf 3.3 een verplichte paslocatie binnen 30 autominuten geëist. Dit lijkt tegenstrijdig en werkt onnodig kostenophogend voor uw tarieven. Kunt u toelichten waarom deze locatiegebonden eis noodzakelijk is, gezien de mogelijkheid tot passing op de verblijflocatie? Zou deze eis kunnen worden herzien naar een functionele eis, bijvoorbeeld: “De aanbieder zorgt voor passende passing, afgestemd op de situatie van de gebruiker”? | Er is geen sprake van een tegenstrijdigheid. Passing en selectie vinden in principe plaats op de verblijflocatie van de gebruiker. De verplichting tot het hebben van een paslocatie binnen 30 autominuten geldt als aanvullende voorziening, voor situaties waarin thuispassing niet mogelijk of wenselijk is (bijvoorbeeld vanwege technische complexiteit, privacy of expliciet bezwaar van de gebruiker). De eis van een paslocatie waarborgt dat er altijd een toegankelijke en geschikte plek beschikbaar is, ook in bijzondere of complexe situaties. Deze eis is daarom noodzakelijk en blijft gehandhaafd.
48 | § 3.2.4 Leidraad en art. 16.2 concept raamovereenkomst | U vereist een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, echter Opdrachtnemer is geen beroepsuitoefenaar. Wij vragen u dan ook deze eis te schrappen en te bevestigen dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in dit kader volstaat. | Zie antwoord op vraag 14
49 | PvE 12 | U geeft aan dat ‘de opdrachtnemer bereid is om…’, wat suggereert dat de nieuwe opdrachtnemers zelf mogen kiezen of ze gebruik maken van deze eindregeling. Kunt u bevestigen of deze keuze daadwerkelijk bij de leverancier ligt? | De formulering “opdrachtnemer is bereid” betreft een verplichting. Dit betekent dat de huidige opdrachtnemer de hulpmiddelen aan het einde van de looptijd ter overname moet aanbieden. De keuze om daadwerkelijk gebruik te maken van deze overnameregeling ligt bij de aanbestedende dienst en/of de nieuwe opdrachtnemer(s), niet bij de vertrekkende leverancier.
50 | Bijlage 6 | In productcategorie 9.1 zien wij dat het uitstaande volume per 1 augustus 2024 (cel D23) op nul staat. Kunt u bevestigen of dit juist is, of betreft dit een foutieve invoer? | Er is hiervoor geen afname geweest gedurende de genoemde periode daarom staat deze op 0, echter vragen wij u wel om af te prijzen en hebben hier dan ook de 0 vervangen door een 1.
51 | Bijlage 6 | In het tabblad ‘Uitleg’ geeft u aan dat de gele, oranje en blauwe cellen ingevuld dienen te worden. In het tarievenblad zijn echter geen oranje en blauwe cellen zichtbaar. Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt en eventueel een gecorrigeerde versie van het bestand beschikbaar stellen waarin deze cellen duidelijk zijn gemarkeerd? | Dank voor uw opmerking, de verwijzing is aangepast, een nieuw prijzenblad is beschikbaar (versie 1.1)
52 | Bijlage 6 | Hoe wordt omgegaan met voorzieningen die buiten de vastgestelde productcategorieën vallen, maar wel gangbaar zijn binnen de Wmo (buitencategorievoorzieningen)? Vallen deze voorzieningen buiten de scope van de opdracht, of voorziet u in een separate regeling voor deze gevallen? | Voorzieningen die buiten de scope van deze aanbesteding vallen worden separaat ingekocht dan wel gehuurd. De uitvraag hiertoe is mogelijk bij de nieuw te contracteren partijen maar is niet als zodanig verplicht, client en/of consulent heeft hierin een vrije keuze.
53 | Bijlage 6 | Wij constateren dat in productcategorie 6.3 (cel G16) en 11.2 (cel G27) geen formule is opgenomen, waardoor het tarief niet automatisch wordt doorberekend naar de jaarlijkse kosten. Kunt u dit corrigeren en het aangepaste tarievenblad met de juiste berekeningen opnieuw beschikbaar stellen? | De formule is aangepast, een nieuw prijzenblad is beschikbaar.
54 | Bijlage 4 Artikel 14.03 | We hebben 2 vragen over de indexatie: a. U geeft aan dat indexatie pas voor het eerst mogelijk is per 1 april 2027, terwijl het contract (zo lijkt het) op 1 januari 2026 van start gaat. Dit betekent dat wij de indexering niet tijdig kunnen doorvoeren binnen het contract, wat leidt tot een structureel financieel nadeel. Wij verzoeken u vriendelijk dit zodanig aan te passen dat indexatie jaarlijks vanaf de startdatum van het contract kan worden toegepast. b. In de inschrijvingsleidraad en het programma van eisen wordt geen nadere toelichting gegeven op de wijze van indexatie. Aangezien dit een essentieel prijsaspect is dat voor alle inschrijvers relevant is, verzoeken wij u om dit nader te specificeren. In de conceptovereenkomst lezen wij dat ‘de percentages verschillend zijn voor de loonkosten en materiële kosten’. Kunt u bevestigen dat u zich conformeert aan de indexatiemethodiek conform de VNG-handreiking, namelijk 70% CPI en 30% OVA? | a. De eerste mogelijkheid betreft 01 januari 2027 b. Aanbestedende dienst conformeert zich conform de VNG handreiking , en daarmee 70% CPI en 30% OVA. Beiden zijn aangepast in bijlage 4.
55 | inschrijfleidraad 4.1 | Indien wij uitgaan van uw gehanteerde referentieprijs, betekent dit dat kwaliteit voor maximaal 60% meeweegt in de beoordeling. a. Kunt u toelichten op welke wijze de referentieprijs en de kwaliteitswaardes zijn vastgesteld? De onderbouwing hiervan ontbreekt in de huidige beschrijving en wij ontvangen deze graag ter verduidelijking. b. Stel dat de inschrijfprijs €2.300.000 bedraagt en er op kwaliteit driemaal ‘goed’ wordt gescoord. Betekent dit dat de prijs voor de eindbeoordeling uitkomt op €1.610.000? | a. De referentieprijs van € 2.300.000 is gebaseerd op de geprognotiseerde totale opdrachtwaarde (zie paragraaf 2.3 van de Inschrijfleidraad) en dient als uitgangspunt voor de methode gunnen op waarde. Het kwaliteitsgewicht bedraagt 60% van deze referentieprijs en is vertaald naar een fictieve aftrekwaarde van in totaal € 1.380.000. Deze waarde is verdeeld over drie subgunningscriteria: K1 Klantreis – maximaal € 690.000 (50%) K2 Risico’s – maximaal € 552.000 (40%) K3 Kansen – maximaal € 138.000 (10%) b. Ja, dat klopt. Bij een inschrijfprijs van € 2.300.000 en driemaal een score ‘goed’ (50% van de maximale aftrek per criterium), bedraagt de totale fictieve aftrek € 690.000. De vergelijkingsprijs voor de eindbeoordeling komt daarmee uit op € 1.610.000.
56 | inschrijfleidraad 4.1 | Kunt u bevestigen dat de uiteindelijke prijs die beoordeeld zal worden als volgt wordt bepaald: inschrijfprijs minus kwaliteitswaarde = beoordelingsprijs? | Dit is correct.
57 | inschrijfleidraad | Wij kunnen in de aanbestedingsdocumenten geen bodemtarief vinden. Dit is wel gebruikelijk in aanbestedingen voor Wmo-hulpmiddelen. Zo wordt namelijk geborgd dat er niet wordt ingeschreven met een onrealistisch/ abnormaal laag kostenniveau, wat impact zou hebben op de kwaliteit die uw inwoners ervaren. Recent eiste bijvoorbeeld zowel de gemeente Rotterdam als de gemeente Westerkwartier een bodemtarief van nabij de €80 gemiddelde huurprijs per hulpmiddel per maand (excl. BTW) . We vragen u om een dergelijke bodem te overwegen. | De aanbestedende dienst hanteert geen bodemtarief, omdat dit de mededinging onnodig beperkt. Wel geldt het voorschrift dat de inschrijving op alle onderdelen realistisch en marktconform moet zijn (par. 6.3.7 van de leidraad) en kan de aanbestedende dienst bovendien besluiten om abnormaal lage inschrijvingen ongeldig te verklaren (par. 5.3 van de leidraad). Met deze bepalingen wordt voldoende gewaarborgd dat inschrijvingen realistisch en uitvoerbaar zijn en dat de kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners niet in het gedrang komt.
58 | inschrijfleidraad 2.5.1 | U geeft aan dat de consulent kiest op basis van een om-en-om principe. Hoe wordt dit geregistreerd en gedeeld met de opdrachtgevers? | Het om-en-om principe wordt door de consulenten op teamniveau binnen de desbetreffende gemeente toegepast. Dit betekent dat consulenten registreren welke leverancier bij de voorgaande casus is gekozen en op basis daarvan de volgende keuze bepalen. Deze registratie wordt vastgelegd in het cliëntdossier. Opdrachtgevers ontvangen via contractmanagementgesprekken periodiek inzicht in de toepassing van het om-en-om principe en de verdeling van de opdrachten. Wanneer er verschillen ontstaan in de verwijzingen door gemeenten, wordt hierover inzicht opgevraagd bij de betreffende gemeenten. Deze verschillen worden gedeeld en besproken met de leveranciers. Deze verdeelsystematiek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Raamovereenkomst en zal ook onderwerp van gesprek zijn tijdens de periodieke contractmanagementgesprekken.
59 | inschrijfleidraad 2.5.1 | U geeft aan dat er bij aanvang geen verdeling van cliënten zal plaatsvinden. Dit leidt ertoe dat de huidige zittende leverancier (indien opnieuw gegund) een voordeel geniet ten opzichte van een nieuwe (2e) leverancier. Gezien de sterfhuisconstructie en de daarmee gepaard gaande ingroeifase, blijft dit voordeel langdurig bestaan. Om de tweede leverancier de kans te geven aan naamsbekendheid te werken bij tevens gunning van de bestaande leverancier: gaat u ermee akkoord om in dat geval het eerste jaar bij elke nieuwe aanvraag met een om-en-om-verdeling te werken? En pas na jaar 1 primair met klantkeuze te werken? | Nee, de aanbestedende dienst volgt de in paragraaf 2.5.1 beschreven systematiek. Dat betekent dat de cliënt vanaf de start de mogelijkheid heeft om zelf te kiezen voor een leverancier. Alleen wanneer de cliënt geen keuze maakt, wijst de consulent een leverancier aan volgens het om-en-om principe. Een generieke om-en-om-verdeling in het eerste jaar wordt dus niet toegepast. Hiermee waarborgen wij dat de keuzevrijheid van cliënten vanaf de start van de overeenkomst centraal staat.
60 | Leidraad 3.2.2 | Is het toegestaan de de regio West Friesland als referent op te voeren? | Ja. Uiteraard gelden wel alle eisen die in par. 3.2.2 van de leidraad aan referenties gesteld.
61 | Leidraad 3.2.2 | U schrijft: "Een tevredenheidsverklaring toont aan dat de opdrachtgever die u als Referent opgeeft, tevreden is over hoe u de opdracht heeft uitgevoerd. Deze verklaring is vormvrij; dit mag een brief zijn, een e-mail, een eigen formulier of anderszins. Zolang er maar uit blijkt dat de opdrachtgever tevreden is over de opdracht waarnaar u in dit Referentieformulier verwijst." Gezien het groot aantal aanbestedingen van de afgelopen periode en het aantal nog verwachte aanbestedingen wil inschrijver verzoeken de administratieve belasting (voor opdrachtnemers en opdrachtgevers) te verminderen en de tevredenheidsverklaring te laten vervallen of alleen bij de beoogd winnaar op te vragen. U geeft immers ook aan de referentie na te kunnen bellen. Bent u hiertoe bereid? | Nee, wij achten het noodzakelijk dat alle Inschrijvers bij indiening van hun inschrijving een tevredenheidsverklaring toevoegen. Dit vormt een objectief en verifieerbaar bewijsstuk dat de opgegeven referentie daadwerkelijk naar tevredenheid is uitgevoerd. Het enkel achteraf opvragen bij de beoogd winnaar kan leiden tot ongelijkheid tussen Inschrijvers en is daarom niet toegestaan. De administratieve belasting wordt beperkt doordat de verklaring vormvrij is en in verschillende eenvoudige vormen kan worden aangeleverd (brief, e-mail, eigen formulier e.d.)
62 | Leidraad 3.2.6 | Een aantal vragen over de verordening Chinese betrokkenheid: 1) De uitvoeringsbepalingen stellen dat de aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft om uitzonderingen toe te passen en de maatregel niet door te voeren (zoals dwingende reden van algemeen belang). Kunt u een toelichting geven op uw besluitvorming waarom in dit geval geen uitzondering geldt? 2) De restricties van de verordening gelden voor aanbestedingen aangevangen vanaf of na 30 juni 2025. Kunt u bevestigen dat de verodering voor binnen het nieuwe contract herverstrekte middelen van voor 1 januari 2026 hiermee niet van toepassing is? 3) De mogelijke boete voor het niet kunnen voldoen aan deze eis is erg hoog. Daarom is het van groot belang om duidelijkheid te hebben over gebruikte definities. Wat verstaat u onder "afdoende bewijsstukken ter onderbouwing van de naleving van de bepalingen onder punt 2 en 3"? 4) Kunt u bevestigen dat het niet gaat om losse onderdelen in samengestelde hulpmiddelen? | 1) De maatregel is dwingend voorgeschreven. Slechts in uitzonderingsgevallen kan de Gemeente besluiten om de maatregel niet toe te passen. Deze uitzonderingsgronden zijn: (1) als er alleen rechtsgeldige inschrijvingen van ondernemers uit de Volksrepubliek China zouden worden ingediend of (2) als het niet toepassen van de maatregel gerechtvaardigd is op grond van dwingende redenen van algemeen belang, zoals volksgezondheid of bescherming van het milieu. De Gemeente ziet niet in welke dwingende reden van algemeen belanger bestaat om af te zien van de maatregel. De Gemeente begrijpt dat de maatregel voor ondernemers ingrijpende gevolgen kan hebben, maar dat levert nog geen dwingende reden van algemeen belang op. 2) Nee, de restricties gelden voor alle middelen die op basis van het nieuwe contract worden verstrekt. 3) Het is voldoende om te bewijzen dat meer dan 50 % van de totale waarde van de opdracht van oorsprong is uit andere landen dan de Volksrepubliek China. U bent vrij in de wijze waarop u dit wilt bewijzen. 4) Het gaat erom of een goed van oorsprong uit de Volksrepubliek China is. Om dat te bepalen verwijst Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1197 naar artikel 60 van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie. Hierin staat onder meer dat goederen bij de vervaardiging waarvan meer dan één land of gebied betrokken is, geacht worden van oorsprong te zijn uit het land of gebied waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende, economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt. In zijn algemeenheid kan dus niet bevestigd worden dat losse onderdelen in samengestelde hulpmiddelen in geen geval onder de maatregel vallen. Indien u in een specifiek geval twijfelt, raden wij u aan om vooraf met de Gemeente contact op te nemen.
63 | Bijlage 4, 14.03 | Het is onduidelijk wat de basis is van de indexering. Bedoelt gemeente de NZA PPC en NZA OVA in een verdeling 70% - 30%? | Zie het antwoord gegeven op vraag 54.
64 | Bijlage 4, 10.01 | Er is geen sprake van een verwerkersrelatie. Opdrachtgever en Inschrijver zijn beiden zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verzoeken u om artikel 10.01 en 10.02 op dit aspect aan te passen. Wenst u deze verantwoordelijkheid vast te leggen met een GUO (gegevensuitwisseling overeenkomst voor zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken), zoals het VNG model? | Zie het gegeven antwoord op vraag 1.
65 | Bijlage 4, 6.3 | We veronderstellen een verschrijving met een periode 1 maanden, dit moet zijn 1 jaar of 12 maanden? | Dit moet inderdaad 12 maanden zijn, dit is aangepast in de raamovereenkomst versie 1.1.
66 | Bijlage 4, 3.1a | Wordt in dit artikel de VNG algemene inkoopvoorwaarden 2024 bedoeld? | Correct.
67 | Leidraad 2.7 | Wij verzoeken u deze bepaling nader toe te lichten en/of te heroverwegen. De bepaling legt het volledige risico van eenzijdige wijziging en/of beëindiging zonder vergoeding bij de opdrachtnemer(s). a) Kunt u bevestigen dat eenzijdige wijziging of beëindiging van de dienstverlening enkel plaatsvindt onder redelijke omstandigheden en met inachtneming van een passende termijn? b) Kunt u tevens aangeven of er ruimte is voor overleg over mogelijke compensatie in geval van substantiële, nadelige impact op de opdrachtnemer(s)? | a) Ja, dat kan de Gemeente bevestigen. b) Nee, opdrachtnemers kunnen geen rechten op schadevergoeding of compenstatie ontlenen aan de wijzigingen.
68 | PvE 6.4 | Kunt u 'een nader te bepalen instantie' in het kader van transparantie door middel van een voorbeeld concretiseren? Of aanpassen indien u als opdrachtgever zelf de eventuele inspecties gaat doen. | De Gemeente kan besluiten om zelf inspecties uit te voeren maar ook om daarvoor een derde in te schakelen, bijvoorbeeld als Gemeente zelf de benodigde expertise niet heeft.
69 | Inschrijfleidraad, pagina 12, 3.2.2 Kerncompetentie 1 | U vraagt een referentie met 750 leveringen binnen 12 maanden. Voor een uitstaand bestand van 1250 hulpmiddelen is dat niet realistisch. Op basis van de 1250 uitstaande middelen verdeeld over 2 leveranciers, verzoeken wij u uw eis bij te stellen naar 95 leveringen per jaar. | Gezien de totale waarde en omvang van de opdracht is zijn de gestelde referentieeisen proprotioneel en daarmee in redelijk verband staande tot de gestelde referentieeis(en).
70 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving, categorieën 1.2 en 4.2 | Klopt onze aanname dat als een rolstoel in categorie 1.2 voorzien moet zijn van geïntegreerde duwondersteuning, deze duwondersteuning gefactureerd mag worden conform categorie 4.2? Zo nee, wat is dan de werkwijze? | Nee, geintegreerde ondersteuning voor een rolstoel uit categorie 1.2 maakt hiervan al onderdeel uit en kan niet (nog eens) worden gefactureerd op basis van categorie 4.2.
71 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving, Categorie 3 | Klopt onze aanname dat als we in categorie 3 alternatieve besturing op een rolstoel plaatsen, deze rolstoel dan automatisch onder 3.2 Model complex valt? | Wanneer de situatie hier specifiek om vraagt (specificatie alternatieve besturing e.d.) zal in overleg en met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever/consulent kunnen worden besloten de rolstoel als categorie 3.2 model complex te leveren.
72 | Bijlage 2 Productcategorie functionele beschrijving | Klopt onze conclusie dat de categorieën Rolstoel incidenteel gebruik en Douche-toilet op poten helemaal buiten de scope van deze aanbesteding vallen? | Dit klopt, deze vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
73 | Bijlage 13 Controlelijst | Klopt onze veronderstelling dat ook de ondertekende bijlagen 10 en 11 bij de inschrijving ingediend moeten worden? | Ja, zie antwoord op vraag 13
74 | Bijlage 6 tarievenblad verwijzing | In het tarievenblad tellen de regels 16 en 27 niet mee in de formule voor de totale inschrijfprijs. Wij verzoeken u dit aan te passen en ons een nieuwe versie van het tarievenblad toe te sturen. | Aangepast zie ook vraag 53
75 | Algemeen | Om goed inzicht te krijgen in de omvang van de opdracht, hebben we een overzicht nodig van het totale uitstaande hulpmiddelenpark per categorie en het totale aantal leveringen per jaar per categorie. Graag ontvangen wij dit overzicht van u. | Zie antwoord op vraag 17.
76 | Bijlage 4 Raamovereenkomst, artikel 19.01 | Artikel 19.01 lijkt uit de huidige overeenkomst te komen, maar is nu niet relevant omdat er geen sprake is van een sterhuisconstructie. Wij verzoeken u dit artikel te laten vervallen. | Dit staat los van de huidige overeenkomst en daarmee sterfhuisconstructie en blijft van kracht. Het betreft hier een verplichting aan de opdrachtnemer om bij de beeindiging van de raamovereenkomst inzage te blijven verschaffen tot einde laatste huurovereenkomst.
77 | Bijlage 4 Raamovereenkomst, artikel 16.01 | Wij verzoeken u uw eis voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te laten vervallen. Deze verzekering is geen gangbare verzekering in onze markt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt voldoende dekking tegen mogelijke risico's in de uitvoering van de overeenkomst. Gaat u hiermee akkoord? | Zie antwoord op vraag 14
78 | Bijlage 4 Raamovereenkomst, artikel 14.03 | Wij verzoeken u voor de indexering van de tarieven gebruik te maken van de berekening conform de Handreiking Hulpmiddelen Wmo op basis van 70% CBS prijsindex en 30% OVA. Dit is de gangbare berekening die het meest recht doet aan de situatie in onze markt. | Zie ook het gegeven antwoord op vraag 54.
79 | Bijlage 4 Raamovereenkomst, artikel 6.03 | Er spelen ontwikkelingen in de markt waarvan het effect over een aantal jaren niet te voorspellen is. Daarom verzoeken wij u de verlengingsopties een wederkerig karakter te geven zodat leverancier in goed overleg met de gemeente de verlengingsoptie kan weigeren wanneer dit te veel risico’s heeft voor de leverancier. | Nee, wij passen de bepaling niet aan. De verlengingsoptie ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening aan cliënten te kunnen borgen. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor verlenging voor de Opdrachtnemer onevenredig bezwarend zou zijn, kan dit in overleg worden besproken binnen het reguliere contractmanagement.
80 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 12.1 | Het is voor inschrijvers belangrijk om bij de inschrijving al te weten hoe de eindsituatie van de nieuwe overeenkomst eruit ziet in verband met de calculatie van de tarieven. Mogen wij veronderstellen dat de bereidheid tot overdracht van eigendom naar een opvolgende leverancier een verplicht karakter heeft voor zowel de nieuwe als latende leverancier(s)? | Het is voor de aanbestedende dienst momenteel niet inzichtelijk te krijgen/maken wat de eindsituatie zal zijn per 01 januari 2026 omdat elke huurovereenkomst een andere looptijd kent en onderhavig is aan de individuele omstandigheden van de client. De latende partij is conform de huidige overeenkomst niet verplicht om de overdracht van eigendom met een opvolgende leverancier te delen, aanbestedende dienst geeft hier dan ook geen verplicht karakter aan.
81 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 8.1 | Wij stellen voor om voor de vergelijkbaarheid van de resultaten van het KTO, beide opdrachtnemers hetzelfde KTO te laten uitvoeren. Gaat u hiermee akkoord? | De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord en neemt dit mee in de implementatiefase.
82 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 7.5 | U geeft aan dat de winnende inschrijvers binnen 4 weken na definitieve gunning op 10 december een implementatieplan aanleveren. Aangezien de overeenkomst start op 1 januari, is de overeenkomst al begonnen als het plan aangeleverd moet worden. Kunt u dit nader toelichten? | Zie antwoord op vraag 18
83 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 7.1/7.2 | Op basis van de eisen 7.1 en 7.2 is ons niet duidelijk of de rapportages per kwartaal of per half jaar aangeleverd moeten worden. Kunt u dit verduidelijken? | Aanbestedende dienst begrijpt de onduidelijkheid, zij hanteert een rapportage van 1 maal per kwartaal.
84 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 6.2 | Het is niet altijd mogelijk om op de Waddeneilanden te voldoen aan uw eis. We willen u daarom verzoeken om aan eis 6.2 toe te voegen dat voor de Waddeneilanden een inspanningsverplichting geldt om zo snel als mogelijk bij de gebruiker aanwezig te zijn. | Voor de Waddeneilanden geldt, gelet op de geografische ligging en de afhankelijkheid van veerverbindingen, een inspanningsverplichting. Dit betekent dat de Opdrachtnemer zich maximaal inspant om zo spoedig mogelijk na melding bij de gebruiker aanwezig te zijn en passende hulp te verlenen. De standaardtermijnen zoals opgenomen in eis 6.2 gelden onverkort voor het vasteland. (MHA)
85 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 6.1 | Reparaties dienen onder normale omstandigheden binnen 5 werkdagen plaats te vinden. In overleg met de gebruiker, als de mobiliteit niet in het geding is, kan dit binnen 2 werkdagen. Klopt onze aanname dat dit een verschrijving is en dat de termijnen precies andersom geformuleerd moeten worden? | Zie het gegeven antwoord op vraag 11.
86 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 5.2 | Wij verzoeken u ons toe te staan de bruikleenovereenkomst op eerste verzoek beschikbaar te stellen aan u, in het kader van het beperken van administratieve lasten. | Akkoord
87 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 5.4 | U beschrijft hier het moment van beëindiging van de bruikleenovereenkomst en individuele huurovereenkomst. Mogen wij aannemen dat deze overeenkomsten starten op de 1e van de maand volgend op de levering van het hulpmiddel? | Ja dit is correct
88 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 4.3 | Fietsen kennen een langere levertijd. Wij verzoeken u daarom voor de fietsen een levertijd van 30 werkdagen te hanteren. | Aanbestedende dienst acht de termijn van 15 werkdagen reeel, het is aan inschrijver hoe te borgen dat deze levertermijn wordt gerealiseerd.
89 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 4.3 | Wij verzoeken u een meer reële termijn van 25 werkdagen te hanteren in deze eis. | Aanbestedende dienst acht de termijn van 15 werkdagen reeel, het is aan inschrijver hoe te borgen dat deze levertermijn wordt gerealiseerd.
90 | Bijlage 1 programma van Eisen, eis 4.2 | Wij verzoeken u een meer reële termijn van 15 werkdagen te hanteren in deze eis. | Aanbestedende dienst acht de termijn van 10 werkdagen reeel, het is aan inschrijver hoe te borgen dat deze levertermijn wordt gerealiseerd.
91 | Inschrijfleidraad 5.2.4 | Dient inschrijver alle documenten te ondertekenen of alleen “de standaardverklaringen in de bijlagen?” Indien alle documenten: Hoe dient inschrijver om te gaan met het in Word format aanleveren van de Kwalitatieve documenten K1 t/m K3 in relatie tot de eis tot ondertekening die u in deze paragraaf stelt? Indien alleen de standaardverklaringen: Kunt u aangeven welke documenten u betitelt als ‘standaardverklaring’? En als de Kwalitatieve documenten K1 t/m K3 hiertoe behoren, hoe dient Inschrijver daarmee om te gaan? | Het ondertekeningsvereiste ziet uitsluitend op de standaardverklaringen die als bijlagen bij de inschrijfleidraad zijn opgenomen (zoals UEA, referentieformulier, formulieren Risico’s en Kansen, verklaringen Russische betrokkenheid en Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1197, en de controlelijst). De kwalitatieve documenten K1 t/m K3 hoeven niet te worden ondertekend; deze worden in Word-format ingediend conform paragraaf 4.2 van de inschrijfleidraad.
92 | Inschrijfleidraad, pagina 19, 4.2.4 | In de laatste alinea van 4.2.4 heeft u het over het verwijderen van kenmerken uit de inschrijving waardoor lijkt dat inschrijvers geanonimiseerd moeten inschrijven. In de rest van uw aanbesteding lezen wij hier echter niks over terug. Klopt onze aanname dat dit tekstdeel per abuis is blijven staan uit een vorige aanbesteding en dat dit niet van toepassing is? | Dit is inderdaad een verschrijving, anonimiseren is niet nodig.
93 | Inschrijfleidraad, pagina 18, 4.2.2 | Kunt u – om misverstanden te voorkomen – voorbeelden geven van wat u bedoelt met “technische risico’s”? | Met “technische risico’s” bedoelt de aanbestedende dienst mogelijke risico’s die samenhangen met de inzet, het functioneren of de veiligheid van hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn: het risico op storingen of defecten, risico’s bij gebruik in uiteenlopende omstandigheden (zoals buitengebruik of intensief gebruik), risico’s van onvoldoende compatibiliteit met andere voorzieningen of hulpmiddelen, en risico’s bij onvoldoende onderhoud of vervanging. Deze opsomming is niet-limitatief; inschrijvers dienen zelf een inschatting te maken van relevante technische risico’s in relatie tot hun producten en dienstverlening.
94 | Inschrijfleidraad, pagina 17, 4.2.2 | U verwijst in deze paragraaf naar ‘de doelstellingen zoals omschreven in paragraaf 1.1.’ In paragraaf 1.1 vinden wij geen doelstellingen terug. Klopt onze veronderstelling dat u bedoelt te verwijzen naar de doelstellingen in paragraaf 2.1.1? | Dit moet inderdaad 2.1.1 zijn
95 | Inschrijfleidraad, pagina 13, 3.2.2 | Geldt als een verlenging ook als de leverancier 2 opvolgende overeenkomsten heeft gehad bij de opdrachtgever? | Nee. Onder een verlenging verstaan wij een formeel besluit of addendum waarmee de looptijd van dezelfde overeenkomst wordt verlengd. Het afsluiten van een nieuwe overeenkomst (bijvoorbeeld als gevolg van een nieuwe aanbesteding) bij dezelfde opdrachtgever geldt niet als verlenging.
96 | Inschrijfleidraad, pagina 6/9, 1.2/2.4 | Op basis van pagina 6 en pagina 9 van de leidraad concluderen wij dat de opdracht op 10 december 2025 definitief wordt gegund en dat de overeenkomst op 1 januari 2026 start. Het gestelde in 7.5 van het Programma van Eisen levert daarbij verwarring op omdat hier staat dat de implementatie voor 1 april 2026 gerealiseerd moet zijn. Bovendien gaat u in de raamovereenkomst in artikel 14.03 ervan uit dat jaarlijks per 1 april wordt geïndexeerd. De implementatietijd (vanaf moment van definitieve gunning tot de geplande start van de overeenkomst op 1 januari) is te kort om goed voorbereid van start te gaan, ook wanneer sprake is van een sterfhuisconstructie voor de huidige overeenkomst. Een reële en gebruikelijke implementatietermijn is 3 maanden. We verzoeken u deze termijn te hanteren om ervoor te zorgen dat nieuwe leverancier(s) goed van start kunnen gaan. | Zie het gegeven antwoord op vraag 18.