## 2e NvI Hulpmiddelen
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
97 | NvI vraag 8 | U geeft aan dat de incidenteel rolstoel buiten de scope valt van deze aanbesteding. Daarnaast geeft u aan bij vraag 7 aan dat alleen de leverancier die de rolstoel heeft geleverd een duw- of hoepelondersteuning mag plaatsen conform MDR. Kunt u bevestigen dat er géén duw-of hoepelondersteuning wordt geleverd op een incidenteel rolstoel indien deze niet door de betreffende leverancier is geleverd? | Dat klopt. Het is niet wenselijk dat voorzieningen die door de ene leverancier zijn geleverd, door een andere leverancier worden voorzien van accessoires of aanvullende voorzieningen, zoals duw- of hoepelondersteuning. De leverancier die het hulpmiddel levert, is verantwoordelijk voor de conformiteit en veiligheid volgens de MDR.
98 | NvI vraag 15 | U geeft aan dat de lopende voorzieningen binnen de sterfhuisconstructie bij de oorspronkelijke leverancier dienen te blijven, omdat dit anders een onnodige belasting geeft in de keten. Het gevolg van deze beslissing is dat een cliënt met twee leveranciers te maken kan krijgen, dit is een onnodige belasting ten aanzien van de cliënt (twee leveranciers voor onderhoud, storingen, etc.). Wij verzoeken u daarom vast te leggen dat bij een wijziging de cliënt met alle hulpmiddelen overgaat naar de leverancier die de nieuwe voorziening levert (voorkeur cliënt). Gaat u hiermee akkoord? | Nee. Het uitgangspunt van de Gemeente is dat de bestaande voorzieningen blijven bij de huidige leverancier zolang deze goed functioneren en de cliënt tevreden is, conform de sterfhuisconstructie.
99 | NVI 18 | U geeft aan dat de implementatieperiode bedoeld is voor een zorgvuldige opstart en borging van processen. Het is gebruikelijk dat hiervoor een periode van 3 maanden wordt gebruikt voordat de dienstverlening start. In de huidige planning is hier na definitieve gunning slechts 3 weken de tijd voor en in deze periode vallen ook nog feestdagen. Bovendien zal in deze periode veel verlof worden opgenomen. Het implementeren van een nieuw contract en het implementeren van iWMO om de start van de dienstverlening per 1 januari 2026 te garanderen is niet realistisch en zal een zeer grote druk op de leveranciers en de gemeente leggen. Wij verzoeken u dringend om de planning te heroverwegen en aan te passen of in ieder geval direct na gunning met de gegunde leveranciers in gesprek te gaan om de de wederzijdse verwachting af te stemmen en eventuele alternatieven te bepalen (zoals het insturen van opdrachten vanaf 1 januari buiten iWMO om). Bent u hiertoe bereid en zo nee kunt u toelichten wat u exact verwacht van de leveranciers voor 1 januari? | Ne, de planning zoals bedoeld blijft van kracht. De overeenkomst start op 1 januari 2026 en de dienstverlening is uiterlijk 1 april 2026 volledig operationeel. De periode tussen de definitieve gunning (begin december 2025) en 1 april 2026 wordt benut voor bijvoorbeeld de inrichting van onder ander de inrichting van de backoffice, het bestelsysteem, het berichtenverkeer (iWmo), het plan van aanpak SROI en de verdere afstemming van processen. Gedurende deze periode wordt al wel gebruikgemaakt van de dienstverlening, zodat de continuïteit richting cliënten is gewaarborgd en de uitvoering gecontroleerd kan worden opgeschaald. Na gunning stemmen gemeente en Opdrachtnemer de wederzijdse verwachtingen af om deze eerste periode direct na gunning maar ook het eindresultaat tijdig en zorgvuldig te realiseren.
100 | NVI 34 | Per abuis is in de vraag van NVI 1 vraag 34 cat. 11.1 genoemd, dit had cat. 11.2 moeten zijn. Dus gaat u akkoord dat de mechanische transferhulpmiddelen (zoals de Mobi Pro Flexi) in cat. 11.2 vallen? (11.2: Model actief, gebruiker beschikt over (enige) stafunctie en rompbalans en kan met ondersteuning een actieve bijdrage leveren aan de transfer.) | Ja, dit is correct.
101 | NVI 38 | Uw antwoord ("In categorie 1.2 vallen de rolstoelen (met elektrische hoepelondersteuning) die in principe door de gebruiker zelf worden voortbewogen, deze heeft geen duwondersteuning") komt niet overeen met de productomschrijving van Productcategorie 1.2 Model Complex: "Inclusief geïntegreerde elektrische duwondersteuning." Wij verzoeken u alle kantelstoelen met geïntegreerde elektrische duwondersteuning in cat. 1.2 te laten vallen. Ook het tweede deel van uw antwoord ("In categorie 4.2 betreft het een aan- en afkoppelbare ondersteuning (voor de begeleider) die de rolstoel voortbeweegt") komt niet overeen met de omschrijving: "Productcategorie 4.2 Hoepel- en duwondersteuning complex: De duwondersteuning is geïntegreerd met de rolstoel en niet afkoppelbaar. Hoepelondersteuning is aan- en afkoppelbaar." Wij verzoeken u om de cat 4.2 aan te passen naar: "Hoepel-en joystick ondersteuningondersteuning comlex: de hoepel- en joystickondersteuning is aan- en afkoppelbaar." En de eerste zin: "De duwondersteuning is geïntegreerd met de rolstoel en niet afkoppelbaar" te laten vervallen. Het is voor ons anders niet werkbaar hier een juiste calculatie voor te maken als in één cat. zowel de geïntegreerde duwondersteuning als de afkoppelbare hoepel/joystick-ondersteuning zitten. | De indeling van de productcategorieën blijft ongewijzigd. Categorie 1.2 betreft rolstoelen waarin de elektrische duwondersteuning geïntegreerd is. Categorie 4.2 betreft hoepel- en/of duwondersteuning die als afzonderlijke voorziening (aan- of afkoppelbaar) wordt toegepast bij bestaande rolstoelen. De beschrijvingen zijn bedoeld om onderscheid te maken tussen geïntegreerde oplossingen (categorie 1.2) en additionele, los te koppelen systemen (categorie 4.2). De term “geïntegreerd” in categorie 4.2 heeft betrekking op de functionele koppeling tussen hulpmiddel en rolstoel tijdens gebruik, niet op het structureel vast onderdeel zijn van het frame. Een tekstuele aanpassing van de productcategorieën vindt niet plaats, omdat dit de indelings- en vergelijkingssystematiek binnen de aanbesteding zou wijzigen.
102 | NVI 10 | In paragraaf 6.5 van het Programma van Eisen stelt u dat opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het berichtenverkeer conform de iWmo-standaard. De berichtenstandaard bevat ook een standaard voor declaratie middel het 323 bericht en als antwoord het 325 bericht. In de raamovereenkomst refereert u in art. 15.3 aan de factuur met verplichte elementen conform de EN 16931-1. Deze elementen komen niet één op één overeen met de standaard van het 323 bericht. Mogen wij er vanuit gaan dat gezien iWmo een eis is, het declareren middels een 323 bericht als leidend beschouwd mag worden. boven de elementen verplichting volgens EN 19631-1? | De gemeenten die gebruik maken van het iWmo berichtenverkeer daarvoor geldt dat de EN 16931-1 niet van toepassing is. Gemeenten die geen gebruik maken van het iWmo berichtenverkeer hanteren wel de eis voor wat betreft facturatie op basis van de norm EN 19631-1. Uiteindelijk is het de doelstelling om alle zeven Westfriese gemeenten gebruik te laten maken van het iWmo berichtenverkeer. Bovenstaande maakt onderdeel uit van het gesprek voor wat betreft de impementatieperiode.
103 | NVI 49 | Mogen we er vanuit gaan dat 'Dit betekent dat huidige opdrachtnemer -' een verschrijving is en dat er had moeten staan 'Dit betekent dat nieuwe opdrachtnemer -'? | Nee, het betreft geen verschrijving. Eis 12 betreft een eis die betrekking heeft op een nieuwe aanbieder (lees volgende contract/start overeenkomst 01-01-2026).
104 | Vraga 49 NvI 1 | Uw antwoord laat de nodige onduidelijkheid bestaan over de eindesituatie van het komende contract. Het is gebruikelijk dat de aanbestedende dienst de eindregeling bepaalt. Uw formulering laat ruimte dat een eventuele nieuwe leverancier zelf en alleen bepaalt of een park wordt overgenomen. Dat lijkt in strijd met aanbestedingsbeginselen. Bent u daarom bereid de toevoeging "en/of de nieuwe opdrachtnemer(s)" te laten vervallen? | Aanbestedende dienst laat de toevoeging "en/of de nieuwe opdrachtnemer(s)" vervallen. Het antwoord op vraag 49 uit de eerste nota van inlichtingen is als volgt: De formulering “opdrachtnemer is bereid” betreft een verplichting. Dit betekent dat de huidige opdrachtnemer de hulpmiddelen aan het einde van de looptijd ter overname moet aanbieden. De keuze om daadwerkelijk gebruik te maken van deze overnameregeling ligt bij de aanbestedende dienst, niet bij de vertrekkende leverancier.
105 | Vraag 2 NvI 1 | U stelt een SROI eis voor van 5%. Twee aanvullende vragen omdat de kosten gemoeid met een adequate invulling van de SROI ook in de calculatiefase dienen te worden meegenomen. Daarom graag in dit stadium al antwoord op de vragen. 1) Wij verzoeken u het percentage voor de SROI te stellen op 3% van de opdrachtwaarde, zoals in vergelijkbare contracten gebruikelijk. De opdracht bestaat voor een beperkt deel uit arbeid en vooral uit materiële componenten. Gaat u akkoord met een eis van 3%? 2) Partijen met een PSO certificering zetten (trede 1,2 of 3) zich aanwijsbaar in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben dit verankerd in hun bedrijfsvoering. We stellen daarom voor een korting op het SROI-percentage toe te passen gerelateerd aan de PSO trede, bijvoorbeeld: Trede 1: 25% Trede 2: 50% Trede 3: 100% Bent u hiertoe bereid? | De eis voor social return on investment (SROI) bedraagt 3% van de gefactureerde omzet (zie raamovereenkomst Artikel 9. Ten aanzien van de PSO-certificering geldt dat deze niet als eis of gunningscriterium is opgenomen. De aanbestedende dienst verlangt geen specifieke certificering, maar beoordeelt de daadwerkelijke inzet en invulling van Social Return op basis van het plan van aanpak dat opdrachtnemer na gunning indient. Om die reden wordt geen korting op het SROI-percentage verleend op basis van de PSO-trede.
Einde tweede nota van inlichtingen