## Nota van Inlichtingen 2
Ref. Nr. | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
52 | Inschrijffase | 1 | 2 | Milieupascontrollers en CMS | Nee | NvI vraag 20 | U verwijst voor het antwoord op deze vraag naar vraag 42, maar die geeft hier geen antwoord op (vraag 42 is een vraag op PvE 1-03) en wij stellen een vraag over PvE 6.02. Wilt u aub onze vraag alsnog beantwoorden? | De eis om de capaciteit te houden op 90% komt te vervallen, maar hiervoor in de plaats wordt gesteld dat capaciteit accu na 5 jaar nog 80% moet zijn.
53 | Inschrijffase | 1 | 2 | Milieupascontrollers en CMS | Nee | NvI 1 vraag 30 | U verwijst voor het antwoord naar antwoord van vraag 42. Maar dat antwoord geeft geen antwoord op onze vraag. In het prijzenblad, moet onder accu's een bedrag worden ingevuld. Vervolgens wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 250 en 4/5 deel wordt meegenomen in de TCO over de eerste 4 jaar. Dat klopt echter niet omdat de prijs van de accu al inbegrepen is in de prijs van het Paslezer systeem. U heeft dus de kosten voor de accu helemaal niet in de eerste 4 jaar. Wilt u dus deze kosten verwijderen uit de TCO voor de eerste 4 jaar. | Neen. U dient in de prijsopgave aan te geven prijs van de paslezer, exclusief prijs van de accu. U dient de prijs van de accu (regel 8 prijzenformat) separaat op te geven (dit bij eventuele nalevering/vervanging accu). Accu dient los van de paslezer te kunnen worden vervangen bij reparatie, vandalisme, etc..
54 | Inschrijffase | 1 | 2 | Milieupascontrollers en CMS | Nee | NvI 1 vraag 18 | Hier gebruikt u verschillende termen door elkaar. U gebruikt reader en paslezer. Om onduidelijkheden te voorkomen kunt u ons bevestigen, dat ALLE onderdelen van het bestaande systeem (dus de controller/reader/paslezer, het slot, de kabelset en de voeding) verwijderd dienen te worden en vervangen door fabrieksnieuws onderdelen? | Ja, dit bevestigen wij.
55 | Inschrijffase | 1 | 2 | Milieupascontrollers en CMS | Nee | Antwoord op vraag 17 NvI | In uw antwoord op vraag 17 geeft u aan dat de milieupascontroller vervangen moet worden. In uw documentatie staat echter geen definitie van een milieupascontroller. Kunt u bevestigen dat het vervangen van de milieupascontroller ook inhoud het vervangen van de kabelset, slot en voeding (batterij of zonnecel met accu) voor volledig fabrieksnieuws systemen. Dit om te voorkomen dat de huidige leverancier alleen een onderdeel vervangt en niet het hele systeem, hetgeen de huidige leverancier een voordeel zou geven en een level playing field dus niet meer gegarandeerd is. | Zie antwoord vraag 54.