## 1. Totaalprijs
BIJLAGE 2 Prijzenblad
OPMERKINGEN & UITGANGSPUNTEN GELDEND VOOR INVULLING VAN HET PRIJZENBLAD
1) Voeg een volledig ingevuld én rechtsgeldig ondertekend prijzenblad als onderdeel van uw aanbieding toe.
2) Vul uitsluitend de witte cellen in het prijzenblad in. De overige cellen zijn beveiligd en mogen niet worden gewijzigd.
3) Het wijzigen van de lay-out of formules in dit prijzenblad is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
4) Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op prijspeil 2026. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen (m.u.v. jaarlijkse indexering) vast gedurende de gehele looptijd van het contract.
5) De op te geven onderhoudstarieven dienen all-in te zijn. Dit houdt onder meer in - maar is niet beperkt tot - opname van Algemene Bouwplaatskosten (ABK), Algemene Kosten (AK), reis- en parkeerkosten, en vergoedingen voor onderaanneming, winst & risico.
6) De kosten van verbruiksmaterialen die benodigd zijn voor de uitvoering van het preventief onderhoud dienen volledig te zijn inbegrepen in de opgegeven onderhoudsprijs.
7) De uurtarieven op tabblad 4 zijn bestemd voor storingsonderhoud en projectmatige werkzaamheden. De tarieven zijn all-in, inclusief voorrijkosten, reiskosten en overige functionarisgebonden kosten, conform de omschrijving onder punt 5.
8) De in dit prijzenblad vermelde hoeveelheden manuren zijn fictief en dienen uitsluitend ter prijsvorming. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
9) Alle bedragen dienen in euro's te worden opgegeven en afgerond op twee decimalen.
10) De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de ingevulde prijzenbladen te controleren op rekenkundige juistheid. In geval van afwijkingen prevaleert de handmatig ingevulde eenheidsprijs boven de totaalprijs.
11) Gebruik uitsluitend het door de aanbestedende dienst verstrekte originele prijzenblad. Indien er meerdere versies in omloop zijn, is uitsluitend de laatst gepubliceerde versie leidend.
12) Bij twijfel over de invulling van specifieke posten kan een toelichting worden gevraagd. Het niet volledig of onjuist invullen van posten kan leiden tot een lagere beoordeling of uitsluiting.
Tabblad |  |  | Totaal (fictief)
Preventief Onderhoud Totaal |  | subtotaal | 0
Uuurtarieven en toeslagen |  | subtotaal | 0
Materiaalkosten |  | subtotaal | 5000
Fictieve jaarlijkse inschrijfsom, t.b.v. beoordeling |  |  | 5000
Pagina 1 Totaalprijs | Datum: |  | Handtekening
| Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 2. Preventief Onderhoud BMI
BIJLAGE 2 Prijzenblad - Preventief Onderhoud BMI
Let op! Enkel de witte cellen dienen ingevuld te worden met een prijs voor het uit te voeren onderhoud!
CODE | Omschrijving componenten | Gebouw SP4 | Gebouwen Sb-Sk-Sh-Sp | Gebouw Kp | Gebouw BB | Totaal aantal | Eenheid | Frequentie | Frequentie | Kosten per stuk | Kosten totaal
BAS138 | Stratos Micra 25 compleet met dockingstation |  | 17 |  |  | 17 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS138S | Senator 25 aspiratierookmelder |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS141 | Senator 25/100 Micra/Nano stoffilter |  | 4 |  |  | 4 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS148 | Stratos Micra 100 compleet met dockingstation |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS218 | Senator PSX3 vervangings filterset t.b.v. BAS217 (1 stuk) |  | 4 |  |  | 4 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS243 | Communicatiekabel RS232 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS305 | ABS buis rood, lengte 3m (27mm) |  | 105 |  | 6 | 111 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS308 | ABS lijmverbinding (sok) rood (27mm) |  | 103 |  | 6 | 109 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS310 | ABS 90 graden bocht rood, radius 150mm (27mm) |  | 108 |  | 5 | 113 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS314 | ABS 45 graden bocht rood (27mm) |  | 49 |  | 5 | 54 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS317 | ABS eindkap rood (27mm) |  | 58 |  | 2 | 60 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS320 | ABS deelbare koppeling rood (27mm) |  | 1 |  | 2 | 3 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS324 | ABS T-verbinding rood (27mm) |  | 14 |  | 1 | 15 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS340 | Drainset (27mm) |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS410 | T-stuk met verlengd aanzuigpunt conisch (27mm) |  | 18 |  |  | 18 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS420 | T-stuk met verlengd aanzuigpunt vlak (27mm) |  | 10 |  |  | 10 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS510 | Nylon slang 10 mm naturel (1m) |  | 20 |  |  | 20 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS520 | ABS eindkap cappilair rood (27mm) |  | 10 |  |  | 10 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS610 | Buis beugel/bevestigings clips rood |  | 806 |  | 30 | 836 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS615 | ABS lijm 250 mL met borstel |  | 16 |  |  | 16 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS625 | Labels aanzuiggaten |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS630 | Pijp snijtang (buizenknipper) |  | 6 |  |  | 6 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS710 | Wartel t.b.v. invoer verwarmingskabel |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS711 | Verwarmingskabel (per meter) |  |  |  | 18 | 18 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS712 | Aansluitstukken t.b.v. verwarmingskabel |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS800 | 8-voudige zekeringenprint |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS900 | ASD unit 1 kanaal excl. melder en sokkel |  | 27 | 2 |  | 29 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS950 | Filter voor ASD unit |  |  | 2 |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BAS953 | Schotje melder positie ASD unit |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC200 | Penta bediendeel | 1 |  |  | 1 | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC230 | Penta 5000 luskaart |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC231 | Penta 5000/6000 netwerkkaart voor brandmeldcentrale | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC232 | Penta 5000/6000 2-relaiskaart |  |  | 1 | 1 | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC241 | Penta 5475 brandmeldcentrale 2-4 lus met geïntegreerd 1 zone bedieningspaneel ontruimingsalarm |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC252 | Penta 5000/6000 BMS interface (XP95 en Discovery protocol) |  | 2 | 1 |  | 3 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC261 | Penta 5000/6000 periferiebus 10 ingangen kaart |  | 2 |  |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC263 | Penta 5000/6000 periferiebus 16 ingangen en 48 leduitgangen kaart |  |  | 3 |  | 3 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC266 | Penta PENN module |  |  | 1 |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC268 | Penta 5000/6000 periferiebus 4-relaiskaart |  | 7 |  |  | 7 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC283 | Penta 5000/6000 SMC ledpaneel rood geel groen 4HE |  | 4 |  |  | 4 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC300 | Penta BD 6000 nevenbedienpaneel |  | 2 |  |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC310 | Penta kaart met 50 in- en uitgangen |  | 7 |  | 1 | 8 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC325 | Penta Espa 4.4.4 interfacekaart |  | 1 | 1 |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC352 | Penta 1,5AV EN54-4 voeding 24VDC/1,5A 7Ah behuizing |  | 35 | 2 | 2 | 39 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC353 | Penta 3AV EN54-4 voeding 24VDC/3A 18Ah behuizing |  | 2 |  | 1 | 3 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC355 | Penta 5AV EN54-4 voeding 24VDC/5A 40Ah behuizing |  | 2 |  |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC375 | Penta 19" frame voor Penta 2L+ | 1 | 14 |  |  | 15 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC650 | Penta 5000/6000 luskaart (Core, Discovery, XP95) | 16 |  | 2 |  | 18 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC690 | Penta 6419 brandmeldcentrale 2-4 lus 19 inch | 4 | 9 |  |  | 13 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC690 | Penta 5000/6000 luskaart (Core, Discovery, XP95) |  | 36 | 1 |  | 37 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIC690 | Penta 5000 SMC sprinklermeldcentrale |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM300 | XP95 S60 EExia safety barrier 1 kanaal |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM302 | XP95 protocol translator 1 channel |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM430 | Discovery handbrandmelder | 44 |  | 14 | 7 | 65 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM519 | XP95 optische melder | 604 | 1376 |  | 127 | 2107 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM520 | XP95 optische melder EExia |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM521 | Discovery optische melder |  |  | 158 | 1 | 159 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM523 | Discovery multisensor (O/T) melder | 29 | 81 | 6 | 2 | 118 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM540 | XP95 sokkel met isolator | 63 | 2144 |  | 74 | 2281 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM542 | XP95/Discovery sokkel verwarmd |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM546 | XP95 sokkel EExia |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM548 | XP95 sokkel | 2 | 31 |  |  | 33 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM555 | XP95 Xpertkaart (10 stuks) |  | 11 |  |  | 11 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM560 | Labels t.b.v. adressen 01.001-02.126 | 1 | 1 |  |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM561 | Labels t.b.v. adressen 03.001-04.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM562 | Labels t.b.v. adressen 05.001-06.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM563 | Labels t.b.v. adressen 07.001-08.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM564 | Labels t.b.v. adressen 09.001-10.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM565 | Labels t.b.v. adressen 11.001-14.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM566 | Labels t.b.v. adressen 15.001-20.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM567 | Labels t.b.v. adressen 21.001-30.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM568 | Labels t.b.v. adressen 31.001-40.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM569 | Labels t.b.v. adressen 41.001-50.126 |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM570 | Labels t.b.v. adressen 51.001-70.126 |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM593 | Discovery handbrandmelder rood IP 67 |  | 5 |  |  | 5 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM595 | XP95 handbrandmelder herstelbaar met ISO |  | 109 |  |  | 109 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM601 | XP95 lineaire (beam) melder optisch |  | 1 |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM604 | XP95 output unit | 83 | 255 |  | 12 | 350 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM605 | XP95 output unit DIN |  | 20 |  | 2 | 22 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM610 | XP95 sirene wandmontage rood |  | 9 |  |  | 9 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM615 | XP95 sirene sokkel | 48 | 1 |  | 57 | 106 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM616 | XP95 deksel voor sokkel |  | 3 |  |  | 3 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM620 | XP95 flitslicht voor op sokkel rood | 5 |  | 1 |  | 6 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM625 | XP95 Sonos flitslicht rood IP 65 |  | 8 |  | 1 | 9 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BIM640 | XP95 sirene wand rood IP65 |  |  | 1 |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BKM595.01 | Transparante kap handmelder herstelbaar |  | 90 |  |  | 90 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT001 | Apollo doorvoerdoos |  | 241 |  |  | 241 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT002 | Apollo doorvoerdoos IP 44 |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT348 | Converter RS232 naar ethernet |  | 2 |  |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT390 | DIN-rail behuizing klein |  | 3 |  |  | 3 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT485 | XP95 switch monitor unit mini DIN |  | 55 |  |  | 55 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT491 | XP95 switch monitor unit | 7 | 72 |  | 2 | 81 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT491D | XP95 switch monitor unit DIN | 7 | 24 |  | 2 | 33 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT494 | XP95 I/O-1 unit |  | 13 |  |  | 13 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT540 | Plaat ter voorkoming luchtstroom door rookmelder |  |  |  | 1 | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT604 | Nevenindicator IP 44 |  | 46 |  | 1 | 47 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT607.1 | Nevenindicator opbouwrand |  | 1604 |  |  | 1604 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT608.1 | Nevenindicator lens rood vierkant |  | 1604 |  |  | 1604 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT609.1 | Nevenindicator Hertek logo lens rood vierkant |  | 2 |  |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT670 | Intelligent switch monitor |  |  | 2 |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT671 | Intelligent input/output unit |  |  | 34 |  | 34 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT691 | Nevenindicator hertek logo lens transparant | 67 |  |  | 87 | 154 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT695 | Nevenindicator opbouwrand | 67 |  |  | 87 | 154 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT802 | Accu 12V 7Ah |  | 72 |  | 4 | 76 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT803 | Accu 12V 12Ah |  | 2 |  |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT804 | Accu 12V 17 (18) Ah | 8 | 35 |  | 4 | 47 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
BRT804N | Accu 12V 18Ah |  |  | 2 |  | 2 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
| Digitaal brandweerpaneel van Pneuman |  |  |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
| Brand Management systeem Hillsafety |  |  |  |  | 1 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
| TOTAALPRIJS ONDERHOUD BMI SOPHIA KINDERZIEKENHUIS | [9 empty] | 0
| Pagina 2 | Datum: |  | Handtekening
| Preventief Onderhoud BMI | Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 3. Preventief Onderhoud Totaal
BIJLAGE 2 Prijzenblad - Preventief Onderhoud Totaal
Let op! Enkel de witte cellen dienen ingevuld te worden met een prijs voor het uit te voeren onderhoud!
Onderhoudsactiviteit | Jaarlijkse kosten per onderhoudsactiviteit
Onderhoud BMI Sophia Kinderziekenhuis | Zie tabblad 2 "Preventief Onderhoud BMI" | 0
Inspectie certificering, incl. certificaat | 0 | 0
Digitaal logboek | 0 | 0
Maandelijks OP taken | 0 | 0
| Totale kosten Preventief Onderhoud | 0
Pagina 3 | Datum: |  | Handtekening
Preventief Onderhoud Totaal | Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 4. Uurtarieven en toeslagen
BIJLAGE 2 Prijzenblad - Uurtarieven en toeslagen
Let op! Enkel de witte cellen dienen ingevuld te worden.
Manuurloon voor storingen en projectmatige werkzaamheden | Functie | Uurtarief excl. BTW | Uren per jaar (fictief) | Subtotaal tarieven excl. BTW
Totaal tarief (fictief)
Manuurloon 01 | Servicemonteur | 0 | 250 | 0
|  |  | Subtotaal tarieven (fictief) | 0
Toeslag percentages |  | Percentage | Aantal manuren per jaar (fictief) | Exclusief BTW
Subtotaal (fictief)
Toeslag 01 | avond/nacht Ma t/m vr van 18.00 - 07.00 uur | 0% | 10 | 0
Toeslag 02 | zaterdag | 0% | 10 | 0
Toeslag 03 | zon- en feestdagen | 0% | 10 | 0
|  |  | Subtotaal toeslagen (fictief) | 0
|  |  | Totaal tarieven en toeslagen | 0
Pagina 4 | Datum: |  | Handtekening
Uurtarieven en toeslagen | Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 5. Materiaalkosten
BIJLAGE 2 Prijzenblad - Materiaalkosten
Let op! Enkel de witte cellen dienen ingevuld te worden.
Omschrijving | Indicatie € / jaar | Korting % | Prijs
Materiaalkosten (o.b.v. bruto prijslijst) | 5000 | 0% | 5000
|  | Subtotaal Materiaalkosten (fictief) | 5000
Pagina 5 | Datum: |  | Handtekening
Materiaalkosten | Naam: |  | Leverancier:
Functie: