## Totaal
CODE | Omschrijving componenten | SP4 | Sb-Sk-Sh-Sp | Kp | BB | Totaal
BAS138 | Stratos Micra 25 compleet met dockingstation |  | 17 |  |  | 17
BAS138S | Senator 25 aspiratierookmelder |  |  |  | 1 | 1
BAS141 | Senator 25/100 Micra/Nano stoffilter |  | 4 |  |  | 4
BAS148 | Stratos Micra 100 compleet met dockingstation |  | 1 |  |  | 1
BAS218 | Senator PSX3 vervangings filterset t.b.v. BAS217 (1 stuk) |  | 4 |  |  | 4
BAS243 | Communicatiekabel RS232 |  | 1 |  |  | 1
BAS305 | ABS buis rood, lengte 3m (27mm) |  | 105 |  | 6 | 111
BAS308 | ABS lijmverbinding (sok) rood (27mm) |  | 103 |  | 6 | 109
BAS310 | ABS 90 graden bocht rood, radius 150mm (27mm) |  | 108 |  | 5 | 113
BAS314 | ABS 45 graden bocht rood (27mm) |  | 49 |  | 5 | 54
BAS317 | ABS eindkap rood (27mm) |  | 58 |  | 2 | 60
BAS320 | ABS deelbare koppeling rood (27mm) |  | 1 |  | 2 | 3
BAS324 | ABS T-verbinding rood (27mm) |  | 14 |  | 1 | 15
BAS340 | Drainset (27mm) |  |  |  | 1 | 1
BAS410 | T-stuk met verlengd aanzuigpunt conisch (27mm) |  | 18 |  |  | 18
BAS420 | T-stuk met verlengd aanzuigpunt vlak (27mm) |  | 10 |  |  | 10
BAS510 | Nylon slang 10 mm naturel (1m) |  | 20 |  |  | 20
BAS520 | ABS eindkap cappilair rood (27mm) |  | 10 |  |  | 10
BAS610 | Buis beugel/bevestigings clips rood |  | 806 |  | 30 | 836
BAS615 | ABS lijm 250 mL met borstel |  | 16 |  |  | 16
BAS625 | Labels aanzuiggaten |  | 1 |  |  | 1
BAS630 | Pijp snijtang (buizenknipper) |  | 6 |  |  | 6
BAS710 | Wartel t.b.v. invoer verwarmingskabel |  |  |  | 1 | 1
BAS711 | Verwarmingskabel (per meter) |  |  |  | 18 | 18
BAS712 | Aansluitstukken t.b.v. verwarmingskabel |  |  |  | 1 | 1
BAS800 | 8-voudige zekeringenprint |  |  |  | 1 | 1
BAS900 | ASD unit 1 kanaal excl. melder en sokkel |  | 27 | 2 |  | 29
BAS950 | Filter voor ASD unit |  |  | 2 |  | 2
BAS953 | Schotje melder positie ASD unit |  | 1 |  |  | 1
BIC200 | Penta bediendeel | 1 |  |  | 1 | 2
BIC230 | Penta 5000 luskaart |  |  |  | 1 | 1
BIC231 | Penta 5000/6000 netwerkkaart voor brandmeldcentrale | 4 | 9 | 1 | 1 | 15
BIC232 | Penta 5000/6000 2-relaiskaart |  |  | 1 | 1 | 2
BIC241 | Penta 5475 brandmeldcentrale 2-4 lus met geïntegreerd 1 zone bedieningspaneel ontruimingsalarm |  |  |  | 1 | 1
BIC252 | Penta 5000/6000 BMS interface (XP95 en Discovery protocol) |  | 2 | 1 |  | 3
BIC261 | Penta 5000/6000 periferiebus 10 ingangen kaart |  | 2 |  |  | 2
BIC263 | Penta 5000/6000 periferiebus 16 ingangen en 48 leduitgangen kaart |  |  | 3 |  | 3
BIC266 | Penta PENN module |  |  | 1 |  | 1
BIC268 | Penta 5000/6000 periferiebus 4-relaiskaart |  | 7 |  |  | 7
BIC283 | Penta 5000/6000 SMC ledpaneel rood geel groen 4HE |  | 4 |  |  | 4
BIC300 | Penta BD 6000 nevenbedienpaneel |  | 2 |  |  | 2
BIC310 | Penta kaart met 50 in- en uitgangen |  | 7 |  | 1 | 8
BIC325 | Penta Espa 4.4.4 interfacekaart |  | 1 | 1 |  | 2
BIC352 | Penta 1,5AV EN54-4 voeding 24VDC/1,5A 7Ah behuizing |  | 35 | 2 | 2 | 39
BIC353 | Penta 3AV EN54-4 voeding 24VDC/3A 18Ah behuizing |  | 2 |  | 1 | 3
BIC355 | Penta 5AV EN54-4 voeding 24VDC/5A 40Ah behuizing |  | 2 |  |  | 2
BIC375 | Penta 19" frame voor Penta 2L+ | 1 | 14 |  |  | 15
BIC650 | Penta 5000/6000 luskaart (Core, Discovery, XP95) | 16 |  | 2 |  | 18
BIC690 | Penta 6419 brandmeldcentrale 2-4 lus 19 inch | 4 | 9 |  |  | 13
BIC690 | Penta 5000/6000 luskaart (Core, Discovery, XP95) |  | 36 | 1 |  | 37
BIC690 | Penta 5000 SMC sprinklermeldcentrale |  | 1 |  |  | 1
BIM300 | XP95 S60 EExia safety barrier 1 kanaal |  | 1 |  |  | 1
BIM302 | XP95 protocol translator 1 channel |  | 1 |  |  | 1
BIM430 | Discovery handbrandmelder | 44 |  | 14 | 7 | 65
BIM519 | XP95 optische melder | 604 | 1376 |  | 127 | 2107
BIM520 | XP95 optische melder EExia |  | 1 |  |  | 1
BIM521 | Discovery optische melder |  |  | 158 | 1 | 159
BIM523 | Discovery multisensor (O/T) melder | 29 | 81 | 6 | 2 | 118
BIM540 | XP95 sokkel met isolator | 63 | 2144 |  | 74 | 2281
BIM542 | XP95/Discovery sokkel verwarmd |  |  |  | 1 | 1
BIM546 | XP95 sokkel EExia |  | 1 |  |  | 1
BIM548 | XP95 sokkel | 2 | 31 |  |  | 33
BIM555 | XP95 Xpertkaart (10 stuks) |  | 11 |  |  | 11
BIM560 | Labels t.b.v. adressen 01.001-02.126 | 1 | 1 |  |  | 2
BIM561 | Labels t.b.v. adressen 03.001-04.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM562 | Labels t.b.v. adressen 05.001-06.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM563 | Labels t.b.v. adressen 07.001-08.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM564 | Labels t.b.v. adressen 09.001-10.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM565 | Labels t.b.v. adressen 11.001-14.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM566 | Labels t.b.v. adressen 15.001-20.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM567 | Labels t.b.v. adressen 21.001-30.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM568 | Labels t.b.v. adressen 31.001-40.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM569 | Labels t.b.v. adressen 41.001-50.126 |  |  |  | 1 | 1
BIM570 | Labels t.b.v. adressen 51.001-70.126 |  | 1 |  |  | 1
BIM593 | Discovery handbrandmelder rood IP 67 |  | 5 |  |  | 5
BIM595 | XP95 handbrandmelder herstelbaar met ISO |  | 109 |  |  | 109
BIM601 | XP95 lineaire (beam) melder optisch |  | 1 |  |  | 1
BIM604 | XP95 output unit | 83 | 255 |  | 12 | 350
BIM605 | XP95 output unit DIN |  | 20 |  | 2 | 22
BIM610 | XP95 sirene wandmontage rood |  | 9 |  |  | 9
BIM615 | XP95 sirene sokkel | 48 | 1 |  | 57 | 106
BIM616 | XP95 deksel voor sokkel |  | 3 |  |  | 3
BIM620 | XP95 flitslicht voor op sokkel rood | 5 |  | 1 |  | 6
BIM625 | XP95 Sonos flitslicht rood IP 65 |  | 8 |  | 1 | 9
BIM640 | XP95 sirene wand rood IP65 |  |  | 1 |  | 1
BKM595.01 | Transparante kap handmelder herstelbaar |  | 90 |  |  | 90
BRT001 | Apollo doorvoerdoos |  | 241 |  |  | 241
BRT002 | Apollo doorvoerdoos IP 44 |  |  |  | 1 | 1
BRT348 | Converter RS232 naar ethernet |  | 2 |  |  | 2
BRT390 | DIN-rail behuizing klein |  | 3 |  |  | 3
BRT485 | XP95 switch monitor unit mini DIN |  | 55 |  |  | 55
BRT491 | XP95 switch monitor unit | 7 | 72 |  | 2 | 81
BRT491D | XP95 switch monitor unit DIN | 7 | 24 |  | 2 | 33
BRT494 | XP95 I/O-1 unit |  | 13 |  |  | 13
BRT540 | Plaat ter voorkoming luchtstroom door rookmelder |  |  |  | 1 | 1
BRT604 | Nevenindicator IP 44 |  | 46 |  | 1 | 47
BRT607.1 | Nevenindicator opbouwrand |  | 1604 |  |  | 1604
BRT608.1 | Nevenindicator lens rood vierkant |  | 1604 |  |  | 1604
BRT609.1 | Nevenindicator Hertek logo lens rood vierkant |  | 2 |  |  | 2
BRT670 | Intelligent switch monitor |  |  | 2 |  | 2
BRT671 | Intelligent input/output unit |  |  | 34 |  | 34
BRT691 | Nevenindicator hertek logo lens transparant | 67 |  |  | 87 | 154
BRT695 | Nevenindicator opbouwrand | 67 |  |  | 87 | 154
BRT802 | Accu 12V 7Ah |  | 72 |  | 4 | 76
BRT803 | Accu 12V 12Ah |  | 2 |  |  | 2
BRT804 | Accu 12V 17 (18) Ah | 8 | 35 |  | 4 | 47
BRT804N | Accu 12V 18Ah |  |  | 2 |  | 2
| Digitaal brandweerpaneel van Pneuman |  |  |  |  | 1
| Brand Management systeem Hillsafety |  |  |  |  | 1
|  | 1061 | 9446 | 235 | 563

## Algemeen
Digitaal brandweerpaneel van Pneuman | 1
Brand Management systeem Hillsafety | 1

## SP4- SBR895552
SP-4 (BMC-127)
Code | Omschrijving | Aantal | Norm
BIC200 | Penta bediendeel | 1 | 10
BIC231 | Penta 5000/6000 netwerkkaart voor brandmeldcentrale | 4 | 5
BIC375 | Penta 19" frame voor Penta 2L+ | 1
BIC650 | Penta 5000/6000 luskaart (Core, Discovery, XP95) | 16
BIC690 | Penta 6419 brandmeldcentrale 2-4 lus 19 inch | 4 | 110
BIM430 | Discovery handbrandmelder | 44 | 1.25
BIM519 | XP95 optische melder | 604 | 1.25
BIM523 | Discovery multisensor (O/T) melder | 29 | 2
BIM540 | XP95/Discovery sokkel met isolator | 63
BIM548 | XP95/Discovery sokkel | 2
BIM560 | Labels t.b.v. adressen 01.001-02.126 | 1
BIM604 | XP95 output unit | 83 | 1.5
BIM615 | XP95/Discovery sirene sokkel | 48 | 1
BIM620 | XP95 flitslicht voor op sokkel rood | 5 | 1
BRT491 | XP95 switch monitor unit | 7 | 1.5
BRT491D | XP95 switch monitor unit DIN | 7 | 1.5
BRT691 | Nevenindicator hertek logo lens transparant | 67 | 0.75
BRT695 | Nevenindicator opbouwrand | 67
BRT804 | Accu 12V 17 (18) Ah | 8 | 1.5

## Sb-Sk-Sh-Sp - SBR-52928
Sophia Kinderziekenhuis (BMC-121 SP, 122 Sb-Sh, 123SK-N/M/Z, 125 (sprinklermeldcentrale))
Code | Omschrijving | aantal
BAS138 | Stratos Micra 25 compleet met dockingstation | 17
BAS141 | Senator 25/100 Micra/Nano stoffilter | 4
BAS148 | Stratos Micra 100 compleet met dockingstation | 1
BAS218 | Senator PSX3 vervangings filterset t.b.v. BAS217 (1 stuk) | 4
BAS243 | Communicatiekabel RS232 | 1
BAS305 | ABS buis rood, lengte 3m (27mm) | 105
BAS308 | ABS lijmverbinding (sok) rood (27mm) | 103
BAS310 | ABS 90 graden bocht rood, radius 150mm (27mm) | 108
BAS314 | ABS 45 graden bocht rood (27mm) | 49
BAS317 | ABS eindkap rood (27mm) | 58
BAS320 | ABS deelbare koppeling rood (27mm) | 1
BAS324 | ABS T-verbinding rood (27mm) | 14
BAS410 | T-stuk met verlengd aanzuigpunt conisch (27mm) | 18
BAS420 | T-stuk met verlengd aanzuigpunt vlak (27mm) | 10
BAS510 | Nylon slang 10 mm naturel (1m) | 20
BAS520 | ABS eindkap cappilair rood (27mm) | 10
BAS610 | Buis beugel/bevestigings clips rood | 806
BAS615 | ABS lijm 250 mL met borstel | 16
BAS625 | Labels aanzuiggaten | 1
BAS630 | Pijp snijtang (buizenknipper) | 6
BAS900 | ASD unit 1 kanaal excl. melder en sokkel | 27
BAS953 | Schotje melder positie ASD unit | 1
BIC231 | Penta 5000/6000 netwerkkaart voor brandmeldcentrale | 9
BIC252 | Penta 5000/6000 BMS interface (XP95 en Discovery protocol) | 2
BIC261 | Penta 5000/6000 periferiebus 10 ingangen kaart | 2
BIC268 | Penta 5000/6000 periferiebus 4-relaiskaart | 7
BIC283 | Penta 5000/6000 SMC ledpaneel rood geel groen 4HE | 4
BIC300 | Penta BD 6000 nevenbedienpaneel | 2
BIC310 | Penta kaart met 50 in- en uitgangen | 7
BIC325 | Penta Espa 4.4.4 interfacekaart | 1
BIC352 | Penta 1,5AV EN54-4 voeding 24VDC/1,5A 7Ah behuizing | 35
BIC353 | Penta 3AV EN54-4 voeding 24VDC/3A 18Ah behuizing | 2
BIC355 | Penta 5AV EN54-4 voeding 24VDC/5A 40Ah behuizing | 2
BIC375 | Penta 19" frame voor Penta 2L+ | 14
BIC690 | Penta 6419 brandmeldcentrale 2-4 lus 19 inch | 9
BIC690 | Penta 5000/6000 luskaart (Core, Discovery, XP95) | 36
BIC690 | Penta 5000 SMC sprinklermeldcentrale | 1
BIM300 | XP95 S60 EExia safety barrier 1 kanaal | 1
BIM302 | XP95 protocol translator 1 channel | 1
BIM519 | XP95 optische melder | 1376
BIM520 | XP95 optische melder EExia | 1
BIM523 | Discovery multisensor (O/T) melder | 81
BIM540 | XP95 sokkel met isolator | 2144
BIM546 | XP95 sokkel EExia | 1
BIM548 | XP95 sokkel | 31
BIM555 | XP95 Xpertkaart (10 stuks) | 11
BIM560 | Labels t.b.v. adressen 01.001-02.126 | 1
BIM561 | Labels t.b.v. adressen 03.001-04.126 | 1
BIM562 | Labels t.b.v. adressen 05.001-06.126 | 1
BIM563 | Labels t.b.v. adressen 07.001-08.126 | 1
BIM564 | Labels t.b.v. adressen 09.001-10.126 | 1
BIM565 | Labels t.b.v. adressen 11.001-14.126 | 1
BIM566 | Labels t.b.v. adressen 15.001-20.126 | 1
BIM567 | Labels t.b.v. adressen 21.001-30.126 | 1
BIM568 | Labels t.b.v. adressen 31.001-40.126 | 1
BIM570 | Labels t.b.v. adressen 51.001-70.126 | 1
BIM593 | Discovery handbrandmelder rood IP 67 | 5
BIM595 | XP95 handbrandmelder herstelbaar met ISO | 109
BIM601 | XP95 lineaire (beam) melder optisch | 1
BIM604 | XP95 output unit | 255
BIM605 | XP95 output unit DIN | 20
BIM610 | XP95 sirene wandmontage rood | 9
BIM615 | XP95 sirene sokkel | 1
BIM616 | XP95 deksel voor sokkel | 3
BIM625 | XP95 Sonos flitslicht rood IP 65 | 8
BKM595.01 | Transparante kap handmelder herstelbaar | 90
BRT001 | Apollo doorvoerdoos | 241
BRT348 | Converter RS232 naar ethernet | 2
BRT390 | DIN-rail behuizing klein | 3
BRT485 | XP95 switch monitor unit mini DIN | 55
BRT491 | XP95 switch monitor unit | 72
BRT491D | XP95 switch monitor unit DIN | 24
BRT494 | XP95 I/O-1 unit | 13
BRT604 | Nevenindicator IP 44 | 46
BRT607.1 | Nevenindicator opbouwrand | 1604
BRT608.1 | Nevenindicator lens rood vierkant | 1604
BRT609.1 | Nevenindicator Hertek logo lens rood vierkant | 2
BRT802 | Accu 12V 7Ah | 72
BRT803 | Accu 12V 12Ah | 2
BRT804 | Accu 12V 17 (18) Ah | 35

## KP-SBR106126
Kinder Psychologie (BMC-124)
Code | Omschrijving | Aantal
BAS950 | Filter voor ASD unit | 2
BIM521 | Discovery optische melder | 158
BIM523 | Discovery multisensor (O/T) melder | 6
BIM430 | Handbrandmelder rood (Core, Discovery, XP95) | 14
BIM640 | XP95 sirene wand rood IP65 | 1
BRT671 | Intelligent input/output unit | 34
BIM620 | XP95 flitslicht voor op sokkel rood | 1
BRT670 | Intelligent switch monitor | 2
BIC690 | Penta 6419 brandmeldcentrale 2-4 lus 19 inch | 1
BRT804N | Accu 12V 18Ah | 2
BAS900 | ASD unit 1 kanaal excl. melder en sokkel | 2
BIC650 | Penta 5000/6000 luskaart (Core, Discovery, XP95) | 2
BIC232 | Penta 5000/6000 2-relaiskaart | 1
BIC325 | Penta Espa 4.4.4 interfacekaart | 1
BIC231 | Penta 5000/6000 netwerkkaart voor brandmeldcentrale | 1
BIC252 | Penta 5000/6000 BMS interface (XP95 en Discovery protocol) | 1
BIC352 | Penta 1,5AV EN54-4 voeding 24VDC/1,5A 7Ah behuizing | 2
BIC266 | Penta PENN module | 1
BIC263 | Penta 5000/6000 periferiebus 16 ingangen en 48 leduitgangen kaart | 3

## BB- SBR89638
Bloedbank (BMC-128)
Artikelnummer | Productnaam | Aantal in objectpool | Norm | Eenheid | Moeilijkheidsgraad | Normtijdgroepen | Norm2
BAS138S | Senator 25 aspiratierookmelder | 1 | 40 | min | 1 | OND | 0.67
BIC353 | Penta 3AV EN54-4 voeding 24VDC/3A 18Ah behuizing | 1 | 15 | min | 1 | OND | 0.25
BAS305 | ABS buis rood, lengte 3m (27mm) | 6 |  |  | 1 | OND
BAS308 | ABS lijmverbinding (sok) rood (27mm) | 6 |  |  | 1 | OND
BAS310 | ABS 90 graden bocht rood, radius 150mm (27mm) | 5 |  |  | 1 | OND
BAS314 | ABS 45 graden bocht rood (27mm) | 5 |  |  | 1 | OND
BAS317 | ABS eindkap rood (27mm) | 2 |  |  | 1 | OND
BAS320 | ABS deelbare koppeling rood (27mm) | 2 |  |  | 1 | OND
BAS324 | ABS T-verbinding rood (27mm) | 1 |  |  | 1 | OND
BAS340 | Drainset (27mm) | 1 |  |  | 1 | OND
BAS610 | Buis beugel/bevestigings clips rood | 30 |  |  | 1 | OND
BAS710 | Wartel t.b.v. invoer verwarmingskabel | 1 |  |  | 1 | OND
BAS711 | Verwarmingskabel (per meter) | 18 |  |  | 1 | OND
BAS712 | Aansluitstukken t.b.v. verwarmingskabel | 1 |  |  | 1 | OND
BAS800 | 8-voudige zekeringenprint | 1 | 4 |  | 1 | OND | 0.07
BIC200 | Penta 5000 bedienpaneel | 1 | 10 | min | 1 | OND | 0.17
BIC230 | Penta 5000 luskaart | 1 | 6 | min | 1 | OND | 0.1
BIC231 | Penta 5000 netwerkkaart voor brandmeldcentrale | 1 | 5 | min | 1 | OND | 0.08
BIC232 | Penta 5000 2 relaiskaart | 1 | 1.5 | min | 1 | OND | 0.03
BIC241 | Penta 5475 brandmeldcentrale 2-4 lus met geïntegreerd 1 zone bedieningspaneel ontruimingsalarm | 1 | 110 | min | 1 | OND | 1.83
BIC310 | Penta kaart met 50 in- en uitgangen | 1 | 15 | min | 1 | OND | 0.25
BIC352 | Penta 1,5AV EN54-4 voeding 24VDC/1,5A 7Ah behuizing | 2 | 15 | min | 1 | OND | 0.5
BIM430 | Discovery handbrandmelder | 7 | 1.25 | min | 1 | OND | 0.15
BIM519 | XP95 optische melder | 127 | 1.25 | min | 1 | OND | 2.64
BIM521 | Discovery optische melder | 1 | 1.25 | min | 1 | OND | 0.02
BIM523 | Discovery multisensor (O/T) melder | 2 | 2 | min | 1 | OND | 0.07
BIM540 | XP95/Discovery sokkel met isolator | 74 |  |  | 1 | OND
BIM542 | XP95/Discovery sokkel verwarmd | 1 |  |  | 1 | OND
BIM569 | Labels t.b.v. adressen 41.001-50.126 | 1 |  |  | 1 | OND
BIM604 | XP95 output unit | 12 | 1.5 | min | 1 | OND | 0.3
BIM605 | XP95 output unit DIN | 2 | 1.5 | min | 1 | OND | 0.05
BIM615 | XP95/Discovery sirene sokkel | 57 | 1 | min | 1 | OND | 0.95
BIM625 | XP95 Sonos flitslicht rood IP 65 | 1 | 1 | min | 1 | OND | 0.02
BRT002 | Apollo doorvoerdoos IP 44 | 1 |  |  | 1 | OND
BRT491 | XP95 switch monitor unit | 2 | 1.5 | min | 1 | OND | 0.05
BRT491D | XP95 switch monitor unit DIN | 2 | 1.5 | min | 1 | OND | 0.05
BRT540 | Plaat ter voorkoming luchtstroom door rookmelder | 1 |  |  | 1 | OND
BRT604 | Nevenindicator IP 44 | 1 | 0.75 | min | 1 | OND | 0.01
BRT691 | Nevenindicator hertek logo lens transparant | 87 | 0.75 |  | 1 | OND | 1.09
BRT695 | Nevenindicator opbouwrand | 87 |  |  | 1 | OND
BRT802 | Accu 12V 7Ah | 4 | 1.5 | min | 1 | OND | 0.1
BRT804 | Accu 12V 17 (18) Ah | 4 | 1.5 | min | 1 | OND | 0.1