## PvE
Bijlage 1 PROGRAMMA VAN EISEN EA ICD's en Pacemakers
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen (PvE) opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
1 | De algemene eisen alsmede de eisen per perceel zijn van toepassing op het perceel waarop u inschrijft. Door in te schrijven op een perceel verklaart u te voldoen aan alle gestelde algemene eisen alsmede de eisen van het betreffende perceel waarop u inschrijft.
ALGEMENE EISEN (deze eisen gelden voor ALLE percelen)
A.1 | Alle aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, o.a. Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen.
A.2 | Alle aangeboden producten voldoen aan van toepassing zijnde ISO-EN-NEN normen, of een vergelijkbare -binnen Europa breed geaccepteerde- normering met het zelfde doel.
A.3 | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een geldende CE markering voor betreffende toepassing en hebben een MDR registratie.
A.4 | Alle aangeboden producten hebben een recht van retour mits de houdbaarheid van het product nog tenminste 4 maanden betreft.
A.5 | De aangeboden producten zijn steriel verpakt. De steriliteit voldoet aan de NEN EN ISO 11607 1:2009 of een vergelijkbare -binnen Europa breed geaccepteerde- normering met het zelfde doel.
A.6 | Gedurende de looptijd van de overeenkomst biedt de inschrijver de hele reeks van beschikbare devices met toebehoren aan, inclusief het nieuwste model. Wanneer er gedurende de looptijd van de overeenkomst een nieuw device op de markt komt, wordt deze aangeboden onder dezelfde voorwaarden als het eerder geoffreerde product, met inachtneming van de geldende prijs- en leveringsvoorwaarden en de eisen uit dit programma van eisen.
A.7 | Inschrijver verplicht Erasmus MC nimmer tot het invoeren van een nieuwere versie van een product tijdens de looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen.
A.8 | Inschrijver garandeert dat zij gedurende de looptijd van de overeenkomst altijd aan het Erasmus MC haar topsegment aanbiedt (zie ook A6) tegen dezelfde prijs als het geoffreerde product in deze aanbesteding.
A.9 | Voor de initiële looptijd van 2 jaar van de overeenkomst staan de prijzen vast. Voor de optie jaren is er de mogelijkheid om maximaal Nza indexatie per kalenderjaar ingaande 1 januari van het desbetreffende jaar toe te passen op de prijs.
A.10 | Indien een product gedurende de looptijd van de overeenkomst (incl. verlengingen) uit productie wordt genomen, garandeert inschrijver dat er een vervangend product wordt aangeboden, tegen dezelfde prijs, dat minimaal aan alle eisen en eventueel van toepassing zijnde wensen voldoet zoals omschreven in dit programma van eisen.
A.11 | Inschrijver stelt Erasmus MC minimaal 3 maanden van te voren op de hoogte van het uit productie nemen van een product.
A.12 | Training van artsen, verpleegkundige en pacemaker technici in het adequaat gebruik van de nieuwe Devices, leads en randapparatuur bij implantaties, interrogaties, follow-ups en troubleshooting dient te geschieden voor aanvang eerste implantatie.
A.13 | De introductie van Devices van de nieuwe Leverancier is succesvol indien alle Artsen en Pacemakertechnici van Erasmus MC de implantaties, interrogaties, follow-ups ook in onverwachte situaties zelfstandig uit kunnen voeren en de logistiek aan zowel de kant van de Inschrijver als Eramus MC goed is ingeregeld.
A.14 | Inschrijver beschikt over een organisatorische infrastructuur waarbij Erasmus MC binnen een dag na ingangsdatum overeenkomst kan overgaan tot afname van ICD's en Pacemakers.
A.15 | Een nederlands en/of engels sprekende accountmanager en een FCE (Field Clinical Engineer) van Inschrijver is na gunning t/m het einde van de implementatie periode 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor Erasmus MC.
A.16 | Inschrijver is in staat om direct na gunning een lijst aan te leveren met productnaam, maten, artikelcodes zodat Erasmus MC vooruitlopend op de ingang van de overeenkomst alvast bestelnummers kan aanmaken.
A.17 | Inschrijver (indien deze voor het eerst ICD's/ Pacemakers gaat leven aan Erasmus MC) is in staat om Erasmus MC-medewerkers voor de eerste implantatie te trainen in het adequaat gebruik van de nieuwe Devices, leads en randapparatuur bij implantaties, interrogaties, follow-ups en troubleshooting voor aanvang eerste implantatie.
A.18 | Inschrijver voorziet Erasmus MC kosteloos van de laatst beschikbare versie van de software voor de programmer.
A.19 | Alle benodigde trainingen en ondersteuning, tijdens de looptijd van de overeenkomst, om te garanderen dat Erasmus MC-medewerkers, ten alle tijden, over voldoende kennis en kunde beschikken om materialen goed te gebruiken, worden kosteloos door Inschrijver verzorgd.
A.20 | Inschrijver is in staat om een voldoende ter zake kundige en Nederlands sprekende consultant(s) in te zetten voor klinische support en training -op locatie, tijdens procedures- van onze artsen, verpleegkundigen en pacemakertechnici gedurende de hele implementatie periode.
A.21 | Inschrijver levert op verzoek van Erasmus MC rond implantaties interrogaties, follow-ups, troubleshooting en remote monitoring kosteloos klinische ondersteuning.
A.22 | Inschrijver is in staat om bij acute problemen (24 uur per dag 7 dagen per week) binnen 4 uur op locatie te zijn voor klinische ondersteuning door een FCE.
A.23 | De in te zetten FCE van Inschrijver zijn EHRA óf IHBRE gecertificeerd.
A.24 | Het Device/de Lead is per stuk verpakt.
A.25 | Het Device/de Lead is steriel verpakt.
A.26 | De uitgifte verpakking bevat minimaal de volgende informatie: Omschrijving artikel, Lotnummer, Artikelcode leverancier, CE + notified body, Latexvrij (indien niet vermeld op de verpakking dient u een Latexvrij certificaat te overleggen ter verificatie), Steriel en pyrogeenvrij (indien niet vermeld op de verpakking dient u een pyrogeenvrij certificaat te overleggen ter verificatie), Expiratiedatum, Afmetingen/maatvoering (indien van toepassing), Barcode.
A.27 | Alle product gegevens worden middels GS1 aangeleverd.
A.28 | Tijdens het verificatiegesprek neemt Inschrijver ter bewijs van bovenstaande (eis A.26) 1 verpakte ICD en/of 1 PM en 1 lead mee.
A.29 | Houdbaarheidsdatum is op het moment van levering (t.b.v. voorraad Erasmus MC) nog minimaal 12 maanden.
A.30 | Uiterlijk 4 maanden voor UBD zal Erasmus MC initiatief nemen voor retourhalen van de betreffende device(s). Erasmus MC zal daaropvolgend een creditnota van Inschrijver ontvangen. Erasmus MC neemt vervolgens zelf initiatief voor het bestellen van nieuwe devices.
A.31 | Het aangeboden device en de lead dienen van hetzelfde merk te zijn.
A.32 | Inschrijver moet atrial pace/sence en RV leads met actieve fixatie kunnen leveren en LV leads met verschillende tupe LV elektroden en LV delivery sets (Guiding materiaal).
A.33 | Inschrijver moet shock leads met actieve fixatie kunnen leveren.
A.34 | Alle devices dienen full body MRI-proof te zijn.
A.35 | Inschrijver is in staat om producten voor 16.00 uur besteld de volgende werkdag voor 11.00 uur te leveren.
A.36 | Inschrijver kan in alle gevallen binnen 23-uur de gevraagde producten leveren.
A.37 | Inschrijver kan dit (A35, A36) aantonen middels het overleggen van recente track records (niet ouder dan 3 maanden) van leveringen van vergelijkbare grootte bij andere ziekenhuizen. Deze dient u tijdens het verificatiegesprek te overleggen.
A.38 | Inschrijver gaat akkoord met bestelling per stuk (tegen de door Inschrijver aangeboden prijs per stuk) indien aan de orde.
A.39 | Inschrijver is op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur ten alle tijden telefonisch bereikbaar.
A.40 | Inschrijver is in staat om bij spoed binnen 4 uur te leveren zonder bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld leverings- of orderkosten.
A.41 | Inschrijver communiceert in de Nederlandse taal in het relatiebeheer, het bestelproces, dossiers en rapportages.
A.42 | Inschrijver gaat akkoord met het volgen van de door Erasmus MC voorgeschreven recall procedure zoals beschreven in de Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC én in de concept raamovereenkomst (bijlage 5).
A.43 | De uiteindelijke (raam)overeenkomst resulterend uit deze Offerteleidraad zal het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen zoals gesteld in deze Offerteleidraad en de eerdere selectieleidraad. Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.
A.44 | Inschrijver gaat akkoord met de bewerkersovereenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlage 6 is toegevoegd aan de Offerteleidraad,
A.45 | Op de verpakking is op een goed zichtbare en scanbare plek een barcode aanwezig. De barcode moet scanbaar zijn volgens de QR-code of GS1code.
A.46 | De barcode bevat alle relevante informatie die nodig is voor het afhandelen van het proces, zoals minimaal artikelgegevens, referentienr, lotnummer en expiratiedatum.
A.47 | Bij onjuiste of onvolledige barcodes heeft het Erasmus MC het recht op de goederen niet te accepteren en te retourneren aan de inschrijver.
A.48 | De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van minimaal 98%.
A.49 | De inschrijver informeert het Erasmus MC tijdig wanneer er leveringsproblemen zich voordoen of zouden kunnen voordoen. Informatie wordt gestuurd naar de volgende mailadressen: logistiekikefo@erasmusmc.nl en orders@erasmusmc.nl
A.50 | De inschrijver geeft bij deellevering voor verzending aan het Erasmus MC ( mailadressen eis A49) aan wanneer de restlevering komt.
A.51 | Het Erasmus MC voert een ontvangstcontrole bij binnenkomst uit op compleetheid van levering. Bij incompleetheid (meer of minder) wordt de Inschrijver direct op de hoogte gesteld en vindt financiële afhandeling plaats op basis wat daadwerkelijk is ontvangen.
EISEN PERCEEL 1 ICD's
P1.1 | Inschrijver biedt zijn nieuweste versie van ICD's aan.
P1.2 | Inschrijver dient zowel CRT devices met LV-IS1 als LV-IS4 poort aan te kunnen bieden.
P1.3 | I.v.m. wissels levert Inschrijver ook ICD types die voorzien zijn van de internationaal geaccepteerde koppelingen (IS-1, DF-1).
P1.4 | Inschrijver levert kosteloos een functionerend vergelijkbaar apparaat wanneer een bepaald ICD type -binnen de minimaal gegarandeerde levensduur, gerekend vanaf implantatie datum- niet volgens de specificaties van dit betreffend product functioneert.
P1.5 | Inschrijver levert in totaal 3 programmeertoestellen in bruikleen op locatie. Waarbij Inschrijver periodiek onderhoud, benodigde updates & upgrades en benodigde verbruiksartikelen kosteloos verzorgt.
EISEN PERCEEL 2 Pacemakers en CSP
P2.1 | Inschrijver biedt zijn nieuwste versie van pacemakers aan.
P2.2 | Alle 1 en 2 kamer pacemakers types zijn voorzien van internationaal geaccepteerde koppelingen (IS-1).
P2.3 | Inschrijver dient zowel CRT devices met LV-IS1 als LV-IS4 poort aan te kunnen bieden.
P2.4 | Alle pacemaker types hebben voldoende opslag van het intracardiale EGM van alle kanalen met even zovele markerkanalen voor een adequate beoordeling van atriale en ventriculaire ritmestoornissen.
P2.5 | Inschrijver biedt CSP leads aan die CE label hebben voor CSP.
P2.6 | Inschrijver dient zowel CSP leads als guiding sheaths te kunnen leveren.
Rechtsgeldige naam en handtekening Inschrijver voor akkoord algemene eisen en perceel 1:
Naam:
Handtekening:
Rechtsgeldige naam en handtekening Inschrijver voor akkoord algemene eisen en perceel 2:
Naam:
Handtekening: