## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Herziene versie 17-9-2025
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
Hoeveelheden betreffen aantallen per jaar.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 6 Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Lisse | Teylingen: | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Lisse | Totaalprijs per jaar Teylingen
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten* | 239.5 | 86.5 | 153 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud woonboot | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud IBA | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud losse CVK* | 18 | 7 | 11 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud rioolgemalen | 42 | 20 | 22 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud tunnelgemalen | 8 | 1 | 7 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud BBB's | 9 | 3 | 6 |  | 0 | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  |  |  | 0 | 0
*helft van het aantal opgenomen vanwege uitvoering om het jaar
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
De melding (urgent of niet urgtent) is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
De opgegeven hoeveelheid betreft een inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Werkelijke aantallen kunnen afwijken
Onderdeel | Hoeveelheid | Lisse | Teylingen: | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Lisse | Totaalprijs per jaar Teylingen
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen aan minigemaal, woonboot, IBA en of CVK | 150 | 60 | 90 |  | 0 | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) minigemaal, woonboot, IBA en of CVK | 50 | 20 | 30 |  | 0 | 0
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen aan rioolgemaal, tunnelgemaal of bbb | 120 | 40 | 80 |  | 0 | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) aan rioolgemaal, tunnelgemaal of bbb | 26 | 8 | 18 |  | 0 | 0
Voorrijdkosten monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 10 | 3 | 7 |  | 0 | 0
Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 70 | 20 | 50 |  | 0 | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  |  |  | 0 | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Lisse | Teylingen: | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Lisse | Totaalprijs per jaar Teylingen
Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 479 | 173 | 306 |  | 0 | 0
Reinigen van rioolgemalen, gemengd* | 42 | 40 | 44 |  | 0 | 0
Reinigen van tunnelgemalen* | 8 | 2 | 14 |  | 0 | 0
Reinigen van BBB's (betreft enkel de pompkelder)* | 9 | 6 | 12 |  | 0 | 0
Uurtarief extra reinigen rioolgemalen, tunnelgemalen / BBB | 20 | 10 | 10 |  | 0 | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  |  |  | 0 | 0
*dubbele van het aantal opgenomen vanwege uitvoering twee keer per jaar
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
De opgegeven hoeveelheid betreft een inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Werkelijke aantallen kunnen afwijken
Onderdeel | Hoeveelheid | Lisse | Teylingen: | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Lisse | Totaalprijs per jaar Teylingen
Arbeid vervangen pomp rioolgemaal of randvoorziening | 6 | 3 | 3 |  | 0 | 0
Arbeid vervangen pomp drukriool | 6 | 3 | 3 |  | 0 | 0
Arbeid vervangen waaier rioolgemaal of randvoorziening | 6 | 3 | 3 |  | 0 | 0
Arbeid vervangen waaier pomp drukriool | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Arbeid vervangen snijmes en snijplaat pomp drukriool | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L = 4m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Hijsketting minigemaal RVS 316, L = 2m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal (set) | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 4 X 1,5 mm2 | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm2 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 50 mm | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 65 mm | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 80 mm | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 100 mm | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Drukopnemer Vegawell 51 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Vlotter niveauregeling | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Luchtslang niveauregeling type open-bel | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Magneetschakelaar tot 3 kW | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Magneetschakelaar sterdriehoek tot 7,5 kW | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Afdichten mantelbuizen | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0
Olie t.b.v. pomp (liter) | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Verrekenprijs halve baan afzetting (na overleg / goedkeuring OG) | 8 | 4 | 4 |  | 0 | 0
Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib naar erkende verwerker (ton) | 20 | 10 | 10 |  | 0 | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  |  |  | 0 | 0
Onderdeel 5: Leverprijzen pompen en pomponderdelen
De percentages van de bruto prijzen van te leveren pompen en pomponderdelen zoals omschreven in het PVE, de prijzen worden jaarlijks aangepast naar de
laatste prijslijsten van de leveranciers.
Omschrijving | Percentage | Lisse | Tylingen
Flygt pompen hoofdgemalen of voorzieningen |  | 0% | 0%
Flygt pompen drukriool |  | 0% | 0%
Onderdelen Flygt pompen hoofdgemalen of voorzieningen |  | 0% | 0%
Onderdelen Flygt pompen drukriool |  | 0% | 0%
Stelpost leveren pompen en pomponderdelen |  | 10000 | 15000
Totaal levering pompen en pomponderdelen |  | 0 | 0
De hieronder vermelde totaalprijs dient te worden vermeld in het inschrijvingsbiljet
| Totaalprijs per jaar Lisse | Totaalprijs per jaar Teylingen
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0 | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0 | 0
Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0 | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0 | 0
Onderdeel 5 Totaalprijs levering pompen en pomponderdelen | 0 | 0
Totale inschrijfsom | 0 | 0
LET OP! Voorschriften voor aan te bieden prijzen - indien hier niet aan wordt voldaan kan de Inschrijving terzijde worden gelegd.
- Inschrijvers dienen alleen de geel gemarkeerde velden in te vullen.
ER MOGEN GEEN REGELS WORDEN TOEGEVOEGD OF VERWIJDERD
- Onderliggende formules mogen niet worden gewijzigd.
- Alle prijzen zijn in Euro's (€) en exclusief btw.
- Het is enkel toegestaan positieve bedragen in te vullen op de regels waar een functie aan toegekend is, nul- of negatieve tarieven zijn dus niet toegestaan.
- Opgave van de tarieven geeft geen enkele verplichting tot afname en dient om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende Inschrijvingen. De op dit tarievenblad opgegeven tarieven zijn wél de tarieven die maximaal voor de verleende diensten in rekening kunnen / mogen worden gebracht, behoudens de jaarlijkse indexering van deze tarieven o.b.v. de Overeenkomst.
- Voor het overige zijn alle prijzen all-in. Dit betekent dat ze alle in de Aanbestedingsstukken van Opdrachtgever en in de Inschrijving van Opdrachtnemer opgenomen verplichtingen van Opdrachtnemer dekken. Alle kosten, winst en risico worden verondersteld in de aangeboden prijzen te zijn verwerkt. Prijzen zijn vast en inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: nazorg, arbeidsloon, voorrijdkosten, schoonmaken, managementrapportages, overleggen, inadequaat gebruik van de gebruiker of inadequaat advies van uw bedrijf en/of personeel, reiskosten, administratie, facturering en creditering en (overige) overheadkosten.