## Vragen_en_antwoorden_467052_all
|  |  | Nota van Inlichtingen: 8902445 “Dienstverlenings- en koop- en leveringsovereenkomst (landelijk) Horeca-apparatuur op Defensie locaties van het Rijksvastgoedbedrijf | d.d. 3 februari 2025
Ref. Nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Planning | Gezien de complexheid van de aanvraag is de deadline van 18 februari erg kort. Om een goede inschrijving te doen verzoeken wij u de deadline aan te passen naar een later tijdstip. | Het RVB is van mening dat potentiële gegadigden voor deze overeenkomst voldoende tijd wordt gegund om tot een goede inschrijving te kunnen komen. De sluitingsdatum is 18 februari 2025 en blijft derhalve ongewijzigd.
2 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad, kwaliteitscriteria: vraag 1 | U geeft een max aan van 3 pagina's A4. Gekeken naar het aantal aspecten willen wij u vragen akkoord te gaan met 1 extra A4. | Het RVB gaat akkoord met 1 (één) extra pagina A4. Projectbeheersing, kwaliteitsborging en uitvoering werkzaamheden: De inschrijver wordt gevraagd om: * een schriftelijke toelichting van maximaal 4 pagina’s* op A4-formaat, lettertype Verdana 9. * planning.
3 | Inschrijffase | Vragenronde | Bestaat de mogelijkheid om onze vragen in 1 bestand te uploaden, zodat wij deze niet individueel hoeven in te dienen? Uiteraard met verwijzing naar de onderwerpen/documenten. Wij vernemen graag. | Nee, de vragen kunnen niet in in 1 bestand worden ingediend.
4 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad, pagina 15 geschiktheidseisen | Bij aanvragen uit de markt is het niet gangbaar dat er naar SCIOS Scope 9 wordt gevraagd Gezien onze ervaring met de werkzaamheden gerelateerd aan NEN 3140 en NEN 2767 zien wij hier in beginsel ook niet de toegevoegde waarde van. Al onze monteurs zijn opgeleid als NEN 3140 keurmeester. Daarnaast hebben wij een aanwijsbeleid conform 3.2 Arbowet en bepaling 4.2.101 NEN 3140. Al onze elektrische gereedschappen worden NEN 3140 gekeurd en onze meetmiddelen jaarlijks gekalibreerd. Wij hebben aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van NEN 3140 keuringen bij onze opdrachtgevers aan diverse grootkeukenapparatuur. Onze monteurs beoordelen daarnaast tijdens elk bezoek de staat van de apparatuur. Wij controleren eventuele nieuw te leveren apparatuur na ontvangst bij ons bedrijf en voeren na plaatsing een eindcontrole uit. De apparatuur wordt NEN 3140 gekeurd en in bedrijf gesteld. Wij verzoeken u om de eis inzake SCIOS Scope9 te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | SCIOS Scope 9 audits zijn voorwaardelijk voor de borging van voor het RVB correct uitgevoerd onderhoud. Deze eis kan niet komen te vervallen. Indien voor dit onderdeel derden ingehuurd dienen te worden, zal deze partij mede-inschrijver zijn.
5 | Inschrijffase | Prijzenboek | Klopt het dat alleen deze documenten ingediend moeten worden om af te prijzen? | Nee dit klopt niet. Naast de prijzenboeken dienen tevens een inschrijfbiljet te worden ingediend voor beide percelen m.b.t. Dienstverlening en Levering Installatie horeca-apparatuur. Deze zijn op TenderNed opgenomen in de map aanbestedingsdocumenten. Het totaalbedrag van het prijzenboek dient te worden ovegenomen op het inschrrijfbiljet (per perceel).
6 | Inschrijffase | Prijzenboek | o Onder vaste keukenvoorzieningen gesplitst in categorie apparatuur worden een aantal zaken gevraagd, die wij zelf niet kunnen uitvoeren. (AZ) Afzuiging: wij doen zelf geen onderhoud en Nen inspecties. 1- Kan dit uit de aanbesteding gehaald worden? 2 - Wat is de verwachting hierbij? | Nee, gaat niet uit de aanbesteding, behoort tot de scope van de overeenkomst. Voor de uitvoering kan bv gebruik worden gemaakt van bv "derden".
7 | Inschrijffase | prijzenboek | Onder vaste keukenvoorzieningen gesplitst in categorie apparatuur worden een aantal zaken gevraagd, die wij zelf niet kunnen uitvoeren: (AZ) Afzuiging: Onderhoud aan brandblussystemen geïntegreerde afzuigkappen staat een aantal 0 bij. Dit kunnen wij niet verzorgen en geen prijs voor afgeven. Hoe hier mee om te gaan? | Dit dient aangeboden worden middels onderaanneming/derden. Voor de ingediende prijs dient het benodigde onderhoud uitgevoerd te worden. Wanneer er in het prijzenboek aanta "0'' staat dan wel de prijs invullen, indien deze apparatuur in de toekomst wordt toegevoegd.
8 | Inschrijffase | Prijzenboek | Onder vaste keukenvoorzieningen gesplitst in categorie apparatuur worden een aantal zaken gevraagd, die wij zelf niet kunnen uitvoeren: (CB) Combi-steamer/Ovens: onder punt 3 staat Meting Verbrandingsgas. Dit zijn werkzaamheden die wij niet kunnen uitvoeren. Kan dit verwijderd worden? | Nee, gaat niet uit de aanbesteding, behoort tot de scope van de overeenkomst. Voor de uitvoering kan gebruik worden gemaakt van bv onderaanneming/derden. Voor de ingediende prijs dient het benodigde onderhoud uitgevoerd te worden.
9 | Inschrijffase | Prijzenboek | Onder vaste keukenvoorzieningen gesplitst in categorie apparatuur worden een aantal zaken gevraagd, die wij zelf niet kunnen uitvoeren: (KB) Kook-, Bak en braadapparatuur: onder punt 3 staat Meting Verbrandingsgas. Dit zijn werkzaamheden die wij niet kunnen uitvoeren. Kan dit verwijderd worden? | Nee, gaat niet uit de aanbesteding, behoort tot de scope van de overeenkomst. Voor de uitvoering kan gebruik worden gemaakt van bv onderaanneming/derden. Voor de ingediende prijs dient het benodigde onderhoud uitgevoerd te worden.
10 | Inschrijffase | Prijzenboek | Onder vaste keukenvoorzieningen gesplitst in categorie apparatuur worden een aantal zaken gevraagd, die wij zelf niet kunnen uitvoeren: (KK) Klein keukenapparatuur: onder punt 3 staat Meting Verbrandingsgas. Dit zijn werkzaamheden die wij niet kunnen uitvoeren. Kan dit verwijderd worden? | Nee, gaat niet uit de aanbesteding, behoort tot de scope van de overeenkomst. Voor de uitvoering kan gebruik worden gemaakt van bv onderaanneming/derden. Voor de ingediende prijs dient het benodigde onderhoud uitgevoerd te worden.
11 | Inschrijffase | Prijzenboek | Onder vaste keukenvoorzieningen gesplitst in categorie apparatuur worden een aantal zaken gevraagd, die wij zelf niet kunnen uitvoeren: (KOE) Koelng: onder punt 3 staat Meting Verbrandingsgas. Dit zijn werkzaamheden die wij niet kunnen uitvoeren. Kan dit verwijderd worden? | Nee, gaat niet uit de aanbesteding, behoort tot de scope van de overeenkomst. Voor de uitvoering kan gebruik worden gemaakt van bv onderaanneming/derden. Voor de ingediende prijs dient het benodigde onderhoud uitgevoerd te worden.
12 | Inschrijffase | Prijzenboek | Onder vaste keukenvoorzieningen gesplitst in categorie apparatuur worden een aantal zaken gevraagd, die wij zelf niet kunnen uitvoeren: Bij het uurtarief voor het herstellen van storingen kan 1 tarief vermeld worden. 1 Is dit voor warme en koelwerkzaamheden? Eronder staat namelijk een uurtarief voor EOW’s (projecten en manco’s) 2 Hier kan wel een tarief voor een specialistisch monteur vermeld worden. Mag dit specialistisch tarief ook voor storingen gebruikt worden? | Ja.
13 | Inschrijffase | Bijlage W.1.0 KPI en kortingsregeling (op het document staat Bijlage R.08 Beschrijving KPI’s/kortingen) | Er staan strakke KPI’s vermeld en kortingen indien de KPI niet behaald is zoals gesteld. Deze kortingen willen wij graag verwijderen. Is dit mogelijk? | Nee, kortingen worden niet verwijderd.
14 | Inschrijffase | Bijlage W.1.0 KPI en kortingsregeling (op het document staat Bijlage R.08 Beschrijving KPI’s/kortingen) | Is er overleg mogelijk over de gestelde KPI’s? | Nee, er is geen overleg mogelijk over gestelde KPI's. Kortingen worden alleen opgelegd wanneer de tekortkoming aantoonbaar aan de aanemer te verwijten valt.
15 | Inschrijffase | 5.1.2 Correctief onderhoud (storingen) (bijlage W.102,202 en 302) | "Uurtarief conform prijzenboek. Alle tarieven opgegeven in het prijzenboek zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals documenten, klein materiaal, staartkosten, reis- en verblijfkosten en voorrijkosten. De uurtarieven gelden ook voor uren van onderaannemers." Begrijpen wij hieruit dat we geen voorrijkosten meer kunnen rekenen? | Klopt géén voorrijdkosten meer.
16 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad pagina 2 | Wordt NEN3410 voor alle assets gehandhaafd? | De NEN 3410 is niet relevant. Indien u de NEN3140 bedoeld, deze is wel van toepassing voor de electrische assets.
17 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad pagina 3 | Er wordt bij variabele werkzaamheden 3.b genoemd dat wij ook moeten aansluiten. Stekkerklare apparatuur wordt door ons aangesloten. Apparatuur met een vaste aansluiting en/of werkschakelaar moet worden aangesloten door een installateur. Kunt u aangeven of u dit ook zo bedoelt | Nee, door de opdrachtnemer mag volgens NEN1010 zelf apparatuur aansluiten op een werkschakelaar, onder voorwaarde dat dit uitgevoerd wordt door een bevoegd persoon. We stellen dus dat de leverancier apparatuur aansluit op een werkschakelaar, uitgevoerd door een daartoe volgens NEN1010 bevoegd persoon.
18 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad pagina 22 | In de weergave van de beoordelingsmethodiek staat bij punt 4 onder “Score”: “aantal eenheden”. Wij horen graag wat u hiermee bedoelt. | Overeenkomstig de overige aspecten, dient te zijn: Min. 0 - max. 5
19 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad pagina 22+23 | Worden deze prijzen meegenomen in de beoordeling? Wij vinden het niet terug in de beoordelingsmethodiek | Gunning van de opdracht geschiedt per perceel aan die partij die, gecombineerd voor beide inschrijvingen, met de laagste fictieve inschrijvingssom de best gewogen inschrijving heeft gedaan. Waarbij geldt:  Dienstverlening (ARVODI-2018) op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en nadere criteria (kwaliteitscriteria).  Levering (ARIV-2018) op grond van de laagste prijs.
20 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad pagina 22+23 | Wordt de tekst bij alle criteria 4 “Duurzaamheid/circulariteit” meegenomen in de beoordeling? In de weergave van de beoordelingsmethodiek staat bij punt 4 onder “Score”: “aantal eenheden”. Wij horen graag wat u bedoelt met aantal eenheden. | Overeenkomstig de overige aspecten, dient te zijn: Min. 0 - max. 5
21 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad pagina 22+23 | Onze uren calculator tekenaar worden verwerkt in onze projectkosten, waarom staan deze wel op prijzenboek, dit is verder alleen onderhoud waar deze uren niet van toepassing zijn. | Deze uren zijn specifiek bedoeld voor projectmatige vervangingen, en manco's.
22 | Inschrijffase | Werkbeschrijving horeca apparatuur 2025 def blz 9 | Hier staat vermeld: • Systeem afzuigkappen met capaciteitsregeling en/of UV-C en/of automatische blusinstallatie. • Afzuigplafonds met automatisch reinigingssysteem. Vraag: Ook de dak units? of alleen de kappen binnen? | Alleen de kappen. Dak-units zijn geen onderdeel van de uitvraag.
23 | Inschrijffase | Werkbeschrijving horeca apparatuur 2025 def blz 9 | Hier staat: "• Alle apparatuur met een gasaansluiting." Vraag: wat verstaat u hieronder? | Apparatuur welke is aangesloten op het gasnet en aardgas gebruikt voor het functioneren.
24 | Inschrijffase | ARVODI_2018 | Kunt u akkoord gaan met het verwijderen van de woorden 'grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering' aangezien hier wel degelijk sprake van overmacht kan zijn op het moment dat dit bv ontstaat door een oorlog? | Nee, het gestelde in art. 22.3 blijft onverwijld van kracht. Indien het RVB noodzaak ziet hiervan af te wijken (bv zoals in de Corona-crisis) zal het RVB-beleid worden aangepast.
25 | Inschrijffase | Raamovereenkomst koop en levering ARIV 2018 2.5 | Een onmiddelijk opeisbare boete van 0,1% van de totale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid over de gehele periode is disproportioneel en leidt tot een zeer hoog risico voor inschrijver. Kunt u akkoord gaan met het wijzigen van deze zin naar '0,1% van de voor de desbetreffende Levering overeengekomen prijs '? | Nee, blijft gehandhaafd.
26 | Inschrijffase | Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2018 2.3 | Een onmiddelijk opeisbare boete van 0,1% van de totale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid over de gehele periode is disproportioneel en leidt tot een zeer hoog risico voor inschrijver. Kunt u akkoord gaan met het wijzigen van deze zin naar '0,1% van de voor de desbetreffende Dienst welke niet tijdig is verricht? | Nee, blijft gehandhaafd.
27 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 3.5.1.2 | Het controleren van de waterbehandeling installaties, ontharders, demi-installaties plus toebehoren tot aansluitpunt van de verbruiker e.d. conform Waterwerkblad WB 1.4G punt 9 en WB 4.6 en volgens de voorschriften van de fabrikant. Vraag: wat is het waterwerkblad WB 1.4G punt 9 en WB 4.6? | Waterwerkblad WB 1.4G behandelt het beheer van leidingwaterinstallaties. Dit werkblad richtlijnen biedt voor het beheer en onderhoud van drinkwaterinstallaties, waaronder de controle en vervanging van keerkleppen. Zo moeten niet-controleerbare keerkleppen (type EB), zoals die in thermostatische mengkranen, elke 10 jaar worden vervangen. Waterwerkblad WB 4.6 richt zich op waterbehandelingstoestellen. Het stelt dat na waterbehandeling het water als drinkwater moet worden beschouwd en moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Drinkwaterbesluit, bijlage A. Daarnaast moet de aansluiting van een waterbehandelingstoestel zijn voorzien van een inrichting die terugstroming verhindert, aangepast aan de mate van gevaar die bij de verschillende wijzen van waterbehandeling kan optreden. Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie is het raadzaam de volledige teksten van de betreffende Waterwerkbladen te raadplegen op de officiële website van DWI www.infodwi.nl/waterwerkbladen.
28 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 2.1.3 | Alle onderhoudswerkzaamheden van het desbetreffende apparaat dienen volgens de specifieke onderhoudsvoorschriften van de fabrikant plaats te vinden. Deze worden eenmalig met de bescheiden van de eerste onderhoudsbeurt aangeleverd. De opdrachtnemer draagt zorg deze specifieke onderhoudsvoorschriften inclusief de beschikbare controle/ inspectie lijsten van desbetreffende fabrikant(en) in zijn bezit te hebben. Deze voorschriften dienen digitaal aangeleverd te worden. Wat te doen met appartuur waarvan geheel geen documentatie beschikbaar is omdat een leverancier failliet is of niet heeft? | Indien er geen documentatie meer beschibaar is dienen de in de werkschrijving beschreven items uitgevoerd te worden.
29 | Inschrijffase | Bijlage W.1.0 KPI en kortingsregeling tabel KPI | Punt 3: kolom beschrijving verwijst naar Reactie/hersteltijden conform werkomschrijving punt 3.6.4. naar aanleiding hiervan staat op pagina 2 onder paraaf 3 Correctiefonderhoud een rekenvorbeeld. Deze is wel duidelijk. Maar wat te doen met onderdelen van verouderde Assets en daar staan er veel van op de defensie locaties, waarvan wij voor onderdelen levering afhankelijk zijn van derden en de levertijd > is dan 15 dagen? Vraag: Is de korting altijd van toepassing? Ook indien de opdrachtnemer kan onderbouwen dat deze wel tijdig besteld zijn maar niet tijdig kunnen worden geleverd door de leverancier? | Nee, voor onderdelen voor deze verouderde assets dient er contact opgenomen te worden met de -in de werkomschrijving opgenomen RVB functionaris- om aan te geven wat oorzaak van langere levertijd is en wat de te verwachten levertijd is. Indien dit niet wordt gedaan, geldt -ook wanneer het een verouderde asset betreft- de korting wel.
30 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.1.2 | Punt 4 van Vaste werkzaamheden: Controle, meting concentratie schadelijke verbrandingsgassen en vluchtige stoffen volgens NEN-EN 50543. Tevens controle functionaliteit afschakelen gastoevoer bij uitschakeling van afzuigventilatie. Een afzuiginstallatie biedt via de schakelkast alleen een potentiaalvrij contact aan. Deze wordt vervolgens gebruukt door de installateur om de gastoevoerklep aan te sluiten. Er wordt onderin doorverwezen naar de NEN-EN 16282 en de NEN1078 Vraag: Wat houden de NEN-EN 50543, NEN-EN 16282 en de NEN1078 in? Wie is er nu verantwoordelijk voor de controle en juiste werking gastoevoerklep de installateur of degene die het onderhoud verricht aan de afzuigkap? | NEN normen zijn vrij op te vragen en voor een ieder toegankelijk. Bekendheid met deze normen wordt van de leverancier verwacht. Contractant is verantwoordelijk voor constatering van de juiste werking van beveiligingen. Indien de afzuigkap niet staat ingeschakeld mag er geen gastoevoer op het gasverbrandingsapparaat zijn.
31 | Inschrijffase | Technische standaard 4.4.5 | In deze paragraaf is het niet duidelijk wat de gestelde eisen zijn qua gebruik van koudemiddelen bij een gekoelde werkruimte. Wij gaan er derhalve van uit dat het gebruik van koudemiddel R448a is toegestaan voor ruimtekoelingen +15 - +18 C. Kunt u dit bevestigen? | Nee, het GWP van koudemiddelen mag niet hoger dan 150 zijn. Bij grote voorkeur wordt er ook voor ruimtekoeling een organisch koudemiddel toegepast. Voor bestaande app. Mag er aangevuld worden mits conform regelgeving
32 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.1.1 | Buitenscope zijn ruimtes met ABDO_screening. Volgens ons is er een locatie opgenomen waar dit wel van toepassing is, hoe gaan wij hiermee om? Vraag: Hoe moeten we hier mee omgaan en zijn er meer objecten opgenomen in de tender waarbij ABDO-screening van toepassing is? | Objecten, gebouwen en ruimtes waar ABDO-screening nodig is, vallen buiten de scope van dit contract (zie aanbestedingsleidraad punt 2.1.1.
33 | Inschrijffase | Technische standaard 5.1.7.1 | Controle water kwaliteit. Dit hoort niet thuis bij een grootkeuken partij maar dit is bacteriologisch onderzoek en zijn werkzaamheden voor een hygiene controle bureau. Kunt u dit bevestigen? | Klopt, niet in scope
34 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 82 | Het opgegeven apparaat is uitgerust met een gietijzeren omkasting i.p.v. rvs. Daarnaast is er geen trolly beschikbaar voor dit type. Is dit akkoord? | Is met RVS omkasting. De trolley is niet van toepassing.
35 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 81 | Er wordt hier gevraagd om een braadpan van Ascobloc. Het is ook mogelijk om deze met E.Cook uit te voeren. Dit doet u wel met de overige aangevraagde apparaten. Kunnen wij er derhalve van uitgaan dat u deze ook wenst met E.Cook? | Nee.
36 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 67 | Het is niet mogelijk om een dergelijke blastchiller van 20 regaals aan te sluiten op een waterloop installatie vanwege het gevraagde vermogen. Derhalve kunnen wij deze regel niet afprijzen. Is dit akkoord? | Deze hoeft niet afgeprijsd te worden. Het prijzenboek is hierop aangepast.
37 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 56 | Er wordt hier gevraagd om een grillplaat van Ascobloc. Het is ook mogelijk om deze met chromen oppervlakte uit te voeren. Dit doet u ook met de overige aangevraagde apparaten. Kunnen wij er derhalve van uitgaan dat u deze ook wenst met chromen oppervlakte? | Aanbieden, zoals uitgevraagd.
38 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 50 | Er wordt hier gevraagd om een drop-in bakplaat van Ascobloc. Maar ook om een H2 uitvoering. Derhalve gaan wij er niet van uit dat dit aangeboden dient te worden. Is dit akkoord? | Klopt, Drop-in bakplaat is een los component en wordt in een blad/meubel geplaatst. H2 uitvoering is niet relevant. Het prijzenboek ishierop aangepast.
39 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 43 | Het is hier niet mogelijk om een uitvoerrollentafel aan te bieden vanwege de rollende rvs korf. Wij bieden hiervoor in de plaats een vlakke uitvoertafel. Is dit akkoord? | Akkoord.
40 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 38 | Het opgegeven typenummer strookt niet met de omschrijving van dit apparaat. Indien hier daadwerkelijk een doorschuifmodel wordt bedoelt dan is dit bij Hobart niet model UXTH+ maar model AUPL. Is dit akkoord? Een condensor is, vanwege de rondom gesloten kap, niet nodig. Het type AUPL kan optioneel uitgevoerd worden met energieterugwinning op basis van verwarmen koud intredend water door warm afvalwater. | Model UXTH wordt bedoeld, dit is een doorschuif gereedschapwasmachine. Model + heeft een lage en hoge druk pomp. Model AUPL is eveneens een doorschuifmodel in een andere prijsklasse en uitvoerings niveau.
41 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 31 | Neutrale unit MUA 060 kan enkel voorzien worden van 1 lade. Derhalve zullen wij 1 lade aanbieden, akkoord? | Akkoord.
42 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 31 t/m 34 | Omschrijvingen van de neutrale units zijn tegenstrijdig. Er wordt gesproken over Ascobloc 700 lijn echter geeft de afmeting een 850 lijn aan. Wij gaan er hier van uit dat u de 850 lijn bedoeld. Is dit akkoord? | Akkoord. 850 lijn staat vernoemd in De Technische Standaard en is van toepassing.
43 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 27 t/m 29 | Kunt u de term ''verlengde voorwas'' verder definiëren? Kunt u dat doen a.d.h.v. het minimaal aantal wasbuizen aan de boven- en onderzijde per waszone te benoemen? | Nee.
44 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 23 | Het is niet mogelijk om een roerwerk in te bouwen in een kookketel van 100 liter uitgevoerd met E.Cook. Hier is helaas te weinig ruimte voor in het apparaat. Derhalve kunnen wij deze regel wél afprijzen indien men hier de optie E.Cook laat vervallen. Is dit akkoord? | Akkoord, geen e-cook.
45 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 17 | Het opgegeven typenummer strookt niet met de omschrijving van dit apparaat. Derhalve gaan wij er van uit dat u het typenummer IEF 224 bedoeld. Is dit akkoord? | Akkoord. Ascobloc IEF 224 staat vernoemd in De Technische Standaard en is van toepassing.
46 | Inschrijffase | W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur regel 9 | Voor welk type iVario is de gevraagde accessoireset? Omdat wij meerdere iVario types moeten afprijzen is dit niet bekend. | Voor de XL versie.
47 | Inschrijffase | Technische standaard 12.1 | In de module koelcellen wordt het volgende gesteld: inwendige hoogte minimaal 2000 tot maximaal 3000 mm. Dit is tegenstrijdig met de eerder genoemde 2700 mm hoogte uit paragraaf 10.2.9. Wij gaan er van uit dat dit de 2700 mm moet zijn gezien het gevraagde waterloop systeem. Graag uw akkoord hierop | Akkoord.
48 | Inschrijffase | Technische standaard 10.3.5 | In de module standaard uitgiftemeubels wandkoeling wordt het volgende gesteld: remote fogal wandkoeling. Maar gezien de ventilatieroosters in het volkern gaan wij er derhalve vanuit dat dit een stekkerklare wandkoeling dient te zijn. Deze wordt ook zo uitgevraagd in het W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur. Graag uw akkoord hierop. | Akkoord, stekkerklaar model.
49 | Inschrijffase | Technische standaard 10.3.5 | In de module standaard uitgiftemeubels bain-marie wordt het volgende gesteld: warmhoudlampen in ademschot. Deze komen niet terug in de detailtekening. Kunnen jullie dit definiëren en aangeven hoe u dit uitgevoerd wilt hebben? | Deze kunnen komen te vervallen.
50 | Inschrijffase | Technische standaard 10.3.5 | In de module standaard uitgiftemeubels bain-marie wordt het volgende gesteld: afmetingen rvs klapblad: 1810 x 700 x 20 mm. Dit klapblad heeft een afwijkende dikte t.o.v. het vaste blad van 40 mm. Graag vernemen wij of dit klopt en of het blad inderdaad 20 mm moet zijn t.o.v. 40 mm vaste blad. | Dikte voor vaste en klap deel gelijk 40 mm.
51 | Inschrijffase | Technische standaard 10.3.3 | In de module rvs werk- en spoeltafels wordt het volgende gesteld: de poten vallen hier 100 mm terug op de schets i.p.v. de eerder gestelde 80 mm zoals omschreven in paragraaf 10.2.7. Wat is hier het uitgangspunt? Tevens missen wij op de schets de gevraagde rvs/volkern schandplaat voor de spoelbakken. Is deze wel vereist? | Poten 100 mm terug laten vallen, volgens detailtekening. Schandplaat voor speolbakken is wel vereist.
52 | Inschrijffase | Technische standaard 10.3.2 | In de module installatiewand wordt het volgende gesteld: het monteren van de werkschakelaar in een 1/4 GN pan. Het toepassen van 2/4 GN is qua ruimte meer economisch en installatietechnisch eenvoudiger. Je ziet op de tekening dat de onderste werkschakelaar bijna op de grond staat. Graag uw akkoord hierop. | 2/4 GN is akkoord.
53 | Inschrijffase | Technische standaard 10.3.1 | Op deze 2 pagina's wordt gesteld dat de spatrand 160 mm hoog is. Dit is in strijd met hetgeen wat wordt gesteld op pagina 35, namelijk 100 mm hoog. Graag vernemen wij wat hier het uitgangspunt in is. | Spatrand 160 mm, volgens detailtekening.
54 | Inschrijffase | Technische standaard 10.3 e.v. | Dienen de rvs spoel-/werktafels aangegeven in bijlage 10.3 e.v. te worden voorzien van een H1 of H2 onderbouw gezien de hoge afwerking die jullie vragen in bijlage W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur voor de standaard modulaire apparatuur? Zelfde geldt voor de standaard zeep installatiekast op pagina 49 waarvan het niet duidelijk is of deze in H1 of H2 uitgevoerd dient te worden. | H2 uitvoering.
55 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.9 | In de module koelcel & vriescel wordt het volgende gesteld: Bij de aanpassing van een bestaande situatie geldt bij de geprognosticeerde levensduur tot 7 jaar, dan wordt een splitsysteem geaccepteerd uit economische overwegingen. Dient dit splitsysteem ook te voldoen aan de gestelde eisen van de GWP < 150? | Ja.
56 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.9 | In de module koelcel & vriescel wordt het volgende gesteld: Voor alarmering is een potentiaal vrij contact beschikbaar zodat melding kunnen worden doorgezet naar het GBS. Dit wordt echter tegengesproken in paragraaf 5.3.3. onder zin c. Graag vernemen wij wat hier het uitgangspunt in is. | Voor alarmering is een potentiaal vrij contact beschikbaar zodat melding kunnen worden doorgezet naar het GBS.
57 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.7 | In de module rvs-werktafels en spoeltafel wordt het volgende gesteld: De poten liggen 80mm terug ten opzichte van het frame. Liggen de poten ook aan de zijkant van het frame terug? Dit is namelijk van belang bij het gestelde onder het kopje plint | Ja.
58 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.6 | In de module koffiemachines wordt het volgende gesteld: de wandcontactdoos wordt in het corpus van de werktafel aan de wand gemonteerd. Boven het blad is eenvoudiger, ook bij verwijderen van stekker. Graag uw akkoord hierop | Akkoord.
59 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.5 | In de module installatiewand wordt het volgende gesteld: De installatiewand heeft een diepte van 200 mm en een hoogte van 1210 mm. Ervaring leert dat 200mm te krap is omdat diverse dikke kabels naar één zijde van de wand gebracht moeten worden. Graag uw akkoord op een 300 mm diepe installatiewand | Akkoord.
60 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.4 | In de module combisteamers 20 laags wordt het volgende gesteld: Vloergoot Afmetingen 400x800mm. Haaks en deels onder de oven gepositioneerd. De sparingsdiepte is maximaal 60mm. Vloergoten voor een combi steamer werkt onprettig i.v.m. inrijden karren over het vloerrooster. Kunnen deze vloergoten vervallen? | Nee, maar vloergoten zijn geen onderdeel van de scope.
61 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.3 | In de module friteuses wordt gesteld dat de opstelling tegen een betegelde wand wordt geplaatst. De ruimte achter de friteuse tot een hoogte van 180 cm wordt uitgevoerd in RVS. Het rvs aan de achterzijde dient vooraf te zijn geplaatst. Deze dient tot onder de werkhoogte door te lopen, anders krijgt men conflicten met het liftmechanisme. Graag uw akkoord hierop | Akkoord.
62 | Inschrijffase | Technische standaard 10.2.3 | In de module friteuses wordt gesteld dat deze niet in een vaste opstelling geïnstalleerd mag worden. Indien er sprake is van een gasfriteuse, dient uit oogpunt van veiligheid deze wel als vaste opstelling te worden uitgevoerd. Graag uw akkoord hierop. | Nee niet akkoord, de friteuse met gas-aansluiting moet ook mobiel geinstalleerd worden. Importeur heeft hiervoor richtlijnen.
63 | Inschrijffase | Technische standaard 10.1 | In de Algemene materialisatie wordt gesproken over aluminium onderlijming voor bakwanden en kooktafels. Dit houdt niet direct in dat deze tafels hittebestendig zijn. Graag uw bevestiging dat het niet hittebestendig uitgevoerd dient te worden maar alleen is voorzien van aluminium onderlijming. | Gevraagd als omschreven.
64 | Inschrijffase | Technische standaard 10.1 | In de Algemene materialisatie wordt gesproken over dubbelwandige fronten en zijpanelen. Geldt dit voor zowel rvs als volkern? En geldt dit ook voor alle kasten en laden? | Enkel RVS dubbelwandig.
65 | Inschrijffase | Technische standaard 6.3.1.5 | Kunt u de term ''vaste opstellingen'' benoemd in deze paragraaf verder definiëren? En wordt hiermee bedoeld rvs werk-/spoeltafels en/of vaste apparatuur geleverd vanuit de keukenleverancier? | Ja inderdaad.
66 | Inschrijffase | Technische standaard 5.3.2 | Na zin k onder de hiernaast benoemde paragraaf wordt gesproken over een verlichtings armaturen onder hangende wandkasten. In de demarcatie kunnen wij niet vinden onder welke uitvoerder deze valt. Zijn dit materialen voor de installateur of voor de keukenleverancier? En aan welke specificaties moet deze verlichting voldoen? | Deze verlichting maakt geen standaard onderdeel uit van opdrachtnemer van dit contract
67 | Inschrijffase | Technische standaard 5.3.1 | Na zin b onder de hiernaast benoemde paragraaf wordt gesproken over een rvs omkokering over de leidingen. In de demarcatie kunnen wij niet vinden onder welke uitvoerder deze valt. Zijn dit materialen en werkzaamheden voor de installateur of voor de keukenleverancier? | Deze omkokering maakt geen standaard onderdeel uit van opdrachtnemer van dit contract.
68 | Inschrijffase | Technische standaard 4.4.4 | In deze paragraaf wordt gesteld dat gebruik van een flappengordijn niet is toegestaan vanuit CCP-oogpunt. Dit wordt niet benoemd onder 4.4.6. Kunnen wij er van uitgaan dat wij dit bij vriescellen wel mogen toepassen? Dit kan ca. 10% aan energiebesparing per jaar opleveren. | Er worden geen flappengordijnen toegepast uit oogpunt van beheersing van de voedselveiligheid.
69 | Inschrijffase | Technische standaard 4.1 | Dienen alle bladen(indien hier sprake van is), naadloos te zijn? Dus bijv. geen bilnaden meer bij bladen in een hoekopstelling of boven een bepaalde lengte? Er zit een maximale lengte aan wat je in kunt huizen / dan wel in mag huizen qua gewicht. Tot welke lengte concreet dient e.e.a. naadloos te zijn? | Naden in RVS dienen gelast te worden.
70 | Inschrijffase | Technische standaard 3.1 | Vanaf aangegeven aansluitpunt tot aan het apparaat , inclusief tussenliggende leidingen dient door de installateur te worden verzorgd, zij zijn hier voor gecertificeerd. (bijv. bij gasapparatuur). Daarnaast wordt onder hoofdstuk 8 Bijlage A: Demarcatie matrix ook gesteld dat het vast aansluiten van keukenapparatuur op aansluitpunten wordt voorzien door de installateur. Is dit correct? | Hetgeen onder 3.1 gesteld is is correct en onder bijlage B niet correct. Keukenleverancier sluit elektrische apparatuur aan op stekker of werkschakelaar. Keukenleverancier sluit water aan op apparatuur vanaf stopkraan. Odrachtnemer sluit gas aan op apparatuur vanaf gasstopkraan.
71 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 5.4 | Waar bestaat de totale inschrijfsom uit? Is dit een optelsom van het prijzenboek per regio en het totaal van het prijzenboek levering horeca-apparatuur? | Naast de prijzenboeken dienen tevens een inschrijfbiljet te worden ingediend voor beide percelen m.b.t. Dienstverlening en Levering Installatie horeca-apparatuur. Deze zijn op TenderNed opgenomen in de map aanbestedingsdocumenten. Het totaalbedrag van het prijzenboek dient te worden ovegenomen op het inschrijfbiljet (per perceel).
72 | Inschrijffase | Bijlage W.1.0 KPI en kortingsregeling | Rekenvoorbeeld: Van de 100 aan te leveren rapportages en documenten zijn 90 documenten aangeleverd (5 te weinig), 3 daarvan zijn er onvolledig aangeleverd en 7 daarvan zijn er niet correct aangeleverd. Pas 2 weken later wordt dit naar 95% gebracht. Dit betekent een korting van (5+3+7) x 50 x 2=1500 euro (over 5% wordt geen korting gerekend). > Dit voorbeeldis incorrect gerekend. Over 5% wordt geen korting berekend. Dus uitkomst moet dan toch zijn 5 x 50 x 2 = 500 euro? | Nee, in totaal worden er 80 documenten op tijd en correct aangeleverd terwijl de norm 95 is in dit voorbeeld. Dit betekent (95-80) x 2 weken x €50 = € 1500.
73 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.1.2 | Punt 4 van Vaste werkzaamheden: Controle, meting concentratie schadelijke verbrandingsgassen en vluchtige stoffen volgens NEN-EN 50543. Tevens controle functionaliteit afschakelen gastoevoer bij uitschakeling van afzuigventilatie. Dit is geen gebruikelijk onderdeel als onderhoud van een grootkeukenleverancier. Voor de afzuiginstallaties/plafonds wordt de fabrikant gevraagd maar ook zij voeren deze controle op afsluiting gastoevoer niet uit. Hoort dit bij de installateur. Hoe worden wij geacht een dergelijke meting te verrichten? | Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor deze controle in samenspraak met de uitvoeringsverantwoordelijke van het RVB op locatie.
74 | Inschrijffase | Bijlage W.1.0 KPI en kortingsregeling 3 | Reactie/hersteltijden conform werkomschrijving punt 3.6.4. Prio Hoog meldingen moeten functioneel hersteld zijn binnen 24 uur na melding en tevens gereedgemeld in OMS. Hoe zit dit met weekenden? En aanmeldingen die de beveiliging niet tijdig verwerkt waardoor we geen toegang hebben? (Dit komt regelmatig voor bij meldingen die op vrijdag binnenkomen en worden aangemeld voor maandag. Vrijdag middag zijn de meeste locaties niet bezet. Hoe zit het met apparatuur waarvan al is aangegeven dat ze een slechte status hebben? Herstel binnen 24 uur is soms simpelweg niet mogelijk. | In weekenden zijn de locaties gesloten. Aantoonbaar niet in behandeling genomen aanmeldingen zijn een reden voor afwijken van de 24 uur herstel-eis. Na constatering van onmogelijkheid apparatuur te herstellen kent een aanvullende procedure. Na melding volgens deze procedure kan uitstel worden verleend.
75 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 3.5.9.2 | Controle middels plakproef, e.a. CONFORM nen-EN-ISO 18593. Dit is bacteriologisch onderzoek en zijn werkzaamheden voor een hygiene controle bureau en niet voor onderhoud grootkeukenleverancier. Kunt u dit bevestigen? | Deze werkzaamheden dienen door de opdrachtnemer te woorden uitgevoerd. Om aan te tonen dat onderhouden apparatuur functioneert zoals uitgelegd dient dit ook worden aangetoond.
76 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 3.5.5.2 | Het betreft hier uitgiftebuffeten. Een aantal onderdelen die beschreven staan zijn ons inziens niet van toepassing. Met name bij beproeven: schakel, signalerings en beveilgingsapparatuur incl. alarm doormeldingen. Wat wordt hier verwacht, is dit aanwezig momenteel bij uitgiftebuffetten? Hoe vaak komt dit voor? Of mogen wij er vanuit gaan dat dit n.v.t. is voor het grootkeukenonderhoud? | Klopt.
77 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 3.5.2.1 | Biertapinstallatie onderhouden. Dit is normaliter geen onderdeel van grootkeuken technisch, altijd rechtstreeks vanuit brouwerijen. Deze staat ook niet als apart onderdeel in het prijzenblad. Wij gaan er vanuit dat wij deze niet hoeven af te prijzen. Kunt u dit bevestigen? | Klopt.
78 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 6 | ISSO kleintje legionellapreventie + ISSO 811 hotspotvrij ontwerpen toe. Ver gelegen watertappunten worden met individuele opwekking aangebracht. Wij gaan er vanuit dat dit punt voor de aannemer/installateur is. Kunt u dit bevestigen? | Klopt. Opdrachtnemer heeft wel signaleringsverplichting.
79 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 2.1.4 | Afzuigplafonds met automatisch reinigingssysteem. Kunt u dit nader specificeren. Fabricaat, type installatie e.d. Welke werkzaamheden worden hier exact verwacht en hoe af te prijzen. | Voor afzuigplafonds met automatische reinigingssystemen geldt exact hetzelfde als voor alle andere keukenapparatuur: onderhoud conform voorgeschreven door fabrikant. Af te prijzen per m2
80 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 2.1.4 | Bij demarcatie wordt genoemd: Ruimte koelen, split airco’s. Airco's zijn geen grootkeuken onderdeel. Is dit onderdeel van de opdracht en moeten wij dit afprijzen? | Verdampers en buiten-units van keukenruimten (zoals koude keuken) zijn onderdeel van het contract. En dienen te worden afgeprijst.
81 | Inschrijffase | Bijlage W.1.0 KPI en kortingsregeling | 95% van de rapportages, wordt maandelijks, juist, volledig en tijdig (conform OMS/KP) ingeleverd. Wat wordt er gezien onder tijdig? Vanaf uitvoering keuring een X aantal dagen? Of maand? Per 15e volgende maand? | Wanneer opdrachtgever nog niet over is naar OMS binnen 14 kalenderdagen na afloop van uitvoeringsmaand. Tijdens OMS kan de monteur gelijk in OMS registreren en dient dit uitrelijk voor (geldig tot) datum van PO activiteit te gebeuren.
82 | Inschrijffase | Bijlage W.1.0 KPI en kortingsregeling | KPI 1: jaarlijks 100% gekeurd en 95% goedgekeurd. Hoe kunnen wij verantwoordelijk zijn voor % goedkeur. Dit ligt ook aan investeringen en opdrachten door het RVB? Wat als oude afgekeurde apparatuur niet vervangen wordt. Gaat het niet meer om uitvoering van het werk, i.p.v. de goedkeuring van assets? | Deze KPI is een stimulans om ervoor te zorgen dat de aannemer aan het einde van het jaar alle PO-activiteiten heeft uitgevoerd en doorlooptijden van storingen en manco's zo kort mogelijk houdt. Een korting wordt alleen opgelegd wanner het de aannemer te verwijten valt dat hij de 95% niet haalt.
83 | Inschrijffase | KPI's en vereisten algemeen | Er worden duurzaamheidsvragen en KPI's gesteld met boetes hangend aan prestaties. Echter de keuze van appratuur dwingt ons om met bepaalde merken te werken. Dat is niet erg, maar het ligt hiermee wel vast. Hoe kunnen wij dan nog invloed uitoefenen op zaken zoals duurzaamheid of bepaalde KPI's waar wij volledig afhankelijk zijn van de opgelegde leveranciers of bestaande apparatuur op locatie. Hoe gaan wij ermee om als een toeleverancier van een weinig toepasbaar onderdeel niet aan de gestelde eisen kan voldoen en daardoor de levering van onderdelen langer op zich laat wachten dan bij ons gebruikelijk en wij niet aan de KPI kunnen voldoen. | Dit is geen realistisch weergave van de realiteit en puur theoretisch gesteld. De geselecteerde apparatuur voldoet aan de gestelde eisen. Kortingen worden alleen opgelegd indien het de opdrachtnemer te verwijten valt.
84 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.3 | Indexering conform PPI. Dit is niet gebruikelijk en reëel voor onze markt om op basis hiervan voor lange termijn indexeringen vast te leggen. Kunt u, om dit te ondervangen, heroverwegen om bij de prijzenboeken voor levering over te gaan in bruto prijsstelling minus vaste korting per product/productgroep of -categorie gedurende de gehele raamovereenkomst. Op moment van aanbieden en orderverstrekking, borgen wij de prijzen uiteraard voor deze opdracht. Wij zijn afhankelijk van prijzen in de hele keten (van grondstof naar onze toeleveranciers) | Indexeringen blijven gehandhaafd conform het gestelde in de leidraad.
85 | Inschrijffase | Prijzenboek levering horeca-apparatuur | Hierin staat veelal expliciet beschreven welke type apparaat exact gewenst is. Mochten er discrepanties zijn met de ‘’technische standaard 3.0’’, gaan wij er vanuit dat hetgeen in het prijzenboek staat prevaleert omdat dit zo specifiek wordt aangegeven met (merk)naam en type. Dit is juist? | Ja inderdaad.
86 | Inschrijffase | Prijzenboeken regio's | In de prijzenboeken wordt meting verbrandingsgas gevraagd. Bij een gas combi-steamer logisch. Maar bij regio noord & zuidwest staat het ook bij koeling of bij klein keuken. Daarnaast bij Kook-, bak en braadapparatuur een gasfornuis is een open gasverbranding en voldoende lucht. Hoe ziet u dit? Wat en waar is de meting dan voor? Kunnen wij nadere toelichting krijgen over wat wij exact moeten afprijzen bij welke onderdeel in het prijzenboek op dit vlak? | Voor elk open gasverbrandingsapparaat dient een meting verbrandingsgas te worden. Wanneer er in het prijzenboek aantal '0'' staat dan wel de prijs invullen, indien deze apparatuur in de toekomst wordt toegevoegd.
87 | Inschrijffase | Prijzenboeken regio's | In de prijzenboeken wordt gevraagd om diverse productgroepen af te prijzen. Echter, binnen die productgroepen zijn er tal van verschillende variaties dat dit het onmogelijk maakt om één regel af te prijzen. Een paar voorbeelden ter verduidelijking: bij kook-bak-braad apparatuur, een HR HennyPenny friteuse t.o.v. relatief eenvoudige bakplaat, tot aan een kantelbare kookketel van 300 liter met roerwerk en technologie. Dit zijn 3 totaal verschillende apparaten. Bij vaatwas idem, een relatief eenvoudige doorschuifmachine, t.o.v. een gereedschapsmachine, een korventransportmachine of bandmachine met meerdere zones. Bij koeling idem, een aggregaat voor een cel, een multiplexinstallatie, over een waterloopinstallatie met dry-coolers. Bij afzuiging idem, een eenvoudige conventionele afzuigkap t.o.v. een complex afzuigplafond welke door een derden moet worden onderhouden. Kunt u gericht onderscheidt aanbrengen in de exact af te prijzen items? Ook de verschillende merken brengt verschillend onderhoud met zich mee. | Nee, het prijzenboek gaat bij preventief onderhoud uit van gemiddelde prijzen per PO-activiteit per apparaatcategorie
88 | Inschrijffase | Nota van inlichtingen | Wij gaan er vanuit dat de Nota vanzelfsprekend prevaleert boven andere eerdere documenten. Is dit correct? | In de definitieve overeenkomst zal worden aangeggeven welk document boven andere documenten prevaleert.
89 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 3.5 | Naar aanleiding van de antwoorden op de door ons gestelde vragen kan er sprake zijn van aanvullende of nieuwe vragen. Daarom verzoeken wij ook, om een tweede vragenronde in te lassen omdat er gaandeweg een aanbestedingstraject als deze ongetwijfeld vragen naar boven komen die van belang zijn voor de inschrijving. Is dit akkoord? | Nee.
90 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.3 | Aanvullend op voorgaande vraag. Als de huidige werkwijze moet worden aangehouden, moeten wij ook werkzaamheden in OMS invoeren/afmelden als er nog geen API koppeling is? | Alleen wanneer de opdrachtgever over gaat naar OMS moeten de werkzaamheden daarin worden afgemeld. De wijze waarop is nog niet helemaak duidelijk.
91 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.3 | Aanvullend op voorgaande vraag. Klopt het dat de kosten die de inschrijver moet maken om aanpassingen te maken aan het eigen systeem, vallen onder de verrekenbare stelpost van € 150.000,- | De stelpost heeft betrekking op de kosten voor de overgang naar OMS
92 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.3 | Er wordt beschreven dat er een verrekenbare stelpost opgenomen wordt van € 150.000,-. Moeten wij in de tussenliggende periode informatie verwerken in OMS of is alleen de huidige procedure inspectie, keurings- en onderhoudsdocumenten, tekeningen en logboeken van toepassing? Want hoe wordt omgegeaan met de extra administratieve kosten in de periode dat de koppeling/API met OMS nog niet is gemaakt als het wel moet worden ingevoerd in OMS? Waar kun je deze kosten kwijt in deze periode? Het gaat hier over honderden en honderden administratieve uren om dubbele adminstratie bij te houden in meerdere systemen. Inschrijvers kunnen niet inschatten welke workload hierbij komt kijken (zeker als je niet bekend bent met OMS) en ook niet hoelang deze periode zal duren. Gaat het hier om 1000 administratieve uren of wel 3000 administratieve uren? Gaat u akkoord met beoordeling van deze tender zónder daarin de administratieve handeling van deze tussenliggende periode mee te rekenen (zoals gezegd, partijen kunnen niet inschatten hoe extreem veel werk dit is, zeker niet als je niet bekend bent met OMS). Dat wil zeggen, naderhand tegen een overeen te komen administratief uurtarief deze kosten inzichtelijk maken en kunnen doorbelasten? | In de tussenliggende periode hoeft er niets verwerkt te worden in OMS. Voor wanneer OMS live gaat is de stelpost opgenomen.
93 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 2.3.1 | ‘Voldoen aan SCL2'. Vrijwel geen onderaannemers die nodig zijn in deze tender hebben SCL certificering, het uitvragen van SCL certificering voor iedere partij die werkzaamheden uitvoert is derhalve disproportioneel. Kunt u bevestigen dat eventuele onderaannemers die wij inschakelen voor specialistische werkzaamheden, varen onder regie van de grootkeukenleverancier en de SCL certificering? | De impactklasse van de opdracht die aan ON wordt opgedragen wordt verstrekt door het RVB. De Handreiking ViA is zodanig opgezet dat ON aan de hand van hoofdstuk 2 en 3 zelf de impactklasse kan inschatten van delen van het werk die ON uitbesteedt aan onderaannemers. Deze werkwijze is afgestemd met de markt. ON is op dat moment namelijk opdrachtgever en zoals paragraaf 2.2 van de Handreiking ViA aangeeft, stelt de opdrachtgever aan de hand van de risicomatrix vast welk bewijsmiddel is vereist afhankelijk van de impactklasse en de contractwaarde. De bepaling van het vereiste bewijsmiddel voor deelscopes die aan onderaannemers zijn uitbesteed is primair de verantwoordelijkheid van ON. Indien ON aantoonbaar voor de deelscope van een onderaannemer minder heeft gevraagd en gekregen dan op basis van de Handreiking ViA mag worden verwacht, dan zal het RVB dit bespreken met ON en aangeven dat ON dit moet herstellen. ON krijgt hiervoor een reële hersteltermijn, tenzij aantoonbaar sprake is van misleidend handelen.
94 | Inschrijffase | Werkbeschrijving Horeca apparatuur 2.3.1 | Wij gaan er vanuit dat SCL light (of een self-assesment) niet afdoende is. Partijen dienen minimaal over SCL2 te beschikken. Is dit juist? | Ja.
95 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.1.2 | In de aanbestedingsleidraad wordt SCIOS Scope 9 beschreven, in de prijzenboeken per regio, wordt enkel NEN 3140 inspectie grootkeuken apparatuur gevraagd om af te prijzen. Wij gaan er vanuit dat op dit vlak de aanbestedingsleidraad prevaleert boven de regel in het prijzenboek en dat iedereen moet voldoen aan en inschrijft op keuring conform SCIOS Scope 9. Is dit correct? | Dat is correct inschrijven op keuring conform SCIOS Scope 9.
96 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.3 | Wat wordt er van ons verwacht m.b.t. de vereiste BBN3. Wordt de borging van deze veiligheid aan de kant van Rijksvastgoedbedrijf, of dient de inschrijver rekening te houden met werkzaamheden/kosten/voorzieningen hieromtrent? Zo ja, wat exact? | Ja er zullen acties uitgevoerd moeten worden door de opdrachtnemer om hieraan te voldoen. Te denken valt dan aan het uitvoeren van werkzaamheden door de systeembeheerder voor het implementeren van de bv de ‘open VPN’ app op de eigen werkplekken of wanneer het geen VPN wordt een specifiek OMS certificaat per gebruiker te implementeren per gebruiker. Dit is een jaarlijks terugkomende actie.
97 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.1.2 | Hier wordt gesteld: ook om de functionaliteit van de te onderhouden apparatuur te borgen dient voor elk apparaat, middels een gekalibreerde meting, aangetoond te worden (middels een rapportage) dat de betreffende functionaliteit beschikbaar is. De rapportages maken een integraal onderdeel uit van de geleverde dienstverlening. Dit is heel breed omschreven. Wat wordt exact van ons verwacht? Dit kan namelijk niet altijd en niet bij ieder apparaat en/of functionaliteit. Van welke type en model apparaten en welke functionaliteiten wordt exact een gekalibreerde meting verwacht. Welke werkzaamheden en hoeveel van deze werkzaamheden dienen wij te verrichten? Op basis van deze algemene tekst kunnen wij dit niet afprijzen. | Hiervoor is de stelpost opgenomen.
98 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.1.2 | Graag ontvangen wij een beschrijving van wat er precies wordt bedoeld met ''geïntegreerde afzuigkappen''. Betreft dit alleen afzuigplafond? Gaat dit over alle professionele afzuigkappen? Wij willen graag exact geduidt hebben wat wij dienen af te prijzen qua onderhoudswerkzaamheden of reinigingswerkzaamheden voor alle (type) afzuigkappen, dan wel plafonds. Of dienen wij uit te gaan van het prijzenboek en puur alleen een preventieve onderhoudsbeurt aan een afzuigkap af te prijzen? | Er is een gespecificeerde omschrijving gegeven wat er met een geintegreerde systeemafzuigkap wordt bedoeld. Elk type plafond dient volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden te worden. Dit is merk specifiek. Zie werkomschrijving.
99 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 5.4 | Kunt u aangeven wanneer een kwaliteitsstuk als uitmuntend, heel goed of goed wordt beoordeeld en wanneer er derhalve sprake is van 'maximale meerwaarde, aanzienlijke meerwaarde e.d.'? | Voor nadere uitleg bijgevoegd document Uitleg beoordeling.
100 | Inschrijffase | Prijzenboek levering horeca-apparatuur | In het prijzenboek worden de Merken Gram en Foster beschreven. Door de recente veranderingen bij Gram de laatste jaren (verhuizing productie naar andere landen, opheffen ''oude'' lijnen en kwaliteitsstandaarden en introductie van nieuwe modellen met een andere prijs/kwaliteitstrategie) zijn deze twee merken niet meer volledig gelijkwaardig aan elkaar qua prijs en kwaliteit. In het document ''Technische Uitganspunten'' wordt bij koeling alleen Foster beschreven (behalve bij de Blastchiller 20 regaals en de onderbouw koelkast/vrieskast). Wij gaan er vanuit dat wij Foster aan moeten houden. Is dit correct? | Foster en Gram worden gevraagd. Het staat vrij één van de twee te selecteren. Of gelijkwaardig, dit dient door de opdrachtnemer aangetoond te worden.
101 | Inschrijffase | aanbestedingsleidraad Europese openbare procedure van 7.1.2025: 5.4 Beoordelingsmethodiek: bij punt 4 | duurzaamheid/circulariteit staat bij score (aantal eenheden) vermeld. Kunt u uitleggen hoe deze eenheden tot stand komen, want dit is niet te herleiden uit de tekst. | Overeenkomstig de overige aspecten, dient te zijn: Min. 0 - max. 5
102 | Inschrijffase | Overeenkomst voor het onderhoud van de horeca-apparatuur op Defensie locaties 2025-2029: | 2.1.4 Demarcatie: onder de vast opgestelde apparatuur staat vermeld dat dit ook Systeemafzuigkappen met capaciteitsregeling en/of UV-C en/of automatische blusinstallatie en Afzuigplafonds met automatisch reinigingssysteem betreffen. Wij doen geen onderhoud aan deze apparatuur. Kan dit verwijderd worden? | Nee, gaat niet uit de aanbesteding, behoort tot de scope van de overeenkomst. Voor de uitvoering kan gebruik worden gemaakt van bv "derden".
Note on E94: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Nee, hiervoor is de stelpost opgenomen. Er wordt gewerkt volgens de 'oude werkwijze (bijlage W.5.0)' of in OMS. En dan kan je er nog bijzetten dat ze rekening moeten houden dat de API niet gelijkstijdig met de livegang OMS zal plaatsvinden en dat dit inbegrepen is in de stelpost.
Note on E98: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Vetgedrukte kan weg