## Samenvatting
PvE PO; Leerlab 1 en 2
Werkversie
Kruistabel - Ruimten & locaties - Typical-objecten
2025-07-11 14:45

## Kruistabel - Ruimten & locaties
Object | ID | Labels | Ruimtelijke eisen (Ruimte) | Aantal (ruimte(n)) = | Capaciteit (personen) ≥ | Functioneel nuttig oppervlak (m2) ≥ | Vrije hoogte (mm) ≥ | Vrije breedte (mm) ≥ | Vrije lengte (mm) ≥ | Situering = | Indeling = | Uitstraling = | Afsluitbaar = | Integraal toegankelijk =
Primair onderwijs | TSLF-1
Algemene ruimten | TSLF-3
Centrale ontmoetingsruimte | TSP-7 | [5 empty] | 3500 |  |  | Centraal in het gebouw. | Indelen in verschillende zones (druk, rustig). |  |  | Ja
Bibliotheek | TSP-9 | [5 empty] | 2800 |  |  | Centraal in het gebouw |  |  | Ja; van buitenuit. | Ja
Onderwijsruimten | TSLF-10
Groepsruimte | TSP-12 | [5 empty] | 2800 |  |  | Zodanig dat groepsruimten een directe zichtrelatie hebben met de voorruimte van de kindertoiletten en evt. werk/speelplekken buiten de ruimte. | De ruimte is bij voorkeur vierkant en flexibel indeelbaar met themahoeken. |  | Ja; van buitenuit. | Ja
Leerplein | TSP-11 | [5 empty] | 2800 |  |  | Tussen/naast de groepsruimten die er gebruik van maken. | Indeelbaar in verschillende zones (druk, rustig) en plekken (groepswerk, individueel werk). |  |  | Ja
Speellokaal | TSP-10 | [5 empty] | 3500 |  |  | Centraal in het gebouw gesitueerd omdat de ruimte gebruikt wordt door verschillende groepen. Voor bijeenkomsten combineerbaar met de centrale ontmoetingsruimte. | De ruimte is bij voorkeur vierkant. De indeling moet zodanig zijn dat ongevallen voorkomen worden (geen uitstekende delen, scherpe hoeken e.d.) |  | Ja; van buitenuit. | Ja
Prikkelarme plek(ken) | TSP-55 | [5 empty] | 2800 |  |  | Afgescheiden van rumoerige functies/ruimten. Bij voorkeur ten minste één prikkelarme ruimte gelegen nabij de aula/ centrale ontmoetingsruimte. |  | Rustig, ingetogen, beschermd. Gebruik rustige, neutrale materialen/ kleuren en matte afwerkingen. |  | Ja
Personeelsruimten | TSLF-5
Teamruimte | TSP-13 | [5 empty] | 2800 |  |  |  | Ruimte moet privacy bieden aan medewerkers. |  | Ja; van buitenuit. | Ja
Spreekruimte | TSP-16 | [5 empty] | 2800 |  |  | Bij voorkeur in nabijheid van bezoekersentree. |  |  | Ja; van buitenuit. | Ja
Kantoorruimte | TSP-14 | [5 empty] | 2800 | [5 empty] | Ja; van buitenuit. | Ja
Zorg/behandelruimte | TSP-54 |  |  |  |  | 10 | 2800 |  |  | Centraal gelegen zijn, maar het bezoek ervan moet met zekere mate van privacy kunnen plaatsvinden |  | Prikkelarm, rustig, informeel | Ja; van binnen- en buitenuit. | Ja
EHBO-/kolf-/rustruimte | TSP-57 |  |  |  |  | 10 | 2800 |  |  | Rustige plek; niet direct grenzend aan primaire verkeersruimte. |  |  | Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen. | Ja
Sanitaire ruimten | TSLF-4
Toiletruimte; kinderen | TSP-41 |  |  |  |  | 2.5 | 2600 |  |  | Toiletten voor kinderen tot 6 jaar grenzen direct aan onderwijsruimten en zijn voorzien van raam voor toezicht. Toiletten voor kinderen vanaf 6 jaar zijn bij voorkeur geclusterd. |  |  | Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van ongeluk)je) eenvoudig van buiten te openen door een volwassene.
Toiletruimte; personeel | TSP-42 |  |  |  |  | 2.5 | 2600 |  |  | In de nabijheid van de kantoor- en onderwijsruimten |  |  | Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen.
Toiletruimte; integraal toegankelijk | TSP-43 |  |  |  |  | 4 | 2600 |  |  | Gesitueerd nabij de lift. De gecorrigeerde afstand tot een punt in een gebruiksgebied is max. 75 m. | Inrichting en accessoires conform NEN 9120 (paragraaf 12.1 Integraal toegankelijke toiletruimte). |  | Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen. | Ja
Douchevoorziening; integraal toegankelijk | TSP-146 | [5 empty] | 2600 |  |  |  | Inrichting en accessoires conform NEN 9120 (paragraaf 12.1 Integraal toegankelijke toiletruimte, paragraaf 12.4 Douches en badkamers). |  | Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen. | Ja
Was-/droogruimte | TSP-47 | [5 empty] | 2600 | [5 empty] | Ja; van buitenuit.
Verkeersruimten | TSLF-19
Hoofdentree/tochtportaal | TSP-6 | [5 empty] | 2600 | 2100 | 3000 | Bij voorkeur aan de pleinzijde, eenvoudig vindbaar, en in het zicht vanuit omgeving vanwege sociale veiligheid. Binnen het gebouw moet er zicht zijn op de entree vanuit bijv. balie of kantoor. | Ruim van opzet (opstoppingen op piekmomenten voorkomen). Aan de buitenzijde voorzien van luifel of soortgelijke beschutting (min. 1200 mm) zodat gebruikers droog kunnen staan. | Representatief, uitnodigend, herkenbaar. | Ja; van binnen- en buitenuit. | Ja
Nevenentree/tochtportaal | TSP-50 | [5 empty] | 2600 | 2100 | 3000 |  | Aan de buitenzijde voorzien van luifel of soortgelijke beschutting (min. 1200 mm) zodat gebruikers droog kunnen staan. | Representatief, uitnodigend, herkenbaar. | Ja; van binnen- en buitenuit. | Ja
Gang | TSP-44 | [5 empty] | 2300 | 1800 |  | Zodanig dat looproutes kort en recht zijn. Dood/rondlopende gangen vermijden. | Voorkom dat obstakels en draaiende deuren het vrije loopoppervlak beperken. Deuren in de gangroute vermijden. | Overzichtelijk, eenvoudige oriëntatie. |  | Ja
Trappenhuis | TSP-51 | [6 empty] | 1500 |  | Zodanig dat onnodig geloop door het gebouw wordt voorkomen en dat trapgebruik wordt aangemoedigd. Evt. vluchttrappen liggen inpandig of zijn afgeschermd (voorkomen vandalisme). | Geen open trappen toegestaan bij gebruik door kinderen t/m 6 jaar.
Liftruimte/portaal | TSP-52 | [8 empty] | Goed zichtbaar en goed bereikbaar (< 90 m) vanaf hoofdentree. | Voor de lift voldoende manoeuvreerruimte voor een rolstoelgebruiker (1500 x 1500 mm). |  | Ja; liftinstallatie voorzien van toegangsbeveiliging. | Ja
Facilitaire ruimten | TSLF-40
Bergruimte; algemeen | TSP-99 | [5 empty] | 2600 | [5 empty] | Ja; van buitenuit.
Bergruimte; speellokaal | TSP-104 | [5 empty] | 2600 |  |  | Naast speellokaal |  |  | Ja; van buitenuit.
Bergruimte; medicatie/zorg | TSP-149 | [5 empty] | 2600 | [5 empty] | Ja; van buitenuit.
Bergruimte; (mobiliteits)hulpmiddelen | TSP-179 | [5 empty] | 2600 | [5 empty] | Ja; van buitenuit.
Garderobe; personeel | TSP-147 | [5 empty] | 2600 |  |  |  |  | Rommelig beeld zoveel mogelijk voorkomen. | Ja; van buitenuit. | Ja
Garderobe; kinderen | TSP-148 | [5 empty] | 2600 |  |  |  |  | Rommelig beeld zoveel mogelijk voorkomen. | ​ | Ja
Reprovoorziening | TSP-101 | [5 empty] | 2600 |  |  |  | Voldoende ruimte voor een werkblad en opbergvoorziening papier. |  | Ja; van buitenuit. | Ja
Keuken | TSP-48 | [5 empty] | 2600 |  |  | Centraal in het gebouw |  |  | Ja; van buitenuit.
Werkkast | TSP-100 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Ja; van buitenuit.
Technische ruimten | TSLF-41
Techniekruimte | TSP-105 | [5 empty] | 2600 |  |  | Indien er één techniekruimte is ten behoeve van meerdere gebruikers, dan moet deze ruimte toegankelijk zijn voor de verschillende gebruikers. | Voldoende plaatsingsruimte voor de techniek en voldoende gebruiksruimte voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. |  | Ja; van buitenuit.
Patchkast/netwerkruimte ICT | TSP-106 | [5 empty] | 2600 |  |  | Niet in de kelder of onder een sanitaire ruimte. | Voldoende plaatsingsruimte voor de techniek en voldoende gebruiksruimte voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. |  | Ja; van buitenuit.
Meterkast | TSP-143 | [8 empty] | Nabij entree |  |  | Ja; van buitenuit.
Buitenruimten | TSLF-9
Schoolplein | TOS-7
Buitenberging; speelmateriaal | TOS-2
Buitenberging; afval | TOS-4
Fietsenstalling; personeel; overdekt | TOS-5
Fietsenstalling; kinderen; onoverdekt | TOS-21
Stallingsplek scootmobiel; overdekt | TOS-33
Toegangsroute naar gebouw | TOS-26
Parkeergelegenheid | TOS-6
Note on G4: Toelichting: Min. 0,5 m² per persoon
Note on G7: Toelichting: min. 2 m2 per leerling en 4 m2 per leerkracht.
Note on G8: Toelichting: min. 2 m2 per leerling en 4 m2 per leerkracht
Note on G9: Toelichting: Min. 84 m2.
Note on E10: Toelichting: Min. 1 voor een onderwijsgebouw met meer dan 200 personen.
Note on G12: Toelichting: Circa 2 m2 per fte
Note on G13: Toelichting: Min. 2 m2 per overlegplek.
Note on G14: Toelichting: Circa 8 m² per werkplek.
Note on E18: Toelichting: min. 1 per verdieping
Note on G18: Toelichting: Inclusief voorruimte
Note on E19: Toelichting: min. 1 per verdieping
Note on G19: Toelichting: Inclusief voorruimte
Note on E20: Toelichting: Min. 1 per 1000 m² gebruiksoppervlakte.
Note on G24: Toelichting: Min. 12 m2. Onderdeel BVO-factor
Note on J24: Toelichting: Lengte tochtportaal
Note on G25: Toelichting: Onderdeel BVO-factor
Note on J25: Toelichting: Lengte tochtportaal
Note on G26: Toelichting: Onderdeel BVO-factor
Note on I26: Toelichting: 3000 mm indien gang ook gebruikt wordt als onderwijsruimte.
Note on G27: Toelichting: Onderdeel BVO-factor
Note on I27: Toelichting: Zodat een persoon op een brancard gedragen kan worden.
Note on G28: Toelichting: Onderdeel BVO-factor.
Note on G31: Toelichting: Min. 6 m2.
Note on E33: Toelichting: Min. 1 opstelplek voor scootmobielen.
Note on N35: Toelichting: Meestal geen aparte ruimte
Note on N36: Toelichting: Indien er sprake is van een aparte ruimte.
Note on E38: Toelichting: Min. 1 per verdieping
Note on G40: Toelichting: Onderdeel BVO-factor
Note on G41: Toelichting: Onderdeel BVO-factor
Note on G42: Toelichting: Onderdeel BVO-factor