## Samenvatting
PvE PO; Leerlab 1 en 2
Werkversie
Kruistabel - Ruimten & locaties - Typical-objecten
2025-07-11 14:46

## Kruistabel - Ruimten & locaties
Object | ID | Labels | 6- ¦ Installaties elektrotechnisch (SEF-241) | 62 ¦ Energievoorziening gebruikersaansluitingen (SEF-381) | 62.0 ¦ Gebruikersaansluitingen (SYS-374) | 62.12 ¦ Stroomaansluiting; 230 V; enkel (Aantal =) (SE-1123) | 62.12 ¦ Stroomaansluiting; 230 V; dubbel (Aantal =) (SE-1160) | 62.12 ¦ Stroomaansluiting; 230 V; dubbel; kindveilig (Aantal =) (SE-1201) | 62.12 ¦ Stroomaansluiting; 230 V; spatwaterdicht (Aantal =) (SE-1124) | 62.12 ¦ Stroomaansluiting; 230 V; buiten (Aantal =) (SE-1122) | 62.12 ¦ Stroomaansluiting; 400 V (Aantal =) (SE-1121) | 62.90 ¦ Noodstop stroom (Aantal =) (SE-237) | 63 ¦ Verlichting (SEF-382) | 63.0 ¦ Verlichtingssysteem (SYS-375) | 63.10 ¦ Verlichting; basis (Aantal =) (SE-1136) | 63.10 ¦ Verlichting; facilitair (Aantal =) (SE-1137) | 63.10 ¦ Verlichting; spatwaterdicht (Aantal =) (SE-1138) | 63.10 ¦ Verlichting; waterdicht (Aantal =) (SE-1163) | 63.10 ¦ Verlichting; balvast (Aantal =) (SE-1139) | 63.10 ¦ Verlichting; centraal geregeld (Aantal =) (SE-1140) | 63.10 ¦ Verlichting; buitenruimten; algemeen (Aantal =) (SE-1113) | 63.10 ¦ Verlichting; buitenruimten; schrikverlichting (Aantal =) (SE-1117) | 63.10 ¦ Lichtschakelaar (Aantal =) (SE-1126) | 64 ¦ Communicatie (SEF-383) | 64.50 ¦ Datanetwerk (SYS-383) | 64.53 ¦ Data-aansluiting (Aantal =) (SE-1145) | 64.53 ¦ Data-aansluiting; kindveilig (Aantal =) (SE-1202) | 64.53 ¦ Wifi-access-point (Aantal =) (SE-1146)
Primair onderwijs | TSLF-1
Algemene ruimten | TSLF-3
Centrale ontmoetingsruimte | TSP-7
Bibliotheek | TSP-9
Onderwijsruimten | TSLF-10
Groepsruimte | TSP-12
Leerplein | TSP-11
Speellokaal | TSP-10
Prikkelarme plek(ken) | TSP-55
Personeelsruimten | TSLF-5
Teamruimte | TSP-13
Spreekruimte | TSP-16
Kantoorruimte | TSP-14
Zorg/behandelruimte | TSP-54
EHBO-/kolf-/rustruimte | TSP-57
Sanitaire ruimten | TSLF-4
Toiletruimte; kinderen | TSP-41
Toiletruimte; personeel | TSP-42
Toiletruimte; integraal toegankelijk | TSP-43
Douchevoorziening; integraal toegankelijk | TSP-146
Was-/droogruimte | TSP-47
Verkeersruimten | TSLF-19
Hoofdentree/tochtportaal | TSP-6
Nevenentree/tochtportaal | TSP-50
Gang | TSP-44
Trappenhuis | TSP-51
Liftruimte/portaal | TSP-52
Facilitaire ruimten | TSLF-40
Bergruimte; algemeen | TSP-99
Bergruimte; speellokaal | TSP-104
Bergruimte; medicatie/zorg | TSP-149
Bergruimte; (mobiliteits)hulpmiddelen | TSP-179
Garderobe; personeel | TSP-147
Garderobe; kinderen | TSP-148
Reprovoorziening | TSP-101
Keuken | TSP-48
Werkkast | TSP-100
Technische ruimten | TSLF-41
Techniekruimte | TSP-105
Patchkast/netwerkruimte ICT | TSP-106
Meterkast | TSP-143
Buitenruimten | TSLF-9
Schoolplein | TOS-7
Buitenberging; speelmateriaal | TOS-2
Buitenberging; afval | TOS-4
Fietsenstalling; personeel; overdekt | TOS-5
Fietsenstalling; kinderen; onoverdekt | TOS-21
Stallingsplek scootmobiel; overdekt | TOS-33
Toegangsroute naar gebouw | TOS-26
Parkeergelegenheid | TOS-6
Note on H7: Toelichting: 1 per 2 leerplekken. Plaatsing afgestemd op aanwezige apparatuur (bijv. digibord)
Note on P7: Toelichting: Zone bij bord apart regelbaar.
Note on G9: Toelichting: Voorkomen dat aansluiting beschadigd kan worden door bijv. ballen.
Note on X9: Toelichting: Plek waar schakelaar niet door ballen geraakt kan worden.
Note on AA9: Toelichting: Voorkomen dat aansluiting beschadigd kan worden door bijv. ballen.
Note on H10: Toelichting: 1 per 2 leerplekken.
Note on H12: Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek
Note on H13: Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek
Note on H14: Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek
Note on H15: Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek
Note on H16: Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek
Note on J18: Toelichting: T.b.v. evt. handdroger in voorruimte.
Note on J19: Toelichting: T.b.v. evt. handdroger in voorruimte.
Note on J20: Toelichting: T.b.v. evt. handdroger
Note on J22: Toelichting: Afgestemd op aanwezige apparatuur
Note on G26: Toelichting: 1 per 10 m1 t.b.v. schoonmaak
Note on G27: Toelichting: 1 per 10 m1 t.b.v. schoonmaak
Note on G32: Toelichting: Onder meer t.b.v. koelen medicijnen.
Note on H36: Toelichting: Afgestemd op aanwezige apparatuur
Note on J37: Toelichting: Afgestemd op aanwezige apparatuur; generieke aansluitingen 200 mm boven aanrechtblad.
Note on K49: Toelichting: T.b.v. opladen scootmobiel.