## Lichtbron
Obj.Nr. | Obj.Naam | LAMPCODE | TYPE LAMP | FABRIKANT LAMP | LEVENSDUUR (UREN) | SYSTEEMVERMOGEN (W) | DIMSCHEMA | DATUM LAMP | LAMP CATEGORIE | Nr. | Obj.ID
OVI-144-101 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 7e2b8ffb0c628c149222fce1fa5546dd
OVI-144-102 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 6f4ebef1067dd760873563a7279e67bf
OVI-144-103 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 49cc0a6dfad39d6e842ee9bb3c5254aa
OVI-144-104 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | f5b1a2e3c5aa06ed0689a08c977f8ec3
OVI-144-105 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 0393f947d554ea241d2b66708794f511
OVI-144-106 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 14757a2e915d539870b32c1f7a9d3958
OVI-144-107 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 3facf79e14aa48370e5c250db419b401
OVI-144-108 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 1550a0b2866300cf3f186dbced9e2e5a
OVI-144-109 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | c2429a5ca97675fbd9d50e9f51b22415
OVI-144-110 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 5e4934628af30406f259aadcb5cee350
OVI-144-111 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 26f0a46512464a9addd4151dd7a4e910
OVI-144-112 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | e49f8ce7580d24bd3ce8d6d4764e552c
OVI-144-113 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 2e88625cdf673f6b59ffd17679ed4638
OVI-144-114 | LICHTMAST | A1 | LED 6600LM/63W |  | 100.000 |  | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 30c2f0c81bac5a03861d65f737eba621
OVI-144-115 | LICHTMAST | A1 | LED 6600LM/63W |  | 100.000 |  | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 2dd560fe6f23261d77929b93e45c6a7c
OVI-144-116 | LICHTMAST | A1 | LED 6600LM/63W |  | 100.000 |  | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 929f3e87de0de94748423a1c0b4f5173
OVI-144-117 | LICHTMAST | A1 | LED 6600LM/63W |  | 100.000 |  | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 01f310dcd73e7e341aed1a25be1759ff
OVI-144-201 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | aac6261b73815de576be21356d1e2c61
OVI-144-202 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 97afdbc42c82c513dc329b559e26f68c
OVI-144-203 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | f58cb0070ce0f52b6f329c4e49e9f5c0
OVI-144-204 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 9739a090572269667fcad73c6e06f135
OVI-144-205 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | c156f52bef02a7e53a11157c1df8bd14
OVI-144-206 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 61d7605b18c3d59525c5d7146b2936b7
OVI-144-207 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 7467d986beb9e7007db4f7717d8781c8
OVI-144-208 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | b43c8d95ea569e97922440c9a1fe1da4
OVI-144-209 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 4e769c693814c76dfbc74f79cb993792
OVI-144-210 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 3b0ceb43c2eca8c69a6949a7e8fa00cd
OVI-144-211 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 3f3940775b3a2c9e4ad264ec895f86a0
OVI-144-212 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | b09dddd42ea04b7a87c63700e0aa5794
OVI-144-213 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 1769455bd1d123164b812a584a69bb2b
OVI-144-214 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 8f1b2ed398b4569ed241d26bbd208a96
OVI-144-215 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 402dcfb9364cecdc650252cb064d6652
OVI-144-301 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | b660ed905b91bd260cab73a62422b8ea
OVI-144-302 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | e30823cbf3665d96465ef267718eae30
OVI-144-303 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 8be5dc0559b6a14da9bf801a06cdcb71
OVI-144-304 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 81cd657043af62a817e0929a7ef827df
OVI-144-305 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 8e85de0771f5e5f054ddc2cfbb819c6e
OVI-144-306 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 9cb34b0d506ff5b9832130f1a650d130
OVI-144-307 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | f24ed6196bf874a5a99436d17c0ad7d6
OVI-144-308 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 8aa457d9dd5617cccc6e1701d7faa56b
OVI-144-309 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 02ba6a22e4b233998bfaf68487a66305
OVI-144-310 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 3bf4a624381cd7094b383d58668cd17f
OVI-144-311 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 0b84318fe4638efe18bd2135ccbd25f7
OVI-144-312 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 968222cadd27139efe5dc0615be6073a
OVI-144-313 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 26237a227de86c759fad2e779e80f9dd
OVI-144-314 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 2f41ae7c3c57424fa125a72a311541b8
OVI-144-315 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 3b37d064fbbd9ade875975bf0d27d656
OVI-144-316 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | ff84707c01364cd55880d9e70b7033d6
OVI-144-317 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | eb038515b573f5afe721f618b3e9a28d
OVI-144-318 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 71d86f338ed2c000a8e839d7749144a1
OVI-144-319 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 42d1ea89c50541a7e98a561bc7692283
OVI-144-320 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 53c0ea8949c646371d71748afb93f62e
OVI-144-401 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | e6d4a739b3e36f71ded5eea0db1ddb89
OVI-144-402 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 1f69e287283e1947aeaef1364c9c2215
OVI-144-403 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 23da4a7d152f40d02528a639cd05a92f
OVI-144-404 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | a83668c4e3eb62f9115734af4f132a8a
OVI-144-405 | LICHTMAST | A1 | LED 20 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 11380fca5eb4f9714e8c3d0d28b91735
OVI-144-406 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 150493eff633de2ec13ad6e6ad9465f1
OVI-144-407 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 2aa5e94516309259cbffc41f93cc0fc1
OVI-144-408 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 41eed8628903f731d8e3a21ac4e53ace
OVI-144-409 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 81 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 7a529c0a0a68ce059b53613538898ff3
OVI-144-410 | ANWB | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 5027fe623a853b04a71f7288ba13bd2a
OVI-144-411 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 866fb119bd11688b82f829a981d5160b
OVI-144-412 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | d6dd7bf5bb283692b09651ed63a6835f
OVI-144-413 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | e5cf54feaa38551e82dc2953f94ba2ea
OVI-144-414 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 7fbf0ff643ab74df1eafde033034bf18
OVI-144-415 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 9f1ad767201e3043a42d9d75a402fee7
OVI-144-416 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 2eacd6e496da4f0e80e728fac37c9e2e
OVI-144-417 | ANWB | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 2bd5ad8c53643ce267984d7c16ec47dc
OVI-144-418 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | bb6528c27ec6945a869f428fefda07df
OVI-144-419 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | 766fb996d09c893cc3ce9ca2a3a7e79d
OVI-144-420 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | 6accf46d14d58214fc690bd5bd8f333a
OVI-144-421 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 100000 | 68 | GEEN | 2017-12-15 |  |  | f86ca64c06fcfd68159378cf414d8edb
OVI-144-422 | LICHTMAST | A1 | LED 65 | PHILIPS | 160000 | 114 | PROG. STARSENSE Local | 2017-12-15 |  |  | a94dea941cf521c8bd22df54dc327fc1

## Armatuur
Obj.Nr. | Obj.Name. | ARMATUURCODE | TYPE ARMATUUR | FABRIKANT ARM. | ARTIKELNR ARM. | DIMSYSTEEM | DATUM ARMATUUR | Nr. | Obj.ID
OVI-144-101 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 7e2b8ffb0c628c149222fce1fa5546dd
OVI-144-102 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 6f4ebef1067dd760873563a7279e67bf
OVI-144-103 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 49cc0a6dfad39d6e842ee9bb3c5254aa
OVI-144-104 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | f5b1a2e3c5aa06ed0689a08c977f8ec3
OVI-144-105 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 0393f947d554ea241d2b66708794f511
OVI-144-106 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 14757a2e915d539870b32c1f7a9d3958
OVI-144-107 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 3facf79e14aa48370e5c250db419b401
OVI-144-108 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 1550a0b2866300cf3f186dbced9e2e5a
OVI-144-109 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | c2429a5ca97675fbd9d50e9f51b22415
OVI-144-110 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 5e4934628af30406f259aadcb5cee350
OVI-144-111 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 26f0a46512464a9addd4151dd7a4e910
OVI-144-112 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | e49f8ce7580d24bd3ce8d6d4764e552c
OVI-144-113 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 2e88625cdf673f6b59ffd17679ed4638
OVI-144-114 | LICHTMAST | A | AC BEL 6600LM/63W | ONBEKEND | ONBEKEND |  | 2017-12-15 |  | 30c2f0c81bac5a03861d65f737eba621
OVI-144-115 | LICHTMAST | A | AC BEL 6600LM/63W | ONBEKEND | ONBEKEND |  | 2017-12-15 |  | 2dd560fe6f23261d77929b93e45c6a7c
OVI-144-116 | LICHTMAST | A | AC BEL 6600LM/63W | ONBEKEND | ONBEKEND |  | 2017-12-15 |  | 929f3e87de0de94748423a1c0b4f5173
OVI-144-117 | LICHTMAST | A | AC BEL 6600LM/63W | ONBEKEND | ONBEKEND |  | 2017-12-15 |  | 01f310dcd73e7e341aed1a25be1759ff
OVI-144-201 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | aac6261b73815de576be21356d1e2c61
OVI-144-202 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 97afdbc42c82c513dc329b559e26f68c
OVI-144-203 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | f58cb0070ce0f52b6f329c4e49e9f5c0
OVI-144-204 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 9739a090572269667fcad73c6e06f135
OVI-144-205 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | c156f52bef02a7e53a11157c1df8bd14
OVI-144-206 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 61d7605b18c3d59525c5d7146b2936b7
OVI-144-207 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 7467d986beb9e7007db4f7717d8781c8
OVI-144-208 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | b43c8d95ea569e97922440c9a1fe1da4
OVI-144-209 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 4e769c693814c76dfbc74f79cb993792
OVI-144-210 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 3b0ceb43c2eca8c69a6949a7e8fa00cd
OVI-144-211 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 3f3940775b3a2c9e4ad264ec895f86a0
OVI-144-212 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | b09dddd42ea04b7a87c63700e0aa5794
OVI-144-213 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 1769455bd1d123164b812a584a69bb2b
OVI-144-214 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 8f1b2ed398b4569ed241d26bbd208a96
OVI-144-215 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 402dcfb9364cecdc650252cb064d6652
OVI-144-301 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | b660ed905b91bd260cab73a62422b8ea
OVI-144-302 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | e30823cbf3665d96465ef267718eae30
OVI-144-303 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 8be5dc0559b6a14da9bf801a06cdcb71
OVI-144-304 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 81cd657043af62a817e0929a7ef827df
OVI-144-305 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 8e85de0771f5e5f054ddc2cfbb819c6e
OVI-144-306 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 9cb34b0d506ff5b9832130f1a650d130
OVI-144-307 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | f24ed6196bf874a5a99436d17c0ad7d6
OVI-144-308 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 8aa457d9dd5617cccc6e1701d7faa56b
OVI-144-309 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 02ba6a22e4b233998bfaf68487a66305
OVI-144-310 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 3bf4a624381cd7094b383d58668cd17f
OVI-144-311 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 0b84318fe4638efe18bd2135ccbd25f7
OVI-144-312 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 968222cadd27139efe5dc0615be6073a
OVI-144-313 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 26237a227de86c759fad2e779e80f9dd
OVI-144-314 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 2f41ae7c3c57424fa125a72a311541b8
OVI-144-315 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 3b37d064fbbd9ade875975bf0d27d656
OVI-144-316 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | ff84707c01364cd55880d9e70b7033d6
OVI-144-317 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | eb038515b573f5afe721f618b3e9a28d
OVI-144-318 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 71d86f338ed2c000a8e839d7749144a1
OVI-144-319 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 42d1ea89c50541a7e98a561bc7692283
OVI-144-320 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 53c0ea8949c646371d71748afb93f62e
OVI-144-401 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | e6d4a739b3e36f71ded5eea0db1ddb89
OVI-144-402 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 1f69e287283e1947aeaef1364c9c2215
OVI-144-403 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 23da4a7d152f40d02528a639cd05a92f
OVI-144-404 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | a83668c4e3eb62f9115734af4f132a8a
OVI-144-405 | LICHTMAST | A | BGP381 GRN20 WSO | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 11380fca5eb4f9714e8c3d0d28b91735
OVI-144-406 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 150493eff633de2ec13ad6e6ad9465f1
OVI-144-407 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 2aa5e94516309259cbffc41f93cc0fc1
OVI-144-408 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 41eed8628903f731d8e3a21ac4e53ace
OVI-144-409 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 7a529c0a0a68ce059b53613538898ff3
OVI-144-410 | ANWB | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 5027fe623a853b04a71f7288ba13bd2a
OVI-144-411 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 866fb119bd11688b82f829a981d5160b
OVI-144-412 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | d6dd7bf5bb283692b09651ed63a6835f
OVI-144-413 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | e5cf54feaa38551e82dc2953f94ba2ea
OVI-144-414 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 7fbf0ff643ab74df1eafde033034bf18
OVI-144-415 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 9f1ad767201e3043a42d9d75a402fee7
OVI-144-416 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 2eacd6e496da4f0e80e728fac37c9e2e
OVI-144-417 | ANWB | A | BGP382 GRN65 DW | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 2bd5ad8c53643ce267984d7c16ec47dc
OVI-144-418 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | bb6528c27ec6945a869f428fefda07df
OVI-144-419 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | 766fb996d09c893cc3ce9ca2a3a7e79d
OVI-144-420 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | 6accf46d14d58214fc690bd5bd8f333a
OVI-144-421 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | GEEN | 2017-12-15 |  | f86ca64c06fcfd68159378cf414d8edb
OVI-144-422 | LICHTMAST | A | BGP382 GRN65 DM | PHILIPS | ONBEKEND | STARSENSE Philips | 2017-12-15 |  | a94dea941cf521c8bd22df54dc327fc1

## Lichtmast
Obj.Nr. | Obj.Naam. | SOORT LICHTOBJECT | TYPE MAST | FABRIKANT MAST | ARTIKELNR MAST | DATUM MAST | BOTSKLASSE EN-12767 | Nr. | Obj.ID
OVI-144-101 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 7e2b8ffb0c628c149222fce1fa5546dd
OVI-144-102 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 6f4ebef1067dd760873563a7279e67bf
OVI-144-103 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 49cc0a6dfad39d6e842ee9bb3c5254aa
OVI-144-104 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | f5b1a2e3c5aa06ed0689a08c977f8ec3
OVI-144-105 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 0393f947d554ea241d2b66708794f511
OVI-144-106 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 14757a2e915d539870b32c1f7a9d3958
OVI-144-107 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 3facf79e14aa48370e5c250db419b401
OVI-144-108 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 1550a0b2866300cf3f186dbced9e2e5a
OVI-144-109 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | c2429a5ca97675fbd9d50e9f51b22415
OVI-144-110 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 5e4934628af30406f259aadcb5cee350
OVI-144-111 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 26f0a46512464a9addd4151dd7a4e910
OVI-144-112 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | e49f8ce7580d24bd3ce8d6d4764e552c
OVI-144-113 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 2e88625cdf673f6b59ffd17679ed4638
OVI-144-114 | LICHTMAST | LICHTMAST | 6,0 AL CON EU100-5 | ONBEKEND | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 30c2f0c81bac5a03861d65f737eba621
OVI-144-115 | LICHTMAST | LICHTMAST | 6,0 AL CON EU100-5 | ONBEKEND | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 2dd560fe6f23261d77929b93e45c6a7c
OVI-144-116 | LICHTMAST | LICHTMAST | 6,0 AL CON EU100-5 | ONBEKEND | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 929f3e87de0de94748423a1c0b4f5173
OVI-144-117 | LICHTMAST | LICHTMAST | 6,0 AL CON EU100-5 | ONBEKEND | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 01f310dcd73e7e341aed1a25be1759ff
OVI-144-201 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | aac6261b73815de576be21356d1e2c61
OVI-144-202 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 97afdbc42c82c513dc329b559e26f68c
OVI-144-203 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | f58cb0070ce0f52b6f329c4e49e9f5c0
OVI-144-204 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 9739a090572269667fcad73c6e06f135
OVI-144-205 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | c156f52bef02a7e53a11157c1df8bd14
OVI-144-206 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 61d7605b18c3d59525c5d7146b2936b7
OVI-144-207 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 7467d986beb9e7007db4f7717d8781c8
OVI-144-208 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | b43c8d95ea569e97922440c9a1fe1da4
OVI-144-209 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 4e769c693814c76dfbc74f79cb993792
OVI-144-210 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 3b0ceb43c2eca8c69a6949a7e8fa00cd
OVI-144-211 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 3f3940775b3a2c9e4ad264ec895f86a0
OVI-144-212 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | b09dddd42ea04b7a87c63700e0aa5794
OVI-144-213 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 1769455bd1d123164b812a584a69bb2b
OVI-144-214 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 8f1b2ed398b4569ed241d26bbd208a96
OVI-144-215 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 402dcfb9364cecdc650252cb064d6652
OVI-144-301 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | b660ed905b91bd260cab73a62422b8ea
OVI-144-302 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | e30823cbf3665d96465ef267718eae30
OVI-144-303 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 2017-12-15 |  |  | 8be5dc0559b6a14da9bf801a06cdcb71
OVI-144-304 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 81cd657043af62a817e0929a7ef827df
OVI-144-305 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 8e85de0771f5e5f054ddc2cfbb819c6e
OVI-144-306 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 2017-12-15 |  |  | 9cb34b0d506ff5b9832130f1a650d130
OVI-144-307 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 2017-12-15 |  |  | f24ed6196bf874a5a99436d17c0ad7d6
OVI-144-308 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 2017-12-15 |  |  | 8aa457d9dd5617cccc6e1701d7faa56b
OVI-144-309 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 2017-12-15 |  |  | 02ba6a22e4b233998bfaf68487a66305
OVI-144-310 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 3bf4a624381cd7094b383d58668cd17f
OVI-144-311 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 0b84318fe4638efe18bd2135ccbd25f7
OVI-144-312 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 968222cadd27139efe5dc0615be6073a
OVI-144-313 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 26237a227de86c759fad2e779e80f9dd
OVI-144-314 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 2f41ae7c3c57424fa125a72a311541b8
OVI-144-315 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 3b37d064fbbd9ade875975bf0d27d656
OVI-144-316 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | ff84707c01364cd55880d9e70b7033d6
OVI-144-317 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 ST CVL EU ANWB | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | eb038515b573f5afe721f618b3e9a28d
OVI-144-318 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 71d86f338ed2c000a8e839d7749144a1
OVI-144-319 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 42d1ea89c50541a7e98a561bc7692283
OVI-144-320 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 53c0ea8949c646371d71748afb93f62e
OVI-144-401 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | e6d4a739b3e36f71ded5eea0db1ddb89
OVI-144-402 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 1f69e287283e1947aeaef1364c9c2215
OVI-144-403 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 2017-12-15 |  |  | 23da4a7d152f40d02528a639cd05a92f
OVI-144-404 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | a83668c4e3eb62f9115734af4f132a8a
OVI-144-405 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 2017-12-15 |  |  | 11380fca5eb4f9714e8c3d0d28b91735
OVI-144-406 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 150493eff633de2ec13ad6e6ad9465f1
OVI-144-407 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 2aa5e94516309259cbffc41f93cc0fc1
OVI-144-408 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 41eed8628903f731d8e3a21ac4e53ace
OVI-144-409 | LICHTMAST | LICHTMAST | 4,0 AL CVL EU100-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 7a529c0a0a68ce059b53613538898ff3
OVI-144-410 | ANWB | ANWB | 10,0 AL CVL EU125-5 | ONBEKEND | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 5027fe623a853b04a71f7288ba13bd2a
OVI-144-411 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 866fb119bd11688b82f829a981d5160b
OVI-144-412 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | d6dd7bf5bb283692b09651ed63a6835f
OVI-144-413 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | e5cf54feaa38551e82dc2953f94ba2ea
OVI-144-414 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 ST CVL EU ANWB | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 7fbf0ff643ab74df1eafde033034bf18
OVI-144-415 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 9f1ad767201e3043a42d9d75a402fee7
OVI-144-416 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 2eacd6e496da4f0e80e728fac37c9e2e
OVI-144-417 | ANWB | ANWB | 10,0 AL CVL EU125-5 | ONBEKEND | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 2bd5ad8c53643ce267984d7c16ec47dc
OVI-144-418 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | bb6528c27ec6945a869f428fefda07df
OVI-144-419 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 766fb996d09c893cc3ce9ca2a3a7e79d
OVI-144-420 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | 6accf46d14d58214fc690bd5bd8f333a
OVI-144-421 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 AL CVL EU125-5 | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | f86ca64c06fcfd68159378cf414d8edb
OVI-144-422 | LICHTMAST | LICHTMAST | 10,0 ST CVL EU ANWB | SAPA | ONBEKEND | 31-12-2010 12:00:00 |  |  | a94dea941cf521c8bd22df54dc327fc1