## Vragen_en_antwoorden_488877_all
[5 empty] | Mededeling 1 | VOG | U dient per inschrijving de bijgeveoegde link voor de aanvraag van VOG voor werkzaamheden bij Defensie van te voren aan te vragen en de bevestiging van toekenning aan te geven (uitdrukkelijk het verzoek om NIET de VOG's zelf mee te sturen)bij de inschrijving. (zie bijlage 7 Aanvraag instructie VOG Defensie mei 2022)
[5 empty] | Mededeling 2 | Nul inspectie voor Defensie | Bij de inspectie van de Defensie objecten dient u uit te gaan van een nul-inspectie, dit in tegenstelling tot eerder gegeven antwoorden.
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord
111 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Nota van Inlichtingen 1 - vraag Ref.Nr.48 | In de NvI vraag Ref.Nr.48 wordt gesteld dat Firma's die op een Object Opzichterswerkzaamheden uitvoeren geen BOEI inspectiewerkzaamheden mogen uitvoeren in dit Object. Het voorstel om hier een onafhankelijke inspecteur voor in te zetten dus de uitsluiting te beperken tot de inspecteur en niet de hele firma is niet gehonoreerd. In de aanbesteding Opzichters- en Adviesdiensten van het RVB is geen bepaling opgenomen die deelname aan de BOEI-aanbesteding uitsluit of beperkt. Dit is niet wederkerig vastgelegd. Kunt u toelichten op welke rechtsgrond en met welke motivering deze uitsluiting/beperking in de BOEI-aanbesteding desondanks wordt toegepast op firmaniveau per object, en hoe dit in overeenstemming is met het gelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel (art. 1.8 en 1.10 Aw 2012)? | Het Rijksvastgoedbedrijf gaat niet mee in uw verzoek om de uitsluiting te beperken tot de inspecteur, en houdt vast aan de eis zoals verwoord in paragraaf 2.3.3 van het PvE (par. 4.1 van de Aanbestedingsleidraad). Het is naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf noodzakelijk voor de onafhankelijkheid van de inspecties dat een bedrijf niet én opzichterswerkzaamheden verricht én inspecteert. Dat zou er namelijk toe leiden dat een inspecteur de opzichterswerkzaamheden van zijn collega’s inspecteert en dus dat er sprake is van de ‘slager die zijn eigen vlees keurt’. Daarmee is de onafhankelijkheid van de inspectie niet meer gewaarborgd. Het handhaven van de uitsluiting van de firma is naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf dan ook noodzakelijk omdat dit de enige wijze is waarop de onafhankelijkheid van de inspecties gegarandeerd is.
112 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE 2.3.3. Geheimhouding en aanvullende voorwaarden | In paragraaf 2.3.3 van het PvE wordt een uitsluiting opgenomen voor firma’s die werkzaamheden verrichten als Opzichter in hetzelfde object. Deze bepaling lijkt verder te gaan dan nodig om de beoogde onafhankelijkheid te borgen, aangezien de objectiviteit van de inspecteur reeds aantoonbaar is geborgd via de certificering en de risico’s kunnen worden ondervangen door inzet van een andere, onafhankelijke inspecteur. De Gids Proportionaliteit stelt in §3.5.2: “De aanbestedende dienst dient het vereiste van onafhankelijkheid zodanig vorm te geven dat het niet verder gaat dan noodzakelijk is voor de borging van objectiviteit.” Kunt u toelichten waarom deze uitsluiting op firma-niveau proportioneel wordt geacht, en bevestigen dat het inzetten van een onafhankelijke inspecteur (die niet bij het betreffende object betrokken is als Opzichter) als voldoende wordt beschouwd om aan de eis te voldoen? | Het Rijksvastgoedbedrijf houdt vast aan de eis zoals verwoord in paragraaf 2.3.3 van het PvE. Het is voor het Rijksvastgoedbedrijf van groot belang dat de inspecteur daadwerkelijk onafhankelijk is. Deze onafhankelijkheid kan enkel gewaarborgd worden op de wijze die nu in de uitvraag is opgenomen en voldoet daarmee aan de Gids Proportionaliteit. Het inzetten van een inspecteur in dienst van het bedrijf dat ook de opzichtersdiensten verricht voor eenzelfde object is niet voldoende om aan de eis te voldoen. U merkt op dat de onafhankelijkheid gewaarborgd is met de certificering. Het Rijksvastgoedbedrijf volgt u niet in die redenering. De certificering toont aan dat een inspecteur technische installatie kan keuren en beoordelen maar zegt niets over de onafhankelijkheid van een inspecteur.
113 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE 2.3.3 Geheimhouding en aanvullende voorwaarden | In paragraaf 2.3.3 van het PvE wordt een uitsluiting opgenomen voor firma’s die werkzaamheden verrichten voor externe installatiebedrijven in hetzelfde object. Deze bepaling lijkt verder te gaan dan nodig om de beoogde onafhankelijkheid te borgen, aangezien de objectiviteit van de inspecteur reeds aantoonbaar is geborgd via de certificering en de risico’s kunnen worden ondervangen door inzet van een andere, onafhankelijke inspecteur. De Gids Proportionaliteit stelt in §3.5.2: “De aanbestedende dienst dient het vereiste van onafhankelijkheid zodanig vorm te geven dat het niet verder gaat dan noodzakelijk is voor de borging van objectiviteit.” Kunt u toelichten waarom deze uitsluiting op firma-niveau proportioneel wordt geacht, en bevestigen dat het inzetten van een onafhankelijke inspecteur (die niet bij het betreffende object betrokken is) als voldoende wordt beschouwd om aan de eis te voldoen? | Zie ook antwoord op vraag 111 en 112. Nu de certificering van inspecteurs niets zegt over de onafhankelijkheid van de inspecteur houdt het Rijksvastgoedbedrijf vast aan paragraaf 2.3.3 van het PvE. De eis is naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf niet in strijd met de door u genoemde paragraaf van de Gids Proportionaliteit.
114 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE 2.3.3 Geheimhouding en aanvullende voorwaarden | In de 1e Nota van Inlichtingen Ref.Nr.47 geeft u aan dat een inspectiebureau dat andere werkzaamheden verricht in het object geen inspecties mag uitvoeren in dit gebouw. Uitgangspunt hierbij is dat de onafhankelijkheid niet geborgd kan worden. Het examenregelement van het SCEV stelt dat een BOEI inspecteur een objectief oordeel moet kunnen geven over de kwaliteit, conditie en beschikbaarheid (I-BOEI 2). Hierop wordt in het examen getoetst en de inspecteur gecertificeerd. Wij zijn van mening dat hiermee de procesmatige borging van onafhankelijk in de certificering zit. Kunt u bevestigen dat de uitsluiting uitsluitend geldt voor de betrokken inspecteur en niet voor de gehele firma, mits wordt aangetoond dat een andere, onafhankelijk opererende inspecteur wordt ingezet die geen betrokkenheid heeft bij dat object of werkzaamheden aan het object? | Zie de antwoorden op 111 -113. Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat de onafhankelijkheid van de inspecteur niet geborgd wordt door certificering en daarmee dat handhaving van par. 2.3.3. van het PvE noodzakelijk en proportioneel is.
115 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE 2.3.6 Toegang/begeleiding Defensielocaties | In de 1e Nota van Inlichtingen Ref.Nr.42 is beantwoord het toegang tot Defensielocaties lastig kan zijn. Daar hebben wij begrip voor. Kunnen we er vanuit gaan dat vertragingen ontstaan door het niet bekend zijn van contactpersonen op locatie danwel niet kunnen inspecteren van het gebouw ondanks een gemaakte afspraak volgens de juiste procedure niet leidt tot een boete zoals beschreven in PvE paragraaf 3.1.2? | Indien u ondanks pogingen, zoals gevraagd, niet op tijd kunt opleveren, kunnen wij in gezamenlijk overleg de planning aanpassen. De boete gaat dan van kracht als de nieuwe planning niet gehaald wordt.
116 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Toegang tot bouwdelen | Vanuit de 1e Nota van Inlichtingen ref.nr. 41 is gesteld dat het niet visueel kunnen inspecteren van bouwdelen doordat deze niet bereikbaar zijn tot een afkeur van de rapportage kan leiden. Kunnen we er vanuit gaan dat het betreffende bouwdeel daarvoor ten tijde van de inspectie per direct bereikbaar gemaakt wordt? De inspectie wordt immers tijdig aangekondigd waardoor dit voorbereid kan worden op locatie. Indien dit niet mogelijk is en de inspecteur hiervoor terug moet komen, worden de meerkosten hiervan dan geaccepteerd? Als inspecterende partij hebben wij hier geen invloed op. | U stelt: "de inspectie wordt tijdig aangekondigd waardoor dit kan worden voorbereid" geeft geen reëel beeld hoe een inspectie verloopt. De gebruiker op Defensielocaties heeft geen beeld waar u als inspecterende partij moet zijn. U kunt in het Kwaliteitsplan aangeven hoe u dit denkt op te lossen.
117 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE 3.3.4 Inventariseren | Vanuit de Nota van Inlichtingen ref.nr. 1 en 49 is gesteld dat een BOEI 2.0 inspectie op basis van een BOEI 1.0 bestand als herinspectie gezien moet worden, ondanks dat hiervoor meer detail gevraagd wordt. Aan de hand van de instructie nieuwe OMS kunnen we inschatten hoeveel velden aangevuld dienen te worden. Kunnen we er vanuit gaan dat alle eerste BOEI 2.0 inspecties van een gebouw moeten worden gemaakt vanuit een BOEI 1.0 databestand? Indien er een deel al vooraf wordt bijgewerkt, kunt u percentage aangeven zodat we hierbij in de prijsvorming rekening kunnen houden? | Zie opmerking 2: " Voor de Defensie dient u uit te gaan als nulinspectie"
118 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Kerncompetenties | Is het toegestaan om de aspecten van kerncompetentie “referentieopdracht BOEI-inspectie” aan te tonen met twee verschillende opdrachten, één voor de gevraagde bvo’s en één voor het doorvoeren van omissies op tekening? | De referentie opdracht BOEI-inspecties heeft alleen betrekking op de gevraagde BVO's en die van doorvoeren van ommissies op tekening is vervallen als kerncompetentie.
119 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad, 4.2 - Geschiktheidseisen, pagina 11, beroepsbekwaamheid, kwaliteitsmanagement | Mag het certificaat volgens handboek ISO 9001 als gelijkwaardig worden gezien? | In de aanbestedingsleidraad staat: Het kwaliteitsmanagementsysteem dient door een geaccrediteerde certificeringsinstantie te zijn gecertificeerd op basis van de NEN-EN-ISO:9001:2015 serie of gelijkwaardig met een scope die voldoet aan de scope van deze raamovereenkomst."
120 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad 6.1- Algemeen | Mag een derde wel als derde bij meerdere inschrijvers meedoen?. | Ja, tenzij deze specifieke derden zelf ook als hoofdaannemer en/of combinant inschrijft. Ter verduidelijking, ook naar aanleiding van vraag 92 van de NvI 1: Een partij mag als derde deelnemen aan meerdere inschrijvingen, zolang deze partij zelf niet als inschrijver en/of combinant inschrijft. Zodra een partij inschrijft als inschrijver of combinant, kan zij niet meer als derde deelnemen aan een andere inschrijving. zie ook paragraaf 6.1. van de aanbestedingsleidraad.
121 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad, BOEI inspecties, paragraaf 1.1.1 | In de leidraad staat beschreven dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Rijskspanden en Defensiepanden. Voor de Rijkspanden hoeft alleen een bouwkundige BOEI inspectie uitgevoerd te worden en voor de Defensiepanden moet een complete inspectie worden uitgevoerd. Uit de vermelde tabel blijkt dit niet. Graag expliciet bevestigen dat bij de Rijkspanden enkel en alleen een bouwkundige inspectie uitgevoerd hoeft te worden en voor de Defensie panden een volledige BOEI inspectie. | Er staat in de leidraad: "dat de Rijkspanden in principe alleen Bouwkundig worden geïnspecteerd". In principe wil zeggen dat de meeste Rijkspanden alleen Bouwkundig worden uitgevraagd. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld een totale BOEI uitvragen als uitgangspunt voor een Geïntegreerd contract (GIC). Dat wil zeggen dat in dat geval wel degelijk ook de disciplines (Klimaat, Elektro ) uitgevraagd kunnen worden. (zie vraag 69, NvI 1) Antwoord op uw vraag: nee, voor Rijkspanden niet enkel en alleen bouwkundige inspecties.
122 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Kerncompetenties | Mogen inspectieopdrachten voor Defensie, die uitgevoerd zijn volgens de werkwijze van Defensie “BOEI light”, gebruikt worden als referentieopdracht? | Zie vraag 6 NvI1: Ja, de inspectieopdrachten voor Defensie mogen als referentieopdracht worden gebruikt.
123 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE, Toegang/begeleiding Defensielocaties, Paragraaf 2.3.6 | In paragraaf 2.3.6 wordt de toegang tot defensielocaties beschreven. In onze ervaring is het erg lastig om bij complexen van meerdere gebouwen (kazernes/vliegbases) goed afspraken te maken vanwege slechte bereikbaarheid van de gebruiker. Regelmatig heeft een gebouw meerdere afdelingen met aparte contactpersonen, die vooraf niet bekend zijn bij het RVB. Kan opdrachtnemer uitgaan van één aanspreekpunt per complex, die de verdere interne afspraken inplant met de gebruikers? Vanuit de pilots BOEI 2.0 is het onze ervaring dat dit veel efficiënter voor alle partijen werkt. Als dit verzoek niet gehonoreerd wordt, kan dan in ieder geval worden uitgegaan van één aanspreekpunt per locatie, waarbij indien aantoonbaar niet bereikbaar na bv. drie pogingen danwel meerwerk kan worden verrekend danwel het initiatief tot het maken van de afspraak bij de Opdrachtgever teruggelegd kan worden? | Gezien de huidige situatie (o.a. Oekraïne en de verhoogde risico's die daarbij horen) blijft het lastig om toegang tot deze kazernes en vliegbasissen te krijgen. Defensie heeft een eigen protocol wat gevolgd dient te worden. Zodra er meerdere onderdelen van de strijdmacht op een kazerne aanwezig zijn, zullen er altijd meerdere contacten noodzakelijk blijven. Wij zullen dit bij de intakegesprekken wel aangeven en de bij ons bekende gegevens met jullie delen.
124 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Toegankelijkheid bouwdelen voor inspectie | Opdrachtnemer gaat er vanuit dat indien te inspecteren bouwdelen niet toegankelijk zijn, zoals luchtbehandelingskasten die niet geopend kunnen worden vanwege opslag in de technische ruimte, dit direct kenbaar gemaakt wordt bij de beheerder van het gebouw. Als deze niet tijdens de inspectie het bouwdeel vrij kan (laten) maken voor visuele inspectie geaccepteerd wordt door de opdrachtgever dat dit bouwdeel niet volledig geïnspecteerd kan worden. Dit wordt niet gezien als afkeurpunt van de rapportage. Is dit een juiste aanname. Indien onjuist, wat is de juiste zienswijze? | Nee, dat is geen juiste constatering. Indien, zoals in uw voorbeeld, een technische ruimte niet bereikbaar is, zal met de gebruiker overlegd dienen te worden hoe deze wel bereikbaar kan worden. Een luchtbehandelingskast is nu eenmaal alleen na openen te beoordelen.
125 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE, Voortgangsplanning, 3.1.2 | In paragraaf 3.1.2 van het Programma van Eisen wordt gesteld dat een korting van toepassing is de op aanneemsom als de planning niet gehaald wordt, tenzij hiervoor plausibele redenen zijn. Kan gedefinieerd worden wat deze plausibele redenen zijn? Daarnaast de vraag hoe dit wordt vastgesteld. Is dit eenzijdig of is hierover redelijkerwijs overleg mogelijk. Wat is het escalatiemodel als opdrachtgever en opdrachtnemer het hier nog over eens zijn? Samengevat is meer duidelijkheid over deze processtap gewenst, aangezien dit grote impact op de financiële vergoeding heeft. | De korting vindt niet plaats op de totale aanneemsom van het perceel, maar alleen op de niet gehaalde planning van de objecten binnen een perceel. Nadat de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de planning heeft opgesteld, wordt hiermee gerekend. Voorbeeld van plausibele redenen; de planning is afgesproken met locatie en opdrachtgever maar Defensie besluit een oefening in te plannen (a.g.v. de onrust in de wereld), waardoor het niet gewenst is dat er werkzaamheden op dit kazerneterrein plaats vinden, dan wordt hier rekening mee gehouden ofwel niet beboet.
126 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Bijlage 3 PvE, Procedure financiële afhandeling RVB BOEI | In bijlage 3 zijn geen termijnen opgenomen in de te verwachten doorlooptijd van de financiële afhandeling. Kunt hiervoor de termijnen toevoegen en eventuele financiële consequenties (vergoeding voor langer voorfinancieren) als deze termijnen niet gehaald worden? Dan kan hier in de prijsvorming rekening mee gehouden worden. | Het RVB betaalt altijd zodra er goedkeuring op de werkzaamheden is gegeven binnen de daarvoor vastgestelde periode van de Rijksoverheid.
127 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad - artikel 8.6 | U geeft aan het recht voor te behouden een Bibob-onderzoek uit te (laten) voeren. 1. Bent u bereid om de mogelijkheid tot het (laten) uitvoeren van een Bibob onderzoek op grond van art. 8.6 van de Aanbestedingsleidraad buiten toepassing te verklaren mits Opdrachtnemer een Gedragsverklaring Aanbesteden kan overhandigen? 2. Als u vraag 1 niet bevestigend kunt beantwoorden kunt u dan aangeven of u voornemens bent een Bibob-onderzoek uit te (laten) voeren? En kunt u aangeven tot welk niveau het onderzoek zich strekt? 3. Stemt u ermee in om, op het moment dat Opdrachtgever van mening is dat er aanleiding zou bestaan voor het instellen van een Bibob-onderzoek, eerst in gezamenlijk overleg te treden met Opdrachtnemer zodat zij in staat wordt gesteld aanleidingen daartoe weg te nemen alvorens een Bibob-onderzoek wordt geïnitieerd? Hierbij rekening houdend met de vergaande reikwijdte en implicaties van een potentieel Bibob-onderzoek van betrokken (rechts-) personen inclusief de persoonlijke levenssfeer. | Nee, de tekst in de leidraad van 8.6 blijft ongewijzigd. Het Bibob onderzoek zal alleen worden uitgevoerd indien hier aanleiding toe is. 2. Het is een recht van het Rijksvastgoedbedrijf (staat der Nederlanden) om dit uit te voeren bij opdrachtnemers indien noodzakelijk. 3. Hier kunnen wij momenteel geen uitspraken over doen. Dit hangt specifiek af van het geval.
128 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidsleidraad, paragraaf 6.1.1.1 | Mag een inschrijver ook afzien van gunning van een perceel indien de hier beschreven werkwijze resulteert in meer dan één perceel dat gegund wordt aan de inschrijver? De reden achter de vraag is dat een inschrijver best kans zou willen maken op meerdere percelen, maar qua capaciteit bijvoorbeeld meer één of twee percelen zou aankunnen. | Het RVB gaat ervan uit dat wanneer u inschrijft op een perceel, u ook de capaciteit heeft om op dit percel de werkzaamheden te verrichten.
129 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | PvE BOEI definitief V1.1, par. 2.3.8 | Personeel van de Opdrachtnemer moet vooraf worden ingeënt om werkzaamheden te kunnen uitvoeren op de gebouwen met de functie laboratoria. Vraag 1. Om wat voor type laboratoria gaat het? 2. Welke inentingen zijn daarvoor van toepassing? 3. Zijn deze kosten in voorkomende gevallen verrekenbaar? | In de totale voorraad zitten enkele laboratoria. Mocht er ook een in uw perceel voor komen dan moeten we dit bespreken na opdracht en de daarbij behorende verschuiving in de planning en kosten voor inentingen.
130 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Bijlage Regeling Scheiding van belang Rijksvastgoedbedrijf | Kunt u bevestigen dat, bij gunning van deze opdracht, gegadigde niet wordt uitgesloten op toekomstige aanbestedingen die betrekking hebben op bouwkundige of installatietechnische werkzaamheden op RVB en Defensielocaties? Zo niet, dan ontvangen wij graag een toelichting. | Het begrip "bouwkundige of installatietechnische werkzaamheden op RVB en defensielocaties" is vaag, maar als u met deze werkzaamheden bedoelt het vervangen van c.q. onderhouden dan kunnen wij dit bevestigen. Indien u opzichterswerkzaamheden of ander inspectie werkzaamheden betreffen dan is dat mogelijk niet toegestaan.
131 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Bijlage 4, PvE, beschikbare informatie over de geconstateerde cultuurhistorische waarde van te inspecteren monumenten in RVB bezig, pagina 2 | Beschikbare informatie over de geconstateerde cultuurhistorische waarde van te inspecteren monumenten in RVB bezig, pagina 2. Vraag: In het geval van een te inspecteren monument geen vroegere inspectie (in de vorm van bijvoorbeeld een 0-meting) beschikbaar is met een volledige inventarisatie van de elementen die een zekere waarde vertegenwoordigen, maakt deze inventarisatie onderdeel uit van de inspectie. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer de kosten hiervan apart in rekening mag brengen. | De opdrachtgever verstrekt de gegevens die u moet gebruiken. Indien er geen gegevens zijn over historische waarde zal u bij de intake verteld worden waar u vanuit dient te gaan. U zult hier dus geen kosten voor hoeven maken.
132 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | TBB - locaties | Is binnen deze opdracht sprake van inspecties binnen TBB-1, -2 en -3 locaties? Zo ja, waarom geldt in dit geval niet de ABDO regeling? | Nee, hier is geen sprake van. Dit type pand wordt door interne inspecteurs uitgevoerd. Indien sprake is van deze locaties, blijven deze buiten de scope van de opdracht.
133 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 10 NVI 1 | Betreft antwoord op vraag 10 vanuit de 1e Nota van Inlichtingen: u geeft aan dat een monument inspecteur ook BOEI gecertificeerd dient te zijn. Dit is strijdig met het Programma van Eisen waarin o.a. is aangegeven dat deze naast de voorgescheven monumentenkennis een geldig NEN 2767 certificaat dient te hebben. Zeer veel van de monumenteninspecteurs/adviseurs zullen ook geen Hobéon BOEI certificering hebben waardoor dit onhaalbaar lijkt. Ook werkt een monument inspecteur samen met een bouwkundige die wel een Hobéon BOEI certificering heeft zodat dit redelijkerwijs niet nodig is zolang beide functies niet zijn vertegenwoordigd in één persoon. Kunt u bevestigen dat de BOEI certificering voor monumentinspecteurs niet van toepassing is overeenkomstig het Programma van Eisen? | Indien u de toevoeging gebruikt zoals u zegt: de monumenteninspecteur werkt samen met een Hobeon BOEI gecertificeerde bouwkundige, dan is dat toegestaan.
134 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Bijlage 2 Gebouwstaffel V2.0 - Blz. Rekentool | Is het toegestaan om het rekentool aan te passen zodat dit document geschikt is voor meerdere gebouwen op één object/perceel? | U kunt voor uw eigen berekeningen deze tool aanpassen, maar wij blijven de verstrekte rekentool gebruiken bij opdrachtgeving.
135 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad openbare procedure RO BOEI - Blz. 19 pa. 3.4 | In de laatste alinea staat beschreven: Na her-oplevering van inspectieresultaten door de Opdrachtnemer dient de inspectie volledig en correct te zijn. Indien blijkt dat de inspectieresultaten wederom voor correcties naar processtap inspectie uitvoeren en verwerken terug dient te worden gezet, zal het RVB de Opdrachtnemer een vaste korting opleggen zoals staat beschreven in paragraaf 3.1.2 Geldt de korting ook als het herstelwerk nog binnen de planning valt? En welk percentage korting wordt dan opgelegd? | De kortingen worden opgelegd bij overschrijding van de opleverperiode. Als u dus wijzigingen aan moet brengen maar binnen de (van te voren) afgesproken planning blijft, krijgt u geen korting opgelegd.
136 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad openbare procedure RO BOEI Blz. 12 Pa. 4.1 | Het volgende is beschreven; Het is niet toegestaan om medewerkers een BOEI te laten uitvoeren in eigen opdracht of in opdracht van aannemer, wanneer er vanuit het RVB een opdracht aanwezig is voor Opzichters en/of Adviesdiensten in hetzelfde object. Vraag; is het toegestaan om bij een object, waarbij overlap is met het opzichterscontract, een externe partij de inspectie van het betreffende object te laten uitvoeren? | Zoals gezegd als u opzichterswerkzaamheden verricht in een betreffend perceel, kunt u daar geen opdracht krijgen om inspectiewerk uit te voeren.
137 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Raamovereenkomst - Artikel 19.2 - Aansprakelijkheid | Inschrijver is zich ervan bewust dat het BW geen onderscheid maakt in de soort schade.Wij willen graag benadrukken dat het voor opdrachtnemer vanuit een verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk is om een nuancering te zien in de soort schade bij aansprakelijkheid. Dit is mede gelet op het feit dat zuivere vermogensschade een niet verzekerbaar risico is voor opdrachtnemers. Vraag : Kunt u alsdan bevestigen dat opdrachtnemer alleen aansprakelijk is voor gevolgschade/indirecte schade voor zover materiele schade daaraan is voorafgegaan? | Nee, opdrachtgever kan niet instemmen met het uitsluiten van gevolgschade. Het argument dat dit mogelijkerwijs niet verzekerbaar zou kunnen zijn doet niet af van dat opdrachtnemer verantwoordeljk en dus aansprakelijkheid gehouden moet kunnen worden voor toerekenbare, ontstane schade. Met betrekking tot zuivere vermogensschade is het niet redelijk om deze uit te sluiten of te beperken als deze schade ontstaan en toerekenbaar is aan het handelen of nalaten van de opdrachtnemer.
138 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanvullende vraag naar aanleiding van de NVI antwoord 66. | U geeft in het antwoord aan dat u verwacht dat een inschrijver de capaciteit heeft voor het perceel waarvoor wordt ingeschreven, echter is het onzeker of een perceel in de beoordelingsmethodiek wordt gegund aan een individuele inschrijver. Om meer kans te maken op in ieder geval een perceel zouden we graag op meerdere percelen, zo niet alle percelen, inschrijven. Echter indien we onverwacht bijvoorbeeld alle percelen gegund krijgen dan zouden we de mogelijkheid willen hebben om voor bepaalde percelen van uitvoer af te zien. De vraag is of dit akkoord is voor de opdrachtgever? | Het RVB gaat ervan uit dat wanneer u inschrijft op een perceel, u ook de capaciteit heeft om op dit percel de werkzaamheden te verrichten.
139 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 109 uit NvI 1 | Wij delen het standpunt van de vraagsteller dat er sprake is van voorkennis. Een deel van deze kennis is vastgelegd in de handboeken die integraal onderdeel uitmaken van deze aanbesteding. Het (mede) opstellen van deze handboeken kan, conform de Europese aanbestedingsregels worden aangemerkt als betrokkenheid bij de voorbereiding van de aanbesteding. Om die reden achten wij deelname van Smits van Burgst aan deze aanbesteding onwenselijk. Na afloop van de huidige inspectieperiode beschikken meerdere marktpartijen over kennis en ervaring met de BOEI 2.0 systematiek, waardoor van voorkennis geen sprake meer zal zijn Smits van Burgst kan dan zonder bezwaar deelnemen aan een volgende aanbesteding. Wij verzoeken u vriendelijk om Smits van Burgst uit te sluiten van deelname aan de huidige aanbesteding. | Het Rijksvastgoedbedrijf merkt op dat het handboek BOEI 2.0 inmiddels een jaar door iedereen te vinden is op de site van het Rijksvastgoedbedrijf en te raadplegen is. Omdat de informatie die noodzakelijk is voor inschrijvers om een goede inschrijving te kunnen doen vrij toegankelijk is, is de (mogelijke) kennisvoorsprong inzake BOEI 2.0 naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf zoveel als mogelijk weggenomen en is er geen sprake van verstoring van het level playing field. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet gezien het bovenstaande dan ook geen aanleiding om Smits van Burgst niet toe te laten tot deze aanbesteding.
140 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 110 uit NvI 1 | Uw antwoord roept nadere vragen op. Planon geeft aan geen betrokkenheid te hebben bij de aanbesteding. Desondanks is het bedrijf onderdeel van de organisatie die de OMS software heeft ontwikkeld en beschikt het over inhoudelijke kennis van deze software. Inspecteurs van Planon worden ingezet bij het testen van OMS. OMS is maatwerksoftware die specifiek is ontwikkeld voor het Rijksvastgoedbedrijf. Gezien de feiten is er sprake van (indirecte) betrokkenheid en voorkennis. Om belangverstrengeling te voorkomen, achten wij het noodzakelijk dat Planon Building Management wordt uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding. Zoals eerder opgemerkt, zal deze voorkennis na afronding van de aanbesteding vervallen, omdat dan meerdere marktpartijen kennis en ervaring met de software hebben opgedaan. Planon Building Management kan op dat moment weer deelnemen aan toekomstige aanbestedingen. Toelating van Planon Building Management B.V. tot de huidige aanbesteding is naar onze mening in strijd met de Europese aanbestedingsregels en kan leiden tot niet-rechtsgeldigheid van de aanbesteding. Wij verzoeken u vriendelijk om Planon Building Management uit te sluiten van deelname aan de huidige aanbesteding. | Het Rijksvastgoedbedrijf merkt op dat Planon Building Management B.V. niet betrokken is geweest bij de implementatie van OMS en ook niet betrokken is bij de voorbereiding van deze aanbesteding. Omdat de informatie die noodzakelijk is voor inschrijvers om een goede inschrijving te kunnen doen gedeeld is met gegadigden, namelijk de werkinstructies zie Bijlage 6 en het bijgevoegde instructie film over OMS, is de (mogelijke) kennisvoorsprong inzake OMS naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf zoveel als mogelijk weggenomen en is er geen sprake van verstoring van het level playing field. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet gezien het bovenstaande dan ook geen aanleiding om Planon Building Management uit te sluiten van deze aanbesteding en honoreert uw verzoek niet.
141 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | ARVODI 19.2 | U geeft aan dat de aansprakelijkheid reeds is beperkt via de ARVODI en dat u niet instemt met het voorstel uit de NvI. Wij merken op dat de in het conceptcontract opgenomen limiet (vier tot zesmaal de opdrachtwaarde, met maxima € 3.000.000 en € 5.000.000) naar onze inschatting disproportioneel is gelet op de aard van de werkzaamheden (inspectie- en adviesdiensten). Kunt u toelichten op welke gronden deze limiet als proportioneel wordt beschouwd, en of u bereid bent de aansprakelijkheid te relateren aan de feitelijke opdrachtsom per NOK? Deze bedragen zijn voor de opdrachtnemers niet te verzekeren. Wij zien de toelichting graag tegemoet. | Het RVB wijkt niet af van de ARVODI 2025.
142 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Bijlage 2 Gebouwstaffel V2.0 | U geeft aan dat de staffel op een reëel tijdsbeslag is ingeschat en dat de aanpassing alleen aan de orde is wanneer alle opdrachtnemers aantoonbaar vertraging ervaren door de softwaretoepassing. Kunt u toelichten op welke onderbouwing de inschatting van het reëel tijdsbeslag is gebaseerd (bv. testresultaten, ervaringscijfers of aannames)? Daarnaast verzoeken wij om verduidelijking van de objectieve criteria en werkwijze waarmee het RVB vaststelt dat er sprake is van aantoonbare vertraging als gevolg van de applicatie. Tot slot vernemen wij graag op welke wijze opdrachtnemers een dergelijk structureel probleem kunnen melden en welke procedure of besluitvorming dan geldt voor een eventuele aanpassing van de staffel. | Het tijdsbeslag in de staffels is gebaseerd op testresulaten en vaststellingen tijdens pilots. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat door alle Opdrachtnemers extra tijd benodigd is, zal het RVB overwegen om aanpassingen te doen. Eventuele problemen kunnen gemeld worden tijdens de vastgestelde overleggen.
143 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 53 uit NvI 1 | Indien in de praktijk blijkt dat een aantal van de in de planning opgenomen panden niet enkel een actualisatie betreft, maar (deels) een nulmeting behelst, mogen opdrachtnemers dan een aangepaste planning indienen? En vervalt in dat geval de boetclausule t.o.v. de eerder goedgekeurde planning, aangezien de uitgangssituatie aantoonbaar is gewijzigd. | Indien blijkt dat er tijdens de inspectie veel aangevuld dient te worden is er in feite sprake van een nuliventarisatie en zal dit bespreekbaar zijn. Daar zal een nieuwe planning voor worden afgegeven. Deze zal dan gelden voor de eventuele kortingsregeling.
144 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 39 uit NvI 1 | Stelling: Stel dat je een perceel wint van 4 miljoen. Klopt het dan dat de SROI 2% van 4 miljoen is. Is deze aanname juist? En klopt het dat dit bedrag over 2 jaar verdeeld mag worden, dus 40.000 per jaar? | Ja, dit klopt.
145 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 38 uit NvI 1 | Als aanvulling op uw antwoord verzoeken wij om een concrete toelichting of voorbeeldberekening van de wijze waarop de 2% social return wordt berekend. Kunt u aangeven over welke grondslag dit percentage wordt toegepast (bv. de totale opdrachtwaarde, de loonsom of een ander bedrag) en welke kostensoorten precies meetellen bij de bepaling van deze waarde? | Onder de waardebepaling van de SROI-inzet worden alle kosten verstaan die ON uitvoert om kandidaten uit de de doelgroep (weer) te laten participeren op de arbeidsmarkt. Daaronder vallen bijvoorbeeld loonkosten (incl. werkgeverslasten, onkostenvergoedingen etc.), begeleidingskosten en opleidingskosten.
146 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 1 uit NvI 1 | Stel dat er meer dan 15% van de elementen missen, wordt dit dan gezien als een nulmeting? Graag een toelichting hierop. | Zie opmerking 2: " Voor de Defensie dient u uit te gaan als nulinspectie"
147 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 46 NvI 1 | Stelling/verduidelijkinsvraag: Bij een pand met bijvoorbeeld 60 elementen blijkt bij een actualisatie dat slecht 40 elementen uit de bestaande BBL beschikbaar te zijn en 20 elementen ontbreken. Vallen deze ontbrekende elementen dan onder de verrekening van meerwerk bij de actualisatie? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten op welke wijze deze werkzaamheden dan wel worden verrekend? | Er vindt geen verrekening plaats.
148 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Conceptovereenkomst | In de aanbestedingstukken is een Social return-verplichting opgenomen van 2% van de loonsom. De onderhavige opdracht betreft een specialistische dienst van intellectuele aard (BOEI inspecties), waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd door hooggekwalificeerde specialisten. Kunt u toelichten hoe deze eis is getoetst aan de Gids Proportionaliteit, paragraaf 3.5? | De social return-verplichting is, gelet op de specialistische aard van de opdracht en in lijn met de Gids Proportionaliteit, verlaagd van de standaard 5% naar 2%.. Onder de waardebepaling van de SROI-inzet worden alle kosten verstaan die ON uitvoert om kandidaten uit de de doelgroep (weer) te laten participeren op de arbeidsmarkt. Daaronder vallen bijvoorbeeld loonkosten (incl. werkgeverslasten, onkostenvergoedingen etc.), begeleidingskosten en opleidingskosten. Op basis hiervan is de 2% naar mening van de aanbestedende dienst proportioneel.
149 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 52 en 53 uit NvI | Kortingen/Boetes in strijd met de aanbestedingswet? De beslissing om de korting te geven wordt bepaald door de opdrachtgever is niet transparant en disproportioneel. Kunt u aantonen hoe deze kortingen/boetes zijn getoetst aan de Gids Proportionaliteit en welke objectieve criteria worden gehanteerd bij het vaststellen van het al dan niet toepassen van een boete? Daarnaast vernemen wij graag op welke positieve ervaringen het RVB doelt bij de uitspraak dat “de meeste opdrachtnemers de gestelde planningen gewoon halen”, en waarom een boeteclausule noodzakelijk blijft als planningen in de praktijk vrijwel altijd worden gehaald. | Indien de planning niet wordt gehaaald en de gemaakte afspraken niet worden nagekomen levert dat een korting op, dit naar mening van de aanbestedende dienst in relatie tot deze opdracht.
150 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Vraag 1 uit NvI | Om de percentages in te kunnen schatten is het van belang dat de opdrachtnemer een instructie (uitleg) krijgt van OMS, dit staat buiten het feit dat er genoeg ervaring is m.b.t. het werken met vastgoedsoftware. Wat zijn de mogelijkheden? Graag de vraag inhoudelijk beantwoorden? | Hiervoor zijn werkinstructies en filmpjes gedeeld met daarin de werking van OMS.
151 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad 7.2 | Vervolgvraag op NvI1 nr. 84: Begrijpen wij het goed dat de samenstelling van de beoordelingscommissie voor alle 7 percelen inderdaad identiek is, maar wel per perceel uit andere personen bestaat? Of beoordeelt dezelfde commissie het PvA voor alle 7 percelen? Dit laatste zou kunnen betekenen dat bij 5 inschrijvers dezelfde personen mogelijk 35 keer een PvA moeten beoordelen. | Uw veronderstelling klopt. Dezelfde commissie beoordeeld de PvA's voor alle 7 percelen. Wij willen u erop attenderen dat u niet per perceel een apart plan hoeft te schrijven, maar dit mag wel.
152 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad 7.2 | Vervolgvraag op NvI1 nr 83: Kunt u toelichten hoe de aanpak “één gecombineerde beoordelingsronde voor alle percelen” zich verhoudt tot het feit dat inschrijvers per perceel een inhoudelijk specifiek Plan van Aanpak opstellen, afgestemd op de kenmerken van die regio en objecten? Wordt deze differentiatie per perceel ook daadwerkelijk betrokken in de beoordeling en hoe wordt binnen deze gecombineerde aanpak geborgd dat elk plan per perceel op zijn eigen merites en context wordt beoordeeld? | De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende stukken per perceel met de daarbij behorende aandachtspunten.
153 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 |  | Aanbestedingsleidraad 6.1 | Vervolgvraag op NvI1 nr. 92: Is het juist dat een onderaannemer, op wiens draagkracht de inschrijver géén beroep doet, wél voor meerdere inschrijvers als onderaannemer mag worden meegenomen? | Een onderneming mag als derde bij meerdere inschijvingen betrokken zijn maar niet tegelijkertijd als combinatie/inschrijver bij een andere inschrijving.
154 |  |  |  |  | Programma van Eisen | Vraag 1 (Ref.Nr.1) NVI-1: De vraag wordt niet inhoudelijk beantwoord. Hierbij het verzoek om de vraag alsnog inhoudelijk te beantwoorden. | Bij de inspectie van de Defensie objecten dient u uit te gaan van een nul-inspectie, dit in tegenstelling tot eerder gegeven antwoorden. Zie ook mededeling 2.
155 |  |  |  |  | Programma van Eisen | Vraag 3 (Ref.Nr.3) NVI-1: Wij hebben in het verleden gemerkt dat RVB medewerkers verschillend beoordelen. Wat de één goed vindt, vindt de ander niet goed. Hierbij dan ook het verzoek dat per opdracht de controles iedere keer door dezelfde RVB medewerker wordt uitgevoerd om een consistente beoordeling en feedback te krijgen. Kunt u bevestigen dat dit mogelijk is? | De beoordeling wordt door een team van meerdere medewerkers van het RVB gedaan. Het team zal een éénduidige beoordeling afgeven.
156 |  |  |  |  | Bijlage 2 Gebouwstaffel | Vraag 7 (Ref.Nr.7) NVI-1: In uw antwoord wordt verwezen naar een verstrekte instructie om gegevens in de webbased applicatie in te voeren. Echter wij hebben deze instructie niet ontvangen/ niet gehad. Dit geldt voor wellicht meer marktpartijen. Graag ontvangen wij de instructie alsnog. | Werkinstructie OMS meesturen met NvI (bijlage 6)
157 |  |  |  |  | Programma van Eisen | Vraag 10 (Ref.Nr. 10) NVI-1: Het door u gegeven antwoord is in strijd met de aanbestedingsdocumenten. Voor een monumenten inspecteur wordt geëist dat hij/ zij een erkend monumenten inspecteur is en NEN2767 gecertificeerd. De BOEI certificering wordt nu niet geëist. Graag uw antwoord in overeenstemming brengen met de aanbestedingsdocumenten. | Zowel de eisen voor een monumenteninspecteur als die van een BOEI-inspecteur zijn noodzakelijk. De essentie van een monumentale BOEI-inspectie is juist om de samenhang tussen monumentale assets en BOEI-inspecties volgens de BOEI-methodiek in kaart te brengen, zodat deze inspectiegegevens kunnen worden overgenomen. Dit is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Indien u de toevoeging gebruikt zoals u zegt: de monumenteninspecteur werkt samen met een Hobeon BOEI gecertificeerde bouwkundige, dan is dat toegestaan.
158 |  |  |  |  | Programma van Eisen | Vraag 18 (Ref.Nr. 18) NVI-1: U stelt dat wij zelf moeten inschatten welk percentage aangepast moet worden a.d.h.v. instructie, filmpjes over werking OMS en uw ervaring met inspecties. Dit is een onredelijke eis. Met name omdat er geen instructie is geweest, wij geen filmpjes over werking van OMS hebben gezien. Op basis van onze jarenlange ervaring moeten wij concluderen dat er over het algemeen weinig klopt en dat er veel moet worden aangepast. Volgens de EU-aanbestedingsregels moet u als inkopende partij aangeven wat er gedaan moet worden. U schuift dit nu op marktpartijen af die dit niet kunnen doen. Met name omdat er nu voor het eerst in een aanbesteding BOEI 2.0 wordt gevraagd en het OMS systeem een nieuw systeem betreft. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de vraag concreet te beantwoorden met een percentage. | Zie opmerking 2: " Voor de Defensie dient u uit te gaan als nulinspectie"
159 |  |  |  |  | Raamovereenkomst | Vraag 21 (Ref.Nr. 21) NVI-1: De boetes zijn disproportioneel in verhouding tot hetgeen wordt gevraagd. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de boetes aanzienlijk naar beneden bij te stellen. | Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw verzoek.
160 |  |  |  |  | Raamovereenkomst | Vraag 22 (Ref. Nr. 22) NVI-1: Wij verzoeken u om de schades duidelijk te omschrijven. Op basis van uw uitvraag kunnen opdrachtnemers niet verzekeren. U vraagt ons dus om een onaanvaardbaar risico te nemen. Indien u de schades niet concreet kunt of wenst te benoemen, dan verzoeken wij u om dit artikel te laten vervallen. | Het Rijksvastgoed laat het artikel niet vallen en zal niet overgaan tot een beschrijving van alle soorten schades die zich voor zouden kunnen doen. Uit de ARVODI artikelen 19 en 25 is naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf voldoende duidelijk dat gegadigde verzekerd dient te zijn en welke verzekering(en) daartoe nodig is (zijn). Immers, artikel 19.2 bepaalt, dient het te gaan om te lijden en geleden schade die een Partij veroorzaakt als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen tegenover de andere Partij. Artikel 25 Verzekering bepaalt dat een Opdrachtnemer heeft en houdt zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd.
161 |  |  |  |  | ARVODI-2025 | In navolging van de voorgaande vraag en vraag 23 (Ref.Nr. 23) NVI-1: de door u gevraagde aansprakelijkheden zijn disproportioneel en zijn voor opdrachtnemers niet te verzekeren. Wij verzoeken u vriendelijk om de aansprakelijkheden te beperken zodat deze wel te verzekeren zijn. | Het Rijksvastgoedbedrijf stelt voorop dat er geen sprake is van een disproportionele aansprakelijkheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt in soorten schade (bijvoorbeeld directe en indirecte schade). De wet maakt dit onderscheid namelijk ook niet. Bovendien wil de Rijksoverheid de aansprakelijkheid niet verder beperken. Dit zou namelijk betekenen dat de Rijksoverheid een nog groter deel van de veroorzaakte schade zelf moet dragen en moet bekostigen uit gemeenschapsgeld. Dat is niet wenselijk.
162 |  |  |  |  | Verwerkersovereenkomst | vraag 24 (Ref.Nr. 24) NVI-1: U geeft aan dat de verwerker overeenkomst komt te vervallen. Conform de AVG wetgeving is er wel degelijk een verwerkersovereenkomst noodzakelijk. Kunt u motiveren waarom u van mening bent dat RVB is vrijgesteld van de wetgeving? | Voor de aanbesteding is de verwerkersovereenkomst komen te vervallen, omdat er in principe geen persoonsgegevens moeten worden uitgewisseld. In het geval dit wel zo is, zal de verwerkersovereenkomst alsnog worden gebruikt.
163 |  |  |  |  | Programma van Eisen | In navolging op vraag 27 (Ref.Nr. 27) NVI-1: U geeft aan dat de reguliere werktijden voor de opdrachtnemers van 7 tot 19u is. Dat betekent dat wij onze planning daarop moeten aanpassen. Er zal dan ook ten alle tijden begeleiding aanwezig moeten zijn van 7 tot 19u. Indien dit niet het geval is of net mogelijk is, betekent dit dat wij daardoor onze planning niet kunnen nakomen en dat dit gevolgen heeft voor de verdere planning. Wij gaan ervan uit dat de extra kosten die dit met zich meebrengt op basis van regie verrekenbaar is. Kunt u dit bevestigen? | Tijdens de intakegesprekken worden de afspraken gedeeld over toegang die gelden voor de betreffende locatie waar geinspecteerd moet worden. Op basis daarvan kan de planning worden opgesteld. Er vindt geen verrekening plaats.
164 |  |  |  |  | Programma van Eisen | In navolging van de voorgaande vraag: Indien de extra kosten niet op basis van regie verrekenbaar zijn, betekent dit dat de werktijden niet van 7 tot 19u zijn. Dan verzoeken wij u vriendelijk om de werktijden aan te passen naar de gangbare werktijden die in de markt van toepassing zijn: 8 tot 18u. | Tijdens de intakegesprekken worden de afspraken gedeeld over toegang die gelden voor de betreffende locatie waar geinspecteerd moet worden. Op basis daarvan kan de planning worden opgesteld. Er vindt geen verrekening plaats.
165 |  |  |  |  | SROI | In navolging van vraag 30 (Ref.Nr. 32) NVI-1: de eis wordt teruggebracht naar 2%. Echter dit is nog steeds een enorm percentage ten opzichte van deze opdracht. De werkzaamheden die voor de BOEI 2.0 inspecties moeten worden uitgevoerd, moeten worden uitgevoerd door voldoende geschoolde en gecertificeerde inspecteurs. Dat betekent dat wij geen mensen die onder de doelgroep van de SROI vallen kunnen inzetten op de gevraagde werkzaamheden. De SROI moet dus worden behaald vanuit algemene en/ of maatschappelijke inzet. Dit is zelfs bij 2% onmogelijk. Ook de bemiddelingsbureaus voor de doelgroep geven aan geen of nauwelijks mensen te hebben. De gestelde SROI eis is daarom disproportioneel. Wij verzoeken u vriendelijk om deze te laten vervallen. | De eis van 2% blijft gehandhaafd. Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk blijkt om aan deze 2% te voldoen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden tijdens het kwartaaloverleg. De opdrachtgever zal vervolgens samen met de opdrachtnemer bekijken hoe alsnog invulling kan worden gegeven aan de SROI-eis.
166 | [5 empty] | In navolging van vraag 32 (Ref. Nr. 32) NVI-1: Op basis van onze recentelijke ervaring weten wij dat de data van een groot aantal panden in Condor niet actueel is. In dit geval is de data sinds 2023 niet meer bijgewerkt. Deze data wordt overgenomen naar OMS en is dus nog steeds niet actueel. RVB is hiervan op de hoogte. Op basis van onze recente ervaring betekent dat voor deze panden de uitgevoerde BOEI inspectie altijd een nul inspectie moet zijn. Juist vanwege het traject waar RVB nu inzit, zou de enige juiste keuze zijn om altijd uit te gaan van een nul inspectie. Pas na deze BOEI inspectieronde kan men uitgaan van een herinspectie. Juist omdat RVB bij aanvang van deze BOEI 2.0 inspectie al op de hoogte is dat de data die in het nieuwe OMS komt te staan niet actueel is, kunt u niet blijven volhouden dat dit wel het geval is. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de aanbesteding aan te passen en uit te gaan van een nul inspectie. | Indien er geen assets aanwezig zijn dan is er sprake van een Nul-inventarisatie en anders een her inspectie.
167 |  |  |  |  | Programma van Eisen | In navolging van vraag 45 (Ref. Nr. 45) NVI-1: U geeft aan dat er enkel sprake is van een nul inventarisatie indien er geen gegevens van het pand in OMS staan. Deze zienswijze is te kort door de bocht. Voor ieder pand zal er wel iets in OMS staan. Het gaat om de correctheid van de data en dat de inventarisatie redelijk klopt. Op basis van de bovenstaande vraag kan er worden gesteld dat de data voor een groot aantal panden inhoudelijk te veel afwijkt van de feitelijke situatie. Indien u de aanbesteding niet wilt aanpassen naar een nulmeting, dan zou het uitgangspunt voor een nulmeting concreter moeten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld bij een afwijking van meer dan 5% van de data die nu in OMS staat wordt de BOEI inspectie een BOEI nulmeting. Wij verzoeken u de aanbesteding hierop aan te passen. | Indien er geen assets aanwezig zijn dan is er sprake van een Nul-inventarisatie en anders een her inspectie. Zie opmerking 2: " Voor de Defensie dient u uit te gaan als nulinspectie"
168 |  |  |  |  | Programma van Eisen | In navolging van vraag 49 (Ref. Nr. 49) NVI-1: Wij zijn het met de vraagsteller eens dat bij de BOEI 2.0 systematiek meer detail wordt gevraagd bij de registratie van een bouwdeel. Deze extra detail informatie moet nog aan OMS worden toegevoegd. Daarbij is bekend dat de inventarisatie voor een groot deel van de panden sinds 2023 niet meer is bijgewerkt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de aanbesteding aan te passen naar een BOEI nulmeting. | Indien er geen assets aanwezig zijn dan is er sprake van een Nul-inventarisatie en anders een her inspectie. Zie opmerking 2: " Voor de Defensie dient u uit te gaan als nulinspectie"
169 |  |  |  |  | Programma van Eisen | In navolging van vraag 51 (Ref. Nr. 51) NVI-1: Wij onderschrijven de ervaring van de vraagsteller. Het is ook onze ervaring dat vertraging in de planning voor het grootste deel door RVB zelf wordt veroorzaakt. Uw stelling dat de meeste opdrachtnemers de gestelde planning gewoon halen trekken wij in twijfel. Wij hebben in het verleden meerdere malen ervaren dat wij als enige binnen de gestelde planning de werkzaamheden hadden afgerond. Op basis van deze ervaring kunnen wij stellen dat een boete van 20% disproportioneel is. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze boete fors naar beneden bij te stellen of zelfs te laten vervallen. | We handhaven deze korting, waarbij het opleggen bedoeld is om uitloop op onze vervolgwerkzaamheden te kunnen voorkomen.
170 |  |  |  |  | Bijlage 2 Gebouwstaffel | In navolging van vraag 54 (Ref. Nr. 54) NVI-1: Zoals de vraagsteller aangeeft is de OMS software nieuw, nog niet gereed. De prijsstaffels zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van eerdere BOEI aanbestedingen. Dit is niet reëel, juist vanwege de nieuwe software, het niet actueel zijn, etc. verzoeken wij u om de prijsstaffels naar boven bij te stellen. | Het tijdsbeslag in de staffels is gebaseerd op testresultaten en vaststellingen tijdens pilots.
171 |  |  |  |  | NOK Arvodi 2025 | In navolging van vraag 63 (Ref. Nr. 63) NVI-1: Wij zijn het met vraagsteller eens. Volgens meerdere rechtelijke uitspraken moeten partijen die gemaakte afspraken niet of niet voldoende zijn nagekomen, in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn hier alsnog aan te kunnen voldoen en hun fouten te herstellen. Wij verzoeken dan ook vriendelijk om de dit artikel aan te passen. | RVB honoreert uw verzoek niet.
172 |  |  |  |  | Aanbestedingsleidraad | In navolging van vraag 66 (Ref. Nr.66) NVI-1: Wij snappen uw antwoord, echter hiermee beperkt u het aantal inschrijvingen ook drastisch en loopt u het risico dat er op bepaalde percelen helemaal geen inschrijvingen worden gedaan. Door wel toe te staan dat Inschrijvers mogen afzien van gunning, zorgt u voor een zo breed mogelijke inschrijving waarbij u op basis van de gestelde criteria de beste keuzes kunt maken. | Het RVB wijzigt het antwoord van de NvI-1 niet
173 |  |  |  |  | Aanbestedingsleidraad | In navolging van vraag 69 (Ref. Nr. 69) NVI-1: Wij concluderen dat naar aanleiding van het door u gegeven antwoord en uw antwoord op vraag 66 (Ref. Nr. 66) NVI-1 de disciplines Klimaat en Elektro niet meetellen in de capaciteitsverwachting. Immers, het uitgangspunt voor de meeste Rijkspanden is enkel en alleen een bouwkundige inspectie. Is deze conclusie juist? | Deze conclusie is juist.
174 |  |  |  |  | Programma van Eisen | In navolging van vraag 72 (Ref. Nr. 72) NVI-1: U verwijst naar een verstrekt instructie die wij niet hebben gehad. Het lijkt er dus op dat een deel van de potentiële inschrijvers meer informatie heeft dan een ander deel. Wij verzoeken u om zorg te dragen dat alle gegadigden over dezelfde informatie beschikken. Wij ontvangen derhalve graag alsnog de instructie voor het werken met OMS. Wij kunnen op dit moment geen juiste inschatting maken omdat wij niet over de juiste informatie beschikken. | Bij deze NvI-2 wordt de documentaie wat betreft de werking van OMS gedeeld.
175 |  |  |  |  | Bijlage 2 Gebouwstaffel | In navolging van vraag 75 (Ref. Nr. 75) NVI-1: U geeft aan dat er slechts 20 gebreken hoeven worden ingevoerd in plaats van 1600. Wij vinden dit zeer ongeloofwaardig. Maar wij hebben nog geen praktijk ervaring opgedaan met BOEI 2.0. We hebben wel veel ervaring opgedaan met nieuwe software die door de leverancier van OMS is ontwikkeld. Uit de opgedane ervaring blijkt dat de eerste inspectieronde zoals nu met deze BOEI 2.0 aanbesteding wordt gedaan, altijd meer tijd kost dan vooraf ingeschat en verondersteld door de opdrachtgever. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de staffels omhoog bij te stellen. | Het tijdsbeslag in de staffels is gebaseerd op testresulaten en vaststellingen tijdens pilots en zal niet woden aangepast
176 |  |  |  |  | Arvodi | In navolging van vraag 100 (Ref. Nr. 100) NVI-1: wij zijn het met vraagsteller eens dat er een te groot aansprakelijkheidsrisico bij de marktpartijen wordt neergelegd. Voor de meeste marktpartijen is dit risico niet te verzekeren. Uw aansprakelijkheidseisen zijn disproportioneel. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze aan te passen en naar beneden bij te stellen. | Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw verzoek.
177 |  |  |  |  | Programma van Eisen | In navolging van vraag 106 (Ref. Nr. 106) NVI-1: U stelt dat inspecteurs via de Permanente Educatie op de hoogte zijn gebracht van de BOEI 2.0. Toch zijn er ook inspecteurs waarvoor dit nog niet van toepassing is. Dit geeft een ongelijkheid. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om voor start van de inspecties wel een inhoudelijke toelichting/ uitleg van BOEI 2.0 te verzorgen. | De theoriemodule BOEI2.0 is in de afgelopen leerjaargangen van het Permanente Educatie programma opgenomen. Er is dus voldoende tijd geweest om deze systematiek eigen te maken en zorgt dus niet voor ongelijkheid.
178 |  |  |  |  | Leidraad | In navolging van vraag 108 (Ref. Nr. 108) NVI-1: Wij zijn het niet eens met deze zienswijze. Het meeschrijven van de handboeken die integraal onderdeel zijn van deze aanbesteding zouden wel degelijk volgens 2.14 ARW 2016 tot uitsluiting van deelname aan deze aanbesteding moeten leiden. Het is not done dat een partij die betrokken is bij de voorbereiding van de aanbesteding, zelf ook meedoet met die aanbesteding. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze partij uit te sluiten van deelname. Indien u besluit om dit niet te doen, dan handelt u in strijd met de Europese aanbestedingsregels en kan deze aanbesteding als niet rechtsgeldig worden verklaard. | Het Rijksvastgoedbedrijf merkt op dat het handboek BOEI 2.0 inmiddels een jaar door iedereen te vinden is op de site van het Rijksvastgoedbedrijf en te raadplegen is. Omdat de informatie die noodzakelijk is voor inschrijvers om een goede inschrijving te kunnen doen vrij toegankelijk is, is de (mogelijke) kennisvoorsprong inzake BOEI 2.0 naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf zoveel als mogelijk weggenomen en is er geen sprake van verstoring van het level playing field. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet gezien het bovenstaande dan ook geen aanleiding om Smits van Burgst niet toe te laten tot deze aanbesteding.
179 |  |  |  |  | Gelijke behandeling en voorkennis Smits van Burgst (RSBR 16.1) | In navolging van vraag 109 (Ref. Nr. 109) NVI-1: Zie ook de voorgaande vraag. Wij zijn het met vraagsteller eens. Er is wel degelijk sprake van voorkennis. Een deel van deze kennis is verwerkt in de handboeken. Het meeschrijven van de handboeken die integraal onderdeel uitmaken van deze aanbesteding is conform de Europese aanbestedingsregels uitlegbaar als betrokken bij de voorbereiding van de aanbesteding. Zowel Smits van Burgst als het Rijksvastgoedbedrijf zouden beide niet moeten willen dat SvB in deze ronde meedoet. Na afronding van deze inspectieperiode van 2-4 jaar hebben meerdere marktpartijen gewerkt met en volgende de BOEI 2.0 systematiek zoals beschreven in de handboeken. Op dat moment is er ook geen spraken meer van voorkennis door SvB. Bij een nieuwe aanbesteding (na afronding van de huidige) zouden ze dan gewoon kunnen deelnemen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om Smits van Burgst uit te sluiten van deze aanbesteding. | Het Rijksvastgoedbedrijf merkt op dat het handboek BOEI 2.0 inmiddels een jaar door iedereen te vinden is op de site van het Rijksvastgoedbedrijf en te raadplegen is. Omdat de informatie die noodzakelijk is voor inschrijvers om een goede inschrijving te kunnen doen vrij toegankelijk is, is de (mogelijke) kennisvoorsprong inzake BOEI 2.0 naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf zoveel als mogelijk weggenomen en is er geen sprake van verstoring van het level playing field. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet gezien het bovenstaande dan ook geen aanleiding om Smits van Burgst niet toe te laten tot deze aanbesteding.
180 |  |  |  |  | Bijlage Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1 (RSBR 16.1) | In navolging van vraag 110 (Ref. Nr. 110) NVI-1: Uw antwoord roept vragen op. Planon Building Management B.V. heeft geen betrokkenheid bij de aanbesteding, echter ze zijn wel onderdeel van bedrijf die de OMS software ontwikkeld. Ze hebben wel degelijk kennis van OMS. Inspecteurs worden ingezet om de software te testen. OMS is geen standaard software die alom bekend is in de markt, maar specifiek voor het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkeld. Vanwege deze feiten is er wel degelijk sprake van (indirecte) betrokkenheid en voorkennis. Om deze reden zou Planon Building Management B.V. moeten worden uitgesloten van deze aanbesteding. Net zoals in de voorgaande vraag is opgemerkt, zou deze voorkennis na afronding van de huidige aanbesteding komen te vervallen omdat er dan meerdere marktpartijen zijn die kennis en ervaring met de software hebben opgedaan. Planon Building Management B.V. zou dan ook na afronding van de huidige aanbesteding weer mee kunnen doen. Wanneer Planon Building Management B.V. wel wordt toegelaten tot de huidige aanbesteding is dit in strijd met de Europese aanbestedingsregels en kan deze aanbesteding als niet rechtsgeldig worden verklaard. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om Planon Building Management B.V. uit te sluiten voor de huidige aanbesteding. | Het Rijksvastgoedbedrijf merkt op dat Planon Building Management B.V. niet betrokken is geweest bij de implementatie van OMS en ook niet betrokken is bij de voorbereiding van deze aanbesteding. Omdat de informatie die noodzakelijk is voor inschrijvers om een goede inschrijving te kunnen doen gedeeld is met gegadigden, namelijk de werkinstructies zie Bijlage 6 en het bijgevoegde instructie film over OMS, is de (mogelijke) kennisvoorsprong inzake OMS naar mening van het Rijksvastgoedbedrijf zoveel als mogelijk weggenomen en is er geen sprake van verstoring van het level playing field. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet gezien het bovenstaande dan ook geen aanleiding om Planon Building Management uit te sluiten van deze aanbesteding en honoreert uw verzoek niet.
181 |  |  |  |  | Aanbestedingsleidraad | Mag een hoofdopdrachtnemer een beroep doen op een combinant/ derde voor de ISO 9001 eis? | Nee dit is onvoldoende. De ISO 9001 is gesteld als een uitsluitende eis aan de inschrijver zelf. Zie ook checklist paragraaf 6.4. van de aanbestedingsleidraad. De hoofdopdrachtnemer dient te voldoend aan de ISO 9001 eis. In geval van een combinatie dienen alle combinanten dan wel de combinatie zelf te voldoen aan deze eis.