## 1. General
Totaal generaal blad |  | Gemeente Alblasserdam
Behoort bij het Beschrijvend document, kenmerk 250061SGD, voor de aanbesteding "Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties"
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver
Inschrijver verklaart zich door ondertekening van dit formulier bereid de Opdracht gedurende de initiele looptijd van de Raamovereenkomst uit te voeren tegen onderstaande vaste prijzen per gebouw, tarieven per eenheid en kortingspercentage op de materialen.
Inschrijving Werktuigbouwkundige installaties |  | Prijs
Preventief onderhoud WTB Onderhoud |  | 0
Preventief onderhoud Blusmiddelen |  | 0
Correctief en Planmatig Onderhoud (fictieve prijs)¹ |  | 56871.5
| Inschrijving: | 56871.5 | Excl. BTW
¹ Gemiddelde jaarlijkse reservering berekend over de duur van twaalf maanden voor het eerste contractjaar.
Inschrijver verklaart deze Inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in alle voor de Inschrijving op deze Aanbestedingsprocedure relevante stukken.
Ondertekening door rechtsgeldig bevoegde functionaris
Bedrijfsnaam:
Vestigingsadres:
Vestigingsplaats:
Land van vestiging:
Datum:
Naam van ondertekenaar:
Functie van ondertekenaar:
Handtekening:

## 2. Calculatieschema
Calculatieschema Correctief Onderhoud en Planmatige werkzaamheden | Gemeente Alblasserdam
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
| All-in uurtarief | Indicatieve hoeveelheden | Fictieve rekenwaarde¹
1. All-in uur tarieven Correctief onderhoud
Uurtarief kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 18.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 56 | 0
Monteur | 0 | 56 | 0
Uurtarief buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 06.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Loon overige momenten zon- en feestdagen; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
Materialen Correctief onderhoud |  |  | Fictief bedrag
Fictieve materiaalpost voor het correctief onderhoud |  |  | 23000
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 23000
2. Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud |  |  | Fictief bedrag¹
Fictieve post voor Planmatig onderhoud en investeringen. Berekend over de duur van twaalf maanden. |  |  | 33871.5
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
3. Offertes Toeslagen – Correctief en Planmatig Onderhoud
| Percentage toeslag |  | Fictieve rekenwaarde¹
Toeslagen Offertes
Algemene BedrijfsKosten (AK) in % | 0% | 0 | 33871.5
Winst & risico in % | 0% | 0 | 33871.5
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 33871.5
¹ Berekend over de duur van twaalf maanden. | Totaal¹ |  | 56871.5
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven fictieve aantallen en materiaalkosten kunnen geen rechten ontleend worden.

## 3. Preventief WTB onderhoud
Prijzenblad Totaal Preventief Onderhoud 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  | Gemeente Alblasserdam
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Jaarlijke kosten, Preventief onderhoud
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | 0
PRP-000855 | Vlietbaan 1 | 2952 BR | Alblasserdam | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | 0
|  |  | Prijs 2026, excl btw. | 0
¹ Het preventieve onderhoud aan de assets dient uitgevoerd te worden volgens; Bijlage C - PVE Werktuigbouwkundig Onderhoud.
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven aantallen en hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

## 4. WTB assets
Prijzenblad Assets Preventief onderhoud en Keuringen 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  |  | Gemeente Alblasserdam
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Objecten / Locatie | Postcode | Plaats | bouwdeelomschrijving | Aantal | Eenheid | Fabricaat | Type | Capaciteit | Keuring / Rapportage | Bouwjaar Element | Opmerkingen | Prijs 2026, excl btw.
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Koelinstallatie | 1 |  | Carrier | 30RBS-120C0188-PE |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Koelmachine | 2 |  | LG Multi V.5 | ARUM220LTE5 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 |  | Remeha | Quenta ACE | 115 kW | SCIOS |  | laatste PO 28-7-'22 | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magma 50-100 F280 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Rookgasafvoer | 1 | [7 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flexcon | 80 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 7 |  | LG | ARNU05GL1G4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 1 |  | LG | ARNU09GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 5 |  | LG | ARNU12GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 2 |  | LG | ARNU15GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 4 |  | LG | ARNU18GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wervelrooster | 43 |  | Aldes | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wandrooster toevoer | 1 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wandrooster retour | 1 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Afzuigventiel | 9 | st | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 6 |  | LG | ARNU05GL1G4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 1 |  | LG | ARNU07GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 3 |  | LG | ARNU09GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 6 |  | LG | ARNU12GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 14 |  | LG | ARNU15GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Brandklep | 10 |  | Trox | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wervelrooster | 45 |  | Aldes | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wandrooster toevoer | 2 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | deurrooster | 2 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Afzuigventiel | 11 | st | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-up | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | split unit binnen/buiten | 1 |  | LG | DM24RP |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 1 |  | LG | ARNU36GV2A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 1 |  | LG | ARNU05GL1G4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 2 |  | LG | ARNU09GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 6 |  | LG | ARNU12GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 2 |  | LG | ARNU15GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 2 |  | LG | ARNU18GM1A4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Brandklep | 11 |  | Trox | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wervelrooster | 46 |  | Aldes | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | vloerrooster | 6 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wandrooster retour | 3 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | trogrooster | 4 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Afzuigventiel | 4 | st | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF systeem | 1 |  | LG | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF binnendeel | 2 |  | LG | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wandrooster toevoer | 3 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Kanaalrooster toevoer | 3 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Wandrooster retour | 2 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Kanaalrooster retour | 1 |  | Velu | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Afzuigventiel | 10 | st | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | VRF-Unit | 1 |  | LG | ARNU09GVEA4 |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Brandklep | 18 |  | Trox | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Variabele volumeregelaar | 6 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Constant volumeregelaar | 3 |  | Solid air | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Mono-plus: 07,14,28,053 | 120 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | vuilwaterpomp | 1 |  | KSB | Mini-Compacta Uf 100 E |  |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | vuilwaterpomp | 1 |  | Sanibroyeur | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Convector | 12 |  | Jaga | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | vuilwaterpomp | 1 |  | Sanibroyeur | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | vuilwaterpomp | 1 |  | Sanibroyeur | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Airco binnen unit/buiten | 1 |  | LG | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Luchtbehandeling unit A22 | 1 |  | Wolf | WK-com N B42/B446 | 13925 m3/h |  | 2019 |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Luchtbehandeling unit A23 | 1 |  | Wolf | AB-01358-19/A23 | 10220 m3/h |  | 2019 |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Luchtbehandeling unit A21 | 1 |  | Wolf | WK-com N B63 | 3000 m3/h |  | 2019 |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | kogelkraan | 7 |  | Ubel | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Inregelafsluiter | 8 |  | T&A | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Overstortregelaar | 1 |  | Danfos | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfoss | Alpha | 25-40 |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfoss | Magna-3 | 32-60 |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfoss | Magna-3 | 32-60 |  |  |  | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | 2-weg regelklep | 6 |  | Belimo | [5 empty] | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | regelkast (Priva) | 1 |  | Priva |  |  |  |  | niet op afstand | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | Automatische schuifdeuren deuren entree | 2 | [6 empty] | 2x per jaar | 0
| Cortgene 2 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Boiler elektrisch | 1 | st | Daalderop | Close in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Boiler elektrisch | 2 | st | Daalderop | Close in | 15 ltr |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Boiler elektrisch | 1 | st | Daalderop | Mono plus | 150 ltr |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Boiler elektrisch | 2 | st | Daalderop | Mono plus | 50 ltr |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Boxventilator | 2 | st | Itho - Daalderop | CVE |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Centrifugaalventilator | 1 | st | Rosenberg | EPN 200/225 | 0,3 - 0,7 m3/s |  | 2007 |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Centrifugaalventilator | 1 | st | Onbekend |  | 0,7 - 1,1 m3/s |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | TPE32-150/2 A-F-A-AUUE |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | TPE80 + 3~mot MG90SB2-24FT115-D1 |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Circulatiepomp | 2 | st | Grundfos | UP25-80/180 400V~ |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UPS25-20/180 230V~ |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Klepmotor | 6 | st | Siemens | SQS65 - 24V |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Condensor 100-200 KW | 1 | st | Güntner | 2 ventilatoren |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Dakventilator | 1 | st | Rucon | onbekend | 0,3 - 0,7 m3/s |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Dompelpompen besturing | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flexcon 110/1,0 | 110 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Hydrofoor 2 pompen | 1 | st | Duijvelaar | Hydro-unit |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Ace 115 | 115 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Koelmachine 110 - 130 kW | 1 | st | Trane | [5 empty] | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Koelmachine 200 - 250 kW | 1 | st | Carrier | 30RWA120-A0061-PE |  | 52,5 kg | 2015 | 2 x per jaar | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) LBK 5 tbv Salon (kleine zaal) | 1 | st | GEA Happel | ATP15.10AVBV | 3600 m3/h |  |  | LBK 5 | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast BI TA + VKTC (2-3 m3/s) | 1 | st | GEA Happel |  | >7000 m3/h |  |  | LBK 1-2 onbereikbaar, achterin zaal 'Royaal' | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast BI TA + VKTC (2-3 m3/s) | 1 | st | GEA Happel | ATP15.15IVBV | 7000 m3/h |  |  | LBK 3-4 | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast BU TA + VK (3-4 m3/s) | 1 | st | Niet leesbaar | niet leesbaar | >11000 m3/h |  |  | LBK grote zaal | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 10 - 15 RK2 | 1 | st | Webeasy |  |  |  |  | alleen kast | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 70 - 80 RK1 | 1 | st | Webeasy |  |  |  |  | alleen kast | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Split-Systeem binnendeel Wand > 5 kW | 2 | st | Mitsubishi Electric | MSC-GA35VB |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW | 2 | st | Mitsubishi Electric | PUZH-RP35VAH3 |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM60VAH2 |  |  | 2024 | Serienr. 4E01124 | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Split-systeem | 1 | st | [5 empty] | Serienr. 4E01125 | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM60VAH2 |  |  | 2023 | Serienr. 3M02236 | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Split-Systeem binnendeel Wand > 5 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | onbekend |  |  | 2024 |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Split-Systeem binnendeel Wand > 5 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | onbekend |  |  | 2023 |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Klepmotor | 1 | st | Siemens | SAS61.03 |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna1 80-100 |  |  | 2025 |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Klepmotor | 2 | st | Siemens | SQS65 - 24V |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Circulatiepomp | 2 | st | Grundfos | UP25-80/180 400V~ |  |  |  |  | 0
PRP-000296 | Haven 4 | 2951 GC | Alblasserdam | Vloerverwarmingsinstallatie | 8 | st | Niet bekend | onbekend |  |  |  | diverse units weggewerkt achter panelen | 0
| Haven 4 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 | st | Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 | st | Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 | st | Daalderop | Monokoper | 80 ltr |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | CO2 opnemers met VAV box | 1 | st | Fläktgroup | [5 empty] | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Dakventilator | 1 | st | Fläktgroup |  | 0,3 - 0,7 m3/s |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st | Reflex | 50-0,5 | 50 ltr |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Ace 65 | 65 kW | gasketelwet | 2021 |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Tbv ketel | 1 | st | Grundfos | UPM2-25-70 / 130 |  |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Koelmachine 40 - 50 kW | 1 | st | Carrier | 30RB-045R--0022- |  |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Kokend water boiler | 1 | st | Onbekend | [5 empty] | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast | 1 | st | NedAir | BU TA + V(<1 m3/s) |  |  |  |  | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Radiatoren, vloerconvectoren | 20 | st | Onbekend | [5 empty] | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Ventilatorconvector plafondunit | 4 | st | Fläktgroup | [5 empty] | 0
PRP-000299 | Ieplaan 2 | 2951 CB | Alblasserdam | Ventilatorconvector wandmodel | 18 | st | Fläktgroup | [5 empty] | 0
| Ieplaan 2 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Expansievat 200 ltr | 1 | st |  |  | 200 ltr |  |  |  | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 4 | st | Remeha | Quinta Pro | 45 kW | SCIOS | 2016 |  | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Paneelradiatoren en ledenradiatoren | 1 | post | [6 empty] | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Regeling ketelvolgorde tot 6 ketels | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Regeling verdeler groepen | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Regelklepmotor | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | [6 empty] | 0
| Lelsstraat 2 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Centrifugaalventilator | 1 | st |  |  | 0,7 - 1,1 m3/s |  |  |  | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Driewegmengklep | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Expansievat 35 ltr | 1 | st |  |  | 35 ltr |  |  |  | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Faecalienpomp | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Heater (indirect gestookt) | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | CV-ketel | 1 | st | Remaha | Avanta |  | gasketelwet | 2012 |  | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Lokale afzuigventilator | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | Regeling algemeen | 1 | st | [6 empty] | 0
| Nicolaas Beetsstraat 5 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | boiler elektrisch | 1 |  | Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | Expansievat 18 ltr | 1 | st |  |  | 18 ltr |  |  |  | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | CV-ketel | 1 |  | Remeha | Tzerra | M28C | gasketelwet | 2017 | Overgaan op LTV i.c.m. schil isoleren. | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | Paneelradiatoren | 1 | post | [6 empty] | 0
| Randweg 104 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Airsock | 36 | m | niet bekend | [5 empty] | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 2 | st | Grundfos | UPML 25-105 130 |  |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna 40-100 F 220 |  |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Alpha2 25-40 180 |  |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 2 | st | Grundfos | Magna3 25-80 |  |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Regelklepmotor | 2 | st | Siemens | SQS65 - 24V |  |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtklepmotor | 4 | st | Siemens | GLB131.1E |  |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Dakventilator | 1 |  |  |  | > 2 m3/s |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flexcon 140-0,5 | 140 ltr |  |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 115 | 115 kW | SCIOS | 2015 |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 kW | SCIOS | 2015 |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Boiler direct gestookt PO | 2 | st | AO Smith | BFC 50 N | 368 liter | SCIOS |  |  | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Boiler direct gestookt PI | 2 | st | AO Smith | BFC 50 N | 368 liter | SCIOS |  | PI voor 28-2-2023 (!) | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Open verdeler | 1 | st | Remeha | [5 empty] | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Afzuigventilator | 1 | st | niet bekend | [5 empty] | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast | 1 | st | Weger | ZL 1910S | 10000 m3/h | 2015 |  | BI TA + VKWW (2-3 m3/s) LBK1 toevoer | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast | 1 | st | Weger | AL 1910S | 10000 m3/h | 2015 |  | BI TA + VKWW (2-3 m3/s) LBK1 toevoer | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast | 1 | st | Weger | ZL 1910S | 10000 m3/h | 2015 |  | BI TA + VKWW (2-3 m3/s) LBK1 toevoer | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast | 1 | st | Weger | AL 1910S | 10000 m3/h | 2015 |  | BI TA + VKWW (2-3 m3/s) LBK1 toevoer | 0
PRP-000943 | Sportlaan 3 (sporthal) | 2951 HL | Alblasserdam | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 30 - 40 | 1 | st | Priva Blue ID |  |  |  |  | niet op afstand | 0
| Sportlaan 3 (sporthal) | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Airsock | 80 | m |  | Ø 80 cm |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Airsock | 4 | m |  | Ø 80 cm |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Boiler elektrisch | 1 |  | Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Boiler elektrisch | 1 | st | Daalderop | Monokoper | 80 ltr |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Buisventilator | 1 | [7 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UP15-14B |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UP 20-45N 150 |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Biral | A15 |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Biral | A401 |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Biral | A14-2 |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Biral | A12-1 |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Ebara | AEX M1 |  |  |  | Condensaatpomp ontvochtiger (701CP01) | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Biral | A12-1 |  |  |  | Tbv WTW | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 2 | st | Grundfos | niet leesbaar |  |  |  | Ketelpomp | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Wilo | niet leesbaar |  |  |  | Ketelpomp | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Dakventilator | 1 | st | Onbekend | > 2 m3/s - afblaaskap |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Klepmotor | 4 | st | Belimo | LMC24A-F 24V |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Driewegmengklep | 1 | st | Hora | 316RA |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Driewegmengklep | 1 | st | Coster | niet leesbaar |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Driewegmengklep | 3 | st | Siemens | SQS65 - 24V |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flexcon | 200 ltr |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Frequentieregelaar 5 - 10 kW t.b.v. LBK | 2 | st | Danfoss | VLT - FC-102P7K5T4E33H3XN |  |  |  | Tbv LBK zwembad | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Hydrofoor 1 pomp | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Hydrofoor 1 pomp | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 3 | st | Viessmann | Vitodens 200-W B2-HA-150 | 150 kW | SCIOS |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Koelmachine | 1 | st | GEA Cair fricostar | CAM 130 SUHS |  |  | 2014 | (Ontvochtiger in LBK, defect en leeg) 16 kg R407C | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Lokale afzuigventilator | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast BI TA + VKPW | 1 | st | GEA Happel | CAM130SUSH | 18000 m3/h |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast BI TA + VKPW | 1 | st | GEA Happel | [5 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast WTW | 1 | st | Exhausto | V140HLECW2 |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast WTW | 1 | st | Exhausto | V240H2FC12 |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel (condensor) < 5 kW | 1 | st | Daikin | RXS35L3V1B |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel (condensor) > 5 kW | 1 | st | Daikin | RZQSG71L3V1B |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Split-Systeem binnendeel Wand 3,5 - 5 kW | 1 | st | Daikin | niet leesbaar |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Split-Systeem binnendeel Wand >5 kW | 1 | st | Daikin | niet leesbaar |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Open Verdeler | 1 | st | Viessmann | niet bekend |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Pijpdakventilator | 1 | st | Stork | niet bekend |  |  |  | Via dak keuken bereikbaar. Ø 125 | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Pijpdakventilator | [8 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Regeling ketelvolgorde tot 4 ketels | 1 | st | Viessmann | [5 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 40 - 50 | 1 | st | Priva Blue ID | RK1 |  |  |  | niet op afstand | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 60 - 70 | 1 | st | Priva Blue ID | RK2 |  |  |  | niet op afstand | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW 400 - 600 m3/h | 1 | st | Menerga | Air-19 35 01 | 2495 m3/h |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | - | 7 groepen |  |  |  |  | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Vloerverwarmingsinstallatie | [8 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Warmtewisselaar gesoldeerd 125 kW | [8 empty] | 0
PRP-000315 | Sportlaan 3b (Zwembad) | 2951 HL | Alblasserdam | Warmtewisselaar gesoldeerd 275 kW | [8 empty] | 0
| Sportlaan 3b (Zwembad) | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Dakventilator | 1 | st |  |  | 0,3 - 0,7 m3/s |  |  |  | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st |  |  | 18 ltr |  |  |  | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Heater (direct gestookt) 30-35 KW | 1 | st |  |  |  | gasketelwet |  |  | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | CV-ketel | 1 | st | Nefit |  | 30 kW | gasketelwet | 2001 |  | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Lokale afzuigventilator | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Paneelradiatoren en convectoren | 1 | post | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Pijpdakventilator | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel < 2,5 kW (incl binnen) | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel < 2,5 kW (incl binnen) | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel < 2,5 kW (incl binnen) | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel > 6 kW (Incl binnen) | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW (incl binnen) | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW (incl binnen) | 1 | st | [6 empty] | 0
| Staalindustrieweg 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000855 | Vlietbaan 1 | 2952 BR | Alblasserdam | CV-ketel | 1 | st |  |  |  | gasketelwet |  |  | 0
| Vlietbaan 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Boiler elektrisch | 1 |  | Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | [5 empty] | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Driewegmengklep | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st |  |  | 35 ltr |  |  |  | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | CV-ketel | 1 | st | Nefit | Ecomline HR 65 |  | gasketelwet |  |  | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Lokale afzuigventilator | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Paneelradiatoren | 1 | post | [6 empty] | 0
PRP-000331 | Zeelt 2 | 2954 BH | Alblasserdam | Regeling algemeen | 1 | st | [6 empty] | 0
| Zeelt 2 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | Luchtbehandelingskast | 1 | st | J.E. Stork | WHR B 9250 B(K)R | 2000 m3/h |  | 2011 | T. 2000 m3/h - A. 2200 m3/h | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UPS 25-40 180 230V~ |  |  |  |  | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flexcon 25/0.5 | 25 ltr |  |  |  | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Calenta 40 |  | gasketelwet | 2001 |  | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | Paneelradiatoren | 7 | st | [6 empty] | 0
| Zuiderstek 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
[12 empty] | Controle getal | 0 | 0

## 5. Preventief Blusmiddelen
Prijzenblad Totaal Preventief Onderhoud 'Blusmiddelen' |  |  | Gemeente Alblasserdam
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Jaarlijke kosten, Preventief onderhoud
PRP-000280 | Anjerstraat 5 (gemaal) | 2951 BA | Alblasserdam | 0
PRP-000840 | Bas Verhoevenweg 3 | 2952 BV | Alblasserdam | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951 ED | Alblasserdam | 0
PRP-000294 | Helling (gemaal) | Helling, Alblasserdam | Alblasserdam | 0
PRP-000297 | Hilmar J. de Haanstraat 10 | 2951 AD | Alblasserdam | 0
PRP-000834 | Kerkstraat 203 | 2951 GJ | Alblasserdam | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951 VE | Alblasserdam | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952 AT | Alblasserdam | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | 0
|  |  | Prijs 2026, excl btw. | 0
¹ Het preventieve onderhoud aan de assets dient uitgevoerd te worden volgens Bijlage C - Werktuigbouwkundig onderhoud.
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven aantallen en hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

## 6. Blusmiddelen
Prijzenblad Assets Preventief Onderhoud en Keuringen 'Blusmiddelen' |  |  |  | Gemeente Alblasserdam
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Locatie postcode | Locatie plaats | Materiaal | Fabricagejaar | Barcode | Onderhoudsprofiel | Brandklasse | Volume | Datum laatst onderhoud | Type laatst onderhoud | Prijs 2026, excl btw.
PRP-000280 | Anjerstraat 5 (gemaal) | 2951BA | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | 8680 | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000280 | Anjerstraat 5 (gemaal) | 2951BA | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | 8681 | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000280 | Anjerstraat 5 (gemaal) | 2951BA | Alblasserdam | Ansul, Brandhaspel, Ansul 20m 3/4 | 2008 | 8682 | Brandslanghaspel |  |  | 22-09-2023 | BPR | 0
PRP-000280 | Anjerstraat 5 (gemaal) | 2951BA | Alblasserdam | Ansul, Brandhaspel, Ansul 20m 3/4 | 2012 | 8683 | Brandslanghaspel |  |  | 22-09-2023 | BPR | 0
PRP-000280 | Anjerstraat 5 (gemaal) | 2951BA | Alblasserdam | BrandveiligNL koolzuursneeuwschuim, NLFireSafety 3563 ¦ 5KG co2 89B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000280 | Anjerstraat 5 (gemaal) | 2951BA | Alblasserdam | 2351/01, ANSUL, MASTERLITE 5 | 2016 | 8685 | Blusmiddelen | 89B | 5 KG | 22-09-2023 | JR | 0
| Anjerstraat 5 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000840 | Bas Verhoevenweg 3 | 2952AV | Alblasserdam | 2230/1, Ansul, Protek-U P6 | 2013 | 8688 | Blusmiddelen | 43A 233B C | 6 kg | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000840 | Bas Verhoevenweg 3 | 2952AV | Alblasserdam | 2966, AJAX, AJAX GP6 | 2022 |  | Blusmiddelen | 34A 233 B | 6 KG ABC POEDER ADEX K PL-9/02 | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000840 | Bas Verhoevenweg 3 | 2952AV | Alblasserdam | 2299/01, SK, B6C-IFP | 2019 | 8690 | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L IFP-MIX | 22-09-2023 | JR | 0
| Bas Verhoevenweg 3 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | BrandveiligNL , Ecofex 2663 5 KG. CO2 ¦89B | 2020 |  | Blusmiddelen |  |  | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | BrandveiligNL, EcoFex 2661 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2021 |  | Blusmiddelen |  |  | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 3001, SAVAL, B6C-M45 | 2020 |  | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L WATER+ABFFC | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | Saval, Brandhaspel 30m 3/4, 30m 3/4 | 2019 |  | Brandslanghaspel |  |  | 21-09-2023 | BPR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2987, MOBIAK, MBK13-060ABF-P1E | 2021 |  | Blusmiddelen | 21A 144B 75F | 6 L ECO DARE ABF | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2946, MOBIAK, MBK12-020CA-P1A | 2021 |  | Blusmiddelen | 34B | 2 KG | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2021 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2827, SAVAL, AK5 | 2020 |  | Blusmiddelen | 89B | 5 KG | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2020 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2941, MOBIAK, MBK17-060AF-VR | 2020 |  | Blusmiddelen | 21A 144B | 6 L WATER BASED FOAM | 21-09-2023 | JR | 0
PRP-000282 | Cortgene 2 | 2951ed | Alblasserdam | 2987, MOBIAK, MBK13-060ABF-P1E | 2021 |  | Blusmiddelen | 21A 144B 75F | 6 L ECO DARE ABF | 21-09-2023 | JR | 0
| Cortgene 2 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000294 | Helling (gemaal) | 2952BC | Alblasserdam | 2367/01, ANSUL, PROTEK-U 6-EC-BASIC-C | 2016 | 8686 | Blusmiddelen | 34A 233B | 6 L ECOCARE BASIC | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000294 | Helling (gemaal) | 2952BC | Alblasserdam | 2351/01, ANSUL, MASTERLITE 5 | 2016 | 8687 | Blusmiddelen | 89B | 5 KG | 22-09-2023 | JR | 0
| Helling (gemaal) | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000297 | Hilmar J. de Haanstraat 10 | 2951AD | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 20-09-2023 | JR | 0
PRP-000297 | Hilmar J. de Haanstraat 10 | 2951AD | Alblasserdam | 2230/1, Ansul, Protek-U P6 | 2016 | 8618 | Blusmiddelen | 43A 233B C | 6 kg | 20-09-2023 | JR | 0
PRP-000297 | Hilmar J. de Haanstraat 10 | 2951AD | Alblasserdam | 2230/1, Ansul, Protek-U P6 | 2016 | 8619 | Blusmiddelen | 43A 233B C | 6 kg | 20-09-2023 | JR | 0
| Hilmar J. de Haanstraat 10 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000834 | Kerkstraat 203 | 2951GJ | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2019 | 8602 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000834 | Kerkstraat 203 | 2951GJ | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2020 | 13751 | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000834 | Kerkstraat 203 | 2951GJ | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2020 | 13753 | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000834 | Kerkstraat 203 | 2951GJ | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | 8605 | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000834 | Kerkstraat 203 | 2951GJ | Alblasserdam | 2230/1, Ansul, Protek-U P6 | 2016 | 14323 | Blusmiddelen | 43A 233B C | 6 kg | 22-09-2023 | JR | 0
| Kerkstraat 203 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2008 | 8588 | Brandslanghaspel |  |  | 30-06-2023 | JR | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | Permanent, Brandslanghaspel, 20 m 3/4 | 2015 | 8590 | Brandslanghaspel |  |  | 30-06-2023 | JR | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2018 | 8591 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 30-06-2023 | UIT | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | Brandhaspel, Saval 25m 3/4 | 2010 | 8592 | Brandslanghaspel |  |  | 30-06-2023 | BPR | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | 8606 | Blusmiddelen |  |  | 30-06-2023 | JR | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | 8607 | Blusmiddelen |  |  | 30-06-2023 | JR | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | BrandveiligNL , 2551 | 2019 | 8608 | Blusmiddelen |  |  | 30-06-2023 | JR | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | 1891/3, SAVAL, AK 5 | 2011 | 8609 | Blusmiddelen | 89 B | 5 KG | 30-06-2023 | JR | 0
PRP-000303 | Lelsstraat 2 | 2951VE | Alblasserdam | 2842, SIMPLUS, UPA-6R | 2019 |  | Blusmiddelen | 21A 183B | 6 L ECOSCHUIM | 2023-06-30 | JR | 0
| Lelsstraat 2 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | Permanent, Brandslanghaspel 25m3/4 | 2014 | 8613 | Blusmiddelen |  |  | 20-09-2023 | BPR | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 20-09-2023 | JR | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 20-09-2023 | JR | 0
PRP-000313 | Randweg 104 | 2951 XT | Alblasserdam | 1591/2, Ansul, Masterlite 5 | 2007 | 8616 | Blusmiddelen | 89B | 5 kg | 20-09-2023 | JR | 0
| Randweg 104 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2018 | 8599 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 18-10-2023 | UIT | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2018 | 8600 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 18-10-2023 | UIT | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2018 | 8601 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 18-10-2023 | UIT | 0
PRP-000307 | Nicolaas Beetsstraat 5 | 2951 XM | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2018 | 8612 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 18-10-2023 | UIT | 0
| Nicolaas Beetsstraat 5 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 1890/2, ANSUL, MASTERLITE 5 | 2012 | 8533 | Blusmiddelen | 89 B | 5 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2014 | 8537 | Brandslanghaspel |  |  | 22-09-2023 | BPR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8539 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8540 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | Pro-line, Brandhaspel, 20 m 3/4 | 2013 | 8550 | Brandslanghaspel |  |  | 22-09-2023 | BPR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | LEASE BLUSSER BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2019 | 8554 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2369/03, SAVAL, B6C | 2019 | 8555 | Blusmiddelen | 21A 113B | 6 L | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2113/1, ANSUL, PROTEK-U 6-4X70-C | 2012 | 8557 | Blusmiddelen | 34A 233B C | 6 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2113/1, ANSUL, PROTEK-U 6-4X70-C | 2014 | 8558 | Blusmiddelen | 34A 233B C | 6 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8665 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8666 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8667 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8668 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2359/01, SMARTWARES, BB1NL.3 | 2016 | 8669 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG ABC 40 | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8673 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8675 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8676 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 | 8677 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2189/3, Saval, B2C-FP | 2011 | 8679 | Blusmiddelen | 8A 34B | 2 liter | 01-10-2021 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/01, ELRO, BB1NL | 2016 | 16227 | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | BrandveiligNL, Ecofex 2659 2kg poeder 13A¦89B | 2021 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | BrandveiligNL, Ecofex 2659 2kg poeder 13A¦89B | 2021 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2398/01, ANAF, PS1-X | 2015 |  | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG POEDER A32/ABC | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 1805/1, ANSUL, PROTEK-U 6-EC1095-C | 2012 |  | Blusmiddelen | 27A 183B | 6 LITER | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2398/01, ANAF, PS1-X | 2021 |  | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG POEDER A32/ABC | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | BrandveiligNL, Ecofex 2659 2kg poeder 13A¦89B | 2021 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | BrandveiligNL, Ecofex 2659 2kg poeder 13A¦89B | 2021 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/04, ELRO, FA1NL | 2016 |  | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | BrandveiligNL, Ecofex 2659 2kg poeder 13A¦89B | 2021 |  | Blusmiddelen |  |  | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2363/01, ELRO, BB1NL | 2016 |  | Blusmiddelen | 5A 34B C | 1 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2113/1, ANSUL, PROTEK-U 6-4X70-C | 2013 |  | Blusmiddelen | 34A 233B C | 6 KG | 22-09-2023 | REV | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 2687/01, ANAF, PS2-Y ABC | 2020 |  | Blusmiddelen | 13A 89B | 2 KG | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 3362, PROPLUS, GP-1X ABC/M | 2021 |  | Blusmiddelen | 8A 34B | 1 KG FUREX ONE | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 3065, ANAF, PS1-X ABC | 2020 |  | Blusmiddelen | 8A 34B | 1 KG ABC POEDER TOP | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 3065, ANAF, PS1-X ABC | 2020 |  | Blusmiddelen | 8A 34B | 1 KG ABC POEDER TOP | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 3065, ANAF, PS1-X ABC | 2020 |  | Blusmiddelen | 8A 34B | 1 KG ABC POEDER TOP | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 3065, ANAF, PS1-X ABC | 2020 |  | Blusmiddelen | 8A 34B | 1 KG ABC POEDER TOP | 22-09-2023 | JR | 0
PRP-000316 | Staalindustrieweg 1 | 2952AT | Alblasserdam | 3065, ANAF, PS1-X ABC | 2020 |  | Blusmiddelen | 8A 34B | 1 KG ABC POEDER TOP | 22-09-2023 | JR | 0
| Staalindustrieweg 1 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | BrandveiligNL GREEN, NLFireSafety 3559 ¦ 6 L. Schuim 21A¦183B | 2023 |  | Blusmiddelen |  |  | 18-10-2023 | JR | 0
PRP-000332 | Zuiderstek 1 | 2952 AZ | Alblasserdam | 1395/1, Ansul, Master C2 | 2002 | 8611 | Blusmiddelen | 34B | 2 kg | 04-10-2022 | JR | 0
| Zuiderstek 1 | [10 empty] | Totaal deze locatie | 0
[11 empty] | Controle getal | 0 | 0

## PRP (hidden)
Straatnaam huisnummer | Referentie | Adres | Adres | Nr | Letter | Stad | Gemeente | Type | Gebouw oppervlakte | Gebouwoppervlak | Gebouwbeheerder | Eigenaar | Bouwjaar | Gebruiksdoel
Alblashof 1 (kunst) | PRP-000989 | 2951XR Alblasserdam | Alblashof | 41 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 5 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Ampèrestraat 4 (opvang) | PRP-000896 | Ampèrestraat 4, 2952 AA Alblasserdam | Ampèrestraat | 4 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Multifunctionele accommodatie | 556 | 556 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1965 | industriefunctie
Anjerstraat 5 (gemaal) | PRP-000280 | 2951 BA | Anjerstraat | 5 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Gemaal | 448 | 60 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1996 | gezondheidszorgfunctie
Bas Verhoevenweg 3 | PRP-000840 | 2952 BV | Bas Verhoevenweg | 3 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Werkplaats | 161 | 161 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1991 | Industriefunctie
Bas Verhoevenweg (kunst) | PRP-000843 | 2952 AV | Bas Verhoevenweg | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 5 | 15 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Scheepssmakersstraat / Blokweersingel (kruising) | PRP-001011 | Blokweersingel 74, 2953 XA Alblasserdam | Blokweersingel | 74 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Blokweerweg (kunst) | PRP-001012 | Blokweerweg 22, 2953 AB Alblasserdam | Blokweerweg | 22 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 2 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Cortgene 2 | PRP-000282 | 2951 ED | Cortgene | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kantoorgebouw | 3922 | 3922 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1964 | kantoorfunctie
Cortgene 2 (kunst) | PRP-000966 | Cortgene 2, 2951 ED Alblasserdam | Cortgene | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunstwerk | 3 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Cortgene 2 (kunst) | PRP-001067 | Cortgene 2, 2951 ED Alblasserdam | Cortgene | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 10 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Dam ongenummerd (torentje) | PRP-000292 | Dam, Alblasserdam | Dam |  |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Monument | 3 | 3 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2013
Dam 1 (kunst) | PRP-000985 | Dam 1, 2952AB Alblasserdam | Dam | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 5 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Dam 4 (kunst) | PRP-000987 | Dam 4, 2952AB Alblasserdam | Dam | 4 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 0 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Dam 65 (kunst) | PRP-000988 | Dam 65, 2951 GA Alblasserdam | Dam | 65 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 50 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Helling (kunst) | PRP-001069 | De Helling 3, 2952 BC Alblasserdam | De Helling | 3 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Eesterensingel / Plantageweg (kunst) | PRP-001018 | Eesterensingel 164, 2951 VS Alblasserdam | Eesterensingel | 164 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 2 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Esdoornlaan 2 | PRP-000839 | Esdoornlaan 2, 2951 BE Alblasserdam | Esdoornlaan | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | School | 388 | 388 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1965 | onderwijsfunctie
Fop Smitstraat 41 (kunst) | PRP-000295 | Fop Smitstraat 41, 2953 XD Alblasserdam | Fop Smitstraat | 41 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Monument | 15 | 15 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1930 | woonfunctie
Haven 4 | PRP-000296 | 2951 GC | Haven | 4 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Theater | 2634 | 3000 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2008 | bijeenkomstfunctie
Haven 4 (kunst) | PRP-001019 | Haven, 2951 GC Alblasserdam | Haven |  |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 3 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Haven 4 (kunst) | PRP-001053 | Haven 4, 2951 GC Alblasserdam | Haven | 4 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Helling (gemaal) | PRP-000294 | Helling, Alblasserdam | Helling |  |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Gemaal | 15 | 15 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2013 | Overige gebruiksfunctie
Hilmar J. de Haanstraat 10 | PRP-000297 | 2951 AD | Hilmar J. de Haanstraat | 10 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Dierenverblijf | 46 | 46 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1972 | overige gebruiksfunctie
H.J. de Haanstraat 10 (kunst) | PRP-001020 | Hilmar J. de Haanstraat 10, 2951 AD Alblasserdam | Hilmar J. de Haanstraat | 10 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 2 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
H.J. de Haanstraat 10 (kunst) | PRP-001058 | Hilmar J. de Haanstraat 10, 2951 AD Alblasserdam | Hilmar J. de Haanstraat | 10 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
H.J. de Haanstraat 10 (kunst) | PRP-001059 | Hilmar J. de Haanstraat 10, 2951 AD Alblasserdam | Hilmar J. de Haanstraat | 10 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Ieplaan 2 | PRP-000299 | 2951 CB | Ieplaan | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Bibliotheek | 810 | 810 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2005 | bijeenkomstfunctie
Ieplaan 9 (opvang) | PRP-000920 | Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam | Ieplaan | 9 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Multifunctionele accommodatie | 735 | 735 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1970 | bijeenkomstfunctie
Ieplaan 2 (kunst) | PRP-001013 | Ieplaan 2, 2951 CB Alblasserdam | Ieplaan | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Kerkstraat 203a (onderkomen) | PRP-000301 | Kerkstraat 203a, 2951 GJ Alblasserdam | Kerkstraat | 203 | a | Alblasserdam | Alblasserdam | Werkplaats | 30 | 30 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2008 | bijeenkomstfunctie
Kerkstraat 203 | PRP-000834 | 2951 GJ | Kerkstraat | 203 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Rijksmonument | 83 | 83 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2008 | bijeenkomstfunctie
Kerkstraat 205 (kunst) | PRP-001054 | Kerkstraat 205, 2951 GJ Alblasserdam | Kerkstraat | 205 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 2 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Kraanbaan / Jan Smitkade (kunst) | PRP-001008 | Kraanbaan 67, 2951 JB Alblasserdam | Kraanbaan | 67 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 5 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Lelsstraat 2 | PRP-000303 | 2951 VE | Lelsstraat | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Multifunctionele accommodatie | 1618 | 1618 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1965 | onderwijsfunctie
Maasstraat 30 | PRP-000304 | Maasstraat 30, 2953 CH Alblasserdam | Maasstraat | 30 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Multifunctionele accommodatie | 3697 | 3697 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2009 | gezondheidszorgfunctie
Maasstraat 10 (kunst) | PRP-001016 | Maasstraat 10, 2953 CE Alblasserdam | Maasstraat | 10 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 2 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Maasplein (kunst) | PRP-001066 | Maasstraat 30, 2953 CH Alblasserdam | Maasstraat | 30 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Makado-Center (kunst) | PRP-000281 | Makado-Center 2, 2951 EJ Alblasserdam | Makado-Center | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 20 | 9 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1971 | winkelfunctie
Meursingstraat 1 | PRP-000305 | Meursingstraat 1, 2951 AM Alblasserdam | Meursingstraat | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Gemaal | 9 | 9 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2011 | Overige gebruiksfunctie
Nicolaas Beetsstraat 5 | PRP-000307 | 2951 XM | Nicolaas Beetsstraat | 5 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Multifunctionele accommodatie | 495 | 495 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1966 | kantoorfunctie
Parallelweg 2 (kunst) | PRP-001010 | Parallelweg 2, 2951 BS Alblasserdam | Parallelweg | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 4 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Pieter de Hoochplaats 1 | PRP-000836 | Pieter de Hoochplaats 1, 2951 SC Alblasserdam | Pieter de Hoochplaats | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | School | 1200 | 1200 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1971 | onderwijsfunctie
Pijlstoep 34 (nabij) | PRP-000310 | Pijlstoep, Alblasserdam | Pijlstoep |  |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Toiletgebouw | 10 | 10 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2018 | Overige gebruiuksfunctie
Pijlstoep 31 (nabij) | PRP-000311 | Pijlstoep, Alblasserdam | Pijlstoep |  |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Toiletgebouw | 10 | 10 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2019
Plantage / Randweg (rotonde) | PRP-001009 | Plantageweg 112, 2951 VH Alblasserdam | Plantageweg | 112 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 5 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Polderstraat 9 (kunst) | PRP-000312 | Polderstraat, 2952 AK Alblasserdam | Polderstraat |  |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 15 | 15 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1945
Polderstraat 9 (kunst) | PRP-000841 | Polderstraat, 2952 AK Alblasserdam | Polderstraat |  |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Monument | 15 | 15 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1941
Randweg 104 | PRP-000313 | 2951 XT | Randweg | 104 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Wijkcentrum | 157 | 157 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1985 | bijeenkomstfunctie
Scheldeplein 2 (kunst) | PRP-001014 | Scheldeplein 2, 2953 EV Alblasserdam | Scheldeplein | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 8 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Scheldeplein (kunst) | PRP-001068 | Scheldeplein 2, 2953 EV Alblasserdam | Scheldeplein | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 3 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Sportlaan 3b (Zwembad) | PRP-000315 | 2951 HL | Sportlaan | 3 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Zwembad | 3824 | 3824 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1973 | bijeenkomstfunctie
Sportlaan 3 (sporthal) | PRP-000943 | 2951 HL | Sportlaan | 3 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Sportgebouw | 3824 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1973 | bijeenkomstfunctie
Sportlaan 3 (kunst) | PRP-001070 | Sportlaan 3, 2951 HL | Sportlaan | 3 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 2 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Spuiboulevard 300 | PRP-000560 | Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht | Spuiboulevard | 300 |  | Dordrecht | Alblasserdam | Kantoorgebouw | 6809 | 0 | Teun Roelofs | Vastgoedbedrijf gemeente Dordrecht | 1967 | kantoorfunctie
Staalindustrieweg 1 | PRP-000316 | 2952 AT | Staalindustrieweg | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Werkplaats | 361 | 361 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2002 | industriefunctie
Eesterensingel 197 (kunst) | PRP-001015 | van Eesterensingel 197, 2951 AP Alblasserdam | van Eesterensingel | 197 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 2 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
van Nesplantsoen 1 (kunst) | PRP-001006 | van Nesplantsoen 1, 2951 CS Alblasserdam | van Nesplantsoen | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Gemeentelijk monument | 5 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Vlietbaan 1 | PRP-000855 | 2952 BR | Vlietbaan | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Vlietbaan 4 | PRP-000858 | Vlietbaan 4, 2952 BR Alblasserdam | Vlietbaan | 4 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Vlietbaan 7 | PRP-000861 | Vlietbaan 7, 2952 BR Alblasserdam | Vlietbaan | 7 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waalsingel 3 | PRP-000322 | Waalsingel 3, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 3 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waalsingel 1 | PRP-000323 | Waalsingel 1, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waalsingel 5 | PRP-000324 | Waalsingel 5, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 5 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waalsingel 7 | PRP-000325 | Waalsingel 7, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 7 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waalsingel 9 | PRP-000326 | Waalsingel 9, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 9 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waalsingel 11 | PRP-000327 | Waalsingel 11, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 11 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waalsingel 13 | PRP-000328 | Waalsingel 13, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 13 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Woonwagen | 8 | 8 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
waalsingel 1 (kunst) | PRP-001051 | Waalsingel 1, 2953 EX Alblasserdam | Waalsingel | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 4 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Waterlely 17 (kunst) | PRP-001005 | Waterlely 17, 2954AG Alblasserdam | Waterlely | 17 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 30 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Zeelt 2 | PRP-000331 | 2954 BH | Zeelt | 2 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Peuterspeelzaal / kinderdagverblijf | 604 | 604 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 2001 | onderwijsfunctie
Zuiderstek 1 | PRP-000332 | 2952 AZ | Zuiderstek | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Horeca | 186 | 186 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam | 1978 | bijeenkomstfunctie
Zuiderstek 1 (kunst) | PRP-001048 | Zuiderstek 1, 2952 AZ Alblasserdam | Zuiderstek | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 3 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
Zuiderstek 1 (kunst) | PRP-001052 | Zuiderstek 1, 2952 AZ Alblasserdam | Zuiderstek | 1 |  | Alblasserdam | Alblasserdam | Kunst | 1 | 0 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam
De Helling - Grote Beer (kunst) | PRP-000293 | , |  |  |  |  | Alblasserdam | Kunst | 1 | 1 | Ronald Barten | Gemeente Alblasserdam