## 1. General
Totaal generaal blad |  | Gemeente Papendrecht
Behoort bij het Beschrijvend document, kenmerk 250061SGD, voor de aanbesteding "Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties"
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver
Inschrijver verklaart zich door ondertekening van dit formulier bereid de Opdracht gedurende de initiele looptijd van de Raamovereenkomst uit te voeren tegen onderstaande vaste prijzen per gebouw, tarieven per eenheid en kortingspercentage op de materialen.
Inschrijving Werktuigbouwkundige installaties |  | Prijs
Preventief onderhoud WTB Onderhoud |  | 0
Preventief onderhoud Blusmiddelen |  | 0
Correctief en Planmatig Onderhoud (fictieve prijs)¹ |  | 147299
| Inschrijving: | 147299 | Excl. BTW
¹ Gemiddelde jaarlijkse reservering berekend over de duur van twaalf maanden voor het eerste contractjaar.
Inschrijver verklaart deze Inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in alle voor de Inschrijving op deze Aanbestedingsprocedure relevante stukken.
Ondertekening door rechtsgeldig bevoegde functionaris
Bedrijfsnaam:
Vestigingsadres:
Vestigingsplaats:
Land van vestiging:
Datum:
Naam van ondertekenaar:
Functie van ondertekenaar:
Handtekening:

## 2. Calculatieschema
Calculatieschema Correctief Onderhoud en Planmatige werkzaamheden | Gemeente Papendrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
| All-in uurtarief | Indicatieve hoeveelheden | Fictieve rekenwaarde¹
1. All-in uur tarieven – Correctief Onderhoud
Uurtarief kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 18.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 56 | 0
Monteur | 0 | 56 | 0
Uurtarief buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 06.00 uur; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Loon overige momenten zon- en feestdagen; all-in uurtarief) | A | B | C = A x B
Hulpmonteur / Leerling | 0 | 16 | 0
Monteur | 0 | 16 | 0
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
Materialen Correctief onderhoud |  |  | Fictief bedrag
Fictieve materiaalpost voor het correctief onderhoud |  |  | 30000
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 30000
2. Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud |  |  | Fictief bedrag¹
Fictieve post voor Planmatig onderhoud en investeringen. Berekend over de duur van twaalf maanden. |  |  | 117299
Coördinatiekosten | A | B | C = A x B
Coördinator contractpartijen opdrachtgever. | 0 | 40 | 0
3. Offerte Toeslagen – Correctief en Planmatig Onderhoud
| Percentage toeslag |  | Fictieve rekenwaarde¹
Toeslagen Offertes
Algemene BedrijfsKosten (AK) in % | 0% | 0 | 117299
Winst & risico in % | 0% | 0 | 117299
| Totaal loon en materiaal¹ |  | 117299
¹ Berekend over de duur van twaalf maanden. | Totaal¹ |  | 147299
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven fictieve aantallen en materiaalkosten kunnen geen rechten ontleend worden.

## 3. Preventief WTB onderhoud
Prijzenblad Totaal Preventief Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties |  |  | Gemeente Papendrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Jaarlijke kosten, Preventief onderhoud
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | 0
PRP-000675 | Admiraal de Ruyterweg 23 | 3354 XA | Papendrecht | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | Papendrecht | 0
PRP-001032 | Duivenstraat 68 | 3353 AG | Papendrecht | 0
PRP-000684 | Duivenstraat 70 | 3353 AG | Papendrecht | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | 0
PRP-000688 | Johannes Vermeerstraat 1 | 3351 BN | Papendrecht | 0
PRP-001040 | Kraaihoek 18 | 3354 XN | Papendrecht | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | 0
PRP-000697 | Park Noordhoekse Wiel 1 | 3352 AR | Papendrecht | 0
PRP-000718 | P.J. Troelstrastraat 100 | 3354 BN | Papendrecht | 0
PRP-000702 | Parkweg 9 | 3356 LM | Papendrecht | 0
PRP-000703 | Pieter Zeemanlaan 37A | 3356 BR | Papendrecht | 0
PRP-000708 | Randweg 6 | 3351 SN | Papendrecht | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | 0
PRP-000712 | Schoorweg 4 | 3356 BX | Papendrecht | 0
PRP-000711 | Schoorweg 6 | 3356 BX | Papendrecht | 0
PRP-001033 | Schoorweg 6a | 3356 BX | Papendrecht | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | Papendrecht | 0
PRP-000725 | Zuidkil 51 | 3356 DA | Papendrecht | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | 0
|  |  | Prijs 2026, excl btw. | 0
¹ Het preventieve onderhoud aan de assets dient uitgevoerd te worden volgens; Bijlage C - PVE Werktuigbouwkundig Onderhoud.
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven aantallen en hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

## 4. WTB assets
Prijzenblad Assets Preventief onderhoud en Keuringen 'Werktuigbouwkundige installaties' |  |  |  | Gemeente Papendrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Objecten / Locatie | Postcode | Plaats | bouwdeelomschrijving | Aantal | Eenheid | Fabricaat | Type | Capaciteit | Keuring / Rapportage | Bouwjaar Element | Opmerkingen | Prijs 2026, excl btw.
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Tzerra M 39c | 33,6 kW | Gasketelwet |  | hoofdgebouw kelder | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | WTW unit | 1 | st | R-Vent | Advance 19VW EK03 | 0,49 kW |  |  | hoofdgebouw kelder | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  | hoofdgebouw | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | Aircondition (binnen/buiten-unit) | 2 | st | LG | Inverter V |  |  |  | hoofdgebouw | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | vuilwaterpomp | 1 | st | [5 empty] | hoofdgebouw kelder | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in | 15 ltr |  |  | Dierenverblijf | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | Aircondition (binnen/buiten-unit) | 2 | st | LG | Inverter V |  |  |  | Dierenverblijf | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | drukverhogingspomp | 1 | st | Wilo | HWL-203-EM | 4 m3/h |  |  | Dierenverblijf | 0
PRP-000674 | Admiraal de Ruyterweg 1 | 3354 XA | Papendrecht | Mechanische ventilatie | 1 | st | Itho Daalderop | CVE-ECO RFT SP | 325 m3 |  |  | Dierenverblijf | 0
| Admiraal de Ruyterweg 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000675 | Admiraal de Ruyterweg 23 | 3354 XA | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Intergas | Combi compact HR22CV-WW |  | Gasketelwet |  |  | 0
| Admiraal de Ruyterweg 23 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 kW | SCIOS | 2012 |  | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta Pro 65 | 62kW | SCIOS | 2012 |  | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex | Reflex N | 50 ltr |  | 2012 |  | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna1 50-80 F240 |  |  |  |  | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | dakafzuigventilator | 1 | st | Zehnder | MX 210+ws |  |  | 2018 |  | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | dakafzuigventilator | 1 | st | Gebhardt | DAV 31-3535-GER |  |  | 2008 |  | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | Regelsysteem | 1 | st | Priva | Bleu ID C4 |  |  |  | niet op afstand | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | Regelsysteem | 1 | st | Priva | Comforte CX |  |  |  | niet op afstand | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | Boiler elektrisch | 2 | st | Itho Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | Boiler elektrisch | 2 | st | Inventum |  | 15 ltr |  |  |  | 0
| Boeieraak 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | Papendrecht | CV-ketel | 4 | st | Calenta | 25S |  |  |  |  | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Aventa 28S |  |  |  |  | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | Papendrecht | Expansievat | 5 | st | [6 empty] | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | Papendrecht | Ventilatiebox | 6 | st | Itho | [5 empty] | 0
| Duindoornhof 1-7 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001032 | Duivenstraat 68 | 3353 AG | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 kW | Gasketelwet | 2007 |  | 0
PRP-001032 | Duivenstraat 68 | 3353 AG | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flexon | 50 ltr |  | 2014 |  | 0
PRP-001032 | Duivenstraat 68 | 3353 AG | Papendrecht | Splitunit (binnen/buiten) | 1 | st | Mitsubishi | [5 empty] | 0
| Duivenstraat 68 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000684 | Duivenstraat 70 | 3353 AG | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 kW | Gasketelwet | 2009 |  | 0
PRP-000684 | Duivenstraat 70 | 3353 AG | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex N | [5 empty] | 0
| Duivenstraat 70 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 2 | st | Remeha | Quinta Ace 65 2D HR-E | 62 kW | SCIOS | 2019 | EBI uitvoeren | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | Expansievat | 2 | st | Reflex |  | 50 ltr |  | 2015 |  | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna 32-60 180 |  |  |  |  | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | regelklep | 1 | st | Siemens | Acvatic SQS65 |  |  |  |  | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna 32-60 180 |  |  |  |  | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | regelklep | 1 | st | Siemens | SAS61 |  |  |  |  | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | regekast | 1 | st | Priva | Bleu ID |  |  |  | niet op afstand | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | Splitunit (binnen/buiten) | 3 | st | [6 empty] | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | Boiler elektrisch | 2 | st | Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
| Goudenregenstraat 15 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000688 | Johannes Vermeerstraat 1 | 3351 BN | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro | 61 kW |  |  |  | 0
PRP-000688 | Johannes Vermeerstraat 1 | 3351 BN | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-000688 | Johannes Vermeerstraat 1 | 3351 BN | Papendrecht | Elektrische boiler | 1 | st | Daalderop | Mono-plus | 80 ltr |  |  |  | 0
PRP-000688 | Johannes Vermeerstraat 1 | 3351 BN | Papendrecht | Ventilatiebox | 2 | st | Itho | CVE ECO 2SE |  |  |  |  | 0
PRP-000688 | Johannes Vermeerstraat 1 | 3351 BN | Papendrecht | Splitunit (binnen/buiten) | 3 | st | Mitsubishi | [5 empty] | 0
| Johannes Vermeerstraat 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001040 | Kraaihoek 18 | 3354 XN | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Intergas | Combi compact HR22 |  | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-001040 | Kraaihoek 18 | 3354 XN | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex N | [5 empty] | 0
| Kraaihoek 18 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHY-P200 | 25 kW |  | 2017 | ID nr 4867/3351 PD-22-01 14,5kg R410A 30,276 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie 1e etage | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PURY-P300 | 37,5 kW |  | 2017 | ID nr 4867/3351 PD-22-03 33,7kg R410A 70,365 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie 2e etage | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PURY-P250 | 31,5 kW |  | 2017 | ID nr 4867/3351 PD-22-04 29,6kg R410A 61,804 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie 2e etage | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-SHW230YKA2 | 25,6 kW |  | 2017 | ID 4867/3351 PD-22-09 7,7kg R410A 16,108 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-SHW230YKA2 | 25,6 kW |  | 2017 | ID 3351 PD-6E 00867 7,7kg R410A 16,108 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-SHW230YKA2 | 25,6 kW |  | 2017 | ID 3351 PD-6E 00868 7,7kg R410A 16,108 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-SHW230YKA2 | 25,6 kW |  | 2017 | ID 4867/3351 PD-22-08 7,7kg R410A 16,108 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-ZRP200YKA | 22,5 kW |  | 2017 | ID 3351PD-6F00894 7,1kg R410A 14,825 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-ZRP200YKA | 22,5 kW |  | 2017 | ID 3351PD-6F00893 7,1kg R410A 14,825 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-ZRP250YKA | 27,5 kW |  | 2017 | ID 3351PD-6C00772 7,7kg R410A 16,108 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-ZRP250YKA | 27,5 kW |  | 2017 | ID 3351PD-6C00764 7,7kg R410A 16,108 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 50 - 100 kW | 1 | st | Mitsubishi | PURY-P400 | 50 kW |  | 2017 | ID nr 4867/3351 PD-22-05 41 kg R410A 85,608 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie 1e etage | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 50 - 100 kW | 1 | st | Mitsubishi | PURY-P400 | 50 kW |  | 2017 | ID nr 4867/3351 PD-22-06 33,9 kg R410A 70,782 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie Entresol/BG | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Lucht/water warmtepomp 50 - 100 kW | 1 | st | Mitsubishi | PURY-P500 | 63 kW |  | 2017 | ID nr 4867/3351 PD-22-02 44,5 kg R410A 92,916 ton CO2 equivalent, comfortinstallatie 3e etage | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Vuilwaterpomp | 1 | st | Pleuger |  |  |  | 2017 | Besturingskast in fietsenstalling, pomp niet gelokaliseerd, mogelijk bij talud ingang kelder. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Vetafscheider | 1 | st | Nering Bögel |  |  |  | 1999 | Is niet meer als zodanig in gebruik, er zijn geen uitgebreide keukenvoorzieningen meer. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Hydrofoor 2 pompen | 1 | st | Duijvelaar | HU 2 DPVME6/2 |  |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Boiler elektrisch 10 liter | 3 | st | IthoDaalderop | Close in Compact | 10 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Boiler elektrisch 15 liter | 1 | st | IthoDaalderop | Close up | 15 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | Daalderop | Duo koper | 50 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | Daalderop | Mono-plus koper | 80 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Split-Systeem binnendeel Wand > 5 kW | 2 | st | Mitsubishi | ERSE-MECR2.UK |  |  | 2017 | Ecodan Hydrobox, installatie gekoppeld aan warmtepompen PUHZ-SHW230YHA op dak. Tbv radiatoren en vloerverwarming. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Split-Systeem binnendeel Kanaal > 5 kW | 79 | st | Mitsubishi | PEFY-PxxVMA |  |  | 2017 | VRF binnendelen in luchtkanalen boven plafonds. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Split-Systeem binnendeel Kanaal > 5 kW | 4 | st | Mitsubishi | CMB-P10xxV |  |  | 2017 | BC controller tbv verdeling GKW/CV aan VRF-units. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Split-Systeem gecombineerd Plafond > 5 kW | 1 | st | Mitsubishi | PUHZ-P100 | 10,6 kW |  | 2017 | Splitunit MER ID nr 4867/3351 PD-22-07 3kg R410A 6,264 ton CO2 equivalent, procesinstallatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Buffervat koudeopslag 500 ltr. | 1 | st | Nibe | UKV | 500 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Verdeler-/verzamelaar | 1 | st |  |  |  |  | 2017 | 2 groepen. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | 1 | st | Grundfos | Magna3 25-80 180 |  |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | 2 | st | Grundfos | Magna3 25-60 180 |  |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Expansievat 80 ltr | 1 | st | Reflex | N | 80 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Plintradiatoren | 3 | st | Jaga | Tempo |  |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Vloerverwarmingsinstallatie | 3 | st | WTH |  |  |  | 2017 | Verderelers vloerverwarming, tbv raadzaal/trouwzaal en entreehal. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 | st | Zehnder | MX110 | 0,41 m3/s |  | 2022 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 3 | st | Zehnder | MX110 | 0,41 m3/s |  | 2017 |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | NedAir | NKD 14,7 | 1,44 m3/s |  | 2017 | LBK 2, raadzaal, toevoer, afvoer, verwarmen/koelen, warmtewiel. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | NedAir | NKD 17,8 | 2,47 m3/s |  | 2017 | LBK 1b, toevoer, afvoer, verwarmen/koelen, warmtewiel. LBK staat aan zuidzijde hoge dak. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | NedAir | NKD 21,10 | 2,65 m3/s |  | 2017 | LBK 1a, toevoer, afvoer, verwarmen/koelen, warmtewiel. LBK staat aan noordzijde hoge dak. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Externe luchtbevochtiger | 1 | st |  |  |  |  | 2017 | Defensor PH 15 | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Stelmotoren luchtklep | 1 | st | Belimo | AF230 |  |  | 2008 | Stelmotor luchtklep NSA. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Regelinstallatie | 1 | st | Mitsubishi | PAC-IF061B-R1 |  |  | 2017 | Regeling warmtepompen. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60 | 1 | st | Priva | BlueID |  |  | 2017 | RK2, max 56st I/O. Incl adapter BAC-HD150 van Mitsubishi. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60 | 1 | st | Priva | BlueID |  |  | 2017 | RK1, max 52st I/O. Incl adapter BAC-HD150 van Mitsubishi. | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Gebouwbeheersvoorzieningen | 1 | pst | Dell/Priva |  |  |  | 2017 | GBS PC met Priva TC Manager (waarschijnlijk), geen toegang tot PC. | 0
| Markt 22 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000697 | Park Noordhoekse Wiel 1 | 3352 AR | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Intergas | Combi compact HR22 | 24,6 kW | Gasketelwet | 2008 |  | 0
PRP-000697 | Park Noordhoekse Wiel 1 | 3352 AR | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex N | [5 empty] | 0
| Park Noordhoekse Wiel 1 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000718 | P.J. Troelstrastraat 100 | 3354 BN | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 kW | Gasketelwet | 2015 |  | 0
PRP-000718 | P.J. Troelstrastraat 100 | 3354 BN | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex | 50 ltr |  |  |  |  | 0
| P.J.Troelstrastraat 100 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000702 | Parkweg 9 | 3356 LM | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | W23c ( CV-WW) | 23,4 kW | Gasketelwet | 1997 |  | 0
PRP-000702 | Parkweg 9 | 3356 LM | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex | [5 empty] | 0
| Parkweg 9 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000703 | Pieter Zeemanlaan 37A | 3356 BR | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Nefit | Turbo 32HR | 29kW | Gasketelwet |  | asbest ruimte | 0
PRP-000703 | Pieter Zeemanlaan 37A | 3356 BR | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex | [5 empty] | 0
| Pieter Zeemanlaan 37A | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000708 | Randweg 6 | 3351 SN | Papendrecht | CV-ketel | 3 | st |  | niet bekend |  |  |  | woonwagen kamp | 0
PRP-000708 | Randweg 6 | 3351 SN | Papendrecht | Expansievat | 3 | st |  | niet bekend |  |  |  | woonwagen kamp | 0
| Randweg 6 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta 85 | 84,2 kW | Gasketelwet | 2010 |  | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | Expansievat | 2 | st | Reflex | [5 empty] | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Inventum | EDR 51 | 50 ltr |  |  |  | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Plieger | keukenboiler | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | Aircondition (binnen/buiten-unit) | 4 | st | Mitsubishi |  |  |  |  | eigendom vereniging | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | regelkast | 1 | st | [6 empty] | 0
| Rembrandtlaan 206 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000712 | Schoorweg 4 | 3356 BX | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 | 61 kW | Gasketelwet | 2011 |  | 0
PRP-000712 | Schoorweg 4 | 3356 BX | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex | Reflex N | 50 ltr |  |  |  | 0
PRP-000712 | Schoorweg 4 | 3356 BX | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna 25-60 180 |  |  |  |  | 0
PRP-000712 | Schoorweg 4 | 3356 BX | Papendrecht | Radiatoren + Thermostaatkranen | 1 | post | Honeywell | [5 empty] | 0
PRP-000712 | Schoorweg 4 | 3356 BX | Papendrecht | Boiler elektrisch | 2 | st | Itho Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
| Schoorweg 4 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000711 | Schoorweg 6 | 3356 BX | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 90 | 84,4 kW | Gasketelwet | 2014 |  | 0
PRP-000711 | Schoorweg 6 | 3356 BX | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex N | Reflex N | 50 ltr |  |  |  | 0
PRP-000711 | Schoorweg 6 | 3356 BX | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Wilo | Wilo-Yonos MAXO |  |  |  |  | 0
PRP-000711 | Schoorweg 6 | 3356 BX | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
| Schoorweg 6 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001033 | Schoorweg 6a | 3356 BX | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 | 61 kW | Gasketelwet |  |  | 0
PRP-001033 | Schoorweg 6a | 3356 BX | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex N | Reflex N | 50 ltr |  |  |  | 0
PRP-001033 | Schoorweg 6a | 3356 BX | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | Magna 1 32-60 180 |  |  |  |  | 0
PRP-001033 | Schoorweg 6a | 3356 BX | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Inventum | EDR 81 | 80 ltr |  |  |  | 0
PRP-001033 | Schoorweg 6a | 3356 BX | Papendrecht | Aircondition (binnen/buiten-unit) | 2 | st | [6 empty] | 0
| Schoorweg 6a | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 45 | 41,2kW | SCIOS | 2014 |  | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | CV Ketel - Periodiek Onderhoud (PO) keuring | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 90 | 86kW | SCIOS | 2014 |  | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UPS 32-80 |  |  |  |  | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | Expansievat | 2 | st | Reflex N |  | 35 ltr |  | 2013 |  | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | Boiler | 1 | st | AO Smith | NPL30 / 115ltr | 8,7kW |  |  |  | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Inventum | EDR 51 | 60 ltr |  | 2017 |  | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | dakafzuigventilator | 3 | st | Itho | [5 empty] | 0
| Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Inventum | O5 | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | fancoilunit | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | CV-ketel | 2 | st | Remeha | Quinta Pro 45 | 41,2kW |  | 2017 |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex N | Reflex N | 50 ltr |  | 2020 |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Circulatiepomp | 6 | st | Grundfos | Magna 32-60 180 |  |  |  |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Regelklep | 6 | st | [6 empty] | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | regelkast | 1 | st | Priva | Bleu ID |  |  |  | niet op afstand beheer | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Boiler elektrisch | 1 | st | Inventum | O5 | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Boiler indirect gestookt | 1 | st | Nibe | PUB 500 | 490 ltr |  |  | eigendom Rivas zorggroep | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Luchtbehandelingskast | 1 | st | [6 empty] | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Calenta 35s | 35,1 kW |  | 2016 |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | CV-ketel | 2 | st | Remeha | Quinta Pro 45 | 41,2 kW |  | 2016 |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Expansievat | 3 | st | Reflex N |  | 18 ltr |  |  |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Reflex N |  |  |  | 2023 |  | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Biral | Modula 40-18 250 RED |  |  |  |  | 0
| Veerweg 125-139 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 kW | Gasketelwet | 2012 |  | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | Papendrecht | CV-ketel | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 kW | Gasketelwet | 2012 |  | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | Papendrecht | Expansievat | 2 | st | Flamco | Flexon | 25 ltr |  |  |  | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | Papendrecht | Boiler elektrisch | 5 | st | daalderop | close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
| Vondellaan 158 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000725 | Zuidkil 51 | 3356 DA | Papendrecht | Boiler elektrisch | 2 | st | daalderop | close-in | 10 ltr |  |  |  | 0
PRP-000725 | Zuidkil 51 | 3356 DA | Papendrecht | expansievat | 1 | st | Flamco | Flexon | 12 ltr |  |  |  | 0
PRP-000725 | Zuidkil 51 | 3356 DA | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UPE 25-80 180 |  |  |  |  | 0
PRP-000725 | Zuidkil 51 | 3356 DA | Papendrecht | regelkast | 1 | st | Priva | Compri HX |  |  |  | niet op afstand beheer | 0
PRP-000725 | Zuidkil 51 | 3356 DA | Papendrecht | afzuigventilator | 1 | st | Ostberg | JRE 315A |  |  | 2001 |  | 0
| Zuidkil 51 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UPE 40-120/F |  |  |  |  | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Circulatiepomp | 1 | st | Grundfos | UP15-MBU |  |  |  |  | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | regelkast | 1 | st | Priva | Bleu ID |  |  |  | niet op afstand beheer | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Naregeling | 11 | st | Priva | Comforte CX2 |  |  |  |  | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Fancoilunit | 8 | st | [6 empty] | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | decentrale ventilatie | 3 | st | airmaster | AMP 800 HT-CC |  |  |  |  | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Boiler indirect gestookt | 1 | st | Flamco | PS 200 |  |  | 2022 |  | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Expansievat | 1 | st | Flamco |  |  |  | 2022 |  | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Aircondition (binnen/buiten-unit) | 2 | st | Mitsubishi | [5 empty] | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | Condensor | 1 | st | Carrier | 30RB-017CHE--A |  | R-410A/2 | 2022 | installnr.:819122 | 0
PRP-000726 | Zuidkil 55 | 3356 DA | Papendrecht | dakafzuigventilator | 1 | st | Zehnder | MX 110 |  |  |  |  | 0
| Zuidkil 55 | [11 empty] | Totaal deze locatie | 0
[12 empty] | Controle | 0 | 0

## 5. Preventief Blusmiddelen
Prijzenblad Totaal Preventief Onderhoud 'Blusmiddelen' |  |  | Gemeente Papendrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Jaarlijke kosten, Preventief onderhoud
PRP-000675 | Admiraal de Ruyterweg 23 | 3354 XA | Papendrecht | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | Papendrecht | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | Papendrecht | 0
PRP-000684 | Duivenstraat 70 | 3353 AG | Papendrecht | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | Papendrecht | 0
PRP-000697 | Park Noordhoekse Wiel 1 | 3352 AR | Papendrecht | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | 0
PRP-000718 | P.J. Troelstrastraat 100 | 3354 BN | Papendrecht | 0
PRP-000703 | Pieter Zeemanlaan 37A | 3356 BR | Papendrecht | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 RL | Papendrecht | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | Papendrecht | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | Papendrecht | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | Papendrecht | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | Papendrecht | 0
|  |  | Prijs 2026, excl btw. | 0
¹ Het preventieve onderhoud aan de assets dient uitgevoerd te worden volgens; Bijlage C - PVE Werktuigbouwkundig Onderhoud.
Aan de door de Aanbestedende dienst opgegeven aantallen en hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

## 6. Blusmiddelen
Prijzenblad Assets Preventief Onderhoud en Keuringen 'Blusmiddelen' |  |  |  | Gemeente Papendrecht
Geel gemarkeerde velden in te vullen door inschrijver - Bedragen excl. BTW
Naam van inschrijver:
Datum:
Referentie | Adres | Postcode | Plaats | Materiaal | Fabricagejaar | Merk | Type | Onderhoudsprofiel | Prijs 2026, excl btw.
PRP-000675 | Admiraal de Ruyterweg 23 | 3354 XA | Papendrecht | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2022 | Dalo | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000675 | Admiraal de Ruyterweg 23 | 3354 XA | Papendrecht | Poederblusser CD | 2019 | Simplus | 6 kg | Blusmiddelen | 0
| Admiraal de Ruyterweg 23 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2008 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2008 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2008 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2008 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Koolzuursneeuwblusser | 2007 | Simplus | 5 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Koolzuursneeuwblusser | 2017 | Ecosafety | 5 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-000679 | Boeieraak 1 | 3356 MJ | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
| Boeieraak 1 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Koolzuursneeuwblusser | 2013 | Simplus | 5 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2002 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2004 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2004 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2009 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2014 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2014 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2002 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2014 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2014 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2004 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2004 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2009 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000683 | Duindoornhof 1-7 | 3355 RP | PAPENDRECHT | Koolzuursneeuwblusser | 2013 | Simplus | 5 kg | Blusmiddelen | 0
| Duindoornhof 1-7 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000684 | Duivenstraat 70 | 3353 AG | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2018 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000684 | Duivenstraat 70 | 3353 AG | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2000 | Simplus | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000684 | Duivenstraat 70 | 3353 AG | PAPENDRECHT | Koolzuursneeuwblusser | 2018 | Simplus | 5 kg | Blusmiddelen | 0
| Duivenstraat 70 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2002 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2002 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2002 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2021 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001034 | Goudenregenstraat 15 | 3353 VA | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2021 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
| Goudenregenstraat 15 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Brandslanghaspel | 2017 | Ajax | 12 st |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Brandblusser | 2016 | st | 11 st |  | 0
PRP-000695 | Markt 22 | 3351 PB | Papendrecht | Droge stijgleiding 20 mtr | 2017 |  |  |  | 0
| Markt 22 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000697 | Park Noordhoekse Wiel 1 |  | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2014 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
| Park Noordhoekse Wiel 1 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000718 | P.J. Troelstrastraat 100 | 3356 BR | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 1987 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
| P.J. Troelstrastraat 100 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000703 | Pieter Zeemanlaan 37A | 3356 BR | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2022 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000703 | Pieter Zeemanlaan 37A | 3356 BR | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2020 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
| Pieter Zeemanlaan 37A | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2001 | Simplus | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2009 | Simplus | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2014 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | Poederblusser CD | 2014 | Simplus | 6 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2017 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2001 | Simplus | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2009 | Simplus | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2014 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2022 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000709 | Rembrandtlaan 206 | 3351 PB | PAPENDRECHT | Poederblusser CD | 2014 | Simplus | 6 kg | Blusmiddelen | 0
| Rembrandtlaan 206 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | PAPENDRECHT | 30 mtr. 3/4" | 2013 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 1987 | Saval | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001023 | Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | 3352 BM | PAPENDRECHT | 20 mtr. 3/4" | 2018 | Simplus | blad 600mm | Haspel | 0
| Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2018 | Meis | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2018 | Meis | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | 25 mtr. 3/4" | 2017 | Ajax | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | 25 mtr. 3/4" | 2017 | Ajax | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | 25 mtr. 3/4" | 2017 | Ajax | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Blusdeken | 2018 | Hardcase | 180cm X 180cm | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2020 | B&V | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Koolzuursneeuwblusser | 2020 | Ecosafety | 5 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2018 | Meis | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2018 | Meis | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2020 | B&V | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Blusdeken | 2018 | Hardcase | 180cm X 180cm | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2020 | B&V | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | 25 mtr. 3/4" | 2017 | Ajax | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | 25 mtr. 3/4" | 2017 | Ajax | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2022 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | 25 mtr. 3/4" | 2017 | Ajax | blad 600mm | Haspel | 0
PRP-001029 | Veerweg 125-139 | 3351 HC | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2022 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
| Veerweg 125-139 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2020 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000720 | Vondellaan 158 | 3351 HG | PAPENDRECHT | Schuimblusser CD | 2019 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
| Vondellaan 158 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Poederblusser CD | 2022 | Simplus | 6 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2020 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2022 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2020 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2020 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2020 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2020 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Schuimblusser FLUORVRIJ CD | 2022 | Simplus | 6 ltr | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Poederblusser CD | 2022 | Simplus | 6 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Poederblusser CD | 2022 | Simplus | 6 kg | Blusmiddelen | 0
PRP-000724 | Willem Dreeslaan 4 | 3354 AW | PAPENDRECHT | Poederblusser CD | 2022 | Simplus | 6 kg | Blusmiddelen | 0
| Willem Dreeslaan 4 | [7 empty] | Totaal deze locatie | 0
[8 empty] | Controle | 0 | 0

## PRP (hidden)
Straatnaam huisnummer | Referentie | Adres | Adres | Nr | Letter | Stad | Gemeente | Type | Gebouw oppervlakte | Gebouwoppervlak | Gebouwbeheerder | Eigenaar | Bouwjaar | Gebruiksdoel
Admiraal de Ruyterweg 1 | PRP-000674 | 3354 XA | Admiraal de Ruyterweg | 1 | A | Papendrecht | Papendrecht |  | 242 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2014 | overige gebruiksfunctie
Admiraal de Ruyterweg 23 | PRP-000675 | 3354 XA | Admiraal de Ruyterweg | 23 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 55 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1972 | overige gebruiksfunctie
Albert Schweitzerstraat 115 | PRP-000676 | 3356 BG | Albert Schweitzerstraat | 115 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 337 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1971 | overige gebruiksfunctie
Boeieraak 1 | PRP-000679 | 3356 MJ | Boeieraak | 1 |  | Papendrecht | Papendrecht | Bedrijfsverzamelgebouw | 874 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1997 | onderwijsfunctie
Burgemeester Keijzerweg 110 | PRP-000680 | 3353 CV | Burgemeester Keijzerweg | 110 |  | Papendrecht | Papendrecht | Sportgebouw | 8829 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2014 | bijeenkomstfunctie
Burgemeester Keijzerweg 13 -17 | PRP-001026 | 3356 BK | Burgemeester Keijzerweg | 13 |  | Papendrecht | Papendrecht | Slooppand | 130 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1917 | woonfunctie
Burgemeester Keijzerweg 17 | PRP-001027 | 3356 BK | Burgemeester Keijzerweg | 17 |  | Papendrecht | Papendrecht | Slooppand | 59 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1917 | woonfunctie
Duindoornhof 1-7 | PRP-000683 | 3355 RP | Duindoornhof | 1-7 |  | Papendrecht | Papendrecht | School | 263 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1991 | onderwijsfunctie
Duivenstraat 70 | PRP-000684 | 3353 AG | Duivenstraat | 70 |  | Papendrecht | Papendrecht | School | 268 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1970 | bijeenkomstfunctie
Duivenstraat 68 | PRP-001032 | 3353 AG | Duivenstraat | 68 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 268 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1970 | bijeenkomstfunctie
Goudenregenstraat 15 | PRP-001034 | 3353 VA | Goudenregenstraat | 15 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 385 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1970 | bijeenkomstfunctie
Jachthavenweg 3 | PRP-001036 | 3353 SB | Jachthavenweg | 3 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 570 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1960 | sportfunctie
Johannes Vermeerstraat 1 | PRP-000688 | 3351 BN | Johannes Vermeerstraat | 1 |  | Papendrecht | Papendrecht | Multifunctionele accommodatie | 395 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1971 | bijeenkomstfunctie
Kraaihoek 18 | PRP-001040 | 3354 XN | Kraaihoek | 18 |  | Papendrecht | Papendrecht | Woning | 137 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1920 | woonfunctie
Lange Tiendweg 10 | PRP-000691 | 3353 CW | Lange Tiendweg | 10 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 45 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1968 | overige gebruiksfunctie
Lange Tiendweg 12 | PRP-000951 | 3353 CW | Lange Tiendweg | 12 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 15 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2015 | overige gebruiksfunctie
Markt 22 | PRP-000695 | 3351 PB | Markt | 22 |  | Papendrecht | Papendrecht | Kantoorgebouw | 4442 | 4442 | Ronald Barten | Gemeente Papendrecht | 1991 | kantoorfunctie
P.J. Troelstrastraat 100 | PRP-000718 | 3354 BN | P.J. Troelstrastraat | 100 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 310 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1977 | sportfunctie
Park Noordhoekse Wiel 1 | PRP-000697 | 3352 AR | Park Noordhoekse Wiel | 1 |  | Papendrecht | Papendrecht | Opslag | 60 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1985 | Overige gebruiksfunctie
Parkweg 9 | PRP-000702 | 3356 LM | Parkweg | 9 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 73 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1976 | sportfunctie
Pieter Zeemanlaan 37A | PRP-000703 | 3356 BR | Pieter Zeemanlaan | 37 | A | Papendrecht | Papendrecht | Wijkcentrum | 146 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1968 | bijeenkomstfunctie
Pieter Zeemanlaan 39 | PRP-000704 | 3356 BR | Pieter Zeemanlaan | 39 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 487 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1970 | sportfunctie
Randweg 6 | PRP-000708 | 3351 SN | Randweg | 6 |  | Papendrecht | Papendrecht | Woonwagen | 15 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1989 | Overige gebruiksfunctie
Randweg 2 | PRP-001041 | 3351 SN | Randweg | 2 |  | Papendrecht | Papendrecht | Woonwagen | 15 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1989 | Overige gebruiksfunctie
Randweg 10 | PRP-001042 | 3351 SN | Randweg | 10 |  | Papendrecht | Papendrecht | Woonwagen | 15 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1989 | Overige gebruiksfunctie
Rembrandtlaan 206 | PRP-000709 | 3351 RL | Rembrandtlaan | 206 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 684 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1970 | bijeenkomstfunctie
Schoorweg 6 | PRP-000711 | 3356 BX | Schoorweg | 6 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 476 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1969 | overige gebruiksfunctie
Schoorweg 4 | PRP-000712 | 3356 BX | Schoorweg | 4 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 284 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1971 | bijeenkomstfunctie
Schoorweg 6A | PRP-001033 | 3356 BX | Schoorweg | 6 | A | Papendrecht | Papendrecht |  | 263 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1969 | onderwijsfunctie
Stellingmolen 172 | PRP-000717 | 3352 BM | Stellingmolen | 172 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 28 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1974 | overige gebruiksfunctie
Stellingmolen 174, 176, 182 en 184 | PRP-001023 | 3352 BM | Stellingmolen | 174 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 146 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1977 | bijeenkomstfunctie
van der Palmstraat 4 | PRP-001038 | 3351 HA | van der Palmstraat | 4 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 975 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2010 | bijeenkomstfunctie
Veerweg 125-139 | PRP-001029 | 3351 HC | Veerweg | 127 |  | Papendrecht | Papendrecht | Bedrijfsverzamelgebouw | 1007 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2017 | gezondheidszorgfunctie
Visschersbuurt 110 | PRP-000719 | 3356 AH | Visschersbuurt | 110 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 218 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1920 | woonfunctie
Vondellaan 158 | PRP-000720 | 3351 HG | Vondellaan | 158 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 378 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1965 | bijeenkomstfunctie
Vondelpark 1 | PRP-001039 | Vondelpark 1, | Vondelpark | 1 |  | Papendrecht | Papendrecht | Gemaal | 26 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1964 | Overige gebruiksfunctie
Willem Dreeslaan 4 | PRP-000724 | 3354 AW | Willem Dreeslaan | 4 |  | Papendrecht | Papendrecht | Werkplaats | 1647 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 1979 | industriefunctie
Zuidkil 51 | PRP-000725 | 3356 DA | Zuidkil | 51 |  | Papendrecht | Papendrecht | Peuterspeelzaal / kinderdagverblijf | 116 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2001 | bijeenkomstfunctie
Zuidkil 55 | PRP-000726 | 3356 DA | Zuidkil | 55 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 660 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2001 | bijeenkomstfunctie
Zuidkil 59 | PRP-000727 | 3356 DA | Zuidkil | 59 |  | Papendrecht | Papendrecht |  | 196 | 0 | Erik Versteeg | Gemeente Papendrecht | 2001 | overige gebruiksfunctie