## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Gebied Noord - Engineering en uitvoeringsbegeleiding hefbruggen Coevorden en Nieuw-Amsterdam
TN538650
|  | Datum: | 2025-10-14
|  | Versie: | 2.0
Gegadigde:
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
Nota van Inlichtingen 1
1 | Planning indienen inschrijving |  | De indiendatum van de inschrijving staat op 9 januari 2026. Wij verzoeken u de indiendatum met 2 weken op te schuiven, zodat de druk niet in de kerstvakantie ligt. | 2025-10-06 | ProRail heeft zoveel als mogelijk rekening gehouden met de kerstvakantie door het moment van inschrijving met 10 dagen te verlengen (bovenop de wettelijke 10 dagen na de laatste NvI). Echter in verband met de verdere planning voor engineering en realisatie van dit project is het niet wenselijk om de planning verder op te schuiven. De uitslag aanmeldfase staat nu gepland op 13-11-2025. Indien de beoordeling van de voorselectie eerder is afgerond zal ProRail op dat moment het aanbestedingsdossier publiceren en de planning hierop aanpassen.
Nota van Inlichtingen 2
2 | Selectieleidraad, §1.3.1 |  | Wordt er verwacht dat er directe afstemming plaatsvindt met de partij die verantwoordelijk is voor de engineering en realisatie voor de BopA ter plaatse van de VL post Zwolle? |  | Ja, dit is correct. Er wordt afstemming verwacht met de partij die de engineering op de VL-post Zwolle gaat uitvoeren.
3 | Selectieleidraad, §1.3.1 |  | Beide bruggen moeten voorbereid worden op bediening op afstand (BopA), waarbij de voorbereiding binnen de scope van dit project valt, maar een separaat project regelt de engineering en realisatie voor de BopA ter plaatse van de VL post Zwolle. Waar ligt het grens- en of raakvlak voor BopA bij beide projecten? |  | De grens tussen dit project en het BopA-project ligt bij Fides. Bij de hefbruggen zal een besturingskast geplaatst worden, die op het Fidesnetwerk aangesloten wordt. Daar ligt de grens. Er hoeft niks te gebeuren op de VL-post, dat is voor het BopA project.
4 | Selectieleidraad |  | De datum voor de ontvangst van inschrijvingen is gepland op vrijdag 9 januari 2026, wat vlak na de kerstvakantie is. Gelet op de reguliere 'december-drukte' en het kerstreces, bent u bereid deze datum aan te passen naar vrijdag 6 februari (4 weken later)? |  | zie antwoord op vraag 1.
5 | Selectieleidraad, §2.2.4 |  | Hoeveel partijen komen via de selectiefase in aanmerking voor de inschrijvingsfase? |  | Het aantal partijen zijn niet gemaximeerd.
6 | Opdrachtwaarde |  | Kunnen de minimale opdrachtwaardes naar beneden worden bijgesteld? Bijvoorbeeld ervaringseis 1 met minimale opdrachtwaarde van € 150.00,- is hoog. |  | Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. Deze ervaringseis is proportioneel aan het uit te voeren werk.
7 | Referenties |  | Kan de geldigheid van een referentie worden opgerekt naar 10 of 15 jaar? |  | Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. De geldigheid van referenties is reeds opgerekt van 3 naar 5 jaar.
8 | Erkenningsregeling |  | Welke categorieën van de erkenningsregeling zijn van toepassing bij de gevraagde werkzaamheden? |  | Er zit een klein component treinbeveiliging in de scope welke door een door ProRail erkend ingenieursbureau categorie treinbeveiliging moet worden uitgevoerd.
9 | Referenties |  | Kunnen de gevraagde referenties worden aangepast zodat bijvoorbeeld ook verkeersbruggen als referentie kunnen worden gebruikt? Met andere woorden moet het een spoorbrug zijn? |  | Dit is reeds mogelijk. Ervaringseis 1 en 2 gaan om beweegbare bruggen.