## Prijzenblad
Bijlage 5B Prijzenblad, gewijzigd
Behorende bij perceel 2 van de Europese aanbesteding 'Raamovereenkomst onderhoud meet- en regeltechniek WSHD 2022-2026/2032'
PRIJZENBLAD MEET- EN REGELTECHNIEK perceel 2
Onderhoud (preventief en correctief)
|  |  | Per jaar | Per contracperiode
Totale kosten onderhoud, overgenomen van instrumentenlijst Hach-Lange (tabblad instrumentenlijst) |  |  | 0 | 0
Corrrectief onderhoud
| Tarief | Fictief aantal uren correctief onderhoud per jaar | Totale fictieve kosten correctief onderhoud per jaar | Totale fictieve kosten contractperiode
Uurtarief werkdagen 8.30 - 17.00 uur |  | 40 | 0 | 0
Uurtarief werkdagen, buiten kantooruren 17.00 -8.30 uur |  | 16 | 0 | 0
Uurtarief zaterdag 8.30 - 17.00 uur |  | 8 | 0 | 0
Uurtarief zon- en feestdagen 8.30 - 17.00 uur |  | 4 | 0 | 0
Voorrijdkosten |  | 10 | 0 | 0
Totale kosten correctief onderhoud |  |  |  | 0
Kortingspercentage op standaard prijslijst voor kuvetten
| Percentage | Fictieve omzet per jaar | Totaal fictieve omzet/jaar inclusief korting | Totaal fictieve omzet/contractperiode inclusief korting
Kortingspercentage |  | 75000 | 75000 | 300000
Kortingspercentage op standaard prijslijst voor vervanging instrumenten
| Percentage | Fictieve omzet per jaar | Totaal fictieve omzet/jaar inclusief korting | Totaal fictieve omzet/contractperiode inclusief korting
Kortingspercentage |  | 15000 | 15000 | 60000
Kosten training
| all-inn tarief dagdeel (4uur) | aantal fictieve dagdelen/jaar | Fictieve kosten/jaar | Totale fictieve kosten contractperiode
Kosten training |  | 16 | 0 | 0
Inschrijvingsprijs (excl. BTW) |  |  |  | 360000
BTW |  |  | 21% | 75600
Inschrijvingsprijs (incl. BTW) |  |  |  | 435600
Invulveld voor inschrijver
Berekende waarde
Toelichting
Inschrijver dient uitsluitend de groene cellen in te vullen.
De pijzen en tarieven die opgegeven zijn in dit prijzenblad zijn de enige prijzen en tarieven die voor de uitvoering van de raamovereenkomst aan WSHD in rekening mogen worden gebracht. Alle eventueel bijkomende kosten en opslagen, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend voor administratie, overhead (algemene kosten, winst, risico ec.), materiaal, reis-, verblijf- en voorrijdkosten, verzekeringen, transportkosten, belastingen, brandstof, energie, heffingen, kosten voor rapportage/overleg en eventuele overige kosten voor nazorg, rapporten en andere kosten dienen in deze prijzen en tarieven te zijn opgenomen.
Genoemde hoeveelheden zijn fictief en op basis van 4 jaar. Hieraan kunnen geen rechten worden onleend.
Het is niet toegestaan de opmaak van het document te wijzigen. Het aanbrengen van wijzigingen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
Inschrijver voegt het rechtsgeldig ondertekende prijzenblad toe als Bijlage A-2 bij zijn inschrijving.
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Functie tekenbevoegde
Datum
Handtekening tekenbevoegde

## instrumentenlijst
INSTRUMENTENLIJST PERCEEL 2
Online meet instrumenten WSHD
TAG | Activum (Asset) | Locatie WSHD | Kosten Regio | Instrumentnaam (HACH) | Type Model | Serienr. | Bezoekfrequentie p/j vlgs specificaties OHC HACH in wk | onderhoud (preventief en correctief)
[8 empty] | aantal beurten/jaar | kosten/beurt | kosten/jaar
100QE4010 | 96172 | RWZI Dokhaven | Dokhvn/Sldijk | Amtax SC (NH4) | LXG421.99.13011 | 1434409 | 26w | 2 |  | 0
100QE4012 | 96173 | RWZI Dokhaven | Dokhvn/Sldijk | Phosphax SC (PO4) | LXG422.99.13011 Phosphax sc | 1434411 | 26w | 2 |  | 0
100QE400001 | 96176 | RWZI Dokhaven | Dokhvn/Sldijk | SC1000 display | LXG402.99.00001 | 1434821 | 52w | 1 |  | 0
100QE400001 | 96175 | RWZI Dokhaven | Dokhvn/Sldijk | SC1000 controller (PM) | LXG400.99.2R121 | 1434747 | 52w | 1 |  | 0
100QE4011 | 96174 | RWZI Dokhaven | Dokhvn/Sldijk | Nitratax SC sensor | LXV417.99.20001 Nitratax sc | 1434669 | 26w | 2 |  | 0
585QT312 | 141063 | RWZI Dordrecht | Oost | A-ISE sensor (NH4) | LXG440.99.10000 | 1790981 | 26w | 2 |  | 0
585QT212 | 141065 | RWZI Dordrecht | Oost | A-ISE sensor (NH4) | LXG440.99.10000 | 1790983 | 26w | 2 |  | 0
585QT112 | 141061 | RWZI Dordrecht | Oost | A-ISE sensor (NH4) | LXG440.99.10000 | 1790982 | 26w | 2 |  | 0
585QT111 | 135511 | RWZI Dordrecht | Oost | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 1711C0178102 | 52w | 1 |  | 0
585QT211 | 135512 | RWZI Dordrecht | Oost | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 1711C0178086 | 52w | 1 |  | 0
585QT311 | 141062 | RWZI Dordrecht | Oost | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 1711C0163222 | 52w | 1 |  | 0
| 153687 | RWZI Dordrecht | Oost | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 2004C0214256 | 52w | 1 |  | 0
| 149572 | RWZI Dordrecht | Oost | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 1911C0187185 | 52w | 1 |  | 0
|  | RWZI Dordrecht | Oost | SC100 controller | LXV401.99.20001 | 09060C0022 | 52w | 1 |  | 0
585QT101 | 55185 | RWZI Dordrecht | Oost | Nitratax SC sensor | LXG417.00.10000 NITRATAX plus sc probe | 1256382 | 26w | 2 |  | 0
585QT102 | 148904 | RWZI Dordrecht | Oost | Nitratax SC sensor | LXV417.99.50001 Nitratax sc | 1971619 | 26w | 2 |  | 0
| 97852 | RWZI Dordrecht | Oost | Nitratax SC sensor | LXG417.00.10000 | 1214693 | 26w | 2 |  | 0
585QT311 | 135513 | RWZI Dordrecht | Oost | LDO SC sensor | LXV416.99.20001 | 173460000012 | 52w | 1 |  | 0
585QT211 | 141066 | RWZI Dordrecht | Oost | LDO SC sensor | LXV416.99.20001 | 173520000026 | 52w | 1 |  | 0
585QT111 | 135514 | RWZI Dordrecht | Oost | LDO SC sensor | LXV416.99.20001 | 173460000011 | 52w | 1 |  | 0
546QT21219 | 63989 | RWZI Goedereede | West | Solitax SC inline | LXG424.99.00100 | 1404560 | 52w | 1 |  | 0
546QT21219 | 63988 | RWZI Goedereede | West | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 1107C0016985 | 52w | 1 |  | 0
111Q20101 | 135067 | RWZI Heenvliet | West | A-NISE sensor (NH4 en NO3) | LXV.440.56.10001 | 1527742 | 26w | 2 |  | 0
111Q20101 | 63650 | RWZI Heenvliet | West | SC1000 display | LXV402.99.01001 | 1214690 | 52w | 1 |  | 0
111Q20101 | 63647 | RWZI Heenvliet | West | SC1000 controller (PM) | LXV400.992R121 | 1214687 | 52w | 1 |  | 0
| 151596 | RWZI Hellevoetsluis | West | Solitax SC inline HR | LXG424.99.00200 | 2036481 | 52w | 1 |  | 0
079QT510 | 52162 | RWZI Hellevoetsluis | West | Solitax SC inline HR | LXG424.99.00200 | 1165282 | 52w | 1 |  | 0
| 151199 | RWZI Hellevoetsluis | West | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 2006C0218558 | 52w | 1 |  | 0
079QT520 | 95885 | RWZI Hellevoetsluis | West | SC100 controller | LXV401.99.20001 | 06020C9087 | 52w | 1 |  | 0
425Q294 | 134471 | RWZI Hoogvliet | West | A-ISE sensor (NH4) | LXV440.56.10001 | 1528911 | 26w | 2 |  | 0
425Q292 | 134470 | RWZI Hoogvliet | West | A-ISE sensor (NH4) | LXV440.56.10001 | 1528910 | 26w | 2 |  | 0
| 133904 | RWZI Hoogvliet | West | SC200 controller | LXV404.99.20551 | 1509C0131717 | 52w | 1 |  | 0
425QIRC496 | 133905 | RWZI Hoogvliet | West | Solitax SC | LXG424.99.00100 | 1637549 | 52w | 1 |  | 0
700MA425 | 95860 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 display | LXG402.99.00021 | 1410580 | 52w | 1 |  | 0
425Q200101 | 95859 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 controller (PM) | LXV400.99.2R121 | 1397568 | 52w | 1 |  | 0
| 96180 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 display | LXG402.99.00021 | 1367885 | 52W | 1 |  | 0
425Q200201 | 95861 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 controller (PM) | LXV400.99.2R121 | 1397600 | 52w | 1 |  | 0
| 147270 | RWZI Hoogvliet | West | Amtax SC (NH4) | LXG421.99.03001 | 2038542 | 26W | 2 |  | 0
| 153591 | RWZI Hoogvliet | West | Filtrax | LXG294.00.00020 | 2039581 | 13W | 4 |  | 0
| 147269 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 controller (PM) | LXG400.99.0R031 | 2039242 | 52W | 1 |  | 0
| 149048 | RWZI Hoogvliet | West | Amtax SC (NH4) | LXG421.99.03001 | 2038541 | 26W | 2 |  | 0
| 153592 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 display | LXG402.99.10031 | 2145609 | 52W | 1 |  | 0
| 153593 | RWZI Hoogvliet | West | Filtrax | LXG294.00.00020 | 2039264 | 13W | 4 |  | 0
| 149047 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 controller (PM) | LXG400.99.0R031 | 2039243 | 52W | 1 |  | 0
| 153594 | RWZI Hoogvliet | West | SC1000 display | LXG402.99.10031 | 2039221 | 52W | 1 |  | 0
554Q1211 | 106872 | RWZI Middelharnis | West | Solitax SC | LXG423.99.00100 Solitax | 1511892 | 52w | 1 |  | 0
105Q1212 | 106873 | RWZI Middelharnis | West | Solitax SC | LXG423.99.00100 Solitax | 1511893 | 52w | 1 |  | 0
105Q1212 | 106459 | RWZI Middelharnis | West | SC200 controller | LXV404.99.00501 | 1309C0083804 | 52w | 1 |  | 0
554Q1211 | 106871 | RWZI Middelharnis | West | SC200 controller | LXV404.99.00501 | 1309C0083797 | 52w | 1 |  | 0
113QR4600 | 134472 | RWZI Numansdorp | Oost | Solitax SC inline | LXV424.56.00100 | 1599776 | 52w | 1 |  | 0
113QR4600 | 134473 | RWZI Numansdorp | Oost | SC200 controller | LXV404.99.00501 | 1502C0144377 | 52w | 1 |  | 0
065QIRC20000 | 98317 | RWZI Oostvoorne | West | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 2006C0215476 | 52w | 1 |  | 0
| 98316 | RWZI Oostvoorne | West | LDO SC sensor | LXV416.99.20001 | 122300000040 | 52w | 1 |  | 0
101QT200202 | 145579 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | Amtax SC (NH4) | LXG421.99.03001 | 1763421 | 26w | 2 |  | 0
101QIR1996 | 95894 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | Filtrax | LXV294.00.02000 | 1365255 | 13w | 4 |  | 0
101QIR1996 | 53379 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | Phosphax SC (PO4) | LXV422.99.13001 Phosphax sc | 1288767 | 26w | 2 |  | 0
101QIR1996 | 96136 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | SC1000 display | LXG402.99.00001 | 1397595 | 52w | 1 |  | 0
101QIR1996 | 95856 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | SC1000 controller (PM) | LXV400.99.2R121 | 1397650 | 52w | 1 |  | 0
101QIR1966 | 149012 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | Solitax SC | LXV424.56.00100 | 2055711 | 52w | 1 |  | 0
101QIR1966 | 149011 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 2103C0028025 | 52w | 1 |  | 0
| 153202 | Slibbedrijf Sluisjesdijk | Dokhvn/Sldijk | SC200 controller | LXV404.99.00551 | 1507C0148605 | 52w | 1 |  | 0
| 131772 | Slibbedrijf Sluisjesdijk | Dokhvn/Sldijk | Sonatax SC sensor | LXV431.56.00000 | 1628908 | 52w | 1 |  | 0
Lab instrumenten
700PAAN40 | 95978 | RWZI Barendrecht | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00011 | 1427037 | 52w | 1 |  | 0
| 97745 | RWZI Barendrecht | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | JH72779 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN20 | 65006 | RWZI Dordrecht | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 1397262 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP41 | 63750 | RWZI Dordrecht | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | FJ94146 | 52w | 1 |  | 0
| 153584 | RWZI Ridderkerk | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00011 | 2145683 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP54 | 98830 | RWZI Ridderkerk | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | JH72776 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN24 | 65104 | RWZI Zwijndrecht | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00011 | 1397259 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP17 | 106875 | RWZI Zwijndrecht | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | JH72797 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN19 | 65002 | RWZI Oud-Beijerland | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 1397261 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP40 | 63749 | RWZI Oud-Beijerland | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | 97745 | 52w | 1 |  | 0
| 153585 | RWZI Piershil | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00011 | 2146359 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP098 | 64947 | RWZI Piershil | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | FK05875 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN29 | 95850 | RWZI Numansdorp | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00011 | 1427038 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP13 | 63670 | RWZI Numansdorp | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | FK05879 | 52w | 1 |  | 0
| 153472 | RWZI Strijen | Oost | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00011 | 2138960 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP11 | 63668 | RWZI Strijen | Oost | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | FJ94152 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN21 | 65094 | RWZI Hellevoetsluis | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 1397263 | 52w | 1 |  | 0
| 63725 | RWZI Hellevoetsluis | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | FJ43190 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN25 | 95841 | RWZI Heenvliet | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00001 | 1427035 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP65 | 64654 | RWZI Heenvliet | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | GH83908 | 52w | 1 |  | 0
| 153586 | RWZI Hoogvliet | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00001 | 2145687 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP39 | 63745 | RWZI Hoogvliet | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | GH83896 | 52w | 1 |  | 0
| 153587 | RWZI Oostvoorne | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.00001 | 2146699 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP22 | 63729 | RWZI Oostvoorne | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | GH83893 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN28 | 95844 | RWZI Rozenburg | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 1427080 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP48 | 97825 | RWZI Rozenburg | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | JH72775 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN23 | 65093 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 1397260 | 52w | 1 |  | 0
| 153888 | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | SJ11800 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN22 | 65095 | RWZI Middelharnis | West | DR3900 lab-fotometer | LPV440.99.00001 | 1397258 | 52w | 1 |  | 0
| 63723 | RWZI Middelharnis | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | FJ43189 | 52w | 1 |  | 0
| 54468 | RWZI Den Bommel | West | DR3900 lab-fotometer | LPV440.99.00001 | 2056928 | 52w | 1 |  | 0
| 95782 | RWZI Den Bommel | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | GH83909 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN28 | 95842 | RWZI Goedereede | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 1427036 | 52w | 1 |  | 0
700EG530067 | 97818 | RWZI Goedereede | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | JH72778 | 52w | 1 |  | 0
| 153496 | RWZI Ooltgensplaat | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 2058215 | 52w | 1 |  | 0
| 63718 | RWZI Ooltgensplaat | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | PH69599 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN27 | 95843 | RWZI Oude Tonge | West | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 1427041 | 52w | 1 |  | 0
700PAAP51 | 97819 | RWZI Oude Tonge | West | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | JH72780 | 52w | 1 |  | 0
| 153589 | RWZI Dokhaven | Dokhvn/Sldijk | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 2145684 | 52w | 1 |  | 0
700PAPP49 | 99737 | RWZI Dokhaven | Dokhvn/Sldijk | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | KH57250 | 52w | 1 |  | 0
700PAAN34 | 145847 | Slibbedrijf Sluisjesdijk | Dokhvn/Sldijk | Titralab AT1000 | Titralab AT1000 | 1796097 | 52w | 1 |  | 0
| 153588 | Slibbedrijf Sluisjesdijk | Dokhvn/Sldijk | DR3900 lab-fotometer | LPG440.99.0011 | 2145686 | 52w | 1 |  | 0
| 153500 | Slibbedrijf Sluisjesdijk | Dokhvn/Sldijk | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | SH98592 | 52w | 1 |  | 0
| 153501 | Slibbedrijf Sluisjesdijk | Dokhvn/Sldijk | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | SH98590 | 52w | 1 |  | 0
| 96262 | Slibbedrijf Sluisjesdijk | Dokhvn/Sldijk | Elektronisch Pipet | TenSette plus 0,2 - 5ml BBP087 | JH02566 | 52w | 1 |  | 0
0
Note on H11: van Asch, Maarten: Op verzoek WSHD 2x per jaar onderhoud + cartridge wissel !
Note on H12: van Asch, Maarten: Op verzoek WSHD 2x per jaar onderhoud + cartridge wissel !
Note on H13: van Asch, Maarten: Op verzoek WSHD 2x per jaar onderhoud + cartridge wissel !
Note on H28: van Asch, Maarten: Op verzoek WSHD 2x per jaar onderhoud + cartridge wissel !
Note on H35: van Asch, Maarten: Op verzoek WSHD 2x per jaar onderhoud + cartridge wissel !
Note on H36: van Asch, Maarten: Op verzoek WSHD 2x per jaar onderhoud + cartridge wissel !