## Overzichtslijst WSHD
Bijlage 7 Overzichtslijst inventaris storingsmagazijn
Behorende bij perceel 1 van de Europese aanbesteding 'Raamovereenkomst onderhoud meet- en regeltechniek WSHD 2022-2026/2032'
Datum | 24.10.2022
Versie: | 1
Kast | Plank/Bak | WSHD Artikel-nummer | E+H Artikel-nummer | Bestelcode | Omschrijving | Product-groep | Leverancier | Stuks prijs | Datum in laatste inkoop | Wijziging door | datum | Opmerkingen
0 | 0.1 | 10752 | 71552206 | CYH112-AF40B50C1KAKCKH | Railbevestiging dompelarmatuur Zuurstof/pH/Redox | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
0 | 0.3 | 10754 | 71552214 | 71073767 | Tube D=40mm, L=600mm, V4A M36/M36 | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
0 | 0.4 | 10755 | 71552223 | 71073706 | Tube D=40mm, L=1200mm, V4A M36/M36 | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
0 | 0.5 | 10777 | 71552479 | CSF48-AA12B3T1+AFLBL6MPN2 | Monsternamekast 4x 17L vaten | Analyse, Monstername | Endress+Hauser |  |  |  |  | Na 1e verbruik prijs opnieuw bepalen, originele is toegeleverd
0 | 0.6 | 10778 | 71552505 | CSF48-AA12B3C1+AFL6 | Monsternamekast 1x 60L vat | Analyse, Monstername | Endress+Hauser |  |  |  |  | Na 1e verbruik prijs opnieuw bepalen, originele is toegeleverd
1 | 0.1 | 10782 | 71552513 | 71114090 | Kit CSF48: maintenance large vacuum 6m | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 0.2 | 10784 | 71552515 | 71103177 | Kit CSF48 Membrane pump complete 6m | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 1.1 | 10781 | 71552512 | 71113947 | Kit CSF48: maintenance vacuum acryl 1yr. | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 1.2 | 10785 | 71552516 | 71103292 | Kit CSF48: Power supply 90-230VAC | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 1.3 | 10786 | 71552517 | 71103842 | Kit CSF48: controller with display | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 2.1 | 10788 | 71552524 | 71103166 | Kit CSF48: Flange dosing unit capacitive | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 2.2 | 10783 | 71552514 | 71096396 | Kit CSF48: Airmanager | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 2.3 | 10789 | 71552526 | 71102985 | Kit CSF48: Flange dosing unit conductive | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 3.1 | 10787 | 71552519 | 71115278 | Kit CSF48 air: fan | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 3.2 | 64150 | 71576982 | 71403268 | Kit CSF48 Backplane Version 2 | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 3.3 | 30975 | 71576987 | 71141366 | Kit module extension backplane | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 3.4 | 21691 | 71577020 | 71101959 | Kit CSF48: Rotary tap drive | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 3.5 | 12345 | 71590394 | 71158815 | Kit CSF48: diaphhose clamp+cap+tool | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 4.1 | 10793 | 71552534 | 71113508 | Kit CSF48 suction hose: fastening clip | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 4.2 | 10794 | 71552539 | 71131452 | Kit CSF48: equipment couplings vacuum | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 4.3 | 10792 | 71552533 | 71111188 | Kit CSF48 Dosing tubing, qty 2 | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 4.4 | 23639 | 71577017 | CYH112-AB11A11A1 | Grondplaatbevestiging CYH112 | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
1 | 5.1 | 10790 | 71552528 | 71110853 | Kit CSF48: sample feed 13 mm | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 5.2 | 10791 | 71552532 | 71111006 | Kit CSF48 Dosing tube: intake pipe | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 5.3 | 10780 | 71552510 | 71157616 | Kit CSA420: gaskets pistons | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
1 | 5.4 | 10779 | 71552509 | 71157754 | Kit CSA420: EPDM gaskets wetted parts | Analyse, Monstername | Endress+Hauser
2 | 0.1 | 10751 | 71552203 | 71104106 | Kit CM44x: Fieldhousing cover with display | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 0.2 | 10750 | 71552201 | 71269458 | Kit CM44x: Fieldhousing cover without display | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 0.3 | 10749 | 71552200 | CM442-AAM1A2F010A+AF | Memosens 1-kanaals transmitter 230VAC | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 1.1 | 10763 | 71552438 | COS61-A8S0 | Analoge zuurstofsensor COS61 zonder kabel | Analyse, Zuurstof | Endress+Hauser
2 | 1.2 | 10764 | 71552439 | 51506822 | Analoge meetkabel 15m tbv de COS61 | Analyse, Zuurstof | Endress+Hauser
2 | 1.3 | 10762 | 71552243 | COS61D-AAA1A3 | Memosens zuurstofsensor COS61D met 7m kabel | Analyse, Zuurstof | Endress+Hauser
2 | 1.4 | 10776 | 71552476 | CUS51D-AAD1A31 | Memosens drogestof sensor CUS51D 0-300g/l | Analyse, Troebelheid | Endress+Hauser |  |  |  |  | Na 1e verbruik prijs opnieuw bepalen, originele is toegeleverd
2 | 2.1 | 10774 | 71552472 | CPS12-0PA2ESA | Analoge redox sensor CPS12 120mm TOP68 aansluiting | Analyse, pH/redox | Endress+Hauser
2 | 2.2 | 10773 | 71552471 | CPM253-MR0010 | Memosens pH/Redox veldtransmitter 230V, 4…20mA + 2x relais | Analyse, pH/redox | Endress+Hauser
2 | 2.3 | 10765 | 71552440 | COM223-WX8610 | Analoge zuurstoftransmitter paneelbouw 24V tbv COS31/61/71 2x 4…20mA + 2x relais | Analyse, Zuurstof | Endress+Hauser
2 | 3.1 | 10772 | 71552463 | CPK9-NBA1A | Analoge meetkabel 10m tbv pH/Redox | Analyse, pH/redox | Endress+Hauser
2 | 3.2 | 10771 | 71552461 | CYK10-A101 | Memosens meetkabel 10m tbv pH/Redox | Analyse, pH/redox | Endress+Hauser
2 | 3.3 | 10769 | 71552447 | CPS11E-AA7BAA2 | Memosens pH elektrode CPS11E 0-14pH 120mm | Analyse, pH/redox | Endress+Hauser
2 | 3.4 | 10770 | 71552460 | CPS12E-AA7PAA2 | Memosens redox elektrode CPS12E 120mm | Analyse, pH/redox | Endress+Hauser
2 | 4.1 | 10759 | 71552240 | 71096714 | KIT CYA112: hangbeugel voor ketting | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 4.2 | 10758 | 71552239 | 71092049 | Multifunctionele klem, CYA112/CYH112 | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 4.3 | 10775 | 71552474 | CYA112-AB21B2AEIAK | Dompelarmatuur pH/redox rvs 1200mm 0° montage, buis staat naast de monsternamekasten | Analyse, pH/redox | Endress+Hauser
2 | 4.4 | 10768 | 71552443 | CYA112-AB21B2BAIAK | Dompelarmatuur zuurstof rvs 1200mm 45° montage, buis staat naast de monsternamekasten | Analyse, Zuurstof | Endress+Hauser
2 | 5.1 | 10760 | 71552241 | 71115553 | Afdichtingskap v. RVS pijp met M36 draad | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 5.2 | 10761 | 71552242 | 71130145 | Nylon chain, 5m | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 5.3 | 10756 | 71552237 | 71073769 | Tube D=40mm, W=45o, V4A, M36/G1 inch | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 5.4 | 10757 | 71552238 | 71073768 | Tube D=40mm, L=150mm, V4A M36/G1 inch | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
2 | 5.5 | 10753 | 71552210 | 71093384 | Sensoradapter PG13,5 naar G1 tbv pH/Redox metingen | Analyse, Multiparameter | Endress+Hauser
5 | 4.1 | 10795 | 71552541 | FMU90-R11CA232AA1A | 2-kanaals transmitters ultrasonore niveaumeting 230VAC, 2x 4…20mA + 3x relais | Niveau, Ultrasoon | Endress+Hauser
5 | 4.2 | 10796 | 71552590 | FDU90-RG3AA | Ultrasonore sensor FDU90 15m kabel | Niveau, Ultrasoon | Endress+Hauser |  |  |  |  | Na 1e verbruik prijs opnieuw bepalen, originele is toegeleverd
5 | 4.3 | 10819 | 71554757 | FDU91-RG3AA | Ultrasonore sensor FDU91 15m kabel | Niveau, Ultrasoon | Endress+Hauser
5 | 5.1 | 10797 | 71552593 | FMX21-AA211FGB11A+POPS | Hydrostatische niveaumeting FMX21 0-400mbar 4…20mA HART 20m kabel + bevestigingsklem en terminal box | Niveau, Hydrostatisch | Endress+Hauser
5 | 5.2 | 10798 | 71552595 | FMX21-AA211HGB11A+POPS | Hydrostatische niveaumeting FMX21 0-1bar 4…20mA HART 20m kabel + bevestigingsklem en terminal box | Niveau, Hydrostatisch | Endress+Hauser
5 | 5.3 | 10799 | 71552597 | RMA42-AAD | RMA42 Schakelversterker 2x in/uit + 2 relais | Registratie, Schakelaar | Endress+Hauser
6 | 1.1 | 10812 | 71552647 | XPD0017-1 | Display Promag 400 serie | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 1.2 | 10813 | 71552650 | XPD0040-LAALH2 | Elektronica Promag L 400 serie 230/24V 4…20mA HART, puls/freq + switch output | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 1.3 | 10814 | 71552651 | XPD0040-WAALH2 | Elektronica Promag W 400 serie 230/24V 4…20mA HART, puls/freq + switch output | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 2.1 | 10817 | 71552657 | XPD0031-BAAF00 | Display Promag 300/500 serie | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 2.2 | 10818 | 71552658 | 71323009 | Voeding Promag 300/500 serie Non-Ex | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 2.3 | 10815 | 71552653 | XPD0037-AAA100 | 4…20mA uitgangskaart Promag 300/500 Non-Ex | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 2.4 | 10816 | 71552656 | XPD0038-AA1A00 | Configureerbare I/O uitgangskaart Promag 300/500 Non-Ex | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 3.1 | 10808 | 71552636 | 50106085 | Meetversterker Promag 53 | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 3.2 | 10809 | 71552637 | 50098300 | Uitgangskaart Promag 53 4…20mA+freq+2x Relais | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 4.1 | 10805 | 71552630 | 50096745 | Voeding 85-260VAC Promag 50/53 | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 4.2 | 10806 | 71552631 | 50106073 | Meetversterker Promag 50 | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 4.3 | 10807 | 71552635 | 50108131 | Display tbv de Promag 50 serie separate versie | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 4.4 | 10810 | 71552640 | 50096754 | Display tbv de Promag 53 serie compacte versie | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 4.5 | 10811 | 71552643 | 50096755 | Display tbv de Promag 53 serie separate versie | Flow, Elektromagnetisch | Endress+Hauser
6 | 5.1 | 10800 | 71552620 | 50108132 | Display tbv de Promag 50, Promass 80 en T-mass 65 serie compact | Flow, Algemeen | Endress+Hauser
6 | 5.2 | 10801 | 71552622 | 50096759 | Uitgangskaart tbv de Promag 50 en Promass 80 serie. 4…20mA HART + freq. + status+stat.in | Flow, Algemeen | Endress+Hauser
6 | 5.3 | 10802 | 71552624 | 50098565 | Voeding Promass 80/83 + T-mass 65I/F 24V | Flow, Thermisch | Endress+Hauser
6 | 5.4 | 10803 | 71552626 | 71008429 | Meetversterker T-mass 65I/F Compact | Flow, Thermisch | Endress+Hauser
6 | 5.5 | 10804 | 71552628 | 50096757 | Uitgangskaart T-mass 65I/F 4…20mA+freq | Flow, Thermisch | Endress+Hauser
[6 empty] | Totaal voorraadwaarde, excl. BTW |  | 0
LET OP.
Het totaal aan voorraadwaarde dient door inschrijver te worden toegevoegd in cel D38 van Bijlage 5A Prijzenblad gewijzigd revisie 2.
Invulveld voor inschrijver
Berekende waarde
Toelichting
Inschrijver dient uitsluitend de groene cellen in te vullen.
De pijzen en tarieven die opgegeven zijn in dit prijzenblad zijn de enige prijzen en tarieven die voor de uitvoering van de raamovereenkomst aan WSHD in rekening mogen worden gebracht. Alle eventueel bijkomende kosten en opslagen, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend voor administratie, overhead (algemene kosten, winst, risico ec.), materiaal, reis-, verblijf- en voorrijdkosten, verzekeringen, transportkosten, belastingen, brandstof, energie, heffingen, kosten voor rapportage/overleg en eventuele overige kosten voor nazorg, rapporten en andere kosten dienen in deze prijzen en tarieven te zijn opgenomen.
Genoemde hoeveelheden zijn fictief en op basis van 10 jaar. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is niet toegestaan de opmaak van het document te wijzigen. Het aanbrengen van wijzigingen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
Inschrijver voegt het rechtsgeldig ondertekende prijzenblad toe als Bijlage A-1 bij zijn inschrijving.
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Functie tekenbevoegde
Datum
Handtekening tekenbevoegde