## Blad1
DSV Assurantiegroep
Risico Inventarisatie Formulier
In te vullen per locatie!
Risico adres | Vitringasingel 71
Postcode / Plaats | 3841 ET Harderwijk
Verzekerde zaken:
Gebouwen |  |  | Euro
Inventaris |  |  | Euro
Totaal | 0 |  | Euro
Omschrijving van de activiteiten (bestemming) | Ondergronds parkergarage
Bouwaard:
Dragende constructie
Gevels
Grotendeels glas
Dakconstructie
geen
Welke isolatiematerialen zijn in de gevels gebruikt?
geen
Welke isolatiematerialen zijn in de daken gebruikt?
De parkeergarage is een rijbaan die in een spriaalvorm naar beneden gaat waar wel verdiepingsnummers zijn aangegeven maar geen fysieke afscheiding hebben.
Zijn er verdiepingsvloeren aanwezig?
Wat is de constructie van deze vloeren?
Is er sprake van compartimentering? |  | ja, vluchtroutes en technische ruimtes zijn compartimenten.
Tussen welke gebouwen is deze scheiding aanwezig?
Installaties/Machines:
Worden de elektrische installaties regelmatig gekeurd? |  |  | Zo ja, conform welke normering (Scope 10/NEN)? | Nen 3140
Hoe geschiedt de verwarming?
Is hiervoor een onderhoudscontract van toepassing?
Brandbeveiliging:
Zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig?
Zijn er slanghaspels aanwezig?
Vindt jaarlijks controle door leverancier plaats?
Is er een automatische brand-/rookmeldinstallatie? |  |  | In alle ruimten:
Is deze installatie voorzien van doormelding?
Naar welke instantie wordt deze doorgemeld?
Wordt de installatie halfjaarlijks gecontroleerd?
Is er een automatische sprinklerinstallatie aanwezig? |  |  | Zo ja, welke graad? | Ja
Is er objectbeveiling aanwezig? Zo ja welke? |  |  | Zo ja, object en type? | ja
Afstand tot de brandweer
Is er een BHV-ploeg aanwezig?
Inbraakbeveiliging:
Beveiliging conform de norm aanwezig?
Vindt doormelding van inbraakalarm plaats? |  |  | Zo ja, naar? | nee
Indien geen inbraakmeldinstallatie aanwezig is, welke | Toegangs regulatie door een toegangsbeheer systeem
maartregelen zijn er dan genomen?
Afvalbehandeling en Huishouding
Wordt afval in afgesloten metalen containers opgeslagen?
Afval/emballage op veilige afstand v/h gebouw opgeslagen?
Pallets op veilige afstand van het gebouw opgeslagen?
Zonnepanelen
Zijn er zonnepanelen aanwezig?
Zijn de zonnepanelen gekeurd conform Scope 12?