## Blad1
DSV Assurantiegroep
Risico Inventarisatie Formulier
In te vullen per locatie!
Risico adres | Parkweg 4
Postcode / Plaats | 3842 AD HARDERWIJK
Verzekerde zaken:
Gebouwen |  |  | Euro
Inventaris |  |  | Euro
Totaal | 0 |  | Euro
Omschrijving van de activiteiten (bestemming) | Sportfunctie (deels ook kantoor, onderwijs, bijeenkomst)
Bouwaard:
Dragende constructie
Gevels
diverse combinaties als afwerking maar veelal staal en metselwerk
Dakconstructie
Welke isolatiematerialen zijn in de gevels gebruikt?
divers waaronder: sandwichpanelen, glaswol, steenwol
Welke isolatiematerialen zijn in de daken gebruikt?
divers waaronder: PIR en steenwol
Zijn er verdiepingsvloeren aanwezig?
Wat is de constructie van deze vloeren?
Is er sprake van compartimentering? |  | brandcompartimenten
Tussen welke gebouwen is deze scheiding aanwezig?
Installaties/Machines:
Worden de elektrische installaties regelmatig gekeurd? |  |  | Zo ja, conform welke normering (Scope 10/NEN)? | NEN3140, scope 12
Hoe geschiedt de verwarming?
Is hiervoor een onderhoudscontract van toepassing?
Brandbeveiliging:
Zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig?
Zijn er slanghaspels aanwezig?
Vindt jaarlijks controle door leverancier plaats?
Is er een automatische brand-/rookmeldinstallatie? |  |  | In alle ruimten:
Is deze installatie voorzien van doormelding?
Naar welke instantie wordt deze doorgemeld?
Wordt de installatie halfjaarlijks gecontroleerd?
Is er een automatische sprinklerinstallatie aanwezig? |  |  | Zo ja, welke graad?
Is er objectbeveiling aanwezig? Zo ja welke? |  |  | Zo ja, object en type? | Inbraakinstallatie (en deels ook CCTV)
Afstand tot de brandweer
Is er een BHV-ploeg aanwezig?
Inbraakbeveiliging:
Beveiliging conform de norm aanwezig?
Vindt doormelding van inbraakalarm plaats? |  |  | Zo ja, naar? | PAC
Indien geen inbraakmeldinstallatie aanwezig is, welke
maartregelen zijn er dan genomen?
Afvalbehandeling en Huishouding
Wordt afval in afgesloten metalen containers opgeslagen?
Afval/emballage op veilige afstand v/h gebouw opgeslagen? |  | ondergrondse containers
Pallets op veilige afstand van het gebouw opgeslagen?
Zonnepanelen
Zijn er zonnepanelen aanwezig? | Ja
Zijn de zonnepanelen gekeurd conform Scope 12? | Deels voorzien van een verklaring (nieuwbouw), en deels (oudbouw) enkel inspectie recent uitgevoerd en herstel moet nog plaatsvinden t.b.v. een verklaring
beton
hout
steen/beton
hout
beton
hout
Ja
Ja
Luchtheaters
Ja
Ja, d.m.v.:
verplaatsbare warmtekanonnen
Nee
C.V.
Nee
staal
staal
anders, namelijk:
staal
anders, namelijk:
Nee
Nee
hout
metaal
polyurethaan
minerale wol / glaswol / Rockwool
polyisocyanuraat
anders, namelijk:
polystyreen
anders, namelijk:
beton
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Brandweer
PAC - Particuliere Alarm Centrale
Nee
Ja
Nee
Ja
< 10 km
> 10 km
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
PAC --> Brandweer
Nee
Ja
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
polyurethaan
minerale wol / glaswol / Rockwool
polyisocyanuraat
polystyreen
onbekend
anders, namelijk: