## Blad1
DSV Assurantiegroep
Risico Inventarisatie Formulier
In te vullen per locatie!
Risico adres | Raadhuisplein 1
Postcode / Plaats | 3891 ER Zeewolde
Verzekerde zaken:
Gebouwen |  |  | Euro
Inventaris |  |  | Euro
Totaal | 0 |  | Euro
Omschrijving van de activiteiten (bestemming)
Bouwaard:
Dragende constructie
Gevels
Dakconstructie
Welke isolatiematerialen zijn in de gevels gebruikt?
Welke isolatiematerialen zijn in de daken gebruikt?
Zijn er verdiepingsvloeren aanwezig?
Wat is de constructie van deze vloeren?
Is er sprake van compartimentering? |  | Brandcompartiment
Tussen welke gebouwen is deze scheiding aanwezig?
Installaties/Machines:
Worden de elektrische installaties regelmatig gekeurd? |  |  | Zo ja, conform welke normering (Scope 10/NEN)? | NEN 3140 en scope 12
Hoe geschiedt de verwarming?
Is hiervoor een onderhoudscontract van toepassing?
Brandbeveiliging:
Zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig?
Zijn er slanghaspels aanwezig?
Vindt jaarlijks controle door leverancier plaats?
Is er een automatische brand-/rookmeldinstallatie? |  |  | In alle ruimten:
Is deze installatie voorzien van doormelding?
Naar welke instantie wordt deze doorgemeld?
Wordt de installatie halfjaarlijks gecontroleerd? |  | jaarlijks controle
Is er een automatische sprinklerinstallatie aanwezig? |  |  | Zo ja, welke graad? | ?
Is er objectbeveiling aanwezig? Zo ja welke? |  |  | Zo ja, object en type? | inbraakinstllatie en deels CCTV
Afstand tot de brandweer
Is er een BHV-ploeg aanwezig?
Inbraakbeveiliging:
Beveiliging conform de norm aanwezig?
Vindt doormelding van inbraakalarm plaats? |  |  | Zo ja, naar? | PAC
Indien geen inbraakmeldinstallatie aanwezig is, welke
maartregelen zijn er dan genomen?
Afvalbehandeling en Huishouding
Wordt afval in afgesloten metalen containers opgeslagen?
Afval/emballage op veilige afstand v/h gebouw opgeslagen?
Pallets op veilige afstand van het gebouw opgeslagen? |  | nvt geen pallets aanwezig
Zonnepanelen
Zijn er zonnepanelen aanwezig? | ja
Zijn de zonnepanelen gekeurd conform Scope 12? | Enkel inspectie uitgevoerd en herstel moet nog plaatsvinden t.b.v. een verklaring
beton
hout
steen/beton
hout
beton
hout
Ja
Ja
Luchtheaters
Ja
Ja, d.m.v.:
verplaatsbare warmtekanonnen
Nee
C.V.
Nee
staal
staal
anders, namelijk:
staal
anders, namelijk:
Nee
Nee
hout
metaal
polyurethaan
minerale wol / glaswol / Rockwool
polyisocyanuraat
anders, namelijk:
polystyreen
anders, namelijk:
beton
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Brandweer
PAC - Particuliere Alarm Centrale
Nee
Ja
Nee
Ja
< 10 km
> 10 km
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
PAC --> Brandweer
Nee
Ja
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
polyurethaan
minerale wol / glaswol / Rockwool
polyisocyanuraat
polystyreen
onbekend
anders, namelijk: