## Blad1
Checklist bestekken
Projectnaam:
Opgevraagd / aanwezig?
Bijlagen | Check op aanwezigheid van bijlagen/versies die voor het project van toepassing zijn
Bestek | @ - hulpteksten te verwerken, diverse items contact opzoeken met PL/KM/AD | Niet wachten tot inleveren van conceptbestek, altijd bij onduidelijkheden vragen stellen
Nummering Basisbestek te gebruiken, pas bij aanvulling andere nummers te gebruiken
Grondwerk | Bodemonderzoek | Bodem opbouw, Bodemkwaliteitsklasse, vervuiling
Inschatting maken op grondstromen, hergebruik grond/zand
| Zandcunet | Niet zo maar het zandcunet af te voeren als die niet voldoet aan Zand in Zandbed
Ontgraven cunet bij ontharden (gedeeltelijk) te gebruiken als aanvulling rioolsleuf
Bij herstraten: 30 mm ontgraven, 50 mm straatzand aan te brengen
(Let op bij herprofielering en dikkere tegels)
| 170210 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen | Altijd toe te voegen
Riolering | Grondwaterstanden opvragen (HG - GG - GLG) moeten vermeld worden in NAP
| Putnummers gemeentelijke afstroomgebieden | Opvragen / verwerken op tekening en in het bestek
| Is er Bronnering nodig (Ook bij alleen vervangen standleidingen?): | Bemalingsadvies / onderzoek
Is er gekeken naar aantrekken van eventuele vervuilingen
Is er een ompompvoorziening benodigd?
Bouwkundig opname noodzakelijk (Buiten bestek om) ? - Post 259640 Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer
| Moffenkitonderzoek | Gres hulpstuk op erfgrens benodigd: - Post 231310
| Kolk en huisaansluitingen schetsen | Voor het bepalen van aantal stuks inlaten
Inspectiegegevens riolering
Aanlegtekeningen bestaande riolering
| Putdeksels | Kwaliteit van de bestaande / te vervangen putdeksels?
Rioolsleuf | Zanduitwisselingspercentage te bepalen van de rioolsleuf | Locatie project is leidend, Bodemonderzoek is de basis, verder af te stemmen:
| - Dit ook bij alleen vervangen standleidingen | - Reeshof is percentage het laagst, ± 10% grondwisseling
- Binnenstad is gemiddeld 30% grondwisseling
- BKE-UDH is percentage hoog, soms tot 100% grondwisseling
| Ontgraven sleuf altijd rekenen met talud van 1:1 | Talud altijd te tekenen met talud 1:1, maar nooit het talud 1:1 aan te geven op tekening Tenzij er een sleufbekisting gebruikt wordt
- Theoretisch ontgravingsprofiel dat aangehouden/bereken moet worden
| Wel/ geen tijdelijk depot voor uitkomend zand in het bestek beschrijven | Moet overlegd worden met kwaliteitsmedewerker
| Let op bij alleen varvangen inlaten op hoofdriool: | De m³ moet goed onderbouwd / berekend zijn, let op ed wisselende diepte van de sleuf / m³ zand ontgraven
Groen | BEA: | Is die ook afgestemd op de riolering / bronnering
Overnemen maatregelen die in de BEA staan naar de juiste bestekposten
Bij werkzaamheden groen altijd posten hoofdstuk 64 op te nemen
Asfalt | Bij vervangen van asfalt in woonstraten door open verharding: | In principe komt er dan een menggranulaat fundering terug
- Keuze: banden dan wel /niet in de beton
Verhardingen | Bestaande gebakken en natuursteen dient in het project te worden hergebruikt
| Toepassen Cementloze verhardingen: | m² te bepalen van de rijbaan / trottoirs
Kostenvoorstel maken richting beheerder/AOG, meerkosten van € 4,00 / m² (Prijsindicatie 01-08-2022)
| Opsluitbanden op erfgrenzen | Status van deze banden, kunnen deze gedeeltelijk blijven zitten, gedeelte opnieuw te stellen/richten?
| Dikte bestaande tegels | Dit i.v.m. de bestekpost en de af te voeren tonnages moet dit buiten bekeken worden
| Afvoer speciale verhardingen: | Alle goede natuursteen en gebakkenstenen naar de stenenbank, dit dan te palleteren
| Beluchtingsroosters spouwmuren gebouwen: | Straatwerk komt niet hoger te liggen dan deze roosters?
SROI | Percentage Social Return