## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Landelijk - Functioneel & Technisch applicatiebeheer Video Management Systeem (VMS)
|  | Datum: | <datum>
|  | Versie: | 1 van Nota van Inlichtingen 2
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Bijlage 12. Visualisatie CTOV omgeving | Pagina 3 | Concreet wordt gesproken over "Workflow software voor het afhandelen van camera triggers in Genetec (o.b.v. beeldherkenning) inclusief de datakoppeling naar bijbehorende dashboard omgeving". Kunt u bevestigen welke software wordt bedoeld? Betekent dit Mission Control i.c.m. Clearance? Tevens wordt gesproken over beeldherkenningsoftware. Graag verneemt Inschrijver welke software hier wordt bedoeld. Ook mede in verband met het feit dat deze in bijlage 13 ook niet wordt benoemd. | 2025-10-23 | Met de workflow software wordt hier Mission Control bedoeld. Beeldherkennings software wordt momenteel niet gebruikt maar wordt tzt mogelijk onderdeel van de scope zoals aangeduid in par 1.2.4. van Annex 3.
2 | Bijlage 12. Visualisatie CTOV omgeving | Pagina 4 | Op pagina 4 in de "Schematisch weergave centrale omgeving" is een Zabbix proxy server zichtbaar als onderdeel van het netwerk. Blijft deze server beschikbaar voor Inschrijver? Aanvullend dezelfde vraag voor de WSUS omgeving zoals weergegeven in het overzicht. | 2025-10-23 | De Zabbix proxy server blijft als voorziening beschikbaar.Hetzelfde geldt voor de WSUS voorziening. Voor remote toegang tot deze omgeving gelden tenminste de eisen 28 en 29 uit annex 3.
3 | Annex 3. Vraagspecificatie - Programma van Eisen | Pagina 12 | Kan inzage verschaft worden in de hoeveelheid VM's van de server types A en B? Dit gezien de brede samenstelling van het aantal camera's en daarmee verschillende inrichting van de betreffende servers en dit van invloed is op het onderhoud? | 2025-10-23 | Het betreft 2 fysieke servers met daarop totaal typisch 8 VM's voor een A locatie. Op een B locatie betreft het een enkele fysieke server met typisch 4 VM's.
4 | Bijlage 8. (CONCEPT) Raamovereenkomst - System Integrator Video Management v1.2 | Artikel 8 - punt d. | U beschrijft hier concreet dat de Genetec SMA-verplichting per kwartaal achteraf zal worden betaald. Is Opdrachtgever akkoord om de SMA kosten jaarlijks vooraf te voorzien door Opdrachtnemer, vanwege het feit dat hier ook een gelijkwaardige financiele verplichting aan vast hangt ten aanzien van de leverancier en daarmee een aanzienlijke investering (voorfinanciering) wordt verwacht, waarbij het risico nu voor een groot deel bij Opdrachtnemer ligt: Licenties komen op naam van Opdrachtgever en worden dan ook direct uw eigendom, waarmee hierin geen risico optreedt. Bent u hiermee akkoord? | 2025-10-23 | Nee, dit is niet akkoord. De SMA verplichting moet worden verrekend conform artikel 8.1b uit de raamovereenkomst.
5 | Annex 3: Vraagspecificatie / PvE | Pagina 13 | Kunt u toelichten waar de Type 4G-servers fysiek worden geplaatst (bijvoorbeeld in een straatkast, technische kast of mastopstelling) en onder welke omstandigheden deze operationeel zijn ingericht, zodat de inschrijver hier bij onderhoudsstrategie rekening mee kan houden? | 2025-10-23 | Vraag is voor ProRail onduidelijk. De minimaal gevraagde specificatie's zijn benoemd in paragraaf 2.2 van Annex 3. Plaatsing van deze servers vindt typisch plaats in een weersbestendige technische kast.
6 | Annex 3: Vraagspecificatie / PvE | Eis 17 | Uw omschrijving in de prioriteringen "en livebeelden en/of beeldopslag op locatie" implicieert dat ongeacht welk station de maximale hersteltijd van <4 of <24 (afhankelijk van prio 1 of prio 2) geldt. Inschrijver kan zich voorstellen dat per station ook hogere prioriteiten gelden (bijvoorbeeld de zes station locaties met AT beheerregiem). Is opdrachtgever genegen om deze eis nader te verdelen naar prioriteit per station en daarbij horende hersteltijd? Voorbeeld: in geval geen AT beheerregiem, geldt prio 2 hersteltijd. | 2025-10-23 | Zoals omschreven in eis 17 stelt opdrachtgever de prioritering vast.
7 | Bijlage 10. Systemintegrator communicatieplan | Pagina 3 | U geeft hier inzage in het totaal aantal meldingen over het jaar 2024 wat wordt gewaardeerd en meer inzage geeft. Kunt u tevens meer informatie verschaffen over de aard van de meldingen en waar in de cameraketen de verstoringen opgetreden zijn? Betreffen dit tevens alle meldingen in de cameraketen of zijn dit enkel de meldingen zoals nu van toepassing binnen de scope LSVM? | 2025-10-23 | Het betreft hier het aantal historische medlingen uit 2024 gedaan aan de huidige opdrachtnemer van deze uitvraag. Een verdere verbijzondering is niet mogelijk.
8 | Annex 5.1 Aanbiedingsbegroting | Vaste minimale kortingspercentage Genetec licenties | U beschrijft dat uw prognose is bepaald op € 40,- per camera per jaar. Inschrijver wenst u te attenderen op het feit dat de licentiestructuur binnen Genetec sinds juli 2025 enigszins is gewijzigd, wat betekent dat de MSRP prijs van een jaarlijkse SMA licentie is gewijzigd naar € 43,- per camera per jaar. In zoverre is dit voor het vullen van cel I24 niet concreet van belang gezien dit een percentage op de MSRP prijs is, maar mogelijk is dit wel van belang voor uw prognose. Bent u hiermee bekend? | 2025-10-23 | Opdrachtgever is hiermee bekend.
9 | Aanbestedingsleidraad V1.0 | Paragraaf 5.3.2. Subgunningscriteria SG2 | Uw gewenste oplossing is duidelijk beschreven in de besteksdocumenten. Echter ziet Inschrijver wellicht kwalitatieve en financiele verbetervoorstellen. In hoeverre is er ruimte om aanpassingen te doen aan de bestaande systeemarchitectuur om een optimaal resultaat in relatie tot de doelstellingen te kunnen leveren? En indien dit een financieel voordeel oplevert, hoe/waar kan deze financiele consequentie worden ondergebracht? | 2025-10-23 | Opdrachtgever gaat niet mee in het voorstel; de uitvraag en bijbehorende systeemarchitectuur dienen te worden gevolgd zoals beschreven.
10 | Bijlage 10. Systemintegrator communicatieplan | Algemeen | Zijn er bestaande overlegstructuren of formats aangaande de 'samenwerking met OG, CRR, ICB, SMR en ketenpartners', waarmee de opdrachtnemer moet aansluiten? Ofwordt verwacht dat opdrachtnemer deze zelf inricht? | 2025-10-23 | Zie bijlage 10, paragraaf 1.2. Overige overleggen zijn initiatief van OG en worden in overleg gepland.
11 | Bijlage 10. Systemintegrator communicatieplan | Algemeen | Kunt u inzage verschaffen in welke partijen of functionarissen vanuit ProRail (en ketenpartners) deelnemen aan de verschillende overlegniveaus operationeel, tactisch en strategisch binnen het VMS-domein? | 2025-10-23 | Nee, dit is niet mogelijk.