## Blad1
Herzien bijlage 3A
Prijzenblad Signing van Hogeschool Rotterdam
Prijs excl. BTW
A. Gevel (licht)reclame (boxletters en/of logo) | Omschrijving
1. | Materiaal: Aluminium doosletters met een acrylaat fond op aluminium dakframe. | 0
Kleuren: Logo gespoten in ral 3027 en fond uitgevoerd in opaal acrylaat met transluscent vinyl. Letters gespoten in ral 9003 en fond uitgevoerd in opaal acrylaat. Kleuren kunnen iets afwijken van origineel, omdat je te maken hebt met standaard vinyl- en ralkleuren.
Afmeting: Logo = 1825 x 1825 mm. Letterhoogte = 800 mm. Reliëf = minimaal 120 mm.
Verlichting soort: Voorzien van inwendige LED verlichting. Logo en letters lichten aan de voorzijde uit.
Montage Logo en letters zijn voorgemonteerd op een dakframe die geballast op het dak ligt. Plaatsing middels een kraan en hoogwerker waarbij voor een hoogwerker een fictief bedrag van € 5000 opgenomen dient te worden en voor een kraan € 2500.
2. | Materiaal: Aluminium bak met digitaal geprint lichtdoorlatend doek aan voorzijde | 0
Kleuren: Rood (ral 3027) wit
Afmeting: 3500 x 3500 x 200 mm.
Verlichting soort: Led-verlichting
Montage: Ze worden middels een hang- en contra constructie om stalen 1 kolommen gevelconstructie geklemd middels een kraan en een hoogwerker waarbij voor een hoogwerker een fictief bedrag van € 5000 opgenomen dient te worden en voor een kraan € 2500.
0
Zie bijlage 3A1 voor specificaties
Afmeting: ca. 900 (L) x 230 (H) cm
Verlichting soort: intern verlicht
Materiaal: brute aluminium kokerprofielen bestaande uit een kokerprofiel met verticale lettersteunen ertussen gelast.
Montage met Hilti HIT-HY 200A V3 + HAS-U
Extra Opties
Ingenieursberekening tbv windbelasting (bij object 1) |  | 0
Berekening tbv dakframe icm ballast dak (bij object 1) |  | 0
0
Inschrijver vult alleen de gele velden in.
Datum
Naam
Functie
Handtekening