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INLEIDING

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een, in de tijd, voortschrijdend proces is. Dit plan vormt de eerste versie van het, conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste, Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het is van belang dat voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn in dit plan vastgesteld.

Het V&G-plan in de ontwerpfase bevat op het moment van aanbesteding de volgende onderdelen:

· Bouwwerkgegevens
· V&G-coördinator ontwerpfase / uitvoeringsfase
· Besteksanalyse
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1. BOUWWERKGEGEVENS

1.1
BESCHRIJVING VAN HET WERK

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

Het reinigen van kolken in de openbare ruimte voor de jaren 2026-2027-2028-2029
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

· Het reinigen van kolken en lijngoten

· Het aanleveren van digitale gegevens in RibX

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

▪
Bestek en voorwaarden nr. BD-2025-RI-KR
1.2
ADRES / LIGGING VAN HET WERK

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen over gemeente Berg en Dal.
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1.3
BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN HET WERK BETROKKEN PARTIJEN (RECHTSPERSONEN)

	1.3.1
	Opdrachtgever(s)

	Naam
	
	:  Gemeente Berg en Dal

	Bezoekadres en plaats
	:  Dorpsplein 1

	Postadres
	
	:  Postbus 20

	Postcode en plaats
	:  6560 AA, Groesbeek

	Contactpersoon
	:  De heer A. Wagener

	Telefoonnummer
	:  14 024

	1.3.2
	Ontwerpende partij(en)

	Naam
	
	:  Gemeente Berg en Dal

	Bezoekadres en plaats
	:  Dorpsplein 1

	Postadres
	
	:  Postbus 20

	Postcode en plaats
	:  6560 AA, Groesbeek

	Contactpersoon
	:  De heer A. Wagener

	Telefoonnummer
	:  14 024

	1.3.3
	Directievoerende partij(en)

	Naam
	
	:  Gemeente Berg en Dal

	Bezoekadres en plaats
	:  Dorpsplein 1

	Postadres
	
	:  Postbus 20

	Postcode en plaats
	:  6560 AA, Groesbeek

	Contactpersoon
	:  De heer A. Wagener

	Telefoonnummer
	:  14 024


1.3.4
Uitvoerende partij(en)

	Naam
	:
	……

	Bezoekadres en plaats
	:
	……

	Postadres
	:
	……

	Postcode en plaats
	:
	……

	Contactpersoon
	:
	……

	Telefoonnummer
	:
	……

	Faxnummer
	:
	……
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1.4
PLANNING EN UITVOERINGSGEGEVENS

a. Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

1e kwartaal 2026
b. Geplande bouwtijd:

4 jaar

c. Vermoedelijk maximum aantal werknemer dat gelijktijdig op de bouwlocatie(s) aanwezig zal zijn:

4

d. Geplande aantal ondernemers en zelfstandigen op de bouwlocatie(s): 1
e. Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.v.t.
f. Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming.

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van het bestek: - Bestek en voorwaarden nr. BD-2025-RI-KR
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1.5
ONGEVALLENMELDING

SPOEDGEVALLEN
:
Telefoonnummer 112

a.
Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlener (BHV)

	
	:
	Directiekeet

	Naam BHV
	:  ……

	Telefoonnummer
	:  ……

	Mobiel nummer
	:  ……

	b.  Dichtstbijzijnde huisartsen
	
	

	Naam
	:  Huisartsenpraktijk Paulus Potter

	Bezoekadres
	:  Op de Paap 4

	Plaats
	:
	Groesbeek

	Telefoonnummer
	:  024 – 3974 004

	Naam
	:  Huisartsengroep Milbergen

	Bezoekadres
	:  Oude Gracht 16

	Plaats
	:
	Beek-Ubbergen

	Telefoonnummer
	:
	024 – 6632 111


c. Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp

	Naam
	:
	Radboud UMC Nijmegen

	Bezoekadres
	:
	Geert Grooteplein-Zuid 10

	Plaats
	:
	Nijmegen

	Telefoonnummer
	:
	024 – 3611 111

	d.  Inspectie SZW
	
	
	

	Inspectie SZW
	:  Inspectie SZW

	Postadres
	:  Postbus 820

	Postcode en plaats
	:
	3500
	AV  UTRECHT

	Telefoonnummer
	:  0800
	– 51 51
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2. V&G-COÖRDINATOR ONTWERPFASE

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

	Naam
	:
	CR Projectbureau BV

	Bezoekadres en plaats
	:
	Wassenaarweg 40 

	Postadres
	:
	Postbus 4171

	Postcode en plaats
	:
	6803 ED Arnhem

	Contactpersoon
	:  De heer R. Schonis

	Telefoonnummer
	:  026-3614772
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3. V&G-COÖRDINATOR UITVOERINGSFASE

▪
Bestek en Voorwaarden nr. BD-2025-RI-KR
De coördinatietaken en –verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar deel 1, paragraaf 5 van het bovengenoemde bestek.

V&G-Coördinator uitvoeringsfase

	Naam
	:
	……

	Bezoekadres en plaats
	:
	……

	Postadres
	:
	……

	Postcode en plaats
	:
	……

	Contactpersoon
	:
	……

	Telefoonnummer
	:
	……

	Faxnummer
	:
	……
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4. BESTEKSANALYSE

4.1
ALGEMEEN

Het ontwerp bevat geen gevaar-elementen, die de aan de reguliere bouwactiviteiten verbonden gebruikelijke risico’s overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheidsaspecten. Deze zijn hieronder per hoofdactiviteit aangegeven, waarbij gebruik is gemaakt van een model afgeleid van de V&G-Modellen Bouwprocesbesluit uit V.R.O.M.

Voorts wordt erop gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Tenslotte dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

In de navolgende samenvatting zijn per hoofdactiviteit aangegeven welke min of meer risicovolle activiteiten op de bouwplaats plaatsvinden en welke gevaar aspecten deze met zich meebrengen. Tevens worden suggesties gegeven betreffende de wijze waarop de risico’s beperkt zouden kunnen worden.

NB:
Waar sprake is van suggesties, dienen deze niet als aanvullende besteksbepalingen opgevat te worden. Het staat de aannemer vrij andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beperken, een en ander binnen zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.
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4.2
INVENTARISATIE V&G-RISICO’S VOORTVLOEIENDE UIT HET ONTWERP

	Bouwfase
	V&G-risico
	Besteks
	Activiteit
	Risico-oorzaak

	
	
	
	-post
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Bouwactiviteiten, -
	Ongeval;
	Diversen
	Diverse
	Onvoldoende werkruimte

	
	verkeer, inrichting
	Persoonlijk letsel
	
	werkzaam-
	/

	
	bouwplaats, werkgrenzen
	
	
	heden
	Onvoldoende

	
	
	
	
	
	zichtbaarheid

	
	
	
	
	
	werknemers

	
	
	
	
	
	

	2
	Grondwerk
	Elektrocutie;
	N.v.t.
	Grond
	Onbekendheid met

	
	
	Explosie;
	
	ontgraven,
	ligging kabels /

	
	
	Bedelving;
	
	vervoeren en
	leidingen;

	
	
	Verdrinking
	
	verwerken;
	Instorten ontgraving;

	
	
	
	
	Bemaling
	Werkwijze

	
	
	
	
	
	

	3
	Werkzaamheden nabij
	Vergiftiging;
	1
	Aanbrengen
	In aanraking komen met

	
	bestaande riolering
	Bedelving;
	
	en aansluiten
	in het bestaande riool

	
	
	Omvallen
	
	riolerings-
	aanwezige stoffen;

	
	
	hijsmaterieel / -
	
	leidingen
	Werkwijze / instabiele

	
	
	last
	
	
	ondergrond

	
	
	
	
	
	

	4
	Straatwerk
	Ongeval /
	N.v.t.
	Opbreken en
	Onvoldoende

	
	
	persoonlijk
	
	aanbrengen
	werkruimte;

	
	
	letsel;
	
	verhardingen
	Onvoldoende

	
	
	Lawaai, stof en
	
	;
	zichtbaarheid

	
	
	trillingen;
	
	Zagen
	werknemers;

	
	
	Rondvliegende
	
	betonbanden
	Werkwijze;

	
	
	delen
	
	
	Gebruik van machines >

	
	
	
	
	
	90 db(A)

	
	
	
	
	
	

	5
	Wegverhardingen
	Ongeval /
	N.v.t.
	Asfalt
	Onvoldoende

	
	
	persoonlijk
	
	opbreken;
	werkruimte;

	
	
	letsel;
	
	Zagen;
	Onvoldoende

	
	
	Lawaai, stof en
	
	Aanbrengen
	zichtbaarheid

	
	
	trillingen;
	
	gietasfalt
	werknemers;

	
	
	Rondvliegende
	
	
	Werkwijze;

	
	
	(evt.
	
	
	Gebruik van machines >

	
	
	teerhoudend)
	
	
	90 dB(A)

	
	
	deeltjes
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Groenvoorziening
	Lawaai;
	N.v.t.
	Verwijderen
	Werkwijze;

	
	
	Vallende /
	
	bomen /
	Gebruik van machines >

	
	
	wegspringende
	
	groen
	90 dB(A)

	
	
	delen
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Verkorte bestekspostnummers staan voor alle onderliggende besteksposten, beginnend met de verkorte code.
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4.3
INVENTARISATIE V&G-RISICO’S VOORTVLOEIENDE UIT DE BOUWPLAATSOMGEVING

	Omgevingsfactor
	V&G-risico
	Besteks
	Activiteit
	Risico-oorzaak

	
	
	
	-post
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Werken zonder adequate
	Ongeval;
	Diversen
	Diverse
	Beperkte werkruimte;

	
	Bouwplaatsvoorziening-
	Persoonlijk
	
	werkzaamheden
	Overbemanning;

	
	en op bouwterreinen en
	letsel;
	
	
	Ongeorganiseerde

	
	bouwterreinen van
	Irritatie
	
	
	werkomgeving

	
	beperkte omvang;
	
	
	
	

	
	Bouwactiviteiten derden
	
	
	
	

	
	nabij het werkterrein
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Werken nabij
	Ongeval;
	Diversen
	Diverse
	Werkwijze;

	
	auto(snel)wegen
	Persoonlijk
	
	werkzaamheden
	Onvoldoende fysieke

	
	
	letsel;
	
	
	afscheiding werknemers

	
	
	Aantasting
	
	
	en verkeer;

	
	
	gezondheid
	
	
	Bereikbaarheid

	
	
	
	
	
	hulpverlenende instanties

	
	
	
	
	
	

	3
	Werken in de nabijheid
	Elektrocutie
	Diversen
	Diverse
	Werkwijze;

	
	van hoog-
	
	
	werkzaamheden
	Statische elektriciteit

	
	spanningsmasten
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Werken aan / nabij
	Elektrocutie;
	N.v.t.
	Grondwerk;
	Werkwijze;

	
	kabels en leidingen
	Explosie
	
	Aanleg riolering
	Beschadiging kabels en

	
	
	
	
	
	leidingen

	
	
	
	
	
	

	5
	Werken aan / nabij
	Explosie;
	N.v.t.
	Grondwerk;
	Werkwijze;

	
	(hoofd-) gas- , olie- en
	Verbranding;
	
	Aanleg riolering
	Beschadiging van

	
	waterleidingen
	Overstroming
	
	
	leidingen;

	
	
	
	
	
	Lekkage gas / olie / water

	
	
	
	
	
	

	6
	Werken met (bodem-)
	Bedwelming;
	N.v.t.
	Grondwerk;
	Vrijkomende giftige

	
	verontreinigingen
	Aantasting
	
	Aanleg riolering
	gassen / stoffen

	
	
	gezondheid
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Werken aan / nabij
	Bedelving;
	Diversen
	Diverse
	Werkwijze;

	
	kunstwerken
	Omvallen
	
	werkzaamheden
	Instabiele ondergrond

	
	
	hijsmaterieel
	
	
	

	
	
	/ -last
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Werken nabij vaarwegen
	Ongeval;
	Diversen
	Diverse
	In het water vallen;

	
	
	Verdrinking
	
	werkzaamheden
	Drijvend / varend

	
	
	
	
	
	materieel

	
	
	
	
	
	

	9
	Werken in de nabijheid
	Ongeval;
	Diversen
	Diverse
	Werkwijze;

	
	van spoorlijnen /
	Persoonlijk
	
	werkzaamheden
	Treinverkeer / vliegtuigen

	
	luchthavens
	letsel;
	
	
	

	
	
	Lawaai
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Verkorte bestekspostnummers staan voor alle onderliggende besteksposten, beginnend met de verkorte code.


11

	4.4
	VASTLEGGING PREVENTIEVE MAATREGELEN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Maatregel doorgevoerd?

	
	V&G-risico’s
	
	Maatregel
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nee,
	
	Ja, vastgelegd in:

	
	
	
	
	
	
	omdat
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Document
	
	Datum
	Plaats actuele

	
	
	
	
	
	
	(reden)
	
	
	
	revisie

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ongeval;
	
	Het treffen van tijdelijke
	
	
	
	
	
	

	Hulpverlening te
	
	verkeersmaatregelen,
	
	
	
	
	
	

	laat
	
	
	zoals bebakening en het
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	aangeven van
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	omleidingen;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Het voeren van
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	regelmatig overleg met
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	betrokken partijen
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ongeval;
	
	Bedrijfshulpverlener
	
	
	
	
	
	

	Persoonlijk letsel
	
	(BHV) aanstellen;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	EHBO-kit in (directie-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	)keet
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bedwelming /
	
	Het maken van
	
	
	
	
	
	

	verstikking /
	
	deugdelijke
	
	
	
	
	
	

	vergiftiging en
	
	Ondersteuningsconstruc-
	
	
	
	
	
	

	elektrocutie;
	
	ties t.b.v. bestaande
	
	
	
	
	
	

	Verontreiniging
	
	kabels en leidingen;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Het doorsluizen van te
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	verwijderen rioleringen;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Gebruik PBM
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(Persoonlijke
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Beschermings
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Middelen);
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	KLIC-melding doen
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instorting /
	
	Veilig natuurlijk talud
	
	
	
	
	
	

	bedelving /
	
	graven;
	
	
	
	
	
	

	beklemming
	
	Bovenbelasting ver
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	genoeg uit insteek talud;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sleufkist toepassen;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Zorgdragen voor
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vluchtwegen
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Omvallen
	
	Toepassen van
	
	
	
	
	
	

	hijsmaterieel / -
	
	deugdelijk
	
	
	
	
	
	

	last
	
	
	hijsconstructie;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Zorgdragen stabiele
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ondergrond
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lawaai, stof en
	
	Gebruik PBM
	
	
	
	
	
	

	trillingen
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vallende,
	
	Gebruik PBM;
	
	
	
	
	
	

	wegspringende
	
	Zaag/frees afschermen;
	
	
	
	
	
	

	en rondvliegende
	
	Werkplaats afschermen
	
	
	
	
	
	

	delen
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