## Bijlage A1. Eisen aan leveren/vullen opslagtanks:

| nr | Omschrijving | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 1 | De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle opslagtanks altijd voldoende zijn gevuld zodat er geen belemmeringen optreden bij het uitvoeren van taken waarbij voertuigen en wagens nodig zijn. Minimum houdbaarheid diesel is minimaal 12 maanden. De inhoudsmeter is eigendom van de huidige leverancier. Het is toegestaan een inhoudsmeter door opdrachtnemer te plaatsen |  |
| 2 | De kwaliteit van de geleverde Diesel voldoet minimaal aan de eis NEN-EN 590. |  |
| 3 | Opdrachtnemer is aansprakelijk voor elke schade welke het gevolg is van onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks. Onder schade wordt ook verstaan bodemverontreiniging, welk het gevolg is van deze onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks bij opdrachtgever. |  |
| 4 | De opdrachtnemer stemt in met een steekproefsgewijze controle van de geleverde kwaliteit. |  |
| 5 | Na levering wordt er een digitale aflever bon verstuurd naar een nader op te geven e-mail adres van de opdrachtgever. Hierop is minimaal gespecificeerd: - Duidelijke vermelding wie er besteld heeft (als er besteld is) - Datum en tijdstip van levering - Aantal geleverde liters - Naam van de chauffeur. Deze afleverbonnen worden ook /of bij de verzamelfactuur ingediend. |  |
| 6 | Aan het einde van ieder jaar, verstrekt de opdrachtnemer per e-mail; per gemeente; een overzicht van; alle afroepen en leveringen gespecificeerd naar liters, omzet en afleveradres. |  |
| 7 | Opdrachtnemer voert jaarlijks de verplichte keuring uit aan tank en installatie en draagt er zorg voor dat alle opslagtanks bij opdrachtgever vrijgehouden worden van water en/of andere verontreinigingen. Het huidige certificaat wordt aan de gegunde inschrijver overlegd. |  |
| 8 | De gemeentewerf is open op van maandag tot zaterdag van 7.30 tot 16.00 uur. |  |
| 9 | De voor de levering in te zetten voertuigen dienen te voldoen aan de euro-VI norm. Zie ook de milieucriteria voor het maatschappelijk inkopen van Transportdiensten op de site van mvi-criteriatool van de Rijksoverheid: https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?cluster=6#//16/3,6//nl |  |
| 10 | Het is opdrachtnemer niet toegestaan om leveringskosten, voorrijkosten enzovoort in rekening te brengen. |  |

## 1.2    	Eisen aan de facturatie:

| nr | Omschrijving |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Op de factuur worden in ieder geval de volgende specificaties weergegeven: - Factuurdatum; - Factuurnummer; - BTW-nummer; - Naam, adres, woonplaats en land van Opdrachtnemer; - Naam bank, rekeningnummer bank en vestigingsplaats bank; - Specificatie van de geleverde brandstoffen/producten per levering en per locatie; - Inkoopordernummer, gemeente afhankelijk; - Totaalbedrag factuur. - BTW bedrag. - Dagprijs (GLA diesel United Consumers) op datum levering; - Kopie van de afleveringsbonnen waarop de factuur betrekking heeft; - Het is eventueel toegestaan de bruto prijs, korting en de nettoprijs als bijlage bij de factuur te voegen. |  |
| 2 | Facturering van de getankte brandstoffen vindt maandelijks op een verzamelfactuur en altijd achteraf plaats. |  |