## Sheet
Worklist
Kavel C6 Rijkswateren Overijssel Gelderland
Bureau IMWS
Locatie | Systeem | Onderdeel |  | Interval | Werkkaart/Laatste Opmerkingen
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000139 - Oliekerend scherm met vaste drijvers voor kanalen en havens | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000001 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000001 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000001 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Visuele inspectie op reinheid, beschadigingen, afgedekt, bereikbaarheid en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie op: Reinheid.Beschadigingen / corrosie. Afgedekt (afgeschermd tegen vocht)Bereikbaarheid voor mobilisatie.Controle accu's:Visuele inspectie + controle accuspanning.Controleren druppelladers op werking en aangesloten.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie ventilatie en lagers | 3 maanden | Werkkaart: Inspectie lagers:Lagers inspecteren en smeren, indien nodig vervangen.Inspectie ventilatie:Indien van toepassing reinigen koelribben en ventilator.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie elektrische aansluitingen en meting isolatieweerstand | 12 maanden | Werkkaart: Elektronische aansluitingen:Controleren op corrosieAandraaienIsolatie:Doormeten van de isolatieweerstand (Meggertest)
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.1. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000140 - Oliekerend scherm met vaste drijvers voor kanalen en havens | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000004 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000004 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000004 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Visuele inspectie op reinheid, beschadigingen, afgedekt, bereikbaarheid en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie op: Reinheid.Beschadigingen / corrosie. Afgedekt (afgeschermd tegen vocht)Bereikbaarheid voor mobilisatie.Controle accu's:Visuele inspectie + controle accuspanning.Controleren druppelladers op werking en aangesloten.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie ventilatie en lagers | 3 maanden | Werkkaart: Inspectie lagers:Lagers inspecteren en smeren, indien nodig vervangen.Inspectie ventilatie:Indien van toepassing reinigen koelribben en ventilator.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie elektrische aansluitingen en meting isolatieweerstand | 12 maanden | Werkkaart: Elektronische aansluitingen:Controleren op corrosieAandraaienIsolatie:Doormeten van de isolatieweerstand (Meggertest)
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.2. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000138 - Oliekerend scherm met vaste drijvers voor kanalen en havens | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.0000010 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.0000010 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.0000010 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Visuele inspectie op reinheid, beschadigingen, afgedekt, bereikbaarheid en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie op: Reinheid.Beschadigingen / corrosie. Afgedekt (afgeschermd tegen vocht)Bereikbaarheid voor mobilisatie.Controle accu's:Visuele inspectie + controle accuspanning.Controleren druppelladers op werking en aangesloten.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie ventilatie en lagers | 3 maanden | Werkkaart: Inspectie lagers:Lagers inspecteren en smeren, indien nodig vervangen.Inspectie ventilatie:Indien van toepassing reinigen koelribben en ventilator.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie elektrische aansluitingen en meting isolatieweerstand | 12 maanden | Werkkaart: Elektronische aansluitingen:Controleren op corrosieAandraaienIsolatie:Doormeten van de isolatieweerstand (Meggertest)
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.3. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000136 - Oliekerend scherm met vaste drijvers voor kanalen en havens | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000136 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000136 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000136 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Visuele inspectie op reinheid, beschadigingen, afgedekt, bereikbaarheid en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie op: Reinheid.Beschadigingen / corrosie. Afgedekt (afgeschermd tegen vocht)Bereikbaarheid voor mobilisatie.Controle accu's:Visuele inspectie + controle accuspanning.Controleren druppelladers op werking en aangesloten.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie ventilatie en lagers | 3 maanden | Werkkaart: Inspectie lagers:Lagers inspecteren en smeren, indien nodig vervangen.Inspectie ventilatie:Indien van toepassing reinigen koelribben en ventilator.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie elektrische aansluitingen en meting isolatieweerstand | 12 maanden | Werkkaart: Elektronische aansluitingen:Controleren op corrosieAandraaienIsolatie:Doormeten van de isolatieweerstand (Meggertest)
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.4. Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000147 - Oliekerend scherm met vaste drijvers voor kanalen en havens | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden:- systeem verplaatsen aan de waterkant- volledig uitrollen en te water laten- inspecteren alle componenten op werkingSysteem dient aantoonbaar operationeel te zijn**Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000146 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000146 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | 32.000146 - Aanhanger aangepast voor JOBVAR 2000 | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Visuele inspectie op reinheid, beschadigingen, afgedekt, bereikbaarheid en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie op: Reinheid.Beschadigingen / corrosie. Afgedekt (afgeschermd tegen vocht)Bereikbaarheid voor mobilisatie.Controle accu's:Visuele inspectie + controle accuspanning.Controleren druppelladers op werking en aangesloten.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie ventilatie en lagers | 3 maanden | Werkkaart: Inspectie lagers:Lagers inspecteren en smeren, indien nodig vervangen.Inspectie ventilatie:Indien van toepassing reinigen koelribben en ventilator.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Elektromotor | Inspectie elektrische aansluitingen en meting isolatieweerstand | 12 maanden | Werkkaart: Elektronische aansluitingen:Controleren op corrosieAandraaienIsolatie:Doormeten van de isolatieweerstand (Meggertest)
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.5 Oliekerend scherm type JOBVAR 2000 | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.6. Oliekerend scherm (t.b.v. havens) De Wit | 32.000223 - Oliekerend scherm met vaste drijvers voor kanalen en havens | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.6. Oliekerend scherm (t.b.v. havens) De Wit | 32.000216 - Tandemasser aanhanger | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.6. Oliekerend scherm (t.b.v. havens) De Wit | 32.000216 - Tandemasser aanhanger | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.6. Oliekerend scherm (t.b.v. havens) De Wit | 32.000216 - Tandemasser aanhanger | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.6. Oliekerend scherm (t.b.v. havens) De Wit | Oliekerend scherm met vaste drijvers voor kanalen en havens | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.7. Huifaanhanger | 32.000005 - Huifaanhanger | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.7. Huifaanhanger | 32.000005 - Huifaanhanger | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilenHuif:Controle op beschadigingen / scheurenControle op koorden / elastieken om huif te sluiten
6.1 - Apeldoorn (Zutphensestraat, 228, 7325WV Apeldoorn) | 6.1.7. Huifaanhanger | 32.000005 - Huifaanhanger | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000142 - Oliekerend scherm opblaasbaar | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig opblazen, uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000006 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000006 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000006 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000143 - Powerpack | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en testen. | 12 maanden | Werkkaart: Olie verversen.Reinigen powerpack.Druksensoren en ventielen: Controleren en afstellenAanzuigzeef: Reinigen of vervangenZie voor hydraulieksystemen ook de taakkaart van de hydrauliekpomp en hydrauliekleidingen.Deze zijn in sommige systemen geïntrigeerd in de powerpack.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000143 - Powerpack | Testen Powerpack | 3 maanden | Werkkaart: Belast draaien van de powerpackregistratie urenstandControleer op:Filters: controleren op vervuiling.Oliekwaliteit: visuele controle op kleur, geur, schuim en peil.Bevestigingen: controleer op losse bouten, slangen, fittingen, etc.Koeling: Reiniging luchtroosters / ventilatoren.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000143 - Powerpack | Visuele inspectie op reinheid, afgedekt, bereikbaarheid voor mobilisatie en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie van het materieel op algemene staat (reinheid, correct opgeslagen/afgedekt, bereikbaarheid voor vlotte mobilisatie, leesbaarheid ID-plaatjes);Accuspanning, vloeistoflekkages, vloeistof peilen.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000195 - Haspel | Visuele inspectie Haspel | 1 maanden | Werkkaart: Inspectie verfsysteem, corrosievorming etc.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000195 - Haspel | Smeren van smeerpunten haspel | 3 maanden | Werkkaart: Smeren draaipunten / smeernippels van de haspel
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.1. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000144 - Oliekerend scherm opblaasbaar | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig opblazen, uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000007 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000007 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000007 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000051 - Powerpack | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en testen. | 12 maanden | Werkkaart: Olie verversen.Reinigen powerpack.Druksensoren en ventielen: Controleren en afstellenAanzuigzeef: Reinigen of vervangenZie voor hydraulieksystemen ook de taakkaart van de hydrauliekpomp en hydrauliekleidingen.Deze zijn in sommige systemen geïntrigeerd in de powerpack.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000051 - Powerpack | Testen Powerpack | 3 maanden | Werkkaart: Belast draaien van de powerpackregistratie urenstandControleer op:Filters: controleren op vervuiling.Oliekwaliteit: visuele controle op kleur, geur, schuim en peil.Bevestigingen: controleer op losse bouten, slangen, fittingen, etc.Koeling: Reiniging luchtroosters / ventilatoren.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000051 - Powerpack | Visuele inspectie op reinheid, afgedekt, bereikbaarheid voor mobilisatie en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie van het materieel op algemene staat (reinheid, correct opgeslagen/afgedekt, bereikbaarheid voor vlotte mobilisatie, leesbaarheid ID-plaatjes);Accuspanning, vloeistoflekkages, vloeistof peilen.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000189 - Haspel, | Visuele inspectie Haspel | 1 maanden | Werkkaart: Inspectie verfsysteem, corrosievorming etc.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000189 - Haspel, | Smeren van smeerpunten haspel | 3 maanden | Werkkaart: Smeren draaipunten / smeernippels van de haspel
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.2 - Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg, 8, 6874NE Wolfheze) | 6.2.2. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000141 - Oliekerend scherm opblaasbaar | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig opblazen, uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000003 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000003 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000003 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000145 - Powerpack | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en testen. | 12 maanden | Werkkaart: Olie verversen.Reinigen powerpack.Druksensoren en ventielen: Controleren en afstellenAanzuigzeef: Reinigen of vervangenZie voor hydraulieksystemen ook de taakkaart van de hydrauliekpomp en hydrauliekleidingen.Deze zijn in sommige systemen geïntrigeerd in de powerpack.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000145 - Powerpack | Testen Powerpack | 3 maanden | Werkkaart: Belast draaien van de powerpackregistratie urenstandControleer op:Filters: controleren op vervuiling.Oliekwaliteit: visuele controle op kleur, geur, schuim en peil.Bevestigingen: controleer op losse bouten, slangen, fittingen, etc.Koeling: Reiniging luchtroosters / ventilatoren.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000145 - Powerpack | Visuele inspectie op reinheid, afgedekt, bereikbaarheid voor mobilisatie en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie van het materieel op algemene staat (reinheid, correct opgeslagen/afgedekt, bereikbaarheid voor vlotte mobilisatie, leesbaarheid ID-plaatjes);Accuspanning, vloeistoflekkages, vloeistof peilen.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000170 - Haspel, | Visuele inspectie Haspel | 1 maanden | Werkkaart: Inspectie verfsysteem, corrosievorming etc.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000170 - Haspel, | Smeren van smeerpunten haspel | 3 maanden | Werkkaart: Smeren draaipunten / smeernippels van de haspel
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.1. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000149 - Oliekerend scherm opblaasbaar | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig opblazen, uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000148 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000148 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000148 - Aanhanger aangepast voor Ro-Boom | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000150 - Powerpack | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en testen. | 12 maanden | Werkkaart: Olie verversen.Reinigen powerpack.Druksensoren en ventielen: Controleren en afstellenAanzuigzeef: Reinigen of vervangenZie voor hydraulieksystemen ook de taakkaart van de hydrauliekpomp en hydrauliekleidingen.Deze zijn in sommige systemen geïntrigeerd in de powerpack.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000150 - Powerpack | Testen Powerpack | 3 maanden | Werkkaart: Belast draaien van de powerpackregistratie urenstandControleer op:Filters: controleren op vervuiling.Oliekwaliteit: visuele controle op kleur, geur, schuim en peil.Bevestigingen: controleer op losse bouten, slangen, fittingen, etc.Koeling: Reiniging luchtroosters / ventilatoren.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000150 - Powerpack | Visuele inspectie op reinheid, afgedekt, bereikbaarheid voor mobilisatie en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie van het materieel op algemene staat (reinheid, correct opgeslagen/afgedekt, bereikbaarheid voor vlotte mobilisatie, leesbaarheid ID-plaatjes);Accuspanning, vloeistoflekkages, vloeistof peilen.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000171 - Haspel | Visuele inspectie Haspel | 1 maanden | Werkkaart: Inspectie verfsysteem, corrosievorming etc.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | 32.000171 - Haspel | Smeren van smeerpunten haspel | 3 maanden | Werkkaart: Smeren draaipunten / smeernippels van de haspel
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Visuele inspectie, lekkages en controle oliepeil | 1 maanden | Werkkaart: Inspecteer op lekkages.Controleer oliepeil.Inspecteer op corrosie vorming op de pomp, tank en aansluitingen.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Controleren van filters, oliekwaliteit, bevestigingen en aandrijvingen. | 3 maanden | Werkkaart: Oliekwaliteit controleren: Controleer op verkleuring, schuim, of vreemde geur. Vervuilde olie vermindert prestaties.Filters controleren/vervangen: Filters controleren op vervuiling.Inspectie op trillingen en bevestiging: Controleer of bouten en bevestigingen nog vast zitten en of de pomp niet overmatig trilt.Aandrijvingen controleren: Bijv. koppeling tussen motor en pomp.
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | Hydrauliekpomp t.b.v. aandrijving | Reinigen, olie verversen, controle op slijtage en test op druk en debiet. | 12 maanden | Werkkaart: Hydrauliekolie verversen:Reiniging van tank en componenten: Verwijder slib en afzettingen.Controle op slijtage: Inspecteer pakkingen, kleppen en pomponderdelen.Test op druk en debiet: Controleer of de pomp nog de juiste prestaties levert. (Onder druk laten draaien).
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Visuele inspectie en controle op lekkages | 1 maanden | Werkkaart: Controleer op:Scheuren, knikken of slijtage aan slangen.Roest of beschadiging van buizen, koppelingen of klemmen.Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Wrijving tegen andere onderdelen.Losse of ontbrekende bevestigingen.NEN-EN 982 / ISO 4413
6.3 - Doesburg (Koepoortdijk 2, 6981 AA Doesburg) | 6.3.2. Oliekerend scherm type RoBoom | hydrauliekleidingen | Druktesten / Lektesten | 12 maanden | Werkkaart: Het testen van het hydraulieksysteem onder druk.Controleer op:Lekkages (olieplekken, natte aansluitingen).Uitzetten van leidingen.Uitstulpingen op de leidingen.Bij nieuw aangebrachte leidingen: spoelen (flushen) is verplicht vóór ingebruikname, om vuil en metaalsplinters te verwijderen.
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000246 - Oliekerend scherm opblaasbaar | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig opblazen, uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werkingSysteem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000245 - Aanhanger aangepast voor BDS-scherm | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000245 - Aanhanger aangepast voor BDS-scherm | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000245 - Aanhanger aangepast voor BDS-scherm | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | Blower | Testen blower | 3 maanden | Werkkaart: Testen van de blower, Blower laten blazen (hydrauliek laten werken om stagnatie van olie en het vastzitten van kleppen te voorkomen)Aansluitingen, luchtslangen en adapters controleren
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | Blower | Visuele inspectie op reinheid, afgedekt, bereikbaarheid voor mobilisatie en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Controleren op aanwezigheid, reinheid en compleetheid (incl. slangen, klemmen en overige toebehoren)
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | Elektromotor | Visuele inspectie op reinheid, beschadigingen, afgedekt, bereikbaarheid en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie op: Reinheid.Beschadigingen / corrosie. Afgedekt (afgeschermd tegen vocht)Bereikbaarheid voor mobilisatie.Controle accu's:Visuele inspectie + controle accuspanning.Controleren druppelladers op werking en aangesloten.
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | Elektromotor | Inspectie ventilatie en lagers | 3 maanden | Werkkaart: Inspectie lagers:Lagers inspecteren en smeren, indien nodig vervangen.Inspectie ventilatie:Indien van toepassing reinigen koelribben en ventilator.
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.1. Oliekerend scherm (BDS) | Elektromotor | Inspectie elektrische aansluitingen en meting isolatieweerstand | 12 maanden | Werkkaart: Elektronische aansluitingen:Controleren op corrosieAandraaienIsolatie:Doormeten van de isolatieweerstand (Meggertest)
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000244 - Oliekerend scherm opblaasbaar | Volledige inspectie op functioneren | 24 maanden | Werkkaart: Complete systeem dient operationeel getest te worden: - systeem verplaatsen aan de waterkant - volledig opblazen, uitrollen en te water laten - inspecteren alle componenten op werking Systeem dient aantoonbaar operationeel te zijn **Deze werkzaamheden vinden plaats in afstemming met en in aanwezigheid van medewerkers Bureau IMWS. Art. 6.37.4 VSE**
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000243 - Aanhanger aangepast voor BDS-scherm | BOVAG keuring | 24 maanden | Werkkaart: Door een BOVAG gecertificeerd bedrijf een keuring uit laten voeren.
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000243 - Aanhanger aangepast voor BDS-scherm | Visuele inspectie, controle bandenspanning + profiel (1,6mm) en gangbaarheid bewegende delen. | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie:Reinheidcorrect opgeslagenAfgedektBereikbaar voor vlotte mobilisatieLeesbaarheid Kenteken / ID-plaatjesConservering / corrosievormingIndien van toepassing controle op:AccuspanningVloeistoflekkagesVloeistofpeilen
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | 32.000243 - Aanhanger aangepast voor BDS-scherm | Smeren van smeerpunten van de aanhanger | 3 maanden | Werkkaart: Smeren smeerpunten / nippels en controleren op gangbaarheid
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | Blower | Testen blower | 3 maanden | Werkkaart: Testen van de blower, Blower laten blazen (hydrauliek laten werken om stagnatie van olie en het vastzitten van kleppen te voorkomen)Aansluitingen, luchtslangen en adapters controleren
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | Blower | Visuele inspectie op reinheid, afgedekt, bereikbaarheid voor mobilisatie en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Controleren op aanwezigheid, reinheid en compleetheid (incl. slangen, klemmen en overige toebehoren)
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | Elektromotor | Visuele inspectie op reinheid, beschadigingen, afgedekt, bereikbaarheid en controle accu's | 1 maanden | Werkkaart: Visuele inspectie op: Reinheid.Beschadigingen / corrosie. Afgedekt (afgeschermd tegen vocht)Bereikbaarheid voor mobilisatie.Controle accu's:Visuele inspectie + controle accuspanning.Controleren druppelladers op werking en aangesloten.
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | Elektromotor | Inspectie ventilatie en lagers | 3 maanden | Werkkaart: Inspectie lagers:Lagers inspecteren en smeren, indien nodig vervangen.Inspectie ventilatie:Indien van toepassing reinigen koelribben en ventilator.
6.4 - Herveld (Verbindingsweg 4, 6674 DL Herveld) | 6.4.2. Oliekerend scherm (BDS) | Elektromotor | Inspectie elektrische aansluitingen en meting isolatieweerstand | 12 maanden | Werkkaart: Elektronische aansluitingen:Controleren op corrosieAandraaienIsolatie:Doormeten van de isolatieweerstand (Meggertest)