## NVI 1
Ref. Nr. | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Artikel 4.1.5. Aanleveren offertes | • Hierin staat omschreven dat de maximale aanlevertijd van benodigde offertes naar aanleiding van een storing, op 1 werkdag staat. In de percelen zitten ook plateauheffers van fabricaten waarbij wij enigszins afhankelijk zijn van de medewerking van deze bedrijven, die helaas niet bekend staan om hun snelheid. Hoe gaat de Gemeente hiermee om? | Dit punt blijft gestand, in situaties waarbij er minder afhankelijkheid is van de installatie kan in overleg hiervan worden afgeweken. Indien gewenst kan DLR Eurlicon hierbij bemiddelen en/of assisteren
2 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Artikel 4.1.5. Responsetijd storing Risico hoog: | • Is hier door middel van een overleg met de melder een uitsteltijd mogelijk, indien het niet haalbaar is de storing binnen 2 uur aan te rijden? Bijvoorbeeld indien er meerdere installaties beschikbaar zijn. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om een hersteltijd van 24 uur te hanteren, echter zijn er situaties waarbij dit niet mogelijk zal zijn. Is dit wel bespreekbaar met de Gemeente? | Dit punt blijft gestand, in situaties waarbij er minder afhankelijkheid is van de installatie kan in overleg hiervan worden afgeweken. Gemeente Assen bepaald de urgentie.
3 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Artikel 5.6.1. Boeteclausule | 1. Hierin staat omschreven dat er bij onverschrijding een boete van € 200,00 per gebeurtenis, te korten op de te betalen onderhoudsprijs. Dit is gemaximeerd op 100% van het totale budget voor correctief onderhoud. Daarnaast nog een extra boete van € 100,00 indien het aantal verwijtbare storingen door opdrachtnemer wordt overschreden. Dit is gezien de samenstelling van de portofolio buiten proportie en niet reëel. Kan dit worden aangepast? | Dit punt blijft gestand, doelstelling van dit artikel is pro actief het onderhoud goed uitvoeren en storingen voorkomen. De wens is om geen boetes uit te delen, als prestaties niet worden behaald dan zal dat eerst worden besproken. Alleen bij verwijtbaar nalatigheid zal de boete worden toegepast.
4 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Artikel 5.6.1. Boeteclausule | Het bedrag aan boetes dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze opdracht is in totaal beperkt tot 10% . Kunnen wij hier als voorstel 5% indienen, mits de storingen zijn te verwijten aan nalatigheid van de opdrachtnemer? | Dit punt blijft gestand, doelstelling van dit artikel is pro actief het onderhoud goed uitvoeren en storingen voorkomen. De wens is om geen boetes uit te delen, als prestaties niet worden behaald dan zal dat eerst worden besproken. Alleen bij verwijtbaar nalatigheid zal de boete worden toegepast.
5 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Artikel 6.1.4. tijdsduur onderhoudsbeurt | Een beurt die korter duurt dan 45 minuten wordt niet als beurt gezien. Tegenwoordig wordt het onderhoud anders uitgevoerd dan jaren geleden en kan het inderdaad in sommige gevallen in minder dan 45 minuten worden uitgevoerd (met name liften onder de machinerichtlijnen). Waarom wordt hier aan vast gehouden? | Dit punt blijft gestand, doelstelling van dit artikel is voldoende tijd om het onderhoud goed uit te voeren en storingen voorkomen. Hierdoor is er ook voldoende tijd voor kleine reparaties tijdens de onderhoudsbeurt. De installaties onder de machinerichtlijn hebben minder beurten per jaar en daardoor ook minder onderhoudstijd per jaar.
6 | Inschrijffase | 1 | 1 |  |  | Artikel 6.3.1. spreekluisterverbinding | Als er in de installatie een unit zit die niet om te programmeren is, kan er dan een universele unit via een offerte worden aangeboden en na opdracht gemonteerd worden? | Op dit moment worden diverse units vervangen door een universele 4G spreekluisterverbinding. Als er na ingang van de overeenkomst een spreekluisterverbinding aanwezig is die niet om te programeren is dan kan deze via een offerte worden aangeboden en na opdracht gemonteerd worden
7 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Artikel 6.5.1. Rapportages en Documenten | Hierin staat vermeld dat de waardes moeten worden vermeld, van de huidige stand van de rittenteller. Dit is geen gangbare gang van zeken en wordt ook niet altijd door de monteur uitgelezen. Dit komt dan ook niet op de terug rapportage van de monteur. Hoe wordt hier mee omgegaan? | Bij de meeste liften is dit softwarematig uit te lezen. De waardes van de rittentellers hoeven niet dagelijks te worden gerapporteerd. Dit mag 1x per 6 maand worden opgegeven.
8 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Artikel 8.2. Boeteclausule (PvE planmatig onderhoud) | Het kan zijn dat een planning door wat voor omstandigheid dan ook moet worden aangepast. We gaan er vanuit dat indien dit door opdrachtnemer goed wordt gecommuniceerd wat de reden is van het wijzigen van de planning, de vermelde boete van € 50,00 per dag niet wordt berekend. Is dit akkoord? | Dit punt blijft gestand, doelstelling van dit artikel is pro actief het planmatig onderhoud goed uitvoeren. De wens is om geen boetes uit te delen, als prestaties niet worden behaald dan zal dat eerst worden besproken. Alleen bij verwijtbaar nalatigheid zal de boete worden toegepast.
9 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Algemeen | Zijn er storingsoverzichten van de installaties beschikbaar? | Deze zijn reeds beschikbaar gesteld: De bij ons beschikbare informatie is opgegeven in het Contractonderhoud inschrijfbestand in Prijzenblad Onderhoud in kolom AA. Tevens zijn de foto's van het liftboek gedeeld en was er een moglijkheid voor schouwen
10 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Algemeen | Zijn alle installaties in het bezit van een certificaat van goedkeuring? | Op dit moment niet, er is 1 lift afgekeurd in Kloosterveste, er wordt inmiddels gewerkt aan het herstel. De verwachting is dat bij ingang van het contract de lift weer is goedgekeurd.
11 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Algemeen: | Welke keurende instantie voert de huidige keuringen uit? | Deze info is reeds beschikbaar gesteld: Dit is opgegeven in het Contractonderhoud inschrijfbestand in Prijzenblad Onderhoud in kolom Q.
12 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Algemeen: | Worden alle installaties, volgens de norm machine richtlijnen gekeurd? | Op dit moment niet, vanaf 2026 zal voor alle installaties een Veiligheidscheck uitgevoerd worden. Deze info is ook beschikbaar het Contractonderhoud inschrijfbestand in Prijzenblad Onderhoud in kolom Q.
13 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaar den - artikel 8 en 10 | Per september 2025 treedt de EU Data Act in werking. Kortgezegd houdt dit in dat liftpartijen een licentie moet overeenkomen met haar klanten. De klanten moeten toestemming geven dat data wordt gedeeld met bijvoorbeeld derden (onderhoudspartijen). Kan de gemeente hiermee instemmen? | De gemeente kan hiermee instemmen.
14 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaar den - artikel 16 | Kan de gemeente ermee instemmen dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot louter de directe schade? Indirecte schade waaronder gevolgschade wordt dan expliciet uitgesloten. Is dit akkoord? | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. Wel kunnen wij artikel 16 aanvullen met het volgende. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Indirecte schade wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid. Overmacht valt buiten de aansprakelijkheid, mits deze aantoonbaar is en tijdig gemeld wordt.
15 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Aanbestedingsdocument - artikel 1.2 | A) Is de inschrijver verplicht om op alle drie percelen in te schrijven ? B) Zo ja, kan de inschrijver ook alle drie percen winnen ? | De inschrijver is niet verplicht om in te schrijven op alle drie percelen maar mag dat natuurlijk wel. De gemeente heeft niet uitgesloten dat de inschrijver alle drie percelen kan winnen.
16 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Aanbestedingsdocument - artikel 2.2 | A) De ingangsdatum is 1 april, echter in de overeenkomst staat 1 januari. Welke is juist? B) Wij zijn gestart met het afprijzen van het planmatig onderhoud, maar nog niet gereed. Is het akkoord om in de tweede vragenronde ook eventueel nieuwe vragen te stellen over het planmatig onderhoud? | A) De ingangsdatum is 1 april 2026, de uiteindelijk te ondertekenen overeekomst zal hierop worden aangepast. B) ja dat is akkoord
17 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Aanbestedingsdocument - artikel 4.5 | Is het akkoord om 1 plan van aanpak aan te leveren welke geldt voor alle percelen ? | Nee dat is niet akkoord, het type installatie per perceel is hiervoor niet eenduidig.
18 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 4.1.5 | Responstijd stilstand is 2 uur. We kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarbij de urgentie minder is. Bijvoorbeeld als er een tweede lift beschikbaar is of een machinerichtlijn installatie welke beperkt wordt gebruikt. Zijn deze situaties apart met opdrachtgever te bespreken voor een akkoord op uitstel van de responstijd naar bijvoorbeeld 4 uur of begin van de volgende werkdag? | Zie antwoord vraag 2
19 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 4.1.5 | De hersteltijd van reparatie is z.s.m. / 24 uur. Er zijn situaties waarbij dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld de levering van een specifiek onderdeel of verouderd component. Tevens zijn er diverse machinerichtlijn installaties waarbij opdrachtnemer in sommige gevallen afhankelijk is van externe factoren. Akkoord om deze gevallen apart met de opdrachtgever te bespreken voor een verlenging van de hersteltijd ? | Zie antwoord vraag 2
20 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 5.6.1 | Kan opdrachtgever bevestigen dat de boetes vermeld in het PVE en Bijlage 2 Kritische prestatie indicatoren in totaal jaarlijks is gemaximaliseerd tot 10% van de contract aanneemsom ? | Ja dat is correct
21 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 6.1.4 | Is het voor de machinerichtlijn installaties akkoord om de minimale tijdsbesteding aan te passen naar 30 minuten ? | Zie antwoord vraag 5
22 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 6.2 | Is er per perceel een recent storingsoverzicht beschikbaar ? | Zie antwoord vraag 9
23 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 6.3.1 | A) De kosten van het GSM abonnement is voor rekening van inschrijver. Dienen wij voor nu alleen de EDNL en RUKRA units af te prijzen? B) Waar staat geen, nvt of een eigen merk inventariseren we bij aanvang en bespreken we met de gemeente eventueel meerwerk. Is dit akkoord? | A. Alle units waar nu een spreekluisterinstallatie aanwezig is moet worden afgeprijs. De beheerskosten moeten worden afgeprijs in kolom AG B. Kolom AG kan leeg worden gelaten. Op een later moment kan een offerte worden opgesteld.
24 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 6.4 | Worden alle units elke 18 maanden gekeurd, dus ook de machinerichtlijn installaties ? | Zie antwoord vraag 12
25 | Inschrijffase | 1 | 1 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen |  | Bijlage 1.1 PVE Contract onderhoud - artikel 6.7 | Het eigen risico is 500 euro per gebeurtenis. Op dit moment heeft inschrijver geen inzicht in de actuele status van de liften. Is het akkoord om het eerste kwartaal te gebruiken als nulmeting en wij aanbevelingen kunnen doen om openstaande onderhouds- en keuringspunten aan te bieden zonder aftrek van het eigen risico ? | Nee, dat is niet akkoord, dit punt blijft gestand. Zie ook antwoord vraag 9