## Complex
Code | Omschrijving | Bouwjaar | Code(15) | Omschrijving(200) | Code vestiging(8) | Code procesfunctie(15) | Sorteervolgorde | Referentiecode(50) | Code installatiesoort(9) | Bouwjaar | ID extern(50)
KGM-1000 | Standaard gemaal | 2025 | KGM-1000 | Standaard gemaal | KWK | KGM | 1000 | KGM-1000 | WSKGM | 2025 | KGM-1000

## Object
Code object | Object | Code(15) | Omschrijving(200) | Code vestiging(8) | Code procesfunctie(15) | Referentiecode(50) | Code installatiesoort(9) | Sorteervolgorde
WSEIN | Elektrische installatie | KGM-1000-EIN | Elektrische installatie | KWK | KGM-1000 | KGM-1000-EIN | WSEIN | 1
WSGBW | Gebouw | KGM-1000-GBW | Gebouw | KWK | KGM-1000 | KGM-1000-GBW | WSGBW | 2
WSKGMREG | Regelen (gemaal) | KGM-1000-REG | Regelen (gemaal) | KWK | KGM-1000 | KGM-1000-REG | WSKGMREG | 3
WSKHR | Krooshekreiniger | KGM-1000-KHR | Krooshekreiniger | KWK | KGM-1000 | KGM-1000-KHR | WSKHR | 4
WSTRN | Terrein | KGM-1000-TRN | Terrein | KWK | KGM-1000 | KGM-1000-TRN | WSTRN | 5
WSUTI | Utiliteiten | KGM-1000-UTI | Utiliteiten | KWK | KGM-1000 | KGM-1000-UTI | WSUTI | 6

## Element
Code object | Code element | Element | Code(22) | Omschrijving(200) | Code vestiging(8) | Code procesfunctie(15) | Referentiecode(50) | Code installatiesoort(9) | Sorteervolgorde
WSEIN | WSBES | Besturing | KGM-1000-EIN-BES | Besturing | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | WSBES | 1
WSEIN | WSENL | Energielevering | KGM-1000-EIN-ENL | Energielevering | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-ENL | WSENL | 2
WSEIN | WSMET | Meting | KGM-1000-EIN-MET | Meting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | WSMET | 3
WSEIN | WSSHK | Schakelkast | KGM-1000-EIN-SHK | Schakelkast | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | WSSHK | 4
WSGBW | WSGEB | Gebouw | KGM-1000-GBW-GEB | Gebouw | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | WSGEB | 5
WSGBW | WSVKV | Klimaatbeheersing | KGM-1000-GBW-VKV | Klimaatbeheersing | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-VKV | WSVKV | 6
WSKGMREG | WSAFM | Afsluitmiddel | KGM-1000-REG-AFM | Afsluitmiddel | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | WSAFM | 7
WSKGMREG | WSDMT | Dieselmotor | KGM-1000-REG-DMT | Dieselmotor | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | WSDMT | 8
WSKGMREG | WSEMT | Elektromotor | KGM-1000-REG-EMT | Elektromotor | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | WSEMT | 9
WSKGMREG | WSINS | Instroom | KGM-1000-REG-INS | Instroom | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | WSINS | 10
WSKGMREG | WSOAD | Overige aandrijving | KGM-1000-REG-OAD | Overige aandrijving | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | WSOAD | 11
WSKGMREG | WSOVB | Overbrenging | KGM-1000-REG-OVB | Overbrenging | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | WSOVB | 12
WSKGMREG | WSPIL | Pers- inlaatleiding | KGM-1000-REG-PIL | Pers- inlaatleiding | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | WSPIL | 13
WSKGMREG | WSPPI | Pompinstallatie | KGM-1000-REG-PPI | Pompinstallatie | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | WSPPI | 14
WSKGMREG | WSUIT | Uitstroom | KGM-1000-REG-UIT | Uitstroom | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | WSUIT | 15
WSKGMREG | WSVAC | Druk- Vacuüminstallatie | KGM-1000-REG-VAC | Druk- Vacuüminstallatie | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | WSVAC | 16
WSKHR | WSBOV | Bovenloop | KGM-1000-KHR-BOV | Bovenloop | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | WSBOV | 17
WSKHR | WSSTA | Stationair | KGM-1000-KHR-STA | Stationair | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | WSSTA | 18
WSKHR | WSUTL | Utiliteiten | KGM-1000-KHR-UTL | Utiliteiten | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-UTL | WSUTL | 19
WSTRN | WSTER | Terrein | KGM-1000-TRN-TER | Terrein | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | WSTER | 20
WSUTI | WSHLP | Hulpmiddelen | KGM-1000-UTI-HLP | Hulpmiddelen | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | WSHLP | 21

## Bouwdeel
Code object | Code element | Code bouwdeel | volgnummer | Bouwdeel | Gebruikt | Aantal | Code(22) | Omschrijving(200) | Code vestiging(8) | Code procesfunctie(15) | Code installatie(22) | Referentiecode(50) | Sorteervolgorde | Code installatiesoort(9) | Typenr.(46) | Serienr.(40) | Installatiedatum | Bouwjaar | Fabrikant | Leverancier | Documentatie: locatie opleveringsdossier | Tekeningen AS-BUILD: locatie opleveringsdossier (e-wtb-civiel) | Periodiek onderhoud? (ja/nee) | Type onderhoud: - preventief onderhoud - inspectie - controle - vervanging - revisie | Frequentie onderhoud | Omschrijving onderhoud | Aanschafprijs (€) | Datum aangepast (b.v. renovatiedatum)
WSEIN | WSBES | WSAPC |  | Accupackcluster |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-APC | Accupackcluster | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-APC | 1 | WSAPC
WSEIN | WSBES | WSALM |  | Alarmmodem |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-ALM | Alarmmodem | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-ALM | 2 | WSALM
WSEIN | WSBES | WSABE |  | Algemeen besturing |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-ABE | Algemeen besturing | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-ABE | 3 | WSABE
WSEIN | WSBES | WSBEC |  | Bedieningscamera |  | 0 | KGM-1000-EIN-BES-BEC | Bedieningscamera | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-BEC | 4 | WSBEC
WSEIN | WSBES | WSITC |  | Intercom |  | 0 | KGM-1000-EIN-BES-ITC | Intercom | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-ITC | 5 | WSITC
WSEIN | WSBES | WSMDP |  | Meldpunt |  | 0 | KGM-1000-EIN-BES-MDP | Meldpunt | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-MDP | 6 | WSMDP
WSEIN | WSBES | WSMOD |  | Modem |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-MOD | Modem | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-MOD | 7 | WSMOD
WSEIN | WSBES | WSPLC |  | PLC |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-PLC | PLC | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-PLC | 8 | WSPLC
WSEIN | WSBES | WSROU |  | Router |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-ROU | Router | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-ROU | 9 | WSROU
WSEIN | WSBES | WSTOU |  | Touchpanel |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-TOU | Touchpanel | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-TOU | 10 | WSTOU
WSEIN | WSBES | WSTRT |  | Track & Trace |  | 1 | KGM-1000-EIN-BES-TRT | Track & Trace | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES | KGM-1000-EIN-BES-TRT | 11 | WSTRT
WSEIN | WSENL | WSACC |  | Accu |  | 0 | KGM-1000-EIN-ENL-ACC | Accu | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-ENL | KGM-1000-EIN-ENL-ACC | 12 | WSACC
WSEIN | WSENL | WSAEN |  | Algemeen energielevering |  | 0 | KGM-1000-EIN-ENL-AEN | Algemeen energielevering | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-ENL | KGM-1000-EIN-ENL-AEN | 13 | WSAEN
WSEIN | WSENL | WSNSV |  | Noodstroomvoorziening - Locatie gebonden |  | 0 | KGM-1000-EIN-ENL-NSV | Noodstroomvoorziening - Locatie gebonden | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-ENL | KGM-1000-EIN-ENL-NSV | 14 | WSNSV
WSEIN | WSENL | WSWTU |  | Windturbine |  | 0 | KGM-1000-EIN-ENL-WTU | Windturbine | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-ENL | KGM-1000-EIN-ENL-WTU | 15 | WSWTU
WSEIN | WSENL | WSZPA |  | Zonnepanelen |  | 0 | KGM-1000-EIN-ENL-ZPA | Zonnepanelen | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-ENL | KGM-1000-EIN-ENL-ZPA | 16 | WSZPA
WSEIN | WSMET | WSAME |  | Algemeen meting |  | 0 | KGM-1000-EIN-MET-AME | Algemeen meting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | KGM-1000-EIN-MET-AME | 17 | WSAME
WSEIN | WSMET | WSDEB |  | Debietmeting |  | 0 | KGM-1000-EIN-MET-DEB | Debietmeting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | KGM-1000-EIN-MET-DEB | 18 | WSDEB
WSEIN | WSMET | WSGBH |  | Geleidbaarheidmeting |  | 0 | KGM-1000-EIN-MET-GBH | Geleidbaarheidmeting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | KGM-1000-EIN-MET-GBH | 19 | WSGBH
WSEIN | WSMET | WSH2S |  | H2S Meting |  | 0 | KGM-1000-EIN-MET-H2S | H2S Meting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | KGM-1000-EIN-MET-H2S | 20 | WSH2S
WSEIN | WSMET | WSNSM |  | Neerslagmeting |  | 0 | KGM-1000-EIN-MET-NSM | Neerslagmeting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | KGM-1000-EIN-MET-NSM | 21 | WSNSM
WSEIN | WSMET | WSNIV |  | Niveaumeting |  | 0 | KGM-1000-EIN-MET-NIV | Niveaumeting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | KGM-1000-EIN-MET-NIV | 22 | WSNIV
WSEIN | WSMET | WSZMT |  | Zuurstof / temperatuurmeting |  | 0 | KGM-1000-EIN-MET-ZMT | Zuurstof / temperatuurmeting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-MET | KGM-1000-EIN-MET-ZMT | 23 | WSZMT
WSEIN | WSSHK | WSALS |  | Aardlekschakelaar |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-ALS | Aardlekschakelaar | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-ALS | 24 | WSALS
WSEIN | WSSHK | WSASH |  | Algemeen schakelkast |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-ASH | Algemeen schakelkast | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-ASH | 25 | WSASH
WSEIN | WSSHK | WSBLU |  | Blusvoorziening |  | 0 | KGM-1000-EIN-SHK-BLU | Blusvoorziening | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-BLU | 26 | WSBLU
WSEIN | WSSHK | WSFIL |  | Filter |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-FIL | Filter | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-FIL | 27 | WSFIL
WSEIN | WSSHK | WSGRK |  | Grondkabel |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-GRK | Grondkabel | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-GRK | 28 | WSGRK
WSEIN | WSSHK | WSKAS |  | Kast |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-KAS | Kast | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-KAS | 29 | WSKAS
WSEIN | WSSHK | WSKOE |  | Koeling |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-KOE | Koeling | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-KOE | 30 | WSKOE
WSEIN | WSSHK | WSNSA |  | Noodstroomaansluiting |  | 0 | KGM-1000-EIN-SHK-NSA | Noodstroomaansluiting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-NSA | 31 | WSNSA
WSEIN | WSSHK | WSSVE |  | Seinverlichting |  | 0 | KGM-1000-EIN-SHK-SVE | Seinverlichting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-SVE | 32 | WSSVE
WSEIN | WSSHK | WSUPS |  | UPS voeding |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-UPS | UPS voeding | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-UPS | 33 | WSUPS
WSEIN | WSSHK | WSVEN |  | Ventilatie |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-VEN | Ventilatie | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-VEN | 34 | WSVEN
WSEIN | WSSHK | WSVLT |  | Verlichting |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-VLT | Verlichting | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-VLT | 35 | WSVLT
WSEIN | WSSHK | WSVEA |  | Vermogensautomaat |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-VEA | Vermogensautomaat | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-VEA | 36 | WSVEA
WSEIN | WSSHK | WSVER |  | Verwarming |  | 1 | KGM-1000-EIN-SHK-VER | Verwarming | KWK | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-SHK | KGM-1000-EIN-SHK-VER | 37 | WSVER
WSGBW | WSGEB | WSAGE |  | Algemeen gebouw |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-AGE | Algemeen gebouw | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-AGE | 38 | WSAGE
WSGBW | WSGEB | WSBEH |  | Behuizing |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BEH | Behuizing | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BEH | 39 | WSBEH
WSGBW | WSGEB | WSBAB |  | Bliksem- aardingsbeveiliging |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BAB | Bliksem- aardingsbeveiliging | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BAB | 40 | WSBAB
WSGBW | WSGEB | WSBLR |  | Boiler |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BLR | Boiler | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BLR | 41 | WSBLR
WSGBW | WSGEB | WSBOL |  | Bolder |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BOL | Bolder | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BOL | 42 | WSBOL
WSGBW | WSGEB | WSBBI |  | Brandblusinstallatie |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BBI | Brandblusinstallatie | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BBI | 43 | WSBBI
WSGBW | WSGEB | WSBMI |  | Brandmeldinstallatie |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BMI | Brandmeldinstallatie | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BMI | 44 | WSBMI
WSGBW | WSGEB | WSBSI |  | Brandstofinstallatie |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BSI | Brandstofinstallatie | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BSI | 45 | WSBSI
WSGBW | WSGEB | WSBST |  | Brandstoftank |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-BST | Brandstoftank | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-BST | 46 | WSBST
WSGBW | WSGEB | WSRIO |  | Buitenriolering |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-RIO | Buitenriolering | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-RIO | 47 | WSRIO
WSGBW | WSGEB | WSDAK |  | Dak |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-DAK | Dak | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-DAK | 48 | WSDAK
WSGBW | WSGEB | WSDAR |  | Dakanker |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-DAR | Dakanker | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-DAR | 49 | WSDAR
WSGBW | WSGEB | WSDER |  | Deur |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-DER | Deur | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-DER | 50 | WSDER
WSGBW | WSGEB | WSDOC |  | Douche |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-DOC | Douche | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-DOC | 51 | WSDOC
WSGBW | WSGEB | WSFUN |  | Fundering |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-FUN | Fundering | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-FUN | 52 | WSFUN
WSGBW | WSGEB | WSGVO |  | Gevelopening |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-GVO | Gevelopening | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-GVO | 53 | WSGVO
WSGBW | WSGEB | WSGVW |  | Gevelwerk |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-GVW | Gevelwerk | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-GVW | 54 | WSGVW
WSGBW | WSGEB | WSHSW |  | Hang- en sluitwerk |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-HSW | Hang- en sluitwerk | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-HSW | 55 | WSHSW
WSGBW | WSGEB | WSHWA |  | Hemelwaterafvoer |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-HWA | Hemelwaterafvoer | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-HWA | 56 | WSHWA
WSGBW | WSGEB | WSIBI |  | Inbraakinstallatie |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-IBI | Inbraakinstallatie | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-IBI | 57 | WSIBI
WSGBW | WSGEB | WSKEB |  | Keukenblok |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-KEB | Keukenblok | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-KEB | 58 | WSKEB
WSGBW | WSGEB | WSLDS |  | Laddersteun |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-LDS | Laddersteun | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-LDS | 59 | WSLDS
WSGBW | WSGEB | WSLEI |  | Leiding |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-LEI | Leiding | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-LEI | 60 | WSLEI
WSGBW | WSGEB | WSLPP |  | Lenspomp |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-LPP | Lenspomp | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-LPP | 61 | WSLPP
WSGBW | WSGEB | WSLIF |  | Lift |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-LIF | Lift | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-LIF | 62 | WSLIF
WSGBW | WSGEB | WSLRO |  | Looprooster |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-LRO | Looprooster | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-LRO | 63 | WSLRO
WSGBW | WSGEB | WSLIK |  | Luik |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-LIK | Luik | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-LIK | 64 | WSLIK
WSGBW | WSGEB | WSNOD |  | Noodverlichting |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-NOD | Noodverlichting | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-NOD | 65 | WSNOD
WSGBW | WSGEB | WSPLF |  | Plafond |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-PLF | Plafond | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-PLF | 66 | WSPLF
WSGBW | WSGEB | WSRLD |  | Roldeur |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-RLD | Roldeur | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-RLD | 67 | WSRLD
WSGBW | WSGEB | WSRLK |  | Rolluik |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-RLK | Rolluik | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-RLK | 68 | WSRLK
WSGBW | WSGEB | WSTOI |  | Toilet |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-TOI | Toilet | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-TOI | 69 | WSTOI
WSGBW | WSGEB | WSVAL |  | Valbeveiliging |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-VAL | Valbeveiliging | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-VAL | 70 | WSVAL
WSGBW | WSGEB | WSVBI |  | Verlichting binnen |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-VBI | Verlichting binnen | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-VBI | 71 | WSVBI
WSGBW | WSGEB | WSVLR |  | Vloer |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-VLR | Vloer | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-VLR | 72 | WSVLR
WSGBW | WSGEB | WSWND |  | Wand |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-WND | Wand | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-WND | 73 | WSWND
WSGBW | WSGEB | WSWOP |  | Wandopening |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-WOP | Wandopening | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-WOP | 74 | WSWOP
WSGBW | WSGEB | WSWSB |  | Wasbak |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-WSB | Wasbak | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-WSB | 75 | WSWSB
WSGBW | WSGEB | WSWTK |  | Waterkraan (binnen) |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-WTK | Waterkraan (binnen) | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-WTK | 76 | WSWTK
WSGBW | WSGEB | WSWTB |  | Waterkraan (buiten) |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-WTB | Waterkraan (buiten) | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-WTB | 77 | WSWTB
WSGBW | WSGEB | WSZWE |  | Zonwering |  | 0 | KGM-1000-GBW-GEB-ZWE | Zonwering | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-GEB | KGM-1000-GBW-GEB-ZWE | 78 | WSZWE
WSGBW | WSVKV | WSAVK |  | Algemeen klimaatbeheersing |  | 0 | KGM-1000-GBW-VKV-AVK | Algemeen klimaatbeheersing | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-VKV | KGM-1000-GBW-VKV-AVK | 79 | WSAVK
WSGBW | WSVKV | WSKOE |  | Koeling |  | 0 | KGM-1000-GBW-VKV-KOE | Koeling | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-VKV | KGM-1000-GBW-VKV-KOE | 80 | WSKOE
WSGBW | WSVKV | WSVEN |  | Ventilatie |  | 0 | KGM-1000-GBW-VKV-VEN | Ventilatie | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-VKV | KGM-1000-GBW-VKV-VEN | 81 | WSVEN
WSGBW | WSVKV | WSVER |  | Verwarming |  | 0 | KGM-1000-GBW-VKV-VER | Verwarming | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-VKV | KGM-1000-GBW-VKV-VER | 82 | WSVER
WSGBW | WSVKV | WSWPP |  | Warmtepomp |  | 0 | KGM-1000-GBW-VKV-WPP | Warmtepomp | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-VKV | KGM-1000-GBW-VKV-WPP | 83 | WSWPP
WSGBW | WSVKV | WSWTW |  | WTW-Unit |  | 0 | KGM-1000-GBW-VKV-WTW | WTW-Unit | KWK | KGM-1000-GBW | KGM-1000-GBW-VKV | KGM-1000-GBW-VKV-WTW | 84 | WSWTW
WSKGMREG | WSAFM | WSAAF |  | Algemeen afsluitmiddel |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-AAF | Algemeen afsluitmiddel | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-AAF | 85 | WSAAF
WSKGMREG | WSAFM | WSHYS |  | Hydraulisch systeem |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-HYS | Hydraulisch systeem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-HYS | 86 | WSHYS
WSKGMREG | WSAFM | WSNDR |  | Nooddeur |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-NDR | Nooddeur | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-NDR | 87 | WSNDR
WSKGMREG | WSAFM | WSNSU |  | Noodschuif |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-NSU | Noodschuif | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-NSU | 88 | WSNSU
WSKGMREG | WSAFM | WSRKT |  | Rinket |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-RKT | Rinket | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-RKT | 89 | WSRKT
WSKGMREG | WSAFM | WSSCH |  | Schot |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-SCH | Schot | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-SCH | 90 | WSSCH
WSKGMREG | WSAFM | WSSLD |  | Sluisdeur |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-SLD | Sluisdeur | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-SLD | 91 | WSSLD
WSKGMREG | WSAFM | WSTSK |  | Terugslagklep |  | 0 | KGM-1000-REG-AFM-TSK | Terugslagklep | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-AFM | KGM-1000-REG-AFM-TSK | 92 | WSTSK
WSKGMREG | WSDMT | WSACC |  | Accu |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-ACC | Accu | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-ACC | 93 | WSACC
WSKGMREG | WSDMT | WSADM |  | Algemeen dieselmotor |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-ADM | Algemeen dieselmotor | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-ADM | 94 | WSADM
WSKGMREG | WSDMT | WSBSS |  | Brandstofsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-BSS | Brandstofsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-BSS | 95 | WSBSS
WSKGMREG | WSDMT | WSFIL |  | Filter |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-FIL | Filter | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-FIL | 96 | WSFIL
WSKGMREG | WSDMT | WSISM |  | Inlaatsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-ISM | Inlaatsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-ISM | 97 | WSISM
WSKGMREG | WSDMT | WSKOE |  | Koeling |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-KOE | Koeling | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-KOE | 98 | WSKOE
WSKGMREG | WSDMT | WSKSM |  | Koelsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-KSM | Koelsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-KSM | 99 | WSKSM
WSKGMREG | WSDMT | WSKWP |  | Koelwaterpomp |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-KWP | Koelwaterpomp | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-KWP | 100 | WSKWP
WSKGMREG | WSDMT | WSLSM |  | Laadsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-LSM | Laadsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-LSM | 101 | WSLSM
WSKGMREG | WSDMT | WSLGR |  | Lagers |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-LGR | Lagers | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-LGR | 102 | WSLGR
WSKGMREG | WSDMT | WSLIS |  | Luchtinlaatsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-LIS | Luchtinlaatsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-LIS | 103 | WSLIS
WSKGMREG | WSDMT | WSMTR |  | Motor |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-MTR | Motor | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-MTR | 104 | WSMTR
WSKGMREG | WSDMT | WSRGI |  | Rookgasinstallatie |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-RGI | Rookgasinstallatie | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-RGI | 105 | WSRGI
WSKGMREG | WSDMT | WSSMS |  | Smeersysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-SMS | Smeersysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-SMS | 106 | WSSMS
WSKGMREG | WSDMT | WSSLS |  | Startluchtsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-SLS | Startluchtsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-SLS | 107 | WSSLS
WSKGMREG | WSDMT | WSSSM |  | Startsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-SSM | Startsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-SSM | 108 | WSSSM
WSKGMREG | WSDMT | WSTPM |  | Temperatuurmeting |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-TPM | Temperatuurmeting | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-TPM | 109 | WSTPM
WSKGMREG | WSDMT | WSSPE |  | Terugloopsper |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-SPE | Terugloopsper | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-SPE | 110 | WSSPE
WSKGMREG | WSDMT | WSTBO |  | Turbo |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-TBO | Turbo | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-TBO | 111 | WSTBO
WSKGMREG | WSDMT | WSUSM |  | Uitlaatsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-DMT-USM | Uitlaatsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-DMT | KGM-1000-REG-DMT-USM | 112 | WSUSM
WSKGMREG | WSEMT | WSAAP |  | Aanloopapparatuur |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-AAP | Aanloopapparatuur | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-AAP | 113 | WSAAP
WSKGMREG | WSEMT | WSAEM |  | Algemeen elektromotor |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-AEM | Algemeen elektromotor | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-AEM | 114 | WSAEM
WSKGMREG | WSEMT | WSKOE |  | Koeling |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-KOE | Koeling | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-KOE | 115 | WSKOE
WSKGMREG | WSEMT | WSLGR |  | Lagers |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-LGR | Lagers | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-LGR | 116 | WSLGR
WSKGMREG | WSEMT | WSMTR |  | Motor |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-MTR | Motor | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-MTR | 117 | WSMTR
WSKGMREG | WSEMT | WSMRM |  | Motorrem |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-MRM | Motorrem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-MRM | 118 | WSMRM
WSKGMREG | WSEMT | WSSVW |  | Standverwarming |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-SVW | Standverwarming | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-SVW | 119 | WSSVW
WSKGMREG | WSEMT | WSTPM |  | Temperatuurmeting |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-TPM | Temperatuurmeting | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-TPM | 120 | WSTPM
WSKGMREG | WSEMT | WSSPE |  | Terugloopsper |  | 0 | KGM-1000-REG-EMT-SPE | Terugloopsper | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-EMT | KGM-1000-REG-EMT-SPE | 121 | WSSPE
WSKGMREG | WSINS | WSAFS |  | Afsluiter |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-AFS | Afsluiter | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-AFS | 122 | WSAFS
WSKGMREG | WSINS | WSAIN |  | Algemeen instroom |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-AIN | Algemeen instroom | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-AIN | 123 | WSAIN
WSKGMREG | WSINS | WSBET |  | Betonwerk |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-BET | Betonwerk | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-BET | 124 | WSBET
WSKGMREG | WSINS | WSBTB |  | Bodem- taludbescherming |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-BTB | Bodem- taludbescherming | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-BTB | 125 | WSBTB
WSKGMREG | WSINS | WSDWD |  | Damwand |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-DWD | Damwand | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-DWD | 126 | WSDWD
WSKGMREG | WSINS | WSIBV |  | Instroombeveilging |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-IBV | Instroombeveilging | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-IBV | 127 | WSIBV
WSKGMREG | WSINS | WSKHK |  | Krooshek |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-KHK | Krooshek | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-KHK | 128 | WSKHK
WSKGMREG | WSINS | WSLRO |  | Looprooster |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-LRO | Looprooster | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-LRO | 129 | WSLRO
WSKGMREG | WSINS | WSPKD |  | Pompkelder |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-PKD | Pompkelder | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-PKD | 130 | WSPKD
WSKGMREG | WSINS | WSRWK |  | Remmingswerk |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-RWK | Remmingswerk | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-RWK | 131 | WSRWK
WSKGMREG | WSINS | WSVAL |  | Valbeveiliging |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-VAL | Valbeveiliging | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-VAL | 132 | WSVAL
WSKGMREG | WSINS | WSVLD |  | Vaste ladder |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-VLD | Vaste ladder | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-VLD | 133 | WSVLD
WSKGMREG | WSINS | WSVST |  | Vaste trap |  | 0 | KGM-1000-REG-INS-VST | Vaste trap | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-INS | KGM-1000-REG-INS-VST | 134 | WSVST
WSKGMREG | WSOAD | WSAOA |  | Algemeen overige aandrijving |  | 0 | KGM-1000-REG-OAD-AOA | Algemeen overige aandrijving | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | KGM-1000-REG-OAD-AOA | 135 | WSAOA
WSKGMREG | WSOAD | WSFRM |  | Frame |  | 0 | KGM-1000-REG-OAD-FRM | Frame | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | KGM-1000-REG-OAD-FRM | 136 | WSFRM
WSKGMREG | WSOAD | WSLGR |  | Lagers |  | 0 | KGM-1000-REG-OAD-LGR | Lagers | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | KGM-1000-REG-OAD-LGR | 137 | WSLGR
WSKGMREG | WSOAD | WSMKP |  | Molenkop |  | 0 | KGM-1000-REG-OAD-MKP | Molenkop | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | KGM-1000-REG-OAD-MKP | 138 | WSMKP
WSKGMREG | WSOAD | WSSPN |  | Schoepen |  | 0 | KGM-1000-REG-OAD-SPN | Schoepen | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | KGM-1000-REG-OAD-SPN | 139 | WSSPN
WSKGMREG | WSOAD | WSSTT |  | Staart |  | 0 | KGM-1000-REG-OAD-STT | Staart | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | KGM-1000-REG-OAD-STT | 140 | WSSTT
WSKGMREG | WSOAD | WSWKN |  | Wieken |  | 0 | KGM-1000-REG-OAD-WKN | Wieken | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OAD | KGM-1000-REG-OAD-WKN | 141 | WSWKN
WSKGMREG | WSOVB | WSATS |  | Aftakas |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-ATS | Aftakas | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-ATS | 142 | WSATS
WSKGMREG | WSOVB | WSAOV |  | Algemeen overbrenging |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-AOV | Algemeen overbrenging | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-AOV | 143 | WSAOV
WSKGMREG | WSOVB | WSASS |  | Assen |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-ASS | Assen | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-ASS | 144 | WSASS
WSKGMREG | WSOVB | WSEBO |  | Elektrische aandrijving |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-EBO | Elektrische aandrijving | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-EBO | 145 | WSEBO
WSKGMREG | WSOVB | WSKET |  | Ketting |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-KET | Ketting | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-KET | 146 | WSKET
WSKGMREG | WSOVB | WSKOE |  | Koeling |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-KOE | Koeling | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-KOE | 147 | WSKOE
WSKGMREG | WSOVB | WSKOP |  | Koppeling |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-KOP | Koppeling | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-KOP | 148 | WSKOP
WSKGMREG | WSOVB | WSLGR |  | Lagers |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-LGR | Lagers | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-LGR | 149 | WSLGR
WSKGMREG | WSOVB | WSLTS |  | Lantaarnstuk |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-LTS | Lantaarnstuk | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-LTS | 150 | WSLTS
WSKGMREG | WSOVB | WSREM |  | Rem |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-REM | Rem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-REM | 151 | WSREM
WSKGMREG | WSOVB | WSSDL |  | Spindel |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-SDL | Spindel | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-SDL | 152 | WSSDL
WSKGMREG | WSOVB | WSSKL |  | Staalkabel |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-SKL | Staalkabel | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-SKL | 153 | WSSKL
WSKGMREG | WSOVB | WSTHE |  | Tandheugel |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-THE | Tandheugel | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-THE | 154 | WSTHE
WSKGMREG | WSOVB | WSTWL |  | Tandwielen |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-TWL | Tandwielen | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-TWL | 155 | WSTWL
WSKGMREG | WSOVB | WSTWK |  | Tandwielkast |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-TWK | Tandwielkast | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-TWK | 156 | WSTWK
WSKGMREG | WSOVB | WSSPE |  | Terugloopsper |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-SPE | Terugloopsper | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-SPE | 157 | WSSPE
WSKGMREG | WSOVB | WSVSN |  | V-snaar aandrijving |  | 0 | KGM-1000-REG-OVB-VSN | V-snaar aandrijving | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-OVB | KGM-1000-REG-OVB-VSN | 158 | WSVSN
WSKGMREG | WSPIL | WSAFS |  | Afsluiter |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-AFS | Afsluiter | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-AFS | 159 | WSAFS
WSKGMREG | WSPIL | WSAPI |  | Algemeen pers- inlaat leiding |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-API | Algemeen pers- inlaat leiding | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-API | 160 | WSAPI
WSKGMREG | WSPIL | WSAPP |  | Appendage |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-APP | Appendage | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-APP | 161 | WSAPP
WSKGMREG | WSPIL | WSONT |  | Be- ontluchting |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-ONT | Be- ontluchting | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-ONT | 162 | WSONT
WSKGMREG | WSPIL | WSKAB |  | Kathodische bescherming |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-KAB | Kathodische bescherming | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-KAB | 163 | WSKAB
WSKGMREG | WSPIL | WSLEI |  | Leiding |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-LEI | Leiding | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-LEI | 164 | WSLEI
WSKGMREG | WSPIL | WSPDS |  | Pendelstuk |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-PDS | Pendelstuk | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-PDS | 165 | WSPDS
WSKGMREG | WSPIL | WSPUT |  | Put |  | 0 | KGM-1000-REG-PIL-PUT | Put | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PIL | KGM-1000-REG-PIL-PUT | 166 | WSPUT
WSKGMREG | WSPPI | WSAFD |  | Afdichtingen |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-AFD | Afdichtingen | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-AFD | 167 | WSAFD
WSKGMREG | WSPPI | WSAPM |  | Algemeen pompinstallatie |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-APM | Algemeen pompinstallatie | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-APM | 168 | WSAPM
WSKGMREG | WSPPI | WSBWU |  | Breekwater unit |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-BWU | Breekwater unit | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-BWU | 169 | WSBWU
WSKGMREG | WSPPI | WSDMP |  | Dompelpomp |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-DMP | Dompelpomp | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-DMP | 170 | WSDMP
WSKGMREG | WSPPI | WSLGR |  | Lagers |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-LGR | Lagers | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-LGR | 171 | WSLGR
WSKGMREG | WSPPI | WSPHM |  | Pomphuis |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-PHM | Pomphuis | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-PHM | 172 | WSPHM
WSKGMREG | WSPPI | WSSMS |  | Smeersysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-SMS | Smeersysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-SMS | 173 | WSSMS
WSKGMREG | WSPPI | WSTSK |  | Terugslagklep |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-TSK | Terugslagklep | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-TSK | 174 | WSTSK
WSKGMREG | WSPPI | WSVSM |  | Vacuümsysteem |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-VSM | Vacuümsysteem | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-VSM | 175 | WSVSM
WSKGMREG | WSPPI | WSVIJ |  | Vijzel |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-VIJ | Vijzel | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-VIJ | 176 | WSVIJ
WSKGMREG | WSPPI | WSWAA |  | Waaier |  | 0 | KGM-1000-REG-PPI-WAA | Waaier | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-PPI | KGM-1000-REG-PPI-WAA | 177 | WSWAA
WSKGMREG | WSUIT | WSAFS |  | Afsluiter |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-AFS | Afsluiter | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-AFS | 178 | WSAFS
WSKGMREG | WSUIT | WSAUI |  | Algemeen uitstroom |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-AUI | Algemeen uitstroom | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-AUI | 179 | WSAUI
WSKGMREG | WSUIT | WSBET |  | Betonwerk |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-BET | Betonwerk | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-BET | 180 | WSBET
WSKGMREG | WSUIT | WSBTB |  | Bodem- taludbescherming |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-BTB | Bodem- taludbescherming | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-BTB | 181 | WSBTB
WSKGMREG | WSUIT | WSDWD |  | Damwand |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-DWD | Damwand | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-DWD | 182 | WSDWD
WSKGMREG | WSUIT | WSKHK |  | Krooshek |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-KHK | Krooshek | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-KHK | 183 | WSKHK
WSKGMREG | WSUIT | WSLRO |  | Looprooster |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-LRO | Looprooster | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-LRO | 184 | WSLRO
WSKGMREG | WSUIT | WSRWK |  | Remmingswerk |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-RWK | Remmingswerk | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-RWK | 185 | WSRWK
WSKGMREG | WSUIT | WSUSB |  | Uitstroombeveiliging |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-USB | Uitstroombeveiliging | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-USB | 186 | WSUSB
WSKGMREG | WSUIT | WSVAL |  | Valbeveiliging |  | 0 | KGM-1000-REG-UIT-VAL | Valbeveiliging | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-UIT | KGM-1000-REG-UIT-VAL | 187 | WSVAL
WSKGMREG | WSVAC | WSAAP |  | Aanloopapparatuur |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-AAP | Aanloopapparatuur | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-AAP | 188 | WSAAP
WSKGMREG | WSVAC | WSAFD |  | Afdichtingen |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-AFD | Afdichtingen | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-AFD | 189 | WSAFD
WSKGMREG | WSVAC | WSAFS |  | Afsluiter |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-AFS | Afsluiter | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-AFS | 190 | WSAFS
WSKGMREG | WSVAC | WSADV |  | Algemeen drukinstallatie |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-ADV | Algemeen drukinstallatie | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-ADV | 191 | WSADV
WSKGMREG | WSVAC | WSAVA |  | Algemeen vacuüminstallatie |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-AVA | Algemeen vacuüminstallatie | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-AVA | 192 | WSAVA
WSKGMREG | WSVAC | WSEBO |  | Elektrische aandrijving |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-EBO | Elektrische aandrijving | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-EBO | 193 | WSEBO
WSKGMREG | WSVAC | WSLEI |  | Leiding |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-LEI | Leiding | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-LEI | 194 | WSLEI
WSKGMREG | WSVAC | WSMTR |  | Motor |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-MTR | Motor | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-MTR | 195 | WSMTR
WSKGMREG | WSVAC | WSNIV |  | Niveaumeting |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-NIV | Niveaumeting | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-NIV | 196 | WSNIV
WSKGMREG | WSVAC | WSPMP |  | Pomp |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-PMP | Pomp | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-PMP | 197 | WSPMP
WSKGMREG | WSVAC | WSTNK |  | Tank |  | 0 | KGM-1000-REG-VAC-TNK | Tank | KWK | KGM-1000-REG | KGM-1000-REG-VAC | KGM-1000-REG-VAC-TNK | 198 | WSTNK
WSKHR | WSBOV | WSABO |  | Algemeen bovenloop |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-ABO | Algemeen bovenloop | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-ABO | 199 | WSABO
WSKHR | WSBOV | WSBOR |  | Bordes |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-BOR | Bordes | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-BOR | 200 | WSBOR
WSKHR | WSBOV | WSFUN |  | Fundering |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-FUN | Fundering | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-FUN | 201 | WSFUN
WSKHR | WSBOV | WSGRP |  | Grijper |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-GRP | Grijper | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-GRP | 202 | WSGRP
WSKHR | WSBOV | WSHMT |  | Hijsmotor |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-HMT | Hijsmotor | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-HMT | 203 | WSHMT
WSKHR | WSBOV | WSHYS |  | Hydraulisch systeem |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-HYS | Hydraulisch systeem | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-HYS | 204 | WSHYS
WSKHR | WSBOV | WSKOL |  | Kolom |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-KOL | Kolom | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-KOL | 205 | WSKOL
WSKHR | WSBOV | WSLGR |  | Lagers |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-LGR | Lagers | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-LGR | 206 | WSLGR
WSKHR | WSBOV | WSPNE |  | Pneumatisch systeem |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-PNE | Pneumatisch systeem | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-PNE | 207 | WSPNE
WSKHR | WSBOV | WSPOR |  | Portaal |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-POR | Portaal | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-POR | 208 | WSPOR
WSKHR | WSBOV | WSRIJ |  | Rijbaan |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-RIJ | Rijbaan | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-RIJ | 209 | WSRIJ
WSKHR | WSBOV | WSRMT |  | Rijmotor |  | 0 | KGM-1000-KHR-BOV-RMT | Rijmotor | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-BOV | KGM-1000-KHR-BOV-RMT | 210 | WSRMT
WSKHR | WSSTA | WSAST |  | Algemeen stationair |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-AST | Algemeen stationair | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-AST | 211 | WSAST
WSKHR | WSSTA | WSDKR |  | Draaikrans |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-DKR | Draaikrans | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-DKR | 212 | WSDKR
WSKHR | WSSTA | WSFUN |  | Fundering |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-FUN | Fundering | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-FUN | 213 | WSFUN
WSKHR | WSSTA | WSHYS |  | Hydraulisch systeem |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-HYS | Hydraulisch systeem | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-HYS | 214 | WSHYS
WSKHR | WSSTA | WSKRF |  | Korf |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-KRF | Korf | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-KRF | 215 | WSKRF
WSKHR | WSSTA | WSLGR |  | Lagers |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-LGR | Lagers | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-LGR | 216 | WSLGR
WSKHR | WSSTA | WSRMP |  | Romp |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-RMP | Romp | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-RMP | 217 | WSRMP
WSKHR | WSSTA | WSTSA |  | Telescooparm |  | 0 | KGM-1000-KHR-STA-TSA | Telescooparm | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-STA | KGM-1000-KHR-STA-TSA | 218 | WSTSA
WSKHR | WSUTL | WSAAR |  | Aarding |  | 0 | KGM-1000-KHR-UTL-AAR | Aarding | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-UTL | KGM-1000-KHR-UTL-AAR | 219 | WSAAR
WSKHR | WSUTL | WSAUT |  | Algemeen utiliteiten |  | 0 | KGM-1000-KHR-UTL-AUT | Algemeen utiliteiten | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-UTL | KGM-1000-KHR-UTL-AUT | 220 | WSAUT
WSKHR | WSUTL | WSHBD |  | Handbediening |  | 0 | KGM-1000-KHR-UTL-HBD | Handbediening | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-UTL | KGM-1000-KHR-UTL-HBD | 221 | WSHBD
WSKHR | WSUTL | WSNST |  | Noodstop |  | 0 | KGM-1000-KHR-UTL-NST | Noodstop | KWK | KGM-1000-KHR | KGM-1000-KHR-UTL | KGM-1000-KHR-UTL-NST | 222 | WSNST
WSTRN | WSTER | WSIBA |  | Afvalwaterbehandelsysteem |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-IBA | Afvalwaterbehandelsysteem | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-IBA | 223 | WSIBA
WSTRN | WSTER | WSATE |  | Algemeen terrein |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-ATE | Algemeen terrein | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-ATE | 224 | WSATE
WSTRN | WSTER | WSBWC |  | Bewakingscamera |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-BWC | Bewakingscamera | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-BWC | 225 | WSBWC
WSTRN | WSTER | WSRIO |  | Buitenriolering |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-RIO | Buitenriolering | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-RIO | 226 | WSRIO
WSTRN | WSTER | WSGVZ |  | Groenvoorziening |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-GVZ | Groenvoorziening | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-GVZ | 227 | WSGVZ
WSTRN | WSTER | WSHWK |  | Hekwerk |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-HWK | Hekwerk | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-HWK | 228 | WSHWK
WSTRN | WSTER | WSHFF |  | Helofytenfilter |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-HFF | Helofytenfilter | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-HFF | 229 | WSHFF
WSTRN | WSTER | WSPUT |  | Put |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-PUT | Put | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-PUT | 230 | WSPUT
WSTRN | WSTER | WSTVL |  | Terreinverlichting |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-TVL | Terreinverlichting | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-TVL | 231 | WSTVL
WSTRN | WSTER | WSTPT |  | Toegangspoort |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-TPT | Toegangspoort | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-TPT | 232 | WSTPT
WSTRN | WSTER | WSVST |  | Vaste trap |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-VST | Vaste trap | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-VST | 233 | WSVST
WSTRN | WSTER | WSVEH |  | Verharding |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-VEH | Verharding | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-VEH | 234 | WSVEH
WSTRN | WSTER | WSVOV |  | Vuilopvang |  | 0 | KGM-1000-TRN-TER-VOV | Vuilopvang | KWK | KGM-1000-TRN | KGM-1000-TRN-TER | KGM-1000-TRN-TER-VOV | 235 | WSVOV
WSUTI | WSHLP | WSAHL |  | Algemeen hulpmiddelen |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-AHL | Algemeen hulpmiddelen | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-AHL | 236 | WSAHL
WSUTI | WSHLP | WSBEB |  | Bebording |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-BEB | Bebording | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-BEB | 237 | WSBEB
WSUTI | WSHLP | WSBBL |  | Brandblusmiddel |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-BBL | Brandblusmiddel | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-BBL | 238 | WSBBL
WSUTI | WSHLP | WSGDT |  | Gasdetector |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-GDT | Gasdetector | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-GDT | 239 | WSGDT
WSUTI | WSHLP | WSHHM |  | Hef- en hijsmiddel |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-HHM | Hef- en hijsmiddel | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-HHM | 240 | WSHHM
WSUTI | WSHLP | WSKKA |  | Koelkast |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-KKA | Koelkast | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-KKA | 241 | WSKKA
WSUTI | WSHLP | WSNDD |  | Nooddouche |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-NDD | Nooddouche | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-NDD | 242 | WSNDD
WSUTI | WSHLP | WSNSP |  | Noodspoeling |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-NSP | Noodspoeling | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-NSP | 243 | WSNSP
WSUTI | WSHLP | WSOOG |  | Oogdouche |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-OOG | Oogdouche | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-OOG | 244 | WSOOG
WSUTI | WSHLP | WSRDB |  | Reddingsboei |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-RDB | Reddingsboei | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-RDB | 245 | WSRDB
WSUTI | WSHLP | WSVAT |  | Vaatwasser |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-VAT | Vaatwasser | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-VAT | 246 | WSVAT
WSUTI | WSHLP | WSMCH |  | Wasmachine |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-MCH | Wasmachine | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-MCH | 247 | WSMCH
WSUTI | WSHLP | WSWDI |  | Waterleidingdoorspoelintallatie |  | 0 | KGM-1000-UTI-HLP-WDI | Waterleidingdoorspoelintallatie | KWK | KGM-1000-UTI | KGM-1000-UTI-HLP | KGM-1000-UTI-HLP-WDI | 248 | WSWDI
Gemaal Bergsluis, KGM-320
Graag kolommen G en P t/m AC vullen met technische data, financiële data en onderhoudsdata.
Indien er een bouwdeel aanwezig is dat niet voorkomt in de standaardlijst, dient dit bouwdeel handmatig toegevoegd te worden. Vermeld hierbij het 'aantal' en de 'omschrijving'.

## Looprouteregel
Code looproute | datum volgende uitvoering | Omschrijving(200) | Volgorde in installatie | Frequentie aantal | Code frequentie(3) | Op basis van werkdagen | Laatste datum uitvoering | Volgende datum uitvoering | Code looproute(12) | Code bouwdeel(22)
WDG-1-M-215 | 2025-10-01 | KGM-1000 Standaard gemaal | 0 | 6 | MD | 1 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | WDG-1-M-215 | #REF!
Formulas:
Laatste datum uitvoering = [datum volgende uitvoering]
Volgende datum uitvoering = EDATE([datum volgende uitvoering],[Frequentie aantal])

## PO modellen
Code(12) | Omschrijving(250) | Code vestiging(8) | Code procesfunctie(15) | Code installatie(22) | Code jobsoort(6) | Code vakgroep(9) | Frequentie aantal | Code frequentie(3) | Datum laatste job van PO | Naam complex
Test-100 | Ijken tov peilmerk, meetpunt Standaard gemaal | KWK | KGM-1000-EIN |  | PO | WTD | 5 | JR | 2021-04-08 | Standaard gemaal

## PO jobs
Code PO-model(12) | Omschrijving(200) | Code procesfunctie(15) | Code installatie(22) | Code jobsoort(6) | Code vakgroep(9) | Omschrijving werkzaamheden
Test-100 | IJken t.o.v. peilmerk | KGM-1000-EIN | KGM-1000-EIN-BES-ABE | PO | WTD

## Koppeling jobplan
Code jobplan(11) | Code PO-job(3) | Code(12)
W-MPN-AME-3 | 001 | Test-100