## PvW
Ja
HERZIENE KWALITEITSBLAD
Versie
v2.0
Betreffende aanbesteding
Percutane Hartkleppen (TAVI)
Perceel 1 Balloon-expandable (BE)
Ingevuld door
<Naam organisatie>
<Naam contactpersoon>
<Datum>
Invulinstructie
1. Vul alle blauwe velden in.
2. U geeft bij ieder kwaliteitsonderdeel een antwoord bij 'Uw antwoord'.
3. Onder 'Max. # punten' ziet u het maximaal aantal punten dat u bij dat kwaliteitsonderdeel kunt krijgen. Onder 'Uw score' ziet u welke aantal punten u voor uw gegeven antwoord ontvangt.
In geval van vragen met de antwoordmogelijkheden ‘ja-nee’ geldt: ja (voldoet) en nee (voldoet niet).
4. Onder 'Toelichting/onderbouwing' moet bij ieder kwaliteitsonderdeel waar u punten scoort, een toelichting / onderbouwing worden gegeven, waarmee u kunt aantonen dat uw antwoord (en uw score) correct en gerechtvaardigd is.
Indien het LUMC beoordeelt dat uw toelichting/onderbouwing niet afdoende of correct is, kan het LUMC uw score aanpassen.
Indien geen (afdoende) toelichting/onderbouwing is gegeven, worden er geen punten aan dat kwaliteitsonderdeel toegekend.
Omschrijving |  | Max. # punten | Uw antwoord | Uw score | Toelichting/onderbouwing
1 | U toont d.m.v. randomized controlled trial (RCT) aan dat de aangeboden klep bij intermediate risk operabele patiënten geen inferieure primaire uitkomst levert bij een TAVR versus een SAVR. De RCT is adequaat gepowerd op een primair eindpunt waar mortaliteit tenminste een onderdeel van is. De studieresultaten dienen betrekking te hebben op hetzelfde platform als het platform van de aangeboden klep. | 53.3333 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van randomized controlled trial (RCT) in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de RCT de tekst waar u naartoe verwijst> | 2
2 | U toont d.m.v. randomized controlled trial (RCT) aan dat de aangeboden klep bij low risk operabele patiënten geen inferieure primaire uitkomst levert bij een TAVR versus een SAVR. De RCT is adequaat gepowerd op een primair eindpunt waar mortaliteit tenminste een onderdeel van is. De studieresultaten dienen betrekking te hebben op hetzelfde platform als het platform van de aangeboden klep. | 53.3333 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van randomized controlled trial (RCT) in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de RCT de tekst waar u naartoe verwijst> | 2
3 | U toont d.m.v. randomized controlled trial (RCT) van minimaal 5 jaar data aan wat de levensduur in jaren van uw aangeboden TAVI is. De studieresultaten dienen betrekking te hebben op hetzelfde platform als het platform van de aangeboden klep. | 80 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van randomized controlled trial (RCT) in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de RCT de tekst waar u naartoe verwijst> | 3
4 | De kans op hooggradig geleidingsblok peri-procedureel is zo laag mogelijk en daarmee de kans op een pacemaker zo laag mogelijk. Inschrijver dient voor de aangeboden percutane klep het Permanente pacemakerimplantatie (PPI) percentage binnen 30 dagen na een TAVI plaatsing aan te leveren bij High risk patiënten. | 26.6667 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van randomized controlled trial (RCT) in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de RCT de tekst waar u naartoe verwijst> | 1
5 | De kans op hooggradig geleidingsblok peri-procedureel is zo laag mogelijk en daarmee de kans op een pacemaker zo laag mogelijk. Inschrijver dient voor de aangeboden percutane klep het Permanente pacemakerimplantatie (PPI) percentage binnen 30 dagen na een TAVI plaatsing aan te leveren bij Intermediate risk patiënten. | #VALUE! |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van randomized controlled trial (RCT) in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de RCT de tekst waar u naartoe verwijst>
6 | De kans op hooggradig geleidingsblok peri-procedureel is zo laag mogelijk en daarmee de kans op een pacemaker zo laag mogelijk. Inschrijver dient voor de aangeboden percutane klep het Permanente pacemakerimplantatie (PPI) percentage binnen 30 dagen na een TAVI plaatsing aan te leveren bij Low risk patiënten. | 26.6667 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van randomized controlled trial (RCT) in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de RCT de tekst waar u naartoe verwijst> | 1
7 | U toont aan dat de aangeboden TAVI over de mogelijkheid beschikt om een annulus van meer dan 29mm te behandelen. U toont aan dat de aangeboden TAVI over de mogelijkheid beschikt om een annulus van meer dan 30 mm te behandelen. | 26.6667 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van documentatie in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de documentatie de tekst waar u naartoe verwijst> | 1
8 | Hoe meer indicaties (verschillende soorten hartklepafwijkingen, bijvoorbeeld aortaklep, bicuspide aortakleppen, valve-in-valve, etc.) des te beter. | 53.3333 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van wetenschappelijke data/registries in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de wetenschappelijke data/registries de tekst waar u naartoe verwijst> | 2
9 | De delivery catheter heeft de mogelijkheid van stuurbaarheid voor een optimale positionering van de percutane klep. | 53.3333 |  | - | <Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van documentatie in het Nederlands of het Engels, beschrijf hier duidelijk op welke pagina het bewijs is te vinden en arceer in de documentatie de tekst waar u naartoe verwijst> | 2
10 | U verklaart 5 TAVI binnen 1 week na het indienen van uw offerte voor de klinische test aan ons te leveren en u bent akkoord met het productdemonstratie & klinische test protocol (zie bijlagen).
| Beoordeling Nauwkeurigheid: Beoordeling Hanteerbaarheid: Beoordeling Gebruikersgemak: Beoordeling Algemene indruk: | 100 |  | - | Wij vullen deze in en geven een oordeel. U kunt deze wel voor u zelf invullen om te zien wat de consequenties zijn van de diverse mogelijke uitkomsten.
|  | 100 |  | -
|  | 100 |  | -
|  | 100 |  | -
Max. aantal te ontvangen punten: |  | #VALUE! |  | 0 | : uw puntenscore op Kwaliteit