## Vragen_en_antwoorden_549999_all
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door
1 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | uitstel | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Daar het tijdspad tot aanbesteding erg kort is willen wij vragen of de aanbestedingsdatum een week naar achter opgeschoven kan worden | Nee, er wordt geen uitstel verleend. | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Ap Verduijn
2 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Gunningsleidraad | Strukton Wegen & Beton | Kunt u de maximale waarde aangeven van deze raamovereenkomst? | De scope van de opdracht staat vermeld in deel 1, paragraaf 08 van het bestek. | 2025-10-14
3 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 1. | Strukton Wegen & Beton | Paragraaf 07. De door u als PDF verstrekte documenten bij de nota van inlichtingen zijn rechtsgeldig. Kunt u het bestek met daarin verwerkt de Nota van Inlichtingen wel als RSX aanleveren? | Ja, het RSX bestand is als bijlage bij de nota van inlichtingen toegevoegd. | 2025-10-14
4 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Bestekpost 452320 Hoeveel putdeksels per keer? | Aantal putdeksels per keer is niet bekend. Dit moet nog uitgewerkt worden in de deelopdrachten. | 2025-10-14
5 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Post 452333 In deze post staat geen eenheid en hoeveelheid aangegeven. Kunt u deze aangeven? | Ja, dat is 30 stuks. Dit is gewijzigd in de nota van inlichtingen. | 2025-10-14
6 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Posten 452010, 452110 en 452310. Moeten bestaande putdeksel hiervoor verwijderd worden of moet het worden aangebracht op door derden aangebrachte putten? | Voor deze posten moeten ook bestaande putdeksels verwijderd worden. Voor het verwijderen van de oude putranden is in de nota van inlichtingen een extra bestekspost toegevoegd. | 2025-10-14
7 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Post 684020 Moet tekst zijn '200 kg ... per 100 meter scheur.'? | Klopt, gerekend met ca. 2 kg per m1 scheur. | 2025-10-14
8 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Bestekpost 823010 platen lang 5 meter? | Minimale lengte 5,0 meter toegevoegd aan bestekspost in nota van inlchtingen. | 2025-10-14
9 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Bestekpost 842080 De combinatie van gevraagde eigenschappen zijn niet in een machine beschikbaar. Kunt u hier een normale wegdekreiniger van maken? | In de nota van inlichtingen is de bestekspost gewijzigd naar HVO 100. | 2025-10-14
10 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Gunningsleidraad. | Strukton Wegen & Beton | Hoofdstuk 1.7 Betekent de samenvoeging dat het asfaltonderhoud en de wegmarkeringen wel in 1 contract zijn opgenomen maar dat het kan voorkomen dat op locaties uitsluitend markeringswerkzaamheden worden uitgevoerd? | Nee, de raamovereenkomst is bedoeld voor onderhoud aan asfalt verhardingen en daarbij worden wegmarkeringen meegenomen. De raamovereenkomst is niet bedoeld om alleen wegmarkeringen aan te brengen. | 2025-10-14
11 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek de 2.2 | Strukton Wegen & Beton | Bij zowel frezen als asfalteren staan posten voor breedte < 1,50m aangegeven én posten met breedte > 2,00m. Worden geen werkzaamheden met breedte 1,50m - 2,00 m uitgevoerd? | Onze verwachting is dat we niet frezen met een breedte tussen 1,50 en 2,00 meter. Mocht dit wel nodig zijn, dan wordt hier een bestekspost in de deelopdracht voor toegevoegd. | 2025-10-14
12 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | leverantie asfalt hoofdstuk 66 | Mouwrik Waardenburg B.V. | Mag het asfalt ook met WMA toevoeging geleverd worden ipv LEAB asfalt? | LEAB is gewijzigd naar WMA. De posten 661010 eb 661020 zijn in de nota van inlichtingen aangepast. | 2025-10-15
13 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Post 664010. Het is ongebruikelijk en ongewenst (kleurconsistentie) om asfaltgranulaat in rood asfalt toe te passen. Kunt u het 'asfaltgranulaat (PR)' uit deze bestekstekst verwijderen? | Nee, vanuit duurzaamheid is gekozen om toch PR hier toe te staan. | 2025-10-15
14 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Bestekposten 633010 en 633020 Moeten deze niet gelden voor vakken van respectievelijk 0-20m2 en groter dan 20m2? | Nee, gekozen is voor 0-25 m2 en 25 m2 en groter. | 2025-10-15
15 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Bestekpost 102110 t/m 102130 In eerste instantie gaan de ze posten over asfaltonderzoek maar er staat ok vermeld eventueel fundering en bepalen ondergrond. Kunt u de fundering en ondergrond uit deze posten halen en in aparte posten opnemen met de eisen gesteld aan het onderzoek van fundering en grond? | Nee, voor de ondergrond en eventueel fundering gaat het hier alleen om het uitvoeren van de boring. Mocht onderzoek gewenst zijn op het funderings- en/of bodemmateriaal, dan worden hiervoor besteksposten toegevoegd in de deelopdracht. | 2025-10-15
16 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | bestekpost 101010 Dient er per opdrachtgever een V&G-plan uitvoeringsfase te worden opgesteld dus 2 totaal? | Nee, één V&G plan uitvoeringsfase voor de twee gemeenten gezamenlijk is voldoende. | 2025-10-15
17 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 1. | Strukton Wegen & Beton | Paragraaf 02 Kan het dus zijn dat binnen 1 deelopdracht werkzaamheden voor meerdere opdrachtgevers (voor zowel Gemeente Uithoorn als Ouder-Amstel) worden uitgevoerd? | Nee, de deelopdrachten worden per gemeente apart verstrekt en betaald. | 2025-10-15
18 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Omvang van de opdracht | Bouwend Nederland | De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Verzoek om inlichtingen: Omvang van de opdracht Gevraagd resultaat: Transparante informatie opgeven In de aankondiging en de gunningsleidraad ontbreekt de bekendmaking van de omvang van de opdracht. Uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat een raamovereenkomst altijd een maximum hoeveelheid aan afname moet vermelden. Het Hof stelt dat de totale maximale waarde van de raamovereenkomst vanaf het begin vast moet staan en dus bij de aankondiging van de opdracht de totale geraamde waarde voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst dient te worden vermeld. Dit voorschrift dient de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. (Raamovereenkomst ¦ PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden). Het biedt bovendien het voordeel dat ondernemers niet eerst de raamovereenkomst moeten prijzen om een indruk te krijgen van het potentiële volume aan deelopdrachten. Wij vragen u alsnog te voorzien in de vereiste opgave van maximale omvang van de opdracht en graag ook de omvang van de bestedingen in de afgelopen jaren. Ons verzoek is voorts van belang om vast te stellen of uw opdracht over de looptijd van twee jaar plus tweemaal een jaar verlenging onder de Europese drempelwaarde blijft. Als dat niet het geval blijkt te zijn dient de aanbesteding te worden omgezet van een nationale naar een Europese procedure. | Zie ook antwoord op vraag 2. De OG is zich bewust van de drempelwaarden. De totale waarde van de opdracht over de looptijd van twee jaar plus twee maal één jaar verlenging blijft onder de Europese drempelwaarde. | 2025-10-15
19 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Geen percelen, wel afzonderlijke contracten | Bouwend Nederland | Verzoek om inlichtingen: Raamovereenkomst met afzonderlijke contracten Gevraagd resultaat: Toelichten of omzetten in twee percelen De gunningsleidraad stelt dat er meerdere goede redenen zijn om een enkele raamovereenkomst te hanteren zonder opdeling in percelen, met voor iedere gemeente een afzonderlijk contract. Dit oogt als een tegenstrijdigheid en wij verzoeken u dan ook dit toe te lichten. In het bijzonder gaat het om de vraag of iedere gemeente afzonderlijk kan beslissen om wel of geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging van de opdracht. Maar het gaat ook om de vraag of deze opzet leidt tot deelopdrachten per afzonderlijke gemeente of voor beide gemeenten tezamen. | De deelopdrachten worden per afzonderlijke gemeente verstrekt omdat de gemeenten elk een eigen zelfstandige organisatie zijn met een eigen boekhouding. Door deelopdracht per afzonderlijke gemeente te verstrekken, houden we de opdrachtverstrekking en facturatie eenduidig en eenvoudig. DUO+ is de ambtelijke organisatie, die werkt voor beide gemeenten. De uitvoering van uw werkzaamheden wordt begeleid door medewerkers van DUO+. Het is dus niet logisch en niet aannemelijk dat voor de ene gemeente wel en voor de andere gemeente niet voor verlengd. | 2025-10-15
20 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Geschillenbeslechting | Bouwend Nederland | Verzoek om inlichtingen: Geschillenbeslechting Gevraagd resultaat: Motiveren of herzien Volgens voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit moeten paritair opgestelde algemene voorwaarden integraal worden toegepast. Een aanbestedende dienst mag alleen afwijken als dat met deugdelijke argumenten wordt gemotiveerd. Wij treffen in de gunningsleidraad de afwijking dat geschillen worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Amsterdam en niet aan de Raad van Arbitrage. Wij verzoeken u deze beslissing te motiveren of te herzien. Op de webpagina Over de RvA ¦ RvA > Raad van Arbitrage in bouwgeschillen treft u de evenwichtige samenstelling van het bestuur en het college van arbiters. Als u de afwijking handhaaft verwachten wij een met feiten onderbouwde motivering. | Wij hebben meer vertrouwen in de Rechtbank Amsterdam. Uiteraard kunnen we bij een geschil altijd nog samen met de aannemer overwegen dit voor te leggen bij de Raad van Arbitrage. Enig verschil is dat dit dan op vrijwilligheid gaat in plaats van dat we hiertoe dan gebonden zijn. | 2025-10-15
21 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Duurzaamheidsparagraaf | Bouwend Nederland | Verzoek om inlichtingen: Duurzaamheidsparagraaf Gevraagd resultaat: Heroverwegen De duurzaamheidseisen in het bestek, de hoge boetes bij overtreding, de gunning op laagste prijs en de beperkte ruimte voor het indexeren van prijzen, zullen waarschijnlijk weinig enthousiasme oproepen bij potentiële inschrijvers en kunnen leiden tot prijzen die boven uw raming liggen. Wij geven u in overweging om de combinatie van de voornoemde aspecten te herzien. | Nee, de gemeenten en DUO+ vinden het belangrijk dat duurzaamheid een goede plaats krijgt in de uitvoering van deze werkzaamheden. Paragraaf 10 in deel 1 van de raamovereenkomst is dan ook met zorg tot stand gekomen en blijft ongewijzigd gehandhaafd. De indexatie, beschreven in deel 3 onder 010402, is ook met zorg tot stand is gekomen. | 2025-10-15
22 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Inschrijvingsbiljet | Bouwend Nederland | Verzoek om aanpassing: Inschrijvingsbiljet Gevraagd resultaat: Correct exemplaar aanleveren Wij treffen op het inschrijvingsbiljet geen verwijzing naar het door u van toepassing verklaarde ARW 2016. Wij verzoeken u een correct exemplaar aan te leveren. | Dit is een standaard format, dat automatisch wordt gegegenereerd vanuit de software, vrijgegeven door het CROW. Dit standaard format kan niet gewijzigd worden. | 2025-10-15
23 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2,2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Algemeen; Door de toepassing van elektrisch materieel dient er een laadvoorziening gemaakt te worden waar het in te zetten elektrische materiaal kan laden. Zou u hier een bestekpost voor willen toevoegen, b.v. 1 st per gemeente. Het gaat hier met name om het laden van de elektr. graafmachine en elektr. shovel (een laadpaal waar u en ik onze elektr. auto laden is voor dit materieel niet geschikt). | In de nota van inlichtingen is een extra bestekspost hiervoor toegevoegd. | 2025-10-15
24 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 58, post 842080: Een elektrische wegdekreiniger is er nog niet, is hier HVO100 toegestaan ?. | Zie antwoord op vraag 9. | 2025-10-15
25 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 55, post 823020: Hoe lang dienen deze loopschotten te blijven liggen ?. | Inschrijvers kunnen uitgaan van duur werkzaamheden: 1 dag. | 2025-10-15
26 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 41, post 711310: Het verwijderen van deze markeringen, geschiedt dit door frezen of door (grit)stralen ?. | Keuze uitvoeringswijze is voor aannemer. | 2025-10-15
27 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 40, post 684010 + 684020: Repareren scheuren in asfalt is; 480 m, echter de leverantie genoemd in post 684020 is genoeg om 5500 m scheuren te vullen. Klopt dit ?. | Nee, zie ook antwoord op vraag 7. | 2025-10-15
28 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2,2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 40, post 683020: De leverantie van deze asfaltwapening ontbreekt. | In de nota van inlichtingen is de bestekspost aangepast. | 2025-10-15
29 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 37, post 641013: Het genoemde asfalt (AC 8 surf) staat niet bij de leveranties asfalt. | In de nota van inlichtingen is de bestekspost aangepast. | 2025-10-15
30 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 27, post 641010: Dit type drempels zijn niet in asfalt te maken (hier zijn standaard betonelementen voor). Door het afwalsen (verdichten) krijg je nooit de bolling in de drempel die je zou willen. | In de nota van inlichtngen is deze bestekspost vervallen. Een nieuwe bestekspost is toegevoegd voor de verrekening van een toeslag bij het aanbrengen van asfalt drempels. | 2025-10-15
31 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz 33 t/m 36; In de bestekposten aangaande het aanbrengen van het asfalt ontbreekt de aan te brengen laagdikte(s). | De asfaltdiktes worden verstrekt bij de deelopdrachten. | 2025-10-15
32 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 29, post 4520(10) en 4521(10): Zitten deze putranden in een bestrating of in een asfaltverharding ?. | In het asfalt, zie ook antwoord op vraag 6. | 2025-10-15
33 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 21, post 241220 t/m 241240: Kunt u een maximale dikte af te frezen laag aangeven ?. | Nee, exacte dikte wordt verstrekt per deelopdracht. | 2025-10-15
34 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 17, post 102020: Kunt u aangeven hoeveel keer er een bewonersbrief moet worden opgesteld ?. | Nee. | 2025-10-15
35 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek, deel 2.2. | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | Blz. 17, post 101020: Waarom dient er een straatwerkplan te worden opgesteld, in dit bestek zit geen straatwerk. | In de nota van inlichtingen is deze bestekspost vervallen. | 2025-10-15
36 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Gunningsleidraad Bijlage B en C | Wegenbouwbedrijf De Rooij en Zonen B.V. | Zou u 'Bijlage B Algemene Verklaring' en 'Bijlage C Referentieverklaring' bij de gunningsleidraad als digitaal invulbaar formulier (Word bestand) kunnen verstrekken? | Ja, Bijlage B en C zijn als Wordbestand bij de nota van inlichtingen toegevoegd. | 2025-10-15
37 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Bestekposten 6820... Bij alle posten staat een breedte van 0-2 meter. Is dat onjuist en gelden de posten voor alle breedtes ook >2 meter? | De besteksposten zijn voor alle breedtes, ook > 2 meter. In de nota van inlichtingen zijn de besteksposten aangepast. | 2025-10-17
38 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Post 842080 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "inzetten Thermische wegdekreiniger", kunt u uitellen wat u bedoeld met de term "thermische"? Voor zover bij ons bekend zijn deze niet elektrisch te verkrijgen, mag dit ook met HVO100 zijn? | Zie antwoord op vraag 9. | 2025-10-17
39 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Post 243010 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "toeslag voor profiel frezen inclusief uitcijferen", de post staat niet in relatie tot de staffel producties die staan aangegeven bij het frezen. Omdat voor het uitcijferen door een maatvoerder moet worden uitgevoerd is het van wenzenlijk belang om ook hier een staffeling toe te passen. Voorbeeld zou zijn om deze post alleen van toepaasing te verklaren bij een oppervlakte van > 200m2. | Akkoord, de bestekspost is alleen van toepassing voor oppervlaktes > 200 m2. Bestekspost is aangepast in de nota van inlichtingen. Daarnaast is in de nota van inlichtingen een extra bestekspost toegevoegd voor 20 tot en met 200 m2. | 2025-10-17
40 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Algemeen | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | "U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven, zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren? Voorbeeld hiervan zijn de posten waarbij er een dikte van ""meer dan 80 mm staat"" en die zomaar in wekelijkheid 200 mm kunnen zijn." | Ja, daarom worden bij de frees- en opbreekposten de acceptatiekosten van het vrijkomend asfalt in een aparte bestekspost verrekend. | 2025-10-17
41 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Leidraad 2.5.5. | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "Er wordt een proces-verbaal van de opening van de kluis, waarin de namen van de inschrijvers die een inschrijving hebben ingediend zijn opgenomen, door TenderNed verzonden aan de inschrijvers. ", kunnen wij er ook vanuit gaan dat de inschrijfcijfers van alle partijen bekend gemaakt worden, in het kader van openheid en transperantie? | Ja. De prijs van het inschrijvingsbiljet wordt vermeld als ook de naam van de aannemer / combinatie | 2025-10-17
42 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Algemeen | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Gezien de aard van de werkzaamheden is het volgens ons niet nodig om tijdens de uitvoering altijd een uitvoerder aanwezig te hebben op het werk. Kunt u dit wijzigen naar "uitvoerder moet aanwezig zijn tijdens de start van een deelopdracht"? | Nee, de uitvoerder is ons aanspreekpunt voor de uitvoering en hij moet dan ook tijdens de uitvoering aanwezig zijn. In deel 1, par. 09 is vermeld dat dit ook een meewerkend uitvoerder mag zijn. | 2025-10-17
43 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 102020 i.r.m. 05 Tijdsbepaling | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Bij post 102020 geeft u aan: "Brief drie weken voor verspreiding ter acceptatie aan de directie voorleggen", echter in deel 1 bij "05 tijdsbepaling"geeft u aan:"Opdrachtnemer start met de uitvoering van een deelopdracht uiterlijk twee weken nadat de deelopdracht is verstrekt", dit is dan toch niet haalbaar? | In de nota is par. 05 in deel 1 aangepast. De termijn van twee weken is aangepast naar vier weken. | 2025-10-17
44 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 241520 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "Dikte groter dan 160 mm", graag ook een maximale te verwachten dikte aangeven, op deze manier is deze post qua werkzaamheden niet af te prijzen omdat een dikte van 160mm een andere EHP heeft dan het opbeken van bv 250mm | De acceptatiekosten worden verrekend in een aparte bestekspost. Daarom wordt deze post niet aangepast. | 2025-10-17
45 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 241220/30/40 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "80 mm of meer", graag ook een maximale te verwachten dikte aangeven, op deze manier is deze post qua werkzaamheden niet af te prijzen. | De acceptatiekosten worden verrekend in een aparte bestekspost. Daarom wordt deze post niet aangepast. | 2025-10-17
46 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 633010 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2", in de voorgaande asfaltposten in hoofdstuk 62 geeft u aan:" t/m 20 m2, 20 m2 t/m 100", deze staffeling komt niet overeen, beter zou zijn om de staffeling voor deze post "kleiner of gelijk aan 20m2" te maken, kunt u zich daar in vinden? | Nee, de staffeling behoeft niet overal hetzelfde te zijn voor een eerlijke verrekening. | 2025-10-17
47 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | hoofdstuk 621/622/623/624/626 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | In geen enkele bestekpost vallend onder deze hoofdstukken wordt een dikte aangegeven, op deze manier is het wel heel vrijblijvend en niet af te prijzen. Graag de dikte aangeven per bestekpost zodat we de verwachte werkzaamheden kunnen afprijzen. | Zie antwoord op vraag 31. De diktes van AC22, AC16 en AC11 zijn niet vrijblijvend maar afhankelijk van de korrelgrootte. | 2025-10-17
48 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 511010 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Kunt u aangeven welke minimale en maximale afmeting van het vak we hier moeten afprijzen? 200m2 heeft een andere eenheidsprijs dan 5 m2 | Eén reparatievak is maximaal 20 m2 groot. In de nota van inlichtingen is de bestekspost hierop aangepast. | 2025-10-17
49 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | hoofdstuk 8223 | Mouwrik Waardenburg B.V. | Kunt u opgeven wat de maximaal te gebruiken borden zijn? | Nee, het aantal borden per omleiding wordt pas bekend bij het opstellen van de deelopdrachten. | 2025-10-17
50 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | deel 3, 62 12 01 sub 01 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie", echter in deel 1 bij "05 tijdsbepaling"geeft u aan: "Opdrachtnemer start met de uitvoering van een deelopdracht uiterlijk twee weken nadat de deelopdracht is verstrekt", dit is dan toch niet haalbaar? In alle redelijkheid deze 2 weken uit 05 aanpassen naar minimaal 4 weken zodat het werkbaar is. | Zie ook antwoord op vraag 43. | 2025-10-20
51 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | deel 3, 01 18 01 sub 02 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | u geeft aan: " De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen stambescherming toe te passen op alle boomvormers", er is geen verrekenbare post voor deze werkzaamheden opgenomen in deel 2.2, graag hiervoor een post opnemen. | In de nota van inlichtingen is hiervoor een extra bestekspost opgenomen. | 2025-10-20
52 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | deel 3, 01 13 05 sub 01 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "Bij rioleringswerkzaamheden moet de aannemer zorg dragen dat de opdrachtgever 2 werkdagen voorafgaand aan de riool opleveringinspectie geïnformeerd wordt zodat de toezichthouder deze bij kan bijwonen." In dit bestek wordt geen rioolwerk uitgevoerd, waarom staat dan dit hoofdstuk in deel 3? | In de nota van inlichtingen is artikel 01.13.05 vervallen | 2025-10-20
53 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | deel 3, 01 09 02 sub 01 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van het werk als gevolg van nalatigheid van één of meer van de betrokken nutsbedrijven". Kunt u bevestigen dat dit alleen gaat over werkzaamheden in relatie tot datgene dat als hoofdregel wordt aangegeven "VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN".? Zo dan graag aanpassen. | Nee, dit is een algemene bepaling en beperkt zich niet tot verkenmerken, merkstenen en straatposten. | 2025-10-20
54 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | deel 3, 01 05 01 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "de aannemersvergoeding van het meer- en minderwerk 12,5%. Dit percentage is de som van de verrekening van algemene kosten, winst en eigen risico en uitvoeringskosten." Dit percentage is niet meer van deze tijd, 17% is in alle redelijkheid noodzakelijk, kunt u dit aanpassen? | Nee, dit percentage blijft 12,5%. | 2025-10-20
55 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Hoofdstuk 843 / 844 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Aansluitend op de vorige vraag over 844, lijkt het er op dat er een deel van de tekst die voorkomt in de posten vallend onder 843 "In het mobiliseren … benodigd groot materieel" terug komen in de posten vallend onder 844, is dit bewust zo of is dit een kopieerfout? | De posten beginnend met 844 zijn in de nota van inlichtingen aangepast. | 2025-10-20
56 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Hoofdstuk 844 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | "U geeft aan: ""betreft: verplaatsen"", ook praat u over ""In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd groot materieel."", in onze optiek zijn dit 2 verschillende handeling? Indien u echt verplaatsen ziet als mobiliseren, kunt u dan aangeven over welke minimale en maximale afstand wij de machines moeten verplaatsen/mobiliseren? " | De posten beginnend met 844 zijn in de nota van inlichtingen aangepast. | 2025-10-20
57 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 711310 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Kunt u aangeven op welke manier deze belijning moet worden verwijderd? | Werkwijze is ter keuze van de aannemer. Resultaat moet zijn dat de belijning is verwijderd. | 2025-10-20
58 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 711110 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Kunt u aangeven in hoeveel vakken/locaties deze 650 m2 moet worden uitgevoerd? Of is dit 1 fase op 1 locatie? | Nee, dit wordt per deelopdracht bekend. | 2025-10-20
59 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 684010 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "op diverse locaties binnen de gemeentegrens", kunt u ons een uitgangspunt meegeven over het aantal locaties waar wij rekening mee moeten houden? 2 locaties heeft een andere eenheidsprijs per meter dan 20 locaties. In alle redelijkheid is dit op deze manier door ond prijsmatig niet in te schatten, ook niet door opgedane ervaring in het verleden. | Nee, dit wordt per deelopdracht bekend. Bovendien wordt het verplaatsen van materieel verrekend volgens de besteksposten beginnend met 844. | 2025-10-20
60 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 681010 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | U geeft aan: "Afdichten Afdichten langs-/dwarsnaad", echter bij de posten 633010+20 "aanbrengen kleef" staat ook dat de langs- en dwarsnaad moet worden voorzien van kleef. Zijn deze posten dan niet overlappend en moeten we beide posten uitvoeren op de langs- & dwarsnaad? | Post 633010 is voor =< 25 m2 en post 633020 voor > 25 m. Betreft aanbrengen kleef op verticale kanten asfaltconstructie. | 2025-10-20
61 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Hoofdstuk 64 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Zijn dit drempels die als onderdeel van een nieuw te asfalteren rijweg zijn, of zijn dit afzonderlijke drempels die in een bestaande constructie moeten worden aangebracht? | Zie antwoord op vraag 30 | 2025-10-20
62 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Deelopdrachten | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Kunt u aangeven met hoeveel deelopdrachten ongeveer rekening gehouden moet worden gedurende de 2 jaar looptijd van het contract? | Nee, dat is nog niet bekend. | 2025-10-20
63 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Post 824010 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | Kunt u aangeven met welk staffels wij hier rekening moeten houden, de juiste inzet is hiervan afhankelijk. Indien dit pas bekend wordt bij een deelopdracht is dit nu niet op de juiste manier te calculeren. | Nee, dat is nog niet bekend. | 2025-10-20
64 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | BP 241710 +241730 in relatie met freesposten | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | In post 241730 geeft u aan "Asfalt, gefreesd bij bestekspost 241020 tot en met 241040 Kwaliteit: Schoon asfalt Kleur: rood", echter in de posten 241020 t/m 241040 wordt geen vermedling gemaakt dat dit rood asfalt is, kunt u uitleggen hoe u dit bedacht heeft? tevens staan de posten 241020 t/m 241040 in de post 241710 en 241730 vermeld, kloppen dan de hoeveelheden te storten frees dan wel? | De posten 241020 t/m 241040 gelden voor zowel rood als zwart asfalt. Als er rood asfalt wordt gefreesd wordt dit, dan worden de acceptatiekosten verrekend op 241730. Als er zwart asfalt wordt gefreesd wordt dan worden de acceptatiekosten verrekend op 241710. De hoeveelheden te storten frees zijn ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden. Of deze inschattingen juist zijn, moet achteraf blijken als alle deelopdracht de komende twee jaar zijn uitgevoerd. | 2025-10-23
65 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Posten 102110-102120 Moet hier ook een laagbeschrijving worden gemaakt? | Ja, in de nota van inlichtingen zijn deze posten aangepast. | 2025-10-23
66 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel | Nee |  | Bestek deel 2.2. | Strukton Wegen & Beton | Posten 102110-102120 Worden hier constructieboringen bedoeld? | Ja, in de nota van inlichtingen zijn deze posten aangepast. | 2025-10-23
Vragen via berichtenmodule:
67 | [7 empty] | Bestek Deel 2.2, Bestekpostnr.: 102110 t/m 102130 |  | Posten 102110 t/m 102130 zijn op meerdere manieren te interpreteren. Kan opdrachtgever bevestigen dat de resultaatsverplichting bij deze posten het aantal te verrichten boringen betreft? | Ja, het aantal verrichte boringen wordt als hoeveelheid op deze posten verrekend. In de nota van inlichtingen zijn deze posten aangepast.
68 | [7 empty] | Bestek Deel 2.2, Bestekpostnr.: 683020 |  | Kan opdrachtgever bevestigen dat aannemer verantwoordelijk is voor deze leverantie? | Zie antwoord op vraag 28.