## Blad1
Document | Vraag | Antwoord
Deel A Beschrijvend document EA LIMS de NAK - 1.3.2. | Prijzenblad – 130 dagen consultancy – hoe is de NAK gekomen tot de conclusie dat men 130 dagen nodig heeft voor de implementatie? | De 130 dagen vormen slechts een inschatting om de voorstellen onderling vergelijkbaar te maken. Deze inschatting is gebaseerd op de aanname dat er geen maatwerk wordt ontwikkeld en dat het NAK-team wordt getraind en begeleid om de configuratie van labonderzoeken zoveel mogelijk zelfstandig uit te voeren. Het werkelijke aantal dagen is niet mogelijk om nauwkeurig in te schatten, er kan een marge aangehouden worden van 30%.
Deel A Beschrijvend document EA LIMS de NAK - 1.3.2. | Hoeveel dagen heeft NAK gereserveerd om zelf te ondersteunen gedurende implementatie? | Vanuit de NAK zullen een projectleider, businessanalist, LIMS-beheerder(s) en key users bij het project betrokken zijn. In totaal wordt geraamd dat zij gezamenlijk circa 1.000 dagen aan ondersteuning bij de implementatie zullen leveren.
Deel A Beschrijvend document EA LIMS de NAK - 3.2.2. | In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat een kwaliteitsmanagementcertificaat op basis van ISO 9001:2015 of een aantoonbaar gelijkwaardig systeem wordt geaccepteerd. Kunt u toelichten welke criteria of beoordelingsmethodiek de aanbestedende dienst hanteert bij de beoordeling van “aantoonbaar gelijkwaardig”? Met name zijn wij benieuwd of een bestaand en gecertificeerd informatiebeveiligingsmanagementsysteem conform ISO 27001, aangevuld met interne kwaliteitsborgingsprocedures (zoals klachtenafhandeling, audits en continue verbetermaatregelen), als gelijkwaardig aan ISO 9001 kan worden beschouwd. Deze toelichting helpt ons te bepalen op welke wijze wij onze kwaliteitsborging het beste kunnen onderbouwen binnen de gevraagde beschrijving. | Een gecertificeerd informatiebeveiligingsmanagementsysteem conform ISO 27001 kan als aantoonbaar gelijkwaardig aan ISO 9001:2015 worden beschouwd, indien dit systeem aantoonbaar is aangevuld met interne kwaliteitsborgingsprocedures die de kernaspecten van ISO 9001 dekken. Daarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid en werking van processen voor onder meer klachtenafhandeling, interne audits, corrigerende maatregelen, procesbeheersing en continue verbetering. Indien deze elementen aantoonbaar zijn geborgd binnen het bestaande managementsysteem, wordt dit als gelijkwaardig aan ISO 9001 geaccepteerd.
Deel A Beschrijvend document EA LIMS de NAK - 5.1. | Kunt u toelichten waarom de beoordelingsschaal een relatief grote sprong maakt tussen ‘voldoende’ (50%) en ‘goed’ (90%)? Dit verschil van 40 procentpunten heeft een aanzienlijke invloed op de totaalscore en kan leiden tot sterke scoreverschillen tussen inschrijvers die inhoudelijk slechts beperkt van elkaar afwijken. Graag ontvangen wij een toelichting op de gehanteerde beoordelingsmethodiek of kalibratie die moet waarborgen dat de beoordeling hiermee objectief en proportioneel plaatsvindt. | Aanbestedende dienst gaat niet mee in het betoor van inschrijver. De gunningscriteria zijn opgesteld om het onderscheidend vermogen van de inschrijvingen vast te stellen, boven de minimale eisen voor de dienstverlening zoals opgenomen in het PvE. Om dit onderscheidend vermogen goed tot uiting te laten komen heeft de aanbestedende dienst gekozen voor de gehanteerde beoordelingsschaal, waarbij transparant en objectief staat beschreven wat het verschil is tussen een voldoende en een goed.
Bijlage 6 - Scope Demo - H4 | In de aanbestedingsstukken wordt de eis “muisloos werken” genoemd bij de workflowstappen punt A (Ontvangst) en punt I (Ontvangst). Kunt u bevestigen dat de eis om ‘muisloos te werken’ uitsluitend van toepassing is op deze specifiek genoemde stappen, en niet op de overige onderdelen van de workflow? | De NAK kent binnen de laboratoria een duidelijke onderscheid in bulk-processen (hoge frequentie, hoge throughput) en kleinschalige processen (lage frequentie, lage aantallen). Bij alle bulk-processen is het wenselijk dat na initialisatie (eventueel met muis) zoveel mogelijk muisloos gewerkt kan worden. Voor de demo volstaat het die mogelijkheid te tonen bij de genoemde stappen. Het is een pre als dat in andere stappen terugkomt.
Bijlage 6 - Scope Demo - H4 - Sectie G | In sectie G - kiembeoordeling 2 wordt gesproken over een tolerantietabel. Is het mogelijk om een tabel te delen, ter voorbereiding op de eventuele demo | We hebben een kopie uit de International Seed Testing Assosiation (ISTA) rules gehaald. Deze is bijgevoegd als bijlage 7.
Bijlage 6 - Scope Demo - H5 (L. Uitvullen/Plaatvoorbereiding:"voor werkwijze invoeren systeem zie optie 1/2" | Ten aanzien van optie 1/2 lijkt geen nadere invulling te zijn opgenomen. Zou u dit kunnen verduidelijken? | Deze regel is onjuist en kan als niet van toepassing worden gezien.
Bijlage 4 - Programma van Eisen en Wensen - Non Functionele eisen (8.19) | Is er een specifieke cloudprovider of -omgeving waar de voorkeur van NAK naar uitgaat (bijv. Azure boven AWS of Google Cloud)? | De NAK beschikt over een hybride IT-omgeving. Het applicatieplatform, waarin het LIMS zal komen, draait in een private cloudomgeving binnen de infrastructuur van de datacenterdienstverlener.
Bijlage 4 - Programma van Eisen en Wensen - W5 - Licenties | Indien het LIMS zowel on-premise als in een private cloud geleverd kan worden, worden beide modellen gelijk beoordeeld of heeft een SaaS-levering de voorkeur? Evenzo de vraag aangaande concurrent / named user licenties | De aanbestedende dienst gaat uit van implementatie in een private cloudomgeving en gebruik van named user-licenties. In de beoordeling wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen on-premise, private cloud of SaaS, noch tussen named en concurrent user-licenties, mits wordt voldaan aan alle gestelde eisen en de voorgestelde constructie duidelijk wordt toegelicht.
Bijlage 4 - Programma van Eisen en Wensen - Non Functionele eisen | Ziet NAK bepaalde non-functionele eisen (zoals 8.10–8.12 of 8.26–8.28) als bepalend voor de selectie van leveranciers, of zijn dit kwaliteitscriteria voor latere fasen (zoals ontwerp/implementatie)? | Van inschrijvers wordt verwacht dat zij aan alle gestelde eisen, inclusief de non-functionele eisen (zoals 8.10–8.12 en 8.26–8.28), voldoen. Deze maken onderdeel uit van de aanbesteding en gelden als voorwaarden bij gunning. De verdere uitwerking kan in latere fasen worden afgestemd.
Bijlage 4 - Programma van Eisen en Wensen - Non Functionele eisen | Is bij de beoordeling sprake van een onderscheid tussen functionele en technische invulling van concurrency control? Met andere woorden: worden beide benaderingen als gelijkwaardig beschouwd, zolang de integriteit van data gewaarborgd blijft? | Het gaat om de technische waarborg van data consistentie. De Aanbestedende dienst verwacht dat deze waarborg is gedocumenteerd en aantoonbaar wordt toegepast binnen de applicatie.
Bijlage 4 - Programma van Eisen en Wensen - Non Functionele eisen | Kunt u toelichten hoe strikt eisen 8.10 t/m 8.12 geïnterpreteerd moeten worden? Wordt hiermee bedoeld dat het LIMS verplicht gebruikmaakt van server-side transactieveiligheid bij elke lock-actie, of dat dit functioneel aantoonbaar moet zijn (bijv. door audittrail of logica binnen het LIMS)? | De aanbestedende dienst verwacht dat aan de eisen 8.10 t/m 8.12 wordt voldaan. Deze eisen zijn bedoeld om de gegevensintegriteit en transactieveiligheid binnen het LIMS te borgen. De wijze waarop dit wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld via server-side transactieveiligheid, audittrail of andere logica) staat vrij aan de inschrijver, mits hiermee aantoonbaar aan de doelstelling van de eisen wordt voldaan.
Tab | Nummer | NAK Vraag/vereiste | Vraag | Antwoord
N.v.t. | Nv.t. |  | De Excel-spreadsheet met de vereisten is vergrendeld. Kunt u aangeven hoe u wilt dat we op de vereisten reageren? Moeten we dit bijvoorbeeld in een apart document doen? | Deze mogen ingediend worden in een apart document.
K1 Wensen | W6 | Vanwege dezelfde seizoensinvloeden worden op de monstervoorbewerking tot wel 100 extra personen ingezet op het snijden van aardappelknollen. Deze medewerkers zijn geen gebruikers van het LIMS. Wel moeten zij, geidentificeerd door hun personeelspasnummer, gesneden monsters af kunnen melden, waarbij de status van het monster wordt geupdate, datum/tijd wordt vastgelegd en het personeelspasnummer wordt geregistreerd. De NAK wenst een oplossing voor deze manier van werken waarbij de snijders niet worden aangemerkt als LIMS-gebruikers. | Kunt u bevestigen dat de gebruikers die als snijders werken verbinding moeten maken met LIMS, maar slechts toegang nodig hebben tot een klein deel van de applicatie om minimale taken uit te voeren? Verwacht u dat deze gebruikers elk een eigen account zullen hebben, of moeten zij een gedeeld account gebruiken en bij het uitvoeren van een taak hun identiteit op een andere manier aangeven, bijvoorbeeld door het invoeren van hun unieke ID-nummer of naam? | Ja, de gebruikers die als snijders werken, moeten verbinding maken met LIMS en hebben maar slechts toegang nodig tot een klein deel van de applicatie, om minimale taken uit te voeren Wij verwachten inderdaad dat deze gebruikers een gedeeld account hebben en dat hun identiteit doormiddel van het scannen of invoeren van hun toegangspasnummer, in het LIMS kan worden vastgelegd.
K1 Wensen | W8 | Het moet mogelijk zijn te werken met Deep Links. Doormiddel van een specifieke URL te openen in het detailscherm, bijvoorbeeld link naar Manual Master. | Betekent dit dat wanneer een gebruiker een record bekijkt of bewerkt, hij of zij gemakkelijk moet kunnen navigeren naar gerelateerde records en/of de details van de gerelateerde records op hetzelfde scherm moet kunnen zien? | De achtergrond bij deze wens is de functionele koppeling tussen verschillende applicaties. In een record in LIMS kan een URL worden vastgelegd van een gerelateerd record in een andere applicatie (bijvoorbeeld een SOP), waarop de gebruiker kan klikken om het betreffende record in een separaat browserscherm in die andere applicatie te openen. Andersom is het mogelijk om via een URL naar bijvoorbeeld een template van een laboratoriumtest in LIMS direct het scherm te openen waarin dat record wordt weergegeven.
K1 Wensen | W14 | Het is gewenst een integrale personeelsplanning te voeren voor de veschillende organisatorische eenheden, op basis van (verwachte) Sample- aantallen | Betekent dit dat u de mogelijkheid wilt hebben om werk aan gebruikers toe te wijzen? Kunt u alstublieft meer details geven over de benodigde planning? Moet bijvoorbeeld één gebruiker (zoals een teamleider) werk toewijzen aan anderen? Moet u kunnen visualiseren hoe druk de middelen (resources) zijn, of is het voldoende om alleen werk aan hen toe te wijzen? | Het moet mogelijk zijn om per organisatorische eenheid en per Sample stroom visueel inzichtelijk te hebben hoeveel Samples er verwacht worden/in voorraad staan voor die specifieke Sample stroom of Labtest. Optioneel is ook inzichtelijk hoeveel gebruikers voor de specifieke Labtest bevoegd zijn. Op basis van dit inzicht wordt een personeelsplanning gemaakt. Er vind (nog) geen toewijzing plaats van Samples of Labtesten aan specifieke gebruikers.
Eisen | 2.7 | Het LIMS kan Resultaten toetsen aan normwaardes die uit een externe tabel buiten het LIMS opgehaald moeten worden. | Is er een specifieke reden waarom deze tabel buiten LIMS onderhouden moet worden? Zou deze data eventueel regelmatig naar LIMS gemigreerd kunnen worden, als deze extern beheerd en onderhouden wordt? | Omdat ook andere applicaties (portal, toetsing, rapportage) van dezelfde gegevens gebruik moeten maken, is de voorkeur om dit centraal en eenmalig vast te leggen. Hoewel het absoluut niet de voorkeur heeft om gegevens te dupliceren, zou dit wel kunnen.
Eisen | 2.11 | Het moet mogelijk zijn overzichtlijsten te genereren op basis van standaard bewaartermijnen afhankelijk van: - Sampletype - de status van de uitgevoerd Labtesten - additionele business rules gebaseerd op gevonden Resultaten in het Sample (zoals bijvoorbeeld BRRR verdenking). | Kunt u alstublieft uitleggen wat BRRR is? Kunt u ook meer informatie geven over de overzichtslijst en wat er met de items in deze lijst moet gebeuren? | BRRR is een afkorting voor Bruinrot/Ringrot onderzoek. Dit zijn ziektes veroorzaakt door schadelijke bacteriën waarvoor een 0 tolerantie geldt in aardappelknollen. Achtergrond bij de overzichtlijsten is het afvoeren, verplaatsen of verzenden van Samples. Het is gewenst een overzichtlijst te kunnen genereren door selectie op: -Sampletype -Labtest -Status van Labtest. In de lijst tonen van: Samplenummer External SampleID Status van het sample Locatie van het sample Business rules voor BRRRR; BRRR - verdachte Samples moeten fysiek apart gelegd worden.
Eisen | 4.3 | Het moet mogelijk zijn een Werkdagenkalender bij te houden die als basis wordt gebruikt voor geplande handelingen (bijv. doorschuiven naar maandag van beoordelingen op zondag). | Kunt u bevestigen dat zondagen als niet-werkdagen gemarkeerd moeten worden en dat taken die op een zondag gepland staan automatisch verplaatst moeten worden naar de maandag? | Akkoord.
Eisen | 5.3 | Het moet mogelijk zijn om een Afwijking vast te leggen op: - Sample niveau - Sub-Sample niveau - Labtest niveau. - alle (Sub)Samples van een Plaat - alle Labtesten op een Plaat - voor een willekeurige selectie van: - Samples - Labtesten. | Welke informatie moet er worden vastgelegd voor de afwijking? Is het voldoende om alleen een ID op te slaan, of moeten ook de details van het onderzoek naar de afwijking in LIMS worden vastgelegd? | De precieze inhoud van een afwijking moet in specificatiefase worden vastgesteld. Voor nu is het voldoende om te denken aan mimimaal: - omschrijving - type (picklist] - status - opvolgingsacties (tekst) - Datum/tijd/gebruiker Idealiter wordt de afwijking in 1 record vastgelegd, en wordt met ID's de koppeling tussen de afwijking en gerelateerde Sample(s) of Labtest(en) vastgelegd.
Eisen | 5.4 | Het moet mogelijk zijn een overzicht te maken van de afwijkingen per Samplestroom. | Kunt u uitleggen wat een samplestroom precies is, bijvoorbeeld in het geval van zaden of aardappelen? Wat wordt hiermee bedoeld in de context van het proces? | Met een Sample stroom wordt een deel van de Samples bedoeld met een gemeenschappelijk kenmerk in de aanvraag. Hoog-over kan dat zijn: Aardappel, Zaaizaad, Grond. Maar een andere veel gebruikte indeling daaronder is in Verplicht en Vrijwillig onderzoek. Zo zijn er meer indelingen te bedenken. In de context van het labproces is het een manier van indelen van het werk, of de monsteraantallen en vooral gebruikt in planning en rapportages.
Eisen | 8.5 | Het moet mogelijk zijn om printers aan een werkstation toe te kennen zonder ondersteuning van leverancier. | Is deze eis bedoeld omdat het systeem automatisch de labels moet afdrukken op de printer die het dichtst bij de gebruiker staat? | Ja, en dat bij storingen, zonder ondersteuning van de leverancier, een alternatieve printer kan worden ingesteld.
Tab |  |  | Vraag | Antwoord
PVA | 1. Aanpak inrichting LIMS: Beschrijf hoe de leverancier de inrichting en het ontwerp van het LIMS organiseert, inclusief de stappen, methodiek en rollen, zodat het systeem aansluit op de processen, eisen en wensen van de aanbestedende dienst 2. Samenwerking onder regie van de aanbestedende dienst: Beschrijf hoe de werkzaamheden van de leverancier worden afgestemd en uitgevoerd, waarbij de NAK te allen tijde de leiding, besluitvorming en prioritering van het project behoudt. 3. Inzet van consultants: Beschrijf de inzet van ervaren consultants, inclusief vervangingsbeleid, kennisoverdracht, mate van on-site versus remote aanwezigheid, en of het Nederlandstalige of internationale consultants betreft, zodat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn. 4. Beschrijf waarvoor de leverancier resultaatverantwoordelijk is, en hoe deze verantwoordelijkheid binnen de aanpak wordt ingevuld en geborgd. |  | 1.Is dit een fixed price model? | Nee dit is geen fixed price model. Het gaat om de aanschaf van een standaard LIMS-pakket dat wordt ingericht en geconfigureerd op basis van de specifieke processen van NAK, zonder toepassing van maatwerk. De aanschaf van modules en licenties vindt plaats tegen vaste prijzen. De benodigde consultancy wordt op basis van daadwerkelijk bestede dagena fgenomen tegen de in het prijzenblad opgegeven dagtarieven. Het betreft daarmee een combinatie van vaste prijs (modules en licenties) en inspanningsverplichting (consultancy).
PVA |  |  | 2. Zo ja, zijn de requirements voldoende uitgespecificeerd aan NAK kant | Zie antwoord regel 26
PVA |  |  | 3. Zo ja, hoe ziet NAK het besluitvormings proces met de leverancier | Zie antwoord regel 26
PVA |  |  | 4. Wat wordt exact met punt 4 bedoeld | Met deze vraag wordt beoogd inzicht te krijgen in waarvoor de leverancier resultaatverantwoordelijk is binnen de uitvoering van de opdracht en hoe deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld en geborgd. De aanbestedende dienst verwacht dat de leverancier beschrijft: - voor welke resultaten hij verantwoordelijkheid neemt; en - op welke wijze wordt geborgd dat de afgesproken resultaten worden behaald. De nadruk ligt op de wijze waarop de leverancier de kwaliteit en oplevering van zijn eigen werkzaamheden waarborgt, binnen de kaders en onder regie van de NAK.
Eisen |  |  | Eis 8.10: Wat bedoel je met concurrency control, heeft dit met de data transactions te maken of ingelogde gebruikers. Kun je hier wat uitleg bij geven? | Het systeem beschikt over mechanismen voor het afhandelen van gelijktijdige mutaties op hetzelfde record. Tevens wordt geborgd dat onlosmakelijk met elkaar samenhangende mutaties op verschillende records (transacties) consistent worden verwerkt. De hiervoor gehanteerde strategie is gedocumenteerd en wordt aantoonbaar toegepast.
|  |  | W9: Kun je aangeven op welke wijze een SOP bijgehouden dient te worden? | Door middel van versie beheer. Het moet herleidbaar zijn met welke versie van de SOP een Labtest is uitgevoerd.
|  |  | W14: Hoe ziet een integrale personeelsplanning eruit, zou je hier een beschrijving / voorbeeld van kunnen geven? | Het moet mogelijk zijn om per organisatorische eenheid en per Sample stroom visueel inzichtelijk te hebben hoeveel Samples er verwacht worden/in voorraad staan voor die specifieke Sample stroom of Labtest, zodat aan de hand hiervan een personeelsplanning gedaan kan worden. Met optioneel inzichtelijk hoeveel gebruikers voor de specifieke Labtest bevoegd zijn.
|  | Demo scenario: In de introductie op pagina 2 wordt deze zin genoemd: Daarin zijn beschrijvingen die expliciet in de demo worden uitgevraagd met grijs gemarkeerd. | Betekend dit dat deze beschrijvingen in grijs alleen getoond hoeven te worden of wordt hier in detail naar gevraagd. Met andere woorden, verwacht je de overige (niet in grijs) scenario beschrijvingen ook te zien in de demo? | We verwachten alleen de grijs gemarkeerde scenario's in de demo te zien.
Document | Vraag | Antwoord
Bijlage 5.A Concept overeenkomst | Aangaande Artikel 11.7 – Licentiekosten van de concept overeenkomst (bijlage 5.A), waarin momenteel is opgenomen dat de licentiekosten jaarlijks vooruit worden gefactureerd na oplevering en ingebruikname, verzoekt de LIMS-leverancier om een herziening van deze bepaling. Conform onze implementatieaanpak krijgen gebruikers direct na contractondertekening toegang tot het systeem om te starten met het opzetten van prototypes en het testen van functionaliteiten. Dit vormt een essentieel onderdeel van een efficiënte configuratie en een versnelde ingebruikname. Daarom stelt de LIMS-leverancier voor om de licentiekosten volledig (100%) te factureren bij ondertekening van het contract, zodat de betalingsstructuur aansluit op het moment waarop de systeemtoegang en implementatieactiviteiten daadwerkelijk van start gaan. | De bepaling dat de jaarlijkse licentiekosten pas na oplevering en ingebruikname worden gefactureerd, blijft gehandhaafd. De feitelijke ingebruikname door eindgebruikers vindt plaats na afronding van de inrichting, testen en acceptatie. De implementatie zal gefaseerd verlopen in 2025 en 2026. Tijdens de implementatie zullen licenties beschikbaar moeten zijn voor het projectteam. Het aantal licenties en de exacte facturatiemomenten zullen tijdens het verificatiegesprek nader worden afgestemd.