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Titel van het bestek: …… 
2e regel titel van het bestek: ……
Bijlage nummer:	……
Horend bij bestek nummer:	……
Print datum:	……


	TKP nr.
	STABU nr.
	Onderdeel
	Controlepunt /
Onderdeel
	WP /
BP
	Toetsingswijze
	Tijdstip /
Frequentie
	Eis conform bestek;
Opmerkingen:
	Rapportage schriftelijk;
Opmerkingen:

	1
	00.00
	Algemeen
	
	
	
	
	
	

	2
	01.01
	Toepassing zijnde voorwaarden
	Voorwaarden (onder)aannemers elektrotechnische werkz.
	WP
	Goedkeuring aannemer
	Voor aanvang
	
	

	3
	01.01
	Toepassing zijnde voorwaarden
	Voorwaarden (onder)aannemers infra werkz.
	WP
	Goedkeuring aannemer
	Voor aanvang
	
	

	4
	01.02
	Administratieve bepalingen
	Keuring bouwstoffen
	
	Te keuren bouwstoffen visueel en overige het certificaat
	Bij levering op het werk, voor verwerking
	Voorgeschreven kwaliteitsverklaring leveren
	Kwaliteitsverklaring/ certificaat

	5
	01.06
	Verantwoordelijkheid
	Installatie- en werkverantwoordelijkheid
	WP
	Schriftelijk
	Voor aanvang
	
	Schriftelijke verklaring

	6
	05.00
	Bouwplaats-voorzieningen, algemeen
	Afval
	
	
	Na elk transport
	Bewijs van storting
	

	7
	05.52
	Uitzetten
	Bouwraam,
Peilmaten bouwlagen
	WP
	Controlemeting door aannemer
	Gerelateerd aan bouwfase
	Onuitwisbaar vastleggen
	

	[bookmark: _Hlk160451550][bookmark: _Hlk123719994]
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	06.10
	Overdracht bescheiden
	Materialenpaspoort
	
	
	
	
	

	9
	06.12
	Werkbescheiden
	Brandveiligheids-voorzieningen
	
	
	
	
	

	10
	06.13
	Beproeving, Controle, Inspectie
	Meting Thermo-grafisch (infrarood)
	WP
	Onderzoek
	Op aangeven van directie
	
	Rapport

	11
	06.13
	
	Meting Luchtdoorlatendheid
	WP
	
	
	
	

	12
	6.17
	Revisiebescheiden
	Brandveiligheids-voorzieningen
	WP
	
	
	
	

	13
	6.17
	
	Logboek Brandveiligheids-voorzieningen
	WP
	
	
	
	

	14
	6.17
	
	Aanduiding Brandscheidingen
	WP
	
	
	
	

	15
	6.17
	
	Energie label gebouw 
	WP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	10
	Stut- en sloopwerk
	Asbestsanering
	
	Werkplan
	Voor sanering
	Asbestbesluit
	Rapport

	17
	10
	Stut- en sloopwerk
	Asbestsanering
	
	
	Na uitvoering
	
	Saneringsrapport

	18
	12.40
	Grondwerk
	Overblijvende grond
	WP
	Onderzoek
	Voor transport
	Bouwstoffenbesluit
	Rapport 

	19
	12.50
	Grondwerk
	Verwerken grond
	WP
	Onderzoek
	Voor levering
	Bouwstoffenbesluit
	Schoon grondverklaring

	20
	12.50
	Grondwerk
	Indringingsweerstand per laag
	WP
	Handsondering
	Na verdichten laag
	Onder fundatie en bestratingen 4 N/mm2, overige 2 N/mm2
	Rapport

	21
	12.60
	Grondwerk
	Verdichten van grond
	WP
	Handsondering
	Na verdichten laag
	Gehele bouwput 6 N/mm2
	

	22
	14
	Buitenriolering en drainage
	Bestaand
	
	Video
	
	
	Rapport

	23
	14
	Buitenriolering en drainage
	Nieuw 
	BP
	Meting 
	Na aanleg en voor dichten sleuf
	Afschot conform bestek
	Revisiegegevens

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	20
	Funderingspalen en damwanden
	Heipalen
	WP
	Kalenderen
	Bij elke heipaal
	Kalenderwaarden vlgs directie
	Kalendergegevens en revisie palen

	25
	21.40
	Betonwerk
	Wapening
	WP
	Visueel 
	Voor betonstorten van elk onderdeel
	Goedgekeurde wapeningstekening
	Productcertificaat, fabrieksattest

	26
	21.50
	Betonwerk
	Beton storten
	
	
	2 dagen voor verwerking
	
	Samenstelling mortel; bewijs van oorsprong cement; certificaat en samenstelling menggranulaat

	27
	21.50
	Betonwerk
	Beton storten
	
	Controle proeven door betoncentrale
	Van elke betonstort
	
	Rapport 

	28
	21.50
	Betonwerk
	Oppervlak gestorte beton
	BP
	Visueel
	Na ontkisten / verharding onderdeel
	
	

	29
	21.82
	Betonwerk
	Ankers en bevestigingsmiddelen
	
	Visueel
	
	
	KOMO -productcertificaat

	30
	21.85
	Betonwerk
	In stortvoorzieningen, sparingen
	
	Visueel 
	Voor betonstorten van elk onderdeel
	
	

	31
	21.
	Betonwerk
	Ontkisten
	
	Verhardingsproef
	Voor het ontkisten
	
	Rapport

	32
	22.00
	Metselwerk
	Monsters  steensoort(en)
	
	Visueel
	Bij levering
	
	Specificatie formulier

	33
	22.00
	Metselwerk
	Voegwerk
	WP
	Visueel
	Na  opzetten proefvlakken, ten minste 3 week voor aanvang voegwerk
	Per steensoort 3 proefvlakken
	

	34
	22.31
	Metselwerk
	Mortel
	
	
	Bij levering
	
	Bewijs van oorsprong

	35
	22.42
	Metselwerk
	Lijm
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -productcertificaat

	36
	22.84
	Metselwerk
	Vochtkeringen
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -attest met productcertificaat

	37
	23.00
	Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
	Elementen 
	
	Visueel
	Bij levering
	
	KOMO -attest met productcertificaat

	38
	23.00
	Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
	Elementen 
	WP
	Visueel
	Voor montage
	
	

	39
	23.00
	Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
	Hijs- transportvoorzieningen
	WP
	Visueel
	Voor productie
	
	

	40
	24.00
	Ruwbouwtimmerwerk
	Machinaal timmerwerk
	
	Visueel
	Ten minste 3 dagen voor het schilderen
	
	

	41
	24.00
	Ruwbouwtimmerwerk
	Bevestiging plaatbekledingen
	
	Visueel
	Na bevestiging
	
	

	42
	24.41
	Ruwbouwtimmerwerk
	Beschietingen
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -productcertificaat

	43
	25.32
	Metaalconstructiewerk
	Constructie -onderdelen
	
	Laagdikte meter en visueel
	Bij levering
	
	NEN-EN 10204-95: fabrieksverklaring 2.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	30.00
	Kozijnen, ramen en deuren
	Fabrikant, leverancier
	
	
	Voor opdracht aan onderaannemer(s)
	Voorschriften, richtlijnen 
	KOMO -attest met productcertificaat

	45
	31.31
	Systeembekledingen
	Paneelbekledingen
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -attest met productcertificaat

	46
	33.00
	Dakbedekkingen
	Geautoriseerde dealer
	
	
	Voor opdracht aan onderaannemer(s)
	
	Certificaat van Erkenning

	47
	33.32
	Dakbedekkingen
	Isolatie/afschotlaag
	BP
	
	Bij levering
	
	KOMO -attest met productcertificaat

	48
	33.35
	Dakbedekkingen
	Dak details
	
	Visueel
	Tijdens en na werkzaamheden
	BDA voorschriften en richtlijnen
	

	49
	33.38
	Dakbedekkingen
	Dak beveiliging
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -attest met productcertificaat

	50
	34.00
	Beglazing
	Flexibele profielen
	
	
	Bij levering
	
	Rapport 

	51
	35.00
	Natuur- en kunststeen
	Monsters
	
	Visueel
	Voor bestelling
	
	

	52
	35.00
	Natuur- en kunststeen
	Plaatsing natuursteen
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie
	Plaatsing / vlakverdeling
	

	53
	36.60
	Voegvulling
	Brandwerende PUR voegdichtingsschuim
	BP
	Visueel
	Bij levering / aanbrengen
	
	Certificaat

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	40.40
	Stukadoorswerk
	Pleisterwerk
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	Vlakheid
	

	55
	41.00
	Tegelwerk
	Monster(s)
	
	Visueel
	Voor bestelling
	
	

	56
	41.32
	Tegelwerk
	Wandtegels 
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	Vlakverdeling /  vlakheid
	

	57
	41.42
	Tegelwerk
	Vloertegels
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	Vlakverdeling / vlakheid
	

	58
	41.71
	Tegelwerk
	Voegwerk
	
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	Kleur
	

	59
	42.00
	Dekvloeren en vloersystemen
	Cement - mortelkwaliteit
	BP
	
	Bij levering / aanbrengen
	
	

	60
	42.00
	Dekvloeren en vloersystemen
	Anhydriet kwaliteit
	BP
	
	Bij levering / aanbrengen
	
	

	61
	42.00
	Dekvloeren en vloersystemen
	Gerede dekvloer
	
	
	Na gereedkomen
	door erkend Ned. Keuringsinstituut / vlakheid
	Rapport

	62
	42.00
	Dekvloeren en vloersystemen
	Afschot
	BP
	Controle meting
	Bij aanbrengen
	Afschot naar afvoeren
	Rapport

	63
	42.00
	Dekvloeren en vloersystemen
	Meting vlakheid
	
	Controle meting
	Na gereedkomen
	
	Rapport

	64
	42.40
	Dekvloeren en vloersystemen
	Vloerafwerkingen
	
	Controle meting
	Na gereedkomen
	Weerstand 
	Rapport

	65
	42.50
	Dekvloeren en vloersystemen
	Vloersystemen
	
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	Vlakverdeling
	

	66
	43.33
	Metaal- en kunststofwerk
	Omrandingen: staal
	
	Laagdikte meter
	Bij levering
	
	NEN-EN 10204-95: fabrieksverklaring 2.1

	67
	43.42
	Metaal- en kunststofwerk
	Metaalprofielen: staal
	
	Laagdikte meter
	Bij levering
	
	NEN-EN 10204-95: fabrieksverklaring 2.1

	68
	44.00
	Plafond- en wandsystemen
	Monsters
	
	Visueel
	Voor bestelling
	
	

	69
	44.31
	Plafond- en wandsystemen
	Panelenplafonds
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	Vlakverdeling 
	

	70
	44.32
	Plafond- en wandsystemen
	Strokenplafonds 
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	Vlakverdeling 
	

	71
	44.41
	Plafond- en wandsystemen
	In het werk af te werken systeemwanden: gipskartonplaat
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -productcertificaat

	72
	45.42
	Afbouwtimmerwerk
	Beschietingen: gipskartonplaat
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -productcertificaat

	73
	45.45
	Afbouwtimmerwerk
	Paneelbekledingen
	
	
	Bij levering
	
	KOMO -productcertificaat

	74
	46.00
	Schilderwerk
	Verfadvies
	
	
	Voor start werkzaamheden
	
	Rapport

	75
	46.00
	Schilderwerk
	Vochtpercentage
	BP
	Meting
	Voor behandeling
	
	Rapport

	76
	46.00
	Schilderwerk
	Verfproducten
	
	
	Bij levering
	
	COT- goedkeuring

	77
	46.
	Schilderwerk
	Laagdikten
	WP
	Controlemeting(en)
	Na gereedkomen/ nat
	
	Rapport

	78
	48.00
	Behangwerk, vloerbedekkingen en stoffering
	Vochtpercentage ondervloer
	
	Controlemeting(en)
	Voor aanbrengen vloerbedekking(en)
	Fabrikant vloerbedekking(en)
	Rapport

	79
	48
	Behangwerk, vloerbedekkingen en stoffering
	Monster(s)
	
	Visueel
	Voor bestelling
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	50.00
	Dakgoten en hemelwaterafvoeren
	Controle verbindingen
	
	
	Na gereedkomen
	
	Rapport

	81
	50.41
	Dakgoten en hemelwaterafvoeren
	Metalen buisleidingen
	
	
	Bij levering
	
	KOMO –certificaat met KOMO -keurmerk

	82
	51.00
	Binnen riolering
	Controle verbindingen
	
	
	Na gereedkomen
	
	Rapport

	83
	51.32
	Binnen riolering
	Kunststof buisleidingen
	
	
	Bij levering
	
	KOMO –certificaat met KOMO -keurmerk

	84
	51.63
	Binnen riolering
	Brandwerende doorvoeringen
	WP
	Visueel
	Na gereedkomen/ voor het sluiten van de plafonds
	
	Certificaat

	85
	52.00
	Waterinstallatie
	Onderhoud-bedrijf-/ bedieningsvoorschrift.
Bedieningsinstructie LVD
	BP
	Visueel / bediening 
	Voor oplevering
	
	

	86
	52.00
	Waterinstallatie
	Doorspoelen en/of desinfecteren van waterinstallatie
	WP
	Meting 
	Na gehele montage
	
	Rapport

	87
	52.13
	Waterinstallatie
	Beproeven /inregelen
	
	Beproeven
	Voordat onderdelen aan het zicht zijn onttrokken
	
	Rapport / certificaat

	88
	52.31
	Waterinstallatie
	Metalen buisleidingen
	
	
	Bij levering
	KIWA-keur
	Ook hulpstukken

	89
	52.32
	Waterinstallatie
	Kunststof buisleidingen
	
	
	Bij levering
	KIWA-keur
	Ook hulpstukken

	90
	52.63
	Waterinstallatie
	Brandwerende doorvoeringen
	
	
	Na gereedkomen
	
	Certificaat

	91
	53.00
	Sanitair
	Beproeving
	
	Beproeven
	Na gereedkomen
	Op waterdichtheid
	

	92
	54.00
	Brandbestrijdings-installatie
	Keuring installatie
	
	Keuring
	Na gereedkomen
	
	Bevestiging keuring

	93
	54.13
	Brandbestrijdings-installatie
	Beproeven /inregelen:

	WP
	Beproeven
	Na gereedkomen
	
	Rapport

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	60.00
	Verwarmingsinstallaties
	Onderhoud-bedrijf-/ bedieningsvoorschrift.
Bedieningsinstructie LVD
	BP
	Visueel / bediening 
	Voor oplevering
	
	

	95
	60.13
	Verwarmingsinstallaties
	Beproeven /inregelen
	
	Beproeven
	Na gereedkomen
	
	Rapport

	96
	61.00
	Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties
	Onderhoud-bedrijf-/ bedieningsvoorschrift.
Bedieningsinstructie LVD
	BP
	Visueel/ bediening 
	Voor oplevering
	
	

	97
	61.00
	Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties
	Hinderlijkje geluiden
	
	Meting
	Na gereedkomen
	
	Rapport 

	98
	61.13
	Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties
	Beproeven /inregelen
	WP
	Beproeven
	Na gereedkomen
	
	Rapport

	99
	61.32
	Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties
	Bevestigingsconstructies
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	
	

	100
	61.60
	Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties
	Kanaaldoorvoer hulpstuk: brandwerend
	BP
	
	Bij levering
	
	Certificaat

	101
	62.00
	Koelinstallatie
	Onderhoud-bedrijf-/ bedieningsvoorschrift.
Bedieningsinstructie LVD
	BP
	Visueel/ bediening 
	Voor oplevering
	
	

	102
	62.00
	Koelinstallatie
	Hinderlijkje geluiden
	
	Meting
	Na gereedkomen
	
	Rapport 

	103
	
	Koelinstallatie
	Installatieconcept
	
	
	Voor montage
	
	Rapport TNO m.b.t. COP waarden

	104
	62.13
	Koelinstallatie
	Beproeven /inregelen
	
	Beproeven
	Na gereedkomen
	
	Rapport

	105
	62.73
	Koelinstallatie
	Leidingdoorvoer hulpstuk: brandwerend
	
	
	Bij levering
	
	Certificaat

	106
	68.00
	Regelinstallatie
	Onderhoud-bedrijf-/ bedieningsvoorschrift.
Bedieningsinstructie LVD
	BP
	Visueel/ bediening 
	Voor oplevering
	
	

	107
	68.00
	Regelinstallatie
	Hinderlijkje geluiden
	
	Meting
	Na gereedkomen
	
	Rapport 

	108
	68.12
	Regelinstallatie
	Meetrapport
	WP
	Meting
	Na gereedkomen
	
	Rapport 

	109
	68.13
	Regelinstallatie
	Beproeven /inregelen:

	WP
	Beproeven
	Na gereedkomen conform bestek
	
	Rapport

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	70.00
	Elektrotechnische installaties
	Goedkeuring(en)
	WP
	Inspectie onafhankelijk inspectiebedrijf
	Na gereedkomen
	
	Rapport / Certificaat

	111
	70.00
	Elektrotechnische installaties
	Onderhoud voorschrift/ bedrijf-/ bedieningsvoorschrift/ bedieningsinstructie
	BP
	Visueel/ bediening
	Voor oplevering
	
	

	112
	70.00
	Elektrotechnische installaties
	Monster(s)
	
	Visueel/ lijst
	Voor bestelling
	
	

	113
	70.11
	Elektrotechnische installatie
	Ontwerptekening bliksemafleiderinstallatie
	
	Tekening
	Voor uitvoering
	
	

	114
	70.11
	Elektrotechnische installaties
	Verlichtingsinstallatie: plaats noodverlichting punten
	BP
	Visueel
	Na gereedkomen referentie(s)
	
	

	115
	70.12
	Elektrotechnische installatie
	Werktekeningen en berekeningen
	WP
	Tekening/ berekening
	Voor aanvang
	
	

	116
	70.12
	Elektrotechnische installatie
	Noodverlichting projectie/ armatuuradressen
	
	Tekening
	Voor inbedrijfstelling
	
	

	117
	70.13
	Elektrotechnische installaties
	Beproeven/inregelen:

	BP
	Metingen
	Na gereedkomen conform bestek
	
	Rapport

	118
	70.14
	Elektrotechnische installatie
	Gebouwenmap/ revisietekeningen
	WP
	Visueel
	Voor oplevering
	
	

	119
	70.32
	Elektrotechnische installaties
	Aggregaat
	
	Beproeven
	Na gereedkomen
	
	

	120
	70.41/
70.42
	Elektrotechnische installatie
	Kanalisatie/ buisleidingen
	WP
	Visueel
	Voor sluiten plafonds
	
	

	121
	70.43
	Elektrotechnische installaties
	Doorvoeringen: brandwerend t.b.v. kabelgoten
	
	
	Bij levering/ na gereedkomen
	
	Certificaat

	122
	70.43
	Elektrotechnische installaties
	Doorvoeringen: brandwerend t.b.v. buisleidingen
	
	Keuring 
	Na gereedkomen
	
	Certificaat

	123
	70.43
	Elektrotechnische installaties
	Kunststof buis
	
	
	Bij levering
	
	KOMO –certificaat met KOMO –keurmerk

	124
	70.52
	Elektrotechnische installatie
	Schakel- en verdeelinrichting productiegegevens
	WP
	Tekening
	Voor productie
	
	Stempelschets

	125
	70.52
	Elektrotechnische installatie
	Centrale noodverlichting
	WP
	Tekening/ berekening
	Voor productie
	
	

	126
	70.61
70.62
	Elektrotechnische installatie
	Grondkabels
	BP
	Visueel
	Voor dichten kabelsleuf
	
	

	127
	70.65
	Elektrotechnische installatie
	Waarschuwingsband
	BP
	Visueel
	Voor dichten kabelsleuf
	
	

	128
	70.88
	Elektrotechnische installatie
	Aardplaten/ ringleiding
	WP
	Visueel
	Voor aanvullen grondwerk/ voor betonstort
	
	

	129
	70.88
	Elektrotechnische installatie
	Aardelektrode
	WP
	Meting
	Voor oplevering
	
	Rapport

	130
	75.00
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Goedkeuring installatie
	WP
	Keuring(en) door brandweer
	Voor oplevering
	
	Schriftelijke goedkeuring

	131
	75.00
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Monster(s)
	
	Visueel/ lijst
	Voor bestelling
	
	

	132
	75.10
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Fabrikant Data-installatie Approved Installers 
	
	Toetsing
	Voor aanvang
	
	Licentie

	133
	75.12
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Brandmeldinstallatie / PVE
	WP
	Goedkeuring gemeente
	Voor aanvang
	
	

	134
	75.13
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Meten: horizontale bekabeling, glasvezel-bekabeling, basisomroep-installatie, datacommunicatie installatie
	
	
	Na gereedkomen
	
	Rapport/ Certificaat

	135
	75.13
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Beproeven/ inregelen: basisomroepinstallatie
	WP
	
	Voor oplevering
	
	Rapport

	136
	75.13
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Controleren brandmeldinstallatie
	WP
	
	Voor aansluiting op brand- meldposten
	
	Rapport/ certificaat (75.32)

	137
	75.90
	Communicatie- en beveiligingsinstallatie
	Toegangscontrole- en CCTV-installatie
	
	Inregelen/ testen
	Voor oplevering
	
	Rapport

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	80.13
	Liftinstallaties
	Keuring
	WP
	Keuring door Liftinstituut
	Voor ingebruikname
	
	Rapport/ certificaat

	139
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
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