## Vragen_en_antwoorden
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1e vragen ronde | Wij ontvanghen graag duidelijkheid op de volgende stukken; - Projectplan ontvangen wij graag - Bestek ontvangen wij graag - Projectplanning ontvangen wij graag - Is er sprake van deelopleveringen? Zo ja wanneer en om wat voor bedragen gaat dit? - Bouwtekeningen (bestaand/nieuw) ontvangen wij graag - Uitsplitsing aanneemsom ontvangen wij graag - Wie gaat het werk uitvoeren? - Het werk start op 1 septemeber maar op 30 september wordt de gunning pas bekend. Klopt dit? Zo ja, dan ontvangen wij graag, mochten wij dit risico schrijven, tzt een omstandighedenverklaring | Hiervoor dient u de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en middels de berichtenmodeule van Tenderned in te sturen.
2 | Opname Clausule | Wij ontvangen graag akkoord om de volgende clausulering toe te voegen: o Sloop o Beton o Damwanden o Verlies en/of opruimen van slib Uitgesloten is schade en/of kosten als gevolg van verlies en/of het opruimen van slib/effluent/influent water | Wij gaan niet akkoord met de clausule sloop. Ten aanzien van Beton en Damwanden kunnen we akkoord gaan en slib was reeds opgenomen.
3 | Deeloplevering | Worden er delen tussentijds opgeleverd en weer in gebruik genomen? Zo ja, dan zien wij graag een deeloplevering clausule toegevoegd worden. | Ja er zullen delen tussentijds opgeleverd worden. Er worden delen opgeleverd en in bedrijf genomen. Belangrijkste deeloplevering is de in gebruikname van de Nereda installatie. Deze moet de functie van de waterlijn overnemen, waarna wij de oude onderdelen kunnen gebruiken voor andere werkzaamheden.
4 | Eigen Risico | Het is onduidelijk welk eigen risico wordt gevraagd voor dit project? Wij zien graag een minimum van € 25.000,- per gebeurtenis en 2x ER bij testen/gedurenden oht. Bent u hiermee akkoord? | Ja daar zijn we mee akkoord.
5 | Rapportages | Wij zien graag de volgende rapportages tegemoet: funderingsadvies, damwandenadvies, palenplan en gekozen heimethode? | De constructieberekeningen die gemaakt zijn in het VO zijn bijgevoegd. Voor het DO is er nog niet een soortgelijk verslag aanwezig. Er zal slechts een object op palen worden gefundeerd. Dit betreft de fundatie voor het accupakket. Hiervoor is een tekening bijgevoegd. Op dit moment is nog geen definitieve keuze gemaakt over de fundatiemethode. Dit zal gebeuren middels boorpalen of inwendig geheide buispalen. De voorkeur op dit moment gaat uit naar inwendig geheide buispalen. Er is geen damwandadvies opgesteld. Er zal een damwand worden geplaatst aan de zuidkant van de bouwkuip voor de Nereda tanks. Deze zal worden gedrukt. Deze damwand is gekomen als beheersmaatregel om de persleiding die ten zuiden ligt te beschermen tijdens de werkzaamheden. Funderingsplaat, nieuwe situatie (batterij opslag). De berekening hiervan dient nog te worden opgesteld. Overige informatie, anders dan aangeleverd is niet beschikbaar.
6 | Monitoringsplan | Is er een monitoringsplan opgesteld? Zo ja, graag ontvangen wij een kopie. Zie niet, graag een toelichting waarom dit niet is gedaan/overwogen? | Deze moet nog worden opgesteld. Dit is echter momenteel nog niet ingepland of afgestemd. Voor de afronding van deze procedure zal dit ook nog niet bekend zijn.
7 | Trillingsmetingen | Worden er trillingsmetingen uitgevoerd nabij de bestaande bassin/gebouwen? | Er wordt een trillingsprognose opgesteld ten behoeve van de funderingswerkzaamheden. HIerover zijn wij met een partij in overleg, maar op dit moment is deze er nog niet. Deze zullen wij delen indien deze tijdig opgeleverd wordt. Er is verder nog geen keuze gemaakt of wij ook daadwerkelijk trillingsmetingen zullen doen. Het risico op schade wordt momenteel niet als hoog gezien door de beperkte activiteiten die grote trillingen veroorzaken. Vooralsnog verwachten wij geen trillingsmetingen te doen.
8 |  | Wat is de duur van de onderhoudstermijn en wat wordt bedoeld met 12 maanden respectievelijk 24 maanden? | Graag een voorstel voor 12 maanden onderhoudstermijn en wat is de mogelijkheid en eventueel meerpremie bij 24 maanden (optioneel)
9 |  | Wat is de hoogte van het eigen risico? Wij stellen voor om uit te gaan van : EUR 25.000 p.g. / EUR 50.000 vanaf testen, tijdens onderhoudstermijn en bij storm. Is dat acceptabel? | Zie vraag 4
10 |  | In het prijzenblad wordt uitgegaan van een jaarpremie. Klopt het dat dit een voorschotpremie moet zijn die in een keer wordt voldaan? Kunnen we een gewijzigd prijzenblad ontvangen? | Bijgaand aanpast Prijzenblad
11 |  | Kunnen we de volgende clausules toevoegen? o Schade als gevolg van onvoldoende biologische werking van de RWZI is uitgesloten van dekking o Schade/kosten als gevolg van verlies/opruimen van slib is uitgesloten van dekking o Verhoogd eigen risico van EUR 50.000 bij kabels en leidingen o Sectie II exclusief dekking voor regresnemende brandverzekeraars o Onderhoudstermijn exclusief FLEX-risico’s | o Schade als gevolg van onvoldoende biologische werking van de RWZI is uitgesloten van dekking - Ja, akkoord. o Schade/kosten als gevolg van verlies/opruimen van slib is uitgesloten van dekking - Ja, akkoord. o Verhoogd eigen risico van EUR 50.000 bij kabels en leidingen - Ja, akkoord. o Sectie II exclusief dekking voor regresnemende brandverzekeraars – Conform de voorwaarden C1707 per rubriek is onder 2.5. lid k van de uitsluitingen is bepaald dat niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schaden waarvoor door een andere verzekeraar of sociale verzekeringsinstelling vergoeding is verleend. o Onderhoudstermijn exclusief FLEX-risico’s - Ja, akkoord
12 |  | Graag ontvangen we navolgende informatie: o Bestek o Presentatie van het project of een duidelijke omschrijving o Enkele bouwtekeningen (situatie, plattegronden, doorsneden) o Gesplitste begroting van de totale investeringswaarde o Bouwplanning inclusief testplanning o Faseringsdocument o Bouwput- en bemalingsadvies o Welke aannemers voeren het werk uit? | Zie vraag 1