## 1. Bijzondere gevaren 2.28-1
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 22003-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | JO TBS ROK 2022 - 2025
TABEL 1. Artikel 2.28 lid 1: Specificatie van bijzondere gevaren volgens bijlage II van de Europese Richtlijn 92/57/EEG
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Bedelving | ja | Overlijden, ernstig letsel, letsel | tijdens alle activiteiten mogelijk | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 0.5 | 2 | 7 | 7 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vastraken | ja | Beklemming en (ernstig) letsel | tijdens alle activiteiten mogelijk | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallen | nee
Gevaarlijke chemische stoffen | ja | Verstikking, bedwelming, vergiftiging | Frezen, markering, … | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Gevaarlijke biologische stoffen | nee
Ioniserende stralingen | nee
Werken nabij hoogspanning | ja | Vonken, brand, explosie, letsel, elektrocutie | tijdens alle activiteiten mogelijk | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verdrinkingsgevaar | nee
Graven van putten | nee
Ondergrondse werk | nee
Werken in tunnels | ja | Instorten, vastzitten, overlijden, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Duikwerkzaamheden | nee
Werken onder overdruk | nee
Werken met springstoffen | nee
Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen | nee
" GA DOOR NAAR TABBLAD 2.

## 2. Asbest en grond(w)(b) 2.28-2
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 22003-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | JO TBS ROK 2022 - 2025
TABEL 2. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Eventuele aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten (art. 4.37 Arbobesluit), verontreinigde grond(water)(bodems)
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Specifiek gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Asbest in gebouwen | nee
Asbest in installaties | nee
Losse asbesthoudende producten | nee
Zwerfasbest (buitenruimte) | ja | Besmetting, asbestgerelateerde ziekten, overlijden | tijdens alle activiteiten mogelijk | ja | ja | ja | tijdens alle activiteiten mogelijk | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | Bij constatering zelf niet aanraken of handelen. Altijd melding doen bij omgevingsdienst FGV! | Bij constatering zelf niet aanraken of handelen. Altijd melding doen bij omgevingsdienst FGV! | Uitvoerende medewerker aannemer |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigde grond | nee
Verontreinigd water | nee
Verontreinigd grondwater | nee
Verontreinigde waterbodems | nee
" GA DOOR NAAR TABBLAD 3.

## 3. Samenloopgevaren 2.28-2
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 26003-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | JO INZET 2026 - 2029
TABEL 3. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Specifieke gevaren met inbegrip van gevaren als gevolg van gelijktijdig, achtereenvolgend en doorgaand exploitatiewerk
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Specifiek gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Middelen, gereedschappen, machines en installaties | ja
Foute bedieningsmiddelen | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | Door opdrachtnemer in te vullen. | Door opdrachtnemer in te vullen. | Door opdrachtnemer in te vullen. |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Snijden | ja | letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Stoten | ja | letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Knellen | ja | letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Pletten | ja | letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hete oppervlakken/onderdelen | ja | Vonken, brand, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Wegslaan/kantelen | ja | Vonken, brand, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Loskomen | ja | letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Wegvliegende delen | ja | explosie, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende delen | ja | explosie, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aanrijdingen | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | Aanwezig bij alle werkzaamheden binnen de obstakelvrije zone van de weg, dus langs of aan de weg. | 6 | 2 | 15 | 180 | 3 | Waar mogelijk wordt de weg voor alle verkeer afgesloten en een omleidingsroute ingesteld. | In andere gevallen wegafzettingen conform CROW 96b. Door opdrachtnemer concreet uit te werken per situatie. | Opdrachtnemer |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onbekwame personen | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Breuk | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Slijtage | ja | letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Roestvorming | ja | letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Storingen/uitschakelingen | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | Bij werk "x" of "Y" of tijdens alle activiteiten mogelijk… | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Elektriciteit | ja
Hoogspanning | nee
Middenspanning | nee
Laagspanning | nee
Statische elektriciteit | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Kortsluiting | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Overstroom/-spanning | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Slechte verbindingen/aardingen | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vocht | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken onder spanning | nee
Aanraking spanningsvoerende delen | nee
Werken op hoogte (betreft elk verschil vanaf 2,5 meter) | ja
Vallende personen | ja | Letsel, van dood naar ernstig/minder ernstig, omgevingsschade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende voorwerpen | ja | Omgevingsschade, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hijs- en hefwerkzaamheden | ja
Hijswerkzaamheden | ja | Instabiliteit/vallen kraan, vallende lasten, brekende hijshulpmiddelen, weersomstandigheden (wind/onweer/mist), binnen draaibereik komen, letsel personen, omgevingsschade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 15 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hefwerkzaamheden | ja | Instabiliteit/omvallen hefwerktuig, vallende lasten, afbreken onderdelen, weersomstandigheden (wind/onweer/mist), binnen draaibereik komen, letsel personen, omgevingsschade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 15 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vloeren, looproutes, steigers, plateaus en bordessen | ja
Struikelen | ja | Letsel, schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Uitglijden | ja | Letsel, schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende personen | ja | Letsel, schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende voorwerpen | ja | Letsel, schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Oneffenheden | ja | Letsel, schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken langs of op het water | nee
Vallen in het water | nee
Onderkoeling | nee
Verdrinking | nee
Geraakt worden door passanten/boten | nee
Onderlinge aanvaringen passanten, door het werk | nee
Graafwerk, putten, sleuven en uitgravingen | ja
Instorting/bedelving | nee
Raken stroomkabel | ja | Vonken, brand, explosie, letsel, elektrocutie | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken gasleiding | ja | Vonken, brand, explosie, letsel, bedwelming | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken waterleiding | ja | Wateroverlast, instabiliteit, instorting | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken rioolleiding | ja | Besmetting via huid, inslikken, ziekten | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken telefonie | ja | Schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken internet | ja | Schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken andere kabels, te weten… | ja | Letsel/schade, te weten… | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken in besloten ruimten | nee
Bedwelming | nee
Vergiftiging | nee
Verstikking | nee
Elektrocutie | nee
Brand/explosie | nee
Temperatuur (warmte/koude) | nee
Verdrinking/waterstand | nee
Moeilijke in- en uitgang | nee
Moeilijke evacuatie | nee
Draaiende en bewegende (onder)delen | nee
Fysische factoren | ja
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) | ja | Gehoorbeschadiging, lawaaidoofheid | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hinderlijk geluid | ja | Ongevallen door niet horen waarschuwingen | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Trillingen | ja | Zenuw- en bloedvatbeschadiging, fysieke overbelasting | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Schokken | ja | Zenuw- en bloedvatbeschadiging, fysieke overbelasting | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Gebrekkige verlichting | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Te veel verlichting | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Warmte | ja | Verbranding, brandwonden | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Koude | ja | Verminderde waakzaamheid, verminderde handelbekwaamheid,(bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Regen, sneeuw, ijzel | ja | Gladheid, zichtbeperking, (bijna-)ongevallen, letsel, omgevingsschade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Mist (beperkte zichtbaarheid) | ja | (bijna-)ongevallen, letsel, omgevingsschade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Stralingen (infrarood, ultraviolet, laser) | nee
Fysieke belasting | ja
Handmatig tillen, dragen en verplaatsen | ja | Overbelasting, klachten aan armen, nek, schouders en rug, letsel/schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Zware lasten | nee
Klimmen, klauteren en (door)kruipen | nee
Repeterende bewegingen | ja | Overbelasting, klachten aan armen, nek, schouders en rug, letsel/schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Statische belasting | ja | Overbelasting, klachten aan armen, nek, schouders en rug, letsel/schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Dynamische belasting | ja | Overbelasting, klachten aan armen, nek, schouders en rug, letsel/schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Ongunstige werkhouding (gebogen, gedraaid, etc.) | ja | Overbelasting, klachten aan armen, nek, schouders en rug, letsel/schade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken langs, aan of op de weg | ja
Aanrijdingen door passanten | ja | Overlijden, letsel, omgevingsschade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aanrijdingen door werkverkeer | ja | Overlijden, letsel, omgevingsschade | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | Aanwezig bij alle werkzaamheden binnen de obstakelvrije zone van de weg, dus langs of aan de weg. Maar ook mogelijk in het werkvak bij in- en uitrijden van werkverkeer. | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | * Waar mogelijk wordt de weg voor alle verkeer afgesloten en een omleidingsroute ingesteld. * In het werkvak moet achteruitrijdend verkeer een geluidssignaal voeren. | In andere gevallen wegafzettingen conform CROW 96b. Door opdrachtnemer concreet uit te werken per situatie. | Opdrachtnemer |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vekeersagressie en -geweld | ja | Escalatie met als gevolg verbaal en/of fysiek letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Welzijn | ja
Agressie en geweld (overige oorzaken) | ja | Escalatie met als gevolg verbaal en/of fysiek letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Avond- en nachtwerk | ja | Verminderde waakzaamheid, (bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Weekend-/zondagswerk | ja | Verminderde waakzaamheid, (bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Consignatie | nee
Werkdruk/werkstress (projectmatig) | ja | Toename fouten, (bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Complexiteit en onoverzichtelijkheid werk | nee
Gedrag | nee
Onvoldoende kennis | nee
Onvoldoende kunde | nee
Demotivatie/onwil/bewuste overtreding | nee
Sociale gevaren | ja
Beperkte bereikbaarheid bewoners | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Beperkte bereikbaarheid bedrijven | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Beperkte bereikbaarheid hulpdiensten | nee
Andere overheden | nee
Aan- en afvoerroutes personen en goederen | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onbevoegde toegang | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Diefstal | ja | Overvalsrisico | gebruik nummering § 2.2 V&G-plan | nee | ja | nee | specificeer waarbij gevaar en risico aanwezig | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Overige specifieke gevaren / ontwerkpeuzen | nee
<vul in>
<vul in>
<vul in>
<vul in>
<vul in>
<deze lijst moet specifiek worden aangevuld / op maat worden gemaakt per project! Dit is géén standaard invuloefening!>
<denk hierbij ook na over risico's die tijdens beheer, onderhoud en sloop aanwezig zijn én hoe deze met de juiste ontwerpkeuzen nu reeds kunnen worden vermeden!>