## TBV SVK Ramspol
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden t.b.v. bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning (TVB -lijst )
2019-04-03 |  |  | Versie : 0.4 |  | Blad | 1
Controleer voor gebruik of dit de laatste versie is
| Hoofdonderwerpen | F-IB | T-IV | WV | VP | VOP + | Werkvoorschrift - Opmerking
1. Aanwijzing / Bevoegdheden
1.1 | Installatie Verantwoordelijke (T- IV ) |  | X
1.2 | Werk Verantwoordelijke ( WV ) |  | x | X |  |  | ON
1.3 | Vakbekwaam Persoon ( VP) |  |  |  | X |  | ON
1.4 | Voldoend Onderricht Persoon ( VOP ) |  |  |  |  | X
2. Vervanging
2.1 | Installatie Verantwoordelijke (T- IV ) |  | X |  |  |  | plv T- IV-er
2.2 | Werk Verantwoordelijke ( WV ) |  |  | X | X
2.3 | Vakbekwaam persoon ( VP) |  |  | X
2.4 | Voldoend Onderricht Persoon ( VOP )
3. Beheer en organisatie
3.1 | Uitwerken, implementeren, beheren en waarborgen van NEN 3140 in de organisatie |  | X |  |  |  | In samenwerking met F-IB.
3.2 | Verantwoordelijk voor opstellen vakbekwaamheidseisen en opleidingen |  | X |  |  |  | De ON is verantwoordelijk voor de vakbekwaamheidseis en opleidingen van zijn personeel. De T-IV toetst dit.
3.3 | Toezicht houden op het uitvoeren van visuele inspecties NEN 3140 |  | X
3.4 | Verantwoordelijk voor het uitvoeren van visuele inspecties NEN 3140 |  |  | x
3.5 | Het laten uitvoeren en coördineren van de periodieke inspectie van de elektrische installatie NEN 3140 |  | X |  |  |  | Opnemen in contract met ON. T-IV maakt volgens Tabel I NEN3140
3.6 | Het laten uitvoeren en coördineren van de opleveringsinspectie van de elektrische installatie NEN 1010 |  | x |  |  |  | ON is verantwoordelijk voor uitvoeren inspectie.
3.7 | Beheren van inspectierapporten van de elektrische installatie NEN 1010 & 3140 |  | X
3.8 | Het coördineren van de inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen |  | x
3.9 | Het uitvoeren van de inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen en het verzorgen van de rapportage |  |  | x | X | X | Voor VOP van de ON
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden t.b.v. bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning (TVB -lijst )
43558 |  |  | Versie : 0.4 |  | Blad | 2
Controleer voor gebruik of dit de laatste versie is
| Hoofdonderwerpen | F-IB | T-IV | WV | VP | VOP + | Werkvoorschrift - Opmerking
3.10 | Beheren van inspectierapporten van de elektrische arbeidsmiddelen |  | X
3.11 | [6 empty] | nvt
3.12 | Verantwoordelijk voor uitvoering van de vervolgacties n.a.v. de inspecties |  | X | x
3.13 | Controle en toezicht van de vervolgacties n.a.v. de inspecties |  | X | X |  |  | T-IV verantwoordelijk voor opleveren restpunten
3.14 | Verantwoordelijk voor uitvoering van de vervolgacties n.a.v. arbeidsmiddelen inspecties |  | X
4. Instructie / delegeren / opdragen / toezicht
4.1 | Begeleiden, toezicht houden op leken |  | X | X | X |  | VOP houdt geen toezicht op E - werk
4.2 | Toezicht houden op alle medewerkers (ook derden) of men zich aan de veiligheidseisen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering houdt. |  | X | X | X | X | STOPPEN bij direct gevaar, of na 2 waarschuwingen de Installatie Verantwoordelijke inlichten.
4.3 | Toezicht houden op de toegangsregeling voor de schakelruimten |  | X | X | X | X | In de toekomstige toegangs regeling E bevoegheden borgen.
4.4 | Zorgdragen voor interne instructie WI 10 m.b.t. risico’s met luchtsluiting. |  | x
4.5 | Zorgdragen voor interne instructie WI 12 m.b.t. energie voorziening van aggregaat |  | x
4.6 | Zorgdragen voor interne instructie WI 13 m.b.t. specifieke risico’s met uitval 10kV |  | X
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden t.b.v. bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning (TVB -lijst )
43558 |  |  | Versie : 0.4 |  | Blad | 3
Controleer voor gebruik of dit de laatste versie is
| Hoofdonderwerpen | F-IB | T-IV | WV | VP | VOP + | Werkvoorschrift - Opmerking
4.7 | Invullen RWS werkvergunning |  | X | X |  |  | Indien nodig. (werkzaamheden in de balg of nauw geleidende ruimten)
4.8 | Invullen schakelbrief |  |  | X |  |  | T-IV beoordeeld de schakelbief voor aanvang werkzaamheden.
4.9 | Het melden van gebreken aan installaties en elektrische arbeidsmiddelen |  | X | X | X | X | Arbo plicht elke medewerker heeft de plicht om onveilige situaties te melden
4.10 | Opdracht verstrekken aan derden |  | X | X
In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaalt de aanpak.
4.11 | Delegeren aan personeel |  |  | X
4.12 | Begeleiden van onderhoud aan hoofd verdelers en onderverdelers |  |  | X
5. Tekeningen
5.1 | Beheer elektrotechnische tekeningen |  | X
5.2 | Revisie van de tekeningen |  | X | X | X |  | VP van ON.
6. Pers. beschermingsmiddelen (PBM)
6.1 | Aanschaf, beheer en periodieke inspectie van de persoonlijke E beschermingsmiddelen |  | X | X |  |  | In beheer van RWS.
6.2 | Gebruik en toepassing van de gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen |  | X | X
7. Werkplekbeoordeling
7.1 | Beoordelen van de werkplek op elektrische gevaren |  | X | X | X | x | VOP na instructie voor specifieke werkzaamheden
8. Bedienings- en schakelhandelingen aan de elektrische installatie
8.1 | Het eenmalig resetten van een aardlekschakelaar t/m 40A en installatie automaat t/m 32A |  | X | X | X | x
8.2 | Het eenmalig resetten van verzorgings units / bouwkasten / zwerfkasten |  | X | X | X
X
8.3 | Bedienen van alle automaten |  | X | X | X
8.4 | Bedienen en instellen van thermische beveiliging, motorbeveiligingsschakelaar |  | X | X | X
8.5 | Schakelen van hoofdschakelaars/distributiegroepen |  | X | X | X |  | Na toestemming TIV.
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden t.b.v. bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning (TVB -lijst )
43558 |  |  | Versie : 0.4 |  | Blad | 4 | #REF!
Controleer voor gebruik of dit de laatste versie is
| Hoofdonderwerpen | F-IB | T-IV | WV | VP | VOP + | Werkvoorschrift - Opmerking
8.6 | Schakelen van groepsschakelaars in eindgroepen. |  | X | X |  |  | Na toestemming TIV
8.7 | Toestemming geven aan niet E - werkzaamheden in E - ruimten |  | X | X
8.8 | In en uitschakelen van werkschakelaars t.b.v. werktuigen |  | X | X | X | X | TBV WTB werkzaamheden/inspectie
8.9 | In en uitschakelen van MCC laden |  | X | X | X
TBV E werkzaamheden/inspectie
9.Veilig stellen van delen elektrische installatie
9.1 | Veilig stellen van schakel- en verdeelinrichtingen |  | X | X
In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaalt de aanpak.
9.2 | Veilig stellen van besturingskasten van machines |  | X | X
In overleg met T-IV - WV. T- IV - WV bepaalt de aanpak.
9.3 | Aarden en kortsluiten ter voorkoming van terug levering. |  | X | X
A en K mag alleen toegepast worden met een goedgekeurd schakelbericht
9.4 | Veilig stellen van componenten in eindgroepen (hoofd- en stuurstroom) |  | X | X | * |  | *
[5 empty] | X |  | In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaalt de aanpak.
9.5 | Testen en aansluiten van motoren. |  | X | X | X
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden t.b.v. bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning (TVB -lijst )
43558 |  |  | Versie : 0.4 |  | Blad | 5 | 0
Controleer voor gebruik of dit de laatste versie is
Hoofdonderwerpen |  | F-IB | T-IV | WV | VP | VOP + | Werkvoorschrift - Opmerking
10. Vervangen van smeltveiligheden in elektrische installatie
10.1 | Stroomloos vervangen van alle schroefpatronen in distributiegroepen |  | X | X | X
10.2 | Stroomloos vervangen van alle mespatronen in distributiegroepen |  | X | X | X
10.3 | Stroomloos vervangen van schroefpatronen t/m 25 A in eindgroepen van lichtverdelers |  | X | X | X
10.4 | Stroomloos vervangen van alle schroefpatronen in eindgroepen |  | X | X | X
10.5 | Stroomloos vervangen van alle mespatronen in eindgroepen |  | X | X | X
11. Elektrotechnische werkzaamheden aan de elektrische installatie
11.1 | Ongeplande elektro-technische werkzaamheden |  | X |  |  |  |  | afroep bij ondersteuning
|  |  |  | X | X |  | VP of WV gebied
Installateur
Indien nodig achterwacht.
11.2 | Geplande elektro - technische werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd. |  | X | X
[5 empty] | X |  | In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaald de aanpak.
11.3 | 1 op 1 vervangen van componenten in schakel- en verdeelinrichtingen |  | X | X
[5 empty] | X |  | In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaalt de aanpak.
11.4 | 1 op 1 vervangen van componenten in de gebouw gebonden installaties met uitzondering van verdelers |  | X | X
X
11.5 | Aanpassen, uitbreiden en wijzigen van de installatie |  | X | X
[5 empty] | X |  | In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaalt de aanpak.
11.6 | Onderhoud en herstel van de installatie |  | X | X
[5 empty] | X |  | In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaalt de aanpak.
11.7 | Veiligstellen van elektromotoren |  | X | X | X
11.8 | 1 op 1 vervangen van veilig gestelde elektromotoren |  | X | X | X |  | In overleg met T-IV
12. Elektrotechnische werkzaamheden aan de elektrische installatie van besturingspanelen
12.1 | 1 op 1 vervangen van componenten in de besturingskasten |  | X | X
In overleg met T-IV - WV. T-IV - WV bepaalt de aanpak.
X
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden t.b.v. bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning (TVB -lijst )
43558 |  |  | Versie : 0.4 |  | Blad | 6 | 0
Controleer voor gebruik of dit de laatste versie is
Hoofdonderwerpen |  | F-IB | T-IV | WV | VP | VOP + | Werkvoorschrift - Opmerking
12.2 | Het monteren en bedraden van componenten in besturings kasten. |  | X | X
13. Meten en storing zoeken in de elektrische installatie
13.1 | Verrichten van metingen |  | X | X | X
13.2 | Storingsanalyse en storing zoeken |  | X | X | X
13.3 | Spanningsloosheid aantonen |  | X | X | X
14. Onderhoud handgereedschap
14.1 | Snoer en steker vervangen van elektrische arbeidsmiddelen 400V / 230V ac |  | X | X | X
15. Gebruik van meetinstrumenten Cat IV
15.1 | Dubbelpolige spanningsaanwijzer Klasse Categorie IV |  | X | X | X
15.2 | Universeel meter Klasse Categorie IV |  | X | X | * |  | * | Na instructie
[5 empty] | X |  | Zie voor het uitvoeren van metingen bijlage H / NEN 3140
15.3 | Stroomtang Klasse Categorie IV |  | X | X | X |  | Alleen voor stroom metingen
Zie voor het uitvoeren van metingen bijlage H / NEN 3140
15.4 | Isolatie tester Klasse Categorie IV |  | X | X | X |  | Zie voor het uitvoeren van metingen bijlage H / NEN 3140
15.5 | Installatietester Klasse Catergorie IV |  | X | X |  |  | Zie voor het uitvoeren van metingen bijlage H / NEN 3140
15.6 | Apparatentester |  | X | X | X | * | *
[6 empty] | X | VOP na instructie
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden t.b.v. bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning (TVB -lijst )
43558 |  |  | Versie : 0.4 |  | Blad | 7
Controleer voor gebruik of dit de laatste versie is
| Hoofdonderwerpen | F-IB | T-IV | WV | VP | VOP | Werkvoorschrift - Opmerking
16. Onder spanning werken (anders dan metingen)
16.1 | Is niet toegestaan: VERBODEN | [5 empty] | VERBODEN
17. Bedienings- en schakelhandelingen aan noodstroom voorzieningen en 10Kv
17.1 | Begeleiden elektrotechnisch onderhoud NSA |  | X | X | X | * | *
[6 empty] | X | VOP na instructie
17.2 | Door het donker gaan met NSA |  | X | X | X | * | * | Vermeld in VOP+ aanwijzing
[6 empty] | X | zie WI 12
17.3 | Begeleiden onderhoud 10 kV installatie |  | X | X |  |  | RWS schakelt niet in 10Kv uitbesteed aan Fudura.
18. Tijdelijke installaties / bouw aansluitingen/ voeding RWS
18.1 | Aanvraag beoordelen |  | X |  |  |  | controle bestek T-IV-er gebied
18.2 | Inspectie |  | X | X |  |  | controle tot afleverpunt
18.3 | Beheer eindgroep voeding |  | X | X | X | * | *
[6 empty] | X | VOP na instructie
18.4 | Verantwoordelijkheid |  | X | X |  |  | Tot het afleverpunt