## Blad1
Antwoorden per stichting behorende bij vraag 3
Vraag
Antwoord
Wat is het beleid m.b.t. brand-, inbraak- , vandalisme- preventie? Graag een uitgebreide toelichting.
| VoCampus | geen opgave
| St. Praktijkonderwijs | We hebben een brandmeldinstallatie en het gehele gebouw is gecompartimenteerd om bij brand de schade te beperken. De brandmeld installatie staat in verbinding met de brandweer en wordt jaarlijks door een externe partij gekeurd. Het terrein en gebouw zijn volledig omheind met hekken en een slagboom op de oprit. Er is een camerabewakingssysteem zowel in het gebouw als op het buitenterrein, alarminstallatie en aangesloten op een meldkamer (intergarde). Toegang is beveiligd door middel van tags die gelogd worden. Vandalisme wordt voorkomen door gedragsregels en intensief toezicht.
| St. Montessori Onderwijs | Brandpreventie: Alle gebouwen zijn gekeurd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en beschikken over geldige gebruiksvergunningen, afgegeven door de brandweer en/of ODRN. De brandveiligheid binnen de gebouwen is geborgd via een combinatie van technische installaties, organisatorische maatregelen en periodieke controles. Een centrale rol is weggelegd voor de brandmeldinstallatie (BMI), een geautomatiseerd systeem dat bestaat uit rookmelders, handbrandmelders en een directe doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC), in dit geval Securitas. Elk gebouw beschikt over een actueel ontruimingsplan, dat minimaal één keer per jaar wordt geoefend met alle aanwezige medewerkers en leerlingen. De instructies zijn breed bekend en worden regelmatig herhaald om de paraatheid te waarborgen. De aanwezige blusmiddelen, noodverlichting en nooduitgangen worden jaarlijks gecontroleerd. Eventuele aandachtspunten die voortkomen uit deze inspecties worden opgenomen in het plan van aanpak van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Alle technische installaties, waaronder elektrische apparaten, cv-ketels en WKO-installaties, jaarlijks gekeurd volgens de geldende normen en richtlijnen. Hiermee wordt niet alleen de brandveiligheid verhoogd, maar ook de betrouwbaarheid van de installaties gewaarborgd. Inbraakpreventie: Alle gebouwen zijn uitgerust met een inbraakbeveiligingssysteem (IBS) dat direct is gekoppeld aan een alarmcentrale voor snelle respons bij incidenten. Ter ondersteuning hiervan is er cameratoezicht in en rondom de school, wat preventief werkt tegen inbraak en vandalisme. De werking en het gebruik van camerabewaking zijn vastgelegd in het privacyreglement en voldoen volledig aan de AVG-richtlijnen. Buiten schooltijden zijn de gebouwen afgesloten en is de toegangscontrole strikt geregeld. Sleutelbeheer is zorgvuldig georganiseerd: alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gebouwen. Vandalisme¬preventie: Om vandalisme op school te voorkomen, worden zowel fysieke als sociale maatregelen ingezet. Cameratoezicht speelt hierbij een belangrijke rol: beelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij een incident verdere afhandeling vereist. Tijdens pauzes, tussenuren en buitenschoolse activiteiten is er extra toezicht door conciërges, jongerencoaches en docenten. Daarnaast behoudt de schoolleiding zich het recht voor om kluisjes te controleren in het kader van veiligheid en het voorkomen van vandalisme. Binnen de school gelden duidelijke regels: vandalisme is strikt verboden. Overtredingen leiden tot gesprekken met betrokkenen, passende sancties en indien nodig aangifte bij de politie.
| St. Vrijeschoolonderwijs | Inbraakalarm, brandalarm- en melders, toezicht, sluitrondes altijd door een extern beveiligingsbedrijf. Compartimentering, vluchtdeuren, vluchtwegaanduidingen. Voorlichting, oefeningen, controles, certificering.
| St. Conexus | Alle scholen zijn ingericht en voorzien conform wettelijke verplichtingen, brandveiligheid en inbraakveiligheid. Bij scholen met een verhoogd risisco is cameratoezicht.
| St. Sint Josephscholen | jaarlijks controle bevoegd installateur op inbraak- en brandmeldinstallatie. BHV teams op scholen. Opgeleid persoon op scholen. Scholen zijn aangesloten op een particuliere alarmcentrale. Protocol opschalen indien hangjongeren overlast veroorzaken. (wijkagent/PAC/evt camera's)
| St. De Geldershof | Er is geen actief beleid aanwezig, wel preventiemaatregelen aanwezig, wanneer defecten zijn worden getracht deze zo spoedig mogelijk te herstellen naar orginele staat.
| Vrije school Meander | Het beleid hierop is dat er 3 jaarlijks een keuring op elektra plaatsvind, dat buiten schooltijd losse attributen binnen geplaats worden en dat school altijd op slot en beveiligd is.
| De Klokkenberg | Wij volgen alle richtlijnen van politie en brandweer en wij zijn aangesloten op de meldcentrale. Daarnaast hebben we rondom het hele gebouw verlichting die tot 2200 uur aan is. Ook hebbenn we 2 lampen die ‘s nachts aan gaan middels een bewegingsdetector. Ook hebben we een contract met securitas beveiliging..
| Gemeente Nijmegen | Er is geen geschreven beleid voor brand-, inbraak- en vandalismepreventie. In het Obectenboverzicht kunt u lezen dat de meeste locaties zijn voorzien van een brandmeldinstallatie en inbraakalarminstallatie met doormelding naar een PAC.
| Rentmeester 15a | Alle scholen zijn ingericht en voorzien conform wettelijke verplichtingen, brandveiligheid en inbraakveiligheid. Bij scholen met een verhoogd risisco is cameratoezicht.
| Rentmeester 15b | geen opgave