[image: image1.png]Empower Results®





Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: Gemeente
Contactpersoon


: Henny Rijkers
Functie
 


: Financieel beleidsmedewerkster
Telefoonnummer


: 0412 – 45 88 88
Emailadres


: h.rijkers@bernheze.org
Datum
 


: 20-10-2020
Risicoadres 



Risico- adres


: De Misse 6 / De Misse 4
Postcode


: 5384 BZ
Plaatsnaam: Heesch
Contactpersoon locatie

: 








Functie
 


: 









Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1990, uitbreiding 2006
Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


X Anders, gevelbeplating, natuursteen
Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






X Anders, EPDM 
Isolatiemateriaal gevels
X Steenwol

O Glaswol 

O EPS (polystyreen)


O PUR (Polyurethaan)
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel

O FM approved PIR


O Anders,





Isolatiemateriaal dak

X Steenwol

O Glaswol 

O EPS (polystyreen)


O PUR (Polyurethaan)
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel

O FM approved PIR

O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal
Zonnepanelen op dak(en)

X Aanwezig
O Op frame
X Direct op het dak     O Niet Aanwezig
Belendingen binnen 10 meter?
Nee
Ligging van het pand:

Binnen bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
Nee
Is de locatie omheind? 

Nee

Bebouwd oppervlak

: 3653 en 3325 (misse 4). Totaal 7.098 m2

Aantal verdiepingen

: 3


Staat van onderhoud

: goed
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
Ja


Is er doormelding van brandalarm?





Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





Nee (Misse 6)  Ja (misse 4)
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




O 30 min
O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren


Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
O 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


Ja
Jaarlijks

Koelinstallatie



Ja
Jaarlijks
Zonnepanelen



Ja
Jaarlijks
Overige technische installaties

Ja
Jaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




Nee


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 0 meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


Nee
 
Is er sprake van leegstand? 





Nee


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 



Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 





Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
Ja

Is er sprake van houtbewerking?





Nee
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 



Is er sprake van verfspuiten?  





Nee
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




Nee
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
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