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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: Gemeente
Contactpersoon


: Henny Rijkers-Fransen
Functie
 


: Financieel beleidsmedewerkster
Telefoonnummer


: 0412 – 45 88 88
Emailadres


: h.rijkers@bernheze.org
Datum
 


: 21-10-2020
Risicoadres 



Risico- adres


: Schoonstraat 34
Postcode


: 5384 AP

Plaatsnaam: Heesch
Contactpersoon locatie

: 








Functie
 


: 









Risico informatie
Bouwjaar pand


:                        
Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O  Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






X Anders, bitumen


Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol

O Glaswol 

O EPS (polystyreen)


O PUR (Polyurethaan)
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel

O FM approved PIR


O Anders,





Isolatiemateriaal dak

O Steenwol

O Glaswol 

O EPS (polystyreen)


O  PUR (Polyurethaan)
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel

O FM approved PIR

O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
O  Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
O  Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
O  Hout

O Staal
Zonnepanelen op dak(en)

X Aanwezig
X Op frame
O Direct op het dak     O Niet Aanwezig
Belendingen binnen 10 meter?
O Nee

O Ja, in gebruik als





Ligging van het pand:

Binnen bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
Ja
Is de locatie omheind? 

O  Nee

O Ja, gedeeltelijk: hoogte 

 m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

: 

m2

Aantal verdiepingen

: 




Staat van onderhoud

: 








Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
Ja


Is er doormelding van brandalarm?





Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


Nee


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 





Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




O 30 min
O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


Branddeuren

Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
O 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

O Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


Ja
Jaarlijks

Koelinstallatie



Ja
Jaarlijks

Zonnepanelen



Ja
Jaarlijks

Overige technische installaties

Ja
Jaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 

meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


O Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





Nee



Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 



Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 





Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

O Ja

Is er sprake van houtbewerking?





O Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





O Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




O Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja
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