## ILS
Bijlage 2 bij BIM-protocol MP28
Van Gogh Museum – ILS 2.0 (VGM-ILS) | 2025-01-30
\ | Aspecten
NLSfB | Bouwlaag | Brandwerende afwerking | Brandwerendheid | Brandwerendheid hoofddraagconstructie | Codering - NL-SfB | Conservering | Dragend | Entiteit | Hoeveelheden (BaseQuantities) | Materiaal | Naam | NL-SfB omschrijving | Nooduitgang | Oppervlakte | Rookwerendheid | Status | Type | Uitwendig | Vloerafwerking | Vorm buitenste contouren | Wandafwerking | Warmtedoorgangscoefficient | Weerstandsklasse
13.Vloeren op grondslag | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
16.Funderingsconstructies | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x
21.Buitenwanden | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x
22.Binnenwanden | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x
23.Vloeren | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x
24.Trappen en hellingen | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x
27.Daken | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x
28.Hoofddraagconstructies | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x
33.Vloeropeningen | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
34.Balustrades en leuningen | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
41.Buitenwandafwerkingen | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x
42.Binnenwandafwerkingen | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x
43.Vloerafwerkingen | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x
44.Trap- en hellingafwerkingen | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
45.Plafondafwerkingen | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x
47.Dakafwerkingen | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x
51.Warmteopwekking | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
52.Afvoeren | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
53.Water | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
54.Gassen | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
55.Koeling | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
56.Verwarming | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
57.Luchtbehandeling | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
58.Meet- en regelinstallaties | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
59.Werktuigkundige brandveiligheid | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
61.Centrale elektrotechnische voorzieningen | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
62.Energievoorziening gebruikersaansluitingen | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
63.Verlichting | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
64.Communicatie | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
65.Beveiliging | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x
66.Transport | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x
67.Gebouw management systeem | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x
73.Vaste keukenvoorzieningen | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x
74.Vaste sanitaire voorzieningen | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x
76.Vaste opslagvoorzieningen | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x
90. Terrein | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x
BVO oppervlakte | x | [6 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x
GO oppervlakte | x | [6 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x
Kozijnen | Parametergroep | Aspecten
NLSfB | AcousticRating | Beschrijving | Bouwlaag | Codering - NL-SfB | Deurnummer | Draairichting | Draairichting | Entiteit | FireExit | FireRating | Hoeveelheden (BaseQuantities) | Kleurbinnenzijde | Kleurbuitenzijde | Materiaal | Naam | NL-SfB omschrijving | Nooduitgang | Oppervlakte | Rookwerendheid | Status | Type | Uitwendig | Vorm buitenste contouren | Warmtedoorgangscoefficient | Weerstandsklasse | Zelfsluitend | ZTA
31.Buitenwandopeningen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
32.Binnenwandopeningen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
37.Dakopeningen |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Ruimtes (NVO) | Aspecten
NLSfB | Aantal pers. in Verblijfsgebied | Bouwlaag | Brandwerendheid | Codering - NL-SfB | Entiteit | Hoeveelheden (BaseQuantities) | Museal gebied | Naam | NL-SfB omschrijving | Nooduitgang | Oppervlakte | Publiek/niet publiek | Ruimtefunctie | Ruimtenaam | Ruimtenummer | Type | Weerstandsklasse | Zonering brandcompartimentering | Zonering gebruiksfunctie | Zonering gebruiksgebied | Zonering verblijfsgebied | Zonering vluchtroute
Ruimtes (NVO) | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## Categorieën
NLSfB | IfcEntityClass | Toelichting | Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12 | Kolom13 | Kolom14 | Kolom15 | Kolom16
11.Bodemvoorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
13.Vloeren op grondslag | IfcSlab | -
16.Funderingsconstructies | IfcFooting, IfcWall | -
17.Paalfunderingen | IfcPile | -
21.Buitenwanden | IfcWall, IfcCurtainwall (vliesgevels) | -
22.Binnenwanden | IfcWall, IfcCurtainwall (systeemwanden) | -
23.Vloeren | IfcSlab | Vloer- en plafond afwerkingen worden als losse laag gemodelleerd.
24.Trappen en hellingen | IfcStairFlight, IfcRailing, IfcSlab, IfcMember, IfcRamp | -
27.Daken | IfcSlab.ROOF | Opbouw van de dakconstructie moet herleidbaar zijn uit het model. Plafond afweking moet als losse laag gemodelleerd.
28.Hoofddraagconstructies | IfcBeam, IfcColumn, IfcMember, IfcWall, IfcSlab, IfcRoof | -
31.Buitenwandopeningen | IfcWindow, IfcDoor | Samengestelde objecten zijn niet toegestaan. Glas, ramen, deuren, kozijnen (en andere) moeten los te selecteren zijn.
32.Binnenwandopeningen | IfcWindow, IfcDoor | Samengestelde objecten zijn niet toegestaan. Glas, ramen, deuren, kozijnen (en andere) moeten los te selecteren zijn.
33.Vloeropeningen | IfcWindow, IfcDoor, IfcSlab, IfcPlate | -
34.Balustrades en leuningen | IfcRailing | -
37.Dakopeningen | IfcWindow | -
38.Inbouwpakketten | IfcSlab, IfcWall, IfcCovering, IfcWindow | -
41.Buitenwandafwerkingen | IfcCovering | -
42.Binnenwandafwerkingen | IfcCovering | -
43.Vloerafwerkingen | IfcCovering | Vloerafwerkingen worden als losse laag gemodelleerd.
44.Trap- en hellingafwerkingen | IfcCovering | -
45.Plafondafwerkingen | IfcCovering | Plafondafwerkingen worden als losse laag gemodelleerd.
47.Dakafwerkingen | IfcCovering | -
48.Afwerkingpakketten | IfcCovering | -
51.Warmteopwekking | Meest geëigende BIM entiteit | -
52.Afvoeren | Meest geëigende BIM entiteit | -
53.Water | Meest geëigende BIM entiteit | -
54.Gassen | Meest geëigende BIM entiteit | -
55.Koeling | Meest geëigende BIM entiteit | -
56.Verwarming | Meest geëigende BIM entiteit | -
57.Luchtbehandeling | Meest geëigende BIM entiteit | -
58.Meet- en regelinstallaties | Meest geëigende BIM entiteit | -
59.Werktuigkundige brandveiligheid | Meest geëigende BIM entiteit | -
61.Centrale elektrotechnische voorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
62.Energievoorziening gebruikersaansluitingen | Meest geëigende BIM entiteit | -
63.Verlichting | Meest geëigende BIM entiteit | -
64.Communicatie | Meest geëigende BIM entiteit | -
65.Beveiliging | Meest geëigende BIM entiteit | -
66.Transport | Meest geëigende BIM entiteit | -
67.Gebouw management systeem | Meest geëigende BIM entiteit | -
68.Asset Management Systeem | Meest geëigende BIM entiteit | -
71.Vaste verkeersvoorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
72.Vaste gebruikersvoorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
73.Vaste keukenvoorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
74.Vaste sanitaire voorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
75.Vaste onderhoudsvoorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
76.Vaste opslagvoorzieningen | Meest geëigende BIM entiteit | -
81.Losse verkeersinventaris | Meest geëigende BIM entiteit | -
82.Losse gebruikersinventaris | Meest geëigende BIM entiteit | -
83.Losse keukeninventaris | Meest geëigende BIM entiteit | -
84.Losse sanitaire inventaris | Meest geëigende BIM entiteit | -
85.Losse schoonmaakinventaris | Meest geëigende BIM entiteit | -
86.Losse opslaginventaris | Meest geëigende BIM entiteit | -
90. Terrein | Meest geëigende BIM entiteit | (invullen)
BVO oppervlakte | IfcSpace | Moeten in de categorie (Pset_SpaceCommon) Areas worden aangeleverd. conform NEN 2580.
GO oppervlakte | IfcSpace | Moeten in de categorie (Pset_SpaceCommon) Areas worden aangeleverd. conform NEN 2580.
Ruimtes (NVO) | IfcSpace | Moeten in de categorie (Pset_SpaceCommon) Rooms worden aangeleverd. conform NEN 2580.
VVO oppervlakte | IfcSpace | Moeten in de categorie (Pset_SpaceCommon) Areas worden aangeleverd. conform NEN 2580.

## Parameters
rood | oorspronkelijke parameters
groen | aspecten uit ILS Configurator
Parameters | IFC | Propertyset | Parametergroep | DataType | Waarden | Omschrijving | Voorbeeld | Opmerkingen
Brandcompartiment | Brandcompartiment | Pset VGM | Ruimtebeheer | IfcText | - | Als IfcZone. BC1, BC2, BC3 enz. | Zone Type = "Brandcompartiment" en Zone Name = "BC1" | -
Brandwerendheid | FireRating | Pset*Common | Specifiek | IfcText | - | Basis ILS § 4.5 | - | -
Draairichting | TypeOperation | Pset*Common | Specifiek | IfcText | [Enumeratie] | Wordt aangegeven voor deuren en ramen. Niet voor kozijnen. | - | -
Dragend/NietDragend | LoadBearing | Pset*Common | Specifiek | IfcBoolean | - | Basis ILS § 4.3 | - | -
Entiteit | De IfcEntityClass van het IfcObject | - | Algemeen | IfcText | - | Basis ILS § 3.4 | IfcCovering | https://standards.buildingsmart.org
Fabrikant | Manufacturer | Pset_ManufacturerTypeInformation | Specifiek | IfcText | - | Fabrikant van het element | - | -
GTIN | GlobalTradeItemNumber | Pset_ManufacturerTypeInformation | Specifiek | IfcText | - | GTIN (EAN) of artikelcode, wanneer van toepassing. | 614141007349 | https://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
Hoeveelheden (BaseQuantities) | BaseQuantities | BaseQuantities | Specifiek | - | - | Er wordt een controle gedaan op de BaseQuantities in het model. Zie BIM protocol. | - | -
In/uitwendig | IsExternal | Pset*Common | Specifiek | IfcBoolean | - | Basis ILS § 4.4 | - | -
LTA-waarde | Translucency | Pset*Common | Specifiek | - | - | Lichttoetredingsfactor van glas | - | -
Lengte | Lengte | Pset VGM | Specifiek | IfcLengthMeasure | - | Hier wordt de totale omtrek van een kozijn of raam bedoeld. Dus een som van alles dorpels en stijlen. | - | -
Materiaal | Een relatie, IfcMaterial | - | Algemeen | IfcText | [Enumeratie] | Basis ILS § 4.7. NAA.K.T. principe aanhouden. | beton_grindbeton | https://www.bimloket.nl/p/682/1-NAAKT-Eenduidige-materiaalbenaming
Merk | Merk | Pset VGM | Specifiek | IfcText | - | Uniek kozijnmerk, is afhankelijk van maat kozijn en vlakinvullingen | - | -
NL-SfB code | Een relatie, IfcClassificationReference (Type) | Pset VGM | Algemeen | IfcText | - | Basis ILS § 3.6 | 21.21 | https://www.bimloket.nl/p/664/Over-NLSfB
NL-SfB omschrijving | Een relatie, IfcClassificationReference (Name) | Pset VGM | Algemeen | IfcText | - | Basis ILS § 3.6 | buitenwanden; constructief, massieve wanden | https://www.bimloket.nl/p/664/Over-NLSfB
Naam | Name | Pset VGM | Algemeen | IfcText | - | Basis ILS § 3.5 | 22 BINNENWANDEN_Scheidingswand_Wand-044 | -
Nooduitgang | FireExit | Pset*Common | Specifiek | IfcBoolean | - | Wordt aangegeven voor deuren. Is de deur een nooduitgang, ja of nee. | - | -
Op brandscheiding | Compartmentation | Pset*Common | Specifiek | IfcBoolean | - | Voor wanden en vloeren. Ligt het element op een brandscheiding, ja of nee. | - | -
Oppervlakte | Oppervlakte | Pset VGM | Specifiek | IfcAreaMeasure | - | Parameter die specifiek voor IfcCovering wordt gevraagd. | - | -
Product-type | ModelLabel | Pset_ManufacturerTypeInformation | Specifiek | IfcText | - | Product type van het element | - | -
Ruimtefunctie | Ruimtefunctie | Pset VGM | Ruimtebeheer | IfcText | [Enumeratie] | Volgens bouwbesluit | Functieruimte | -
Ruimtenaam | Ruimtenaam | Pset VGM | Ruimtebeheer | IfcText | - | Ruimtenaam is beschikbaar in bijlage 2 "ruimtelijst VGM" | - | -
Ruimtenummer | Ruimtenummer | Pset VGM | Ruimtebeheer | IfcText | - | Ruimtenummer is beschikbaar in bijlage 2 "ruimtelijst VGM" | - | -
Rw-waarde | AcousticRating | Pset*Common | Specifiek | IfcText | - | Geluidwerendheid | - | -
Systeem naam | Name | - | Algemeen | IfcText | - | Basis ILS § 4.2 | - | -
Systeem type | Type | - | Algemeen | IfcText | - | Basis ILS § 4.2 | - | -
Type -> ObjectType | Type | Pset VGM | Algemeen | IfcText | - | Basis ILS § 3.5 | ifcWall | -
U-waarde | ThermalTransmittance | Pset*Common | Specifiek | - | - | Warmtedoorgangscoëfficiënt van een element | - | -
Verdieping -> bouwlaag | Floor | - | Algemeen | IfcText | Zie BIM protocol | Basis ILS § 3.3. | - | -
Weerstand tot bezwijken | FireRatingR | Pset VGM | Specifiek | IfcText | - | Basis ILS § 4.5 | - | -
ZTA-waarde | SolarHeatGainTransmittance | Pset*Common | Specifiek | - | - | Zontoetredingsfactor van glas | - | -
Zelfsluitend | SelfClosing | Pset*Common | Specifiek | IfcBoolean | - | Bij deuren invullen. Is de deur zelfsluitend, ja of nee. | - | -
Draairichting
Hoeveelheden (BaseQuantities)
In/uitwendig
Nooduitgang
Oppervlakte -> Oppervlakteklasse
Zelfsluitend
Brandcompartiment - > Zonering brandcompartimentering
Ruimtefunctie
Ruimtenaam
Ruimtenummer
Aantal pers. in Verblijfsgebied | OccupancyNumber
Brandwerende afwerking
Bouwlaag | [5 empty] | hoe elementen worden georganiseerd en gerelateerd aan specifieke verdiepingen
Brandwerendheid
Brandwerendheid hoofddraagconstructie | [5 empty] | Moment tot bezwijken in minuten
Codering - NL-SfB
Conservering | [5 empty] | Informatie over beschermende behandelingen, zoals corrosiebestendigheid.
Dragend
Rookwerendheid | SmokeStop
Uitwendig | IsExternal
Vloerafwerking | FloorCovering
Vorm buitenste contouren | [5 empty] | beschrijft de geometrie en grenzen van de buitenste contouren van bouwdelen, zoals gevels of dakvlakken, voor nauwkeurige modellering en coördinatie binnen het project.
Wandafwerking
Warmtedoorgangscoefficient | [5 empty] | specificeert de U-waarde van bouwkundige elementen, waarmee de thermische isolatieprestaties worden vastgelegd en gecontroleerd volgens de eisen van het project.
Weerstandsklasse | SecurityRating | [5 empty] | WK1 conform NEN 5096 Indien entiteit IfcWall, IfcCurtainWall, IfcPlate, IfcMember: benoemen in Custom Pset omdat 'SecurityRating' geen deel uitmaakt van Common Pset
Zonering brandcompartimentering
Zonering gebruiksfunctie
Zonering gebruiksgebied
Zonering verblijfsgebied
Zonering vluchtroute
ZTA | SolarTransmittance |  |  |  |  | zontoetredingsfactor (G-waarde)
Beschrijving | [5 empty] | duidelijke, gestandaardiseerde tekstuele omschrijving
Publiek/niet publiek
Museal gebied

## Enumeraties
Materiaal | Draairichting | Ruimtefunctie
beton_ntb* | SINGLE_SWING_LEFT | functieruimte
beton_generiek* | SINGLE_SWING_RIGHT | verblijfsruimte
beton_bimsbeton* | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | verblijfsruimte_cel
beton_cellenbeton* | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT | verblijfsruimte_logiesverblijf
beton_gasbeton* | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT | verblijfsruimte_bedruimte
beton_gewapend* | DOUBLE_SWING_LEFT | verkeersruimte
beton_grindbeton* | DOUBLE_SWING_RIGHT | verkeersruimte_trappenhuis
beton_isolatiebeton* | DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING | verkeersruimte_rooksluis
beton_lichtbeton* | SLIDING_TO_LEFT | technische ruimte
beton_slakkenbeton* | SLIDING_TO_RIGHT | technische ruimte_meterruimte
beton_voorgespannen* | DOUBLE_DOOR_SLIDING | technische ruimte_liftmachineruimte
beton_schuimbeton* | FOLDING_TO_LEFT | technische ruimte_stookruimte
beton_staalvezelbeton* | FOLDING_TO_RIGHT | badruimte
beton_spuitbeton* | DOUBLE_DOOR_FOLDING | toiletruimte
bitumen_ntb* | REVOLVING | buitenruimte
bitumen_generiek* | ROLLINGUP | buitenberging
bitumen_asfalt* | SWING_FIXED_LEFT | onbenoemde ruimte
bitumen_teer* | SWING_FIXED_RIGHT
cement_ntb* | USERDEFINED
cement_generiek* | NOTDEFINED
cement_asbestcement*
cement_cementstuc*
cement_grout*
cement_houtvezelcement*
cement_houtwolcement*
cement_metselspecie*
cement_mortel*
cement_spuitmortel*
cement_terrazzo*
cement_vezelcement*
cement_zandcement*
cement_zandcement-vezel*
gips_ntb*
gips_generiek*
gips_anhydriet*
gips_gipskarton*
gips_spuitstuc*
gips_stuc*
glas_ntb*
glas_generiek*
glas_cellulairglas*
glas_gehard*
glas_gewapend*
glas_helder*
glas_kwartsglas*
glas_opaal*
glas_spiegelend*
grondstof_ntb*
grondstof_generiek*
grondstof_aarde*
grondstof_bimszand*
grondstof_grind*
grondstof_kalk*
grondstof_klei*
grondstof_leem*
grondstof_lucht*
grondstof_silt*
grondstof_split*
grondstof_turf*
grondstof_water*
grondstof_zand*
hout_ntb*
hout_generiek*
hout_accoya*
hout_azobe*
hout_balsa*
hout_bangkirai*
hout_berken*
hout_beuken*
hout_bilinga*
hout_board*
hout_clt*
hout_douglas*
hout_ebben*
hout_eiken*
hout_esdoorn*
hout_essen*
hout_gemodificeerd*
hout_grenen*
hout_hardboard*
hout_hardhout*
hout_houtspaan*
hout_houtvezel*
hout_houtwol*
hout_kersen*
hout_lariks*
hout_mahonie*
hout_masonite*
hout_mdf*
hout_meranti*
hout_merbau*
hout_multiplex*
hout_noten*
hout_okoume*
hout_osb*
hout_populieren*
hout_spaanplaat*
hout_triplex*
hout_vuren*
hout_wenge*
hout_ceder*
hout_zaagsel*
hout_zachtboard*
hout_zachthout*
isolatie_ntb*
isolatie_generiek*
isolatie_eps*
isolatie_fenolhars*
isolatie_glaswol*
isolatie_geexpandeerd-perliet*
isolatie_hardschuim*
isolatie_mineralewol*
isolatie_mineraal*
isolatie_resolschuim*
isolatie_siliperliet*
isolatie_pir*
isolatie_pur*
isolatie_solperlite*
isolatie_steenwol*
isolatie_xps*
kunststof_ntb*
kunststof_generiek*
kunststof_abs*
kunststof_aeryl*
kunststof_dpc*
kunststof_elastomere-foam*
kunststof_ep*
kunststof_epoxyhars*
kunststof_hard-kunststof*
kunststof_hdpe*
kunststof_hmpe*
kunststof_hpl*
kunststof_ldpe*
kunststof_loodvervanger*
kunststof_pe*
kunststof_pmma*
kunststof_pvac*
kunststof_pa*
kunststof_pc*
kunststof_pctfe*
kunststof_plexiglas*
kunststof_polyesterhars*
kunststof_polyester*
kunststof_pp*
kunststof_ps*
kunststof_ptfe*
kunststof_pu*
kunststof_pvc*
kunststof_zacht-kunststof*
kunststof_silicagel*
kunststof_siliconen*
metaal_ntb*
metaal_generiek*
metaal_aluminium*
metaal_brons*
metaal_chroom*
metaal_gietijzer*
metaal_goud*
metaal_ijzer*
metaal_koper*
metaal_lood*
metaal_messing*
metaal_platina*
metaal_rvs*
metaal_soldeersel*
metaal_staal*
metaal_tin*
metaal_titanium*
metaal_zilver*
metaal_zink*
natuursteen_ntb*
natuursteen_generiek*
natuursteen_asbest*
natuursteen_basalt*
natuursteen_gneiss*
natuursteen_graniet*
natuursteen_gravel*
natuursteen_hardsteen*
natuursteen_kristallijn-gesteente*
natuursteen_kwartsiet*
natuursteen_lei*
natuursteen_marmer*
natuursteen_poreus-gesteente*
natuursteen_puimsteen*
natuursteen_sedimentgesteente*
natuursteen_trachiet*
natuursteen_zandsteen*
ntb_ntb*
organisch_ntb*
organisch_generiek*
organisch_bamboe*
organisch_hennep*
organisch_jute*
organisch_katoen*
organisch_kurk*
organisch_leer*
organisch_mais*
organisch_papier*
organisch_plantaardige-vezel*
organisch_riet*
organisch_stro*
organisch_vegetatie*
organisch_vilt*
organisch_vlas*
organisch_wol*
rubber_ntb*
rubber_generiek*
rubber_butyl*
rubber_epdm*
rubber_hard-rubber*
rubber_linoleum*
rubber_natuurrubber*
rubber_neopreen*
rubber_polysulfide*
rubber_schuimrubber*
rubber_tpve*
samengesteld_element*
samengesteld_product*
steenachtig_ntb*
steenachtig_generiek*
steenachtig_baksteen*
steenachtig_calciumsilicaat*
steenachtig_geexpandeerde-klei*
steenachtig_kalksteen*
steenachtig_kalkzandsteen*
steenachtig_keramisch*
steenachtig_kunststeen*
steenachtig_porisosteen*
steenachtig_porselein*

## Ref (hidden)
!!REFERENTIE DATA - NIET VERWIJDEREN!!
C:\Users\vanderpanne\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\8C8RW0W6\