## B5348-C1 Aannemersselectie
INSCHRIJFSTAAT (op basis van Bestek met Besteknummer: TBL van Datum: 5 december 2024
Aannemerselectie op basis van fictief project aan de Thorbeckelaan 63 te Spijkenisse, zie bijlage 4.
ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK:
Het schoolgebouw van Albeda is gelegen aan de Thorbeckelaan 63 te Spijkenisse wordt fictief verbouwd.
Op hoofdlijnen en niet limitatief vinden o.a. de volgende verbouwingswerkzaamheden plaats:
- de benodigde sloopwerken;
- plaatsen van nieuwe binnenwanden en -kozijnen;
- aanpassen bestaande binnendeuren;
- aanbrengen van nieuwe plafonds;
- aanbrengen van vloerafwerkingen;
- aanbrengen van wandafwerkingen;
- aanbrengen vaste inrichting;
- aanbrengen sanitair;
- schilderwerkzaamheden;
- de installaties, uit te voeren door nader op te geven nevenaannemers/
contractanten van Albeda, coördinatie door aannemer van dit bestek.
Code |  | Omschrijving | Hoev. | Eenh. |  | Prijs/Eenh. |  | Totaal
01 |  | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012
01.02.11 |  | ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
|  | - 6 t.b.v. bouwkundige werken; |  | pst | á | 0 | = | 0
01.02.31 |  | VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
|  | Coördinatiekosten werken Derden |  | pst | á | 0 | = | 0
Door derden worden uitgevoerd:
- lichtwering binnen;
- losse inrichting;
- grootkeukeninrichting;
- installaties;
- maken van doorvoeringen en verzorgen van water-, brand-, en
geluidwerende afdichtingen doorvoeringen leiding- en kanaalwerk;
- leveren, aanbrengen en aansluiten tapkranen etc. (leveren en
aanbrengen sanitair door bouwkundige aannemer).
Coördinatie door aannemer van dit bestek.
Voorafgaand aan het werk worden door de gebouweigenaar de
brandscheidingen op orde gebracht.
01.03 |  | VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER
01.03.10 |  | CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES
CAR-verzekering --> zie Staartblad (H)
01.05 |  | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
|  | Tekeningen, berekeningen en Revisiebescheiden e.d. |  | pst | á | 0 | = | 0
05 |  | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.32 |  | BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.32.10-a |  | WERKTUIG
TIJDELIJKE VOORZIENING
| .01 | De op het werk aanwezige werktuigen en/of materieel zoals kraan, bouwlift, steiger, ladders e.d. |  | pst | á | 0 | = | 0
05.33 |  | BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
05.33.10-a |  | BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
| .01 | Ten behoeve van de (maat)controle door de directie. |  | pst | á | 0 | = | 0
05.34 |  | SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a |  | VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK
BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
| .01 | Het schoonmaken van het werk ten behoeve van de oplevering. |  | m2 | á | 0 | = | 0
05.41 |  | INRICHTING WERKTERREIN
05.41.11-a |  | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
| .01 | De inrichting van het werkterrein als aangegeven op tekening. |  | pst | á | 0 | = | 0
05.41.11-b |  | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
| .01 | Het bouwveiligheidsplan. |  | pst | á | 0 | = | 0
05.42 |  | AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.42.21-a |  | STOFSCHOT
TIJDELIJKE VOORZIENING
| .01 | De tijdelijke stofschotten: indien een gedeelte van een verdieping wordt verbouwd en afgestemd op de fasering van het werk. |  | m2 | á | 0 | = | 0
05.42.31-a |  | NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
TIJDELIJKE VOORZIENING
| .01 | De naamsaanduiding van de bouwplaats. (rekening aannemer)
05.42.31-b |  | NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
TIJDELIJKE VOORZIENING
| .01 | De naamsaanduiding van de bouwplaats in de lifthal op elke verdieping waar verbouwd wordt. |  | pst | á | 0 | = | 0
10 |  | STUT- EN SLOOPWERK
10.12 |  | WERKBESCHEIDEN
10.12.30-a |  | WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK
| .01 | Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden. |  | pst | á | 0 | = | 0
10.32 |  | PLAATSELIJK SLOOPWERK
10.32.30-a |  | SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
| .01 | Het slopen van:
|  | - niet dragende steenachtige binnenwanden; |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - metalstud wanden; |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - systeemplafonds; |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - deurkozijn met deur; |  | st | á | 0 | = | 0
|  | - vloerafwerkingen marmoleum; |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - vloerafwerkingen: tegelwerk; |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - wandafwerkingen: tegelwerk; |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - pantryblok. |  | st | á | 0 | = | 0
| .0 | Het demonteren en opslaan voor hergebruik van:
|  | - systeemplafonds; |  | m2 | á | 0 | = | 0
30 |  | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.12 |  | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30.12.10-a |  | TEKENINGEN
BINNENKOZIJN/-PUI
| .01 | Van alle in dit hoofdstuk beschreven binnenwandvullingen. |  | pst | á | 0 | = | 0
BINNENKOZIJN/-PUI
30.12.20-a |  | STATISCHE BEREKENING
BINNENKOZIJN/-PUI
| .01 | Van alle in dit hoofdstuk beschreven binnenwandvullingen, voor zover de situatie, vorm, afmetingen, uitvoering o.d. van de betreffende vullingen daartoe aanleiding geven. |  | pst | á | 0 | = | 0
30.26 |  | AANPASSEN BESTAAND WERK
30.26.19-a |  | AANPASSEN BESTAANDE DEUREN
BINNENDEUR
| .01 | Het maken van een glasopening (200x1.000 mm) in de bestaande noodtrappenhuisdeuren #.50. |  | st | á | 0 | = | 0
30.26.19-b |  | AANPASSEN BESTAANDE DEUREN
BINNENDEUR
| .01 | Het aanbrengen folie op bestaande HPL binnendeuren. |  | st | á | 0 | = | 0
30.32 |  | KOZIJNEN
30.32.11-a |  | HOUTEN PUI/KOZIJN
BINNENKOZIJN/-PUI
| .01 | De houten brandwerende binnenwandvullingen zoals aangeven op tekening. |  | m2 | á | 0 | = | 0
30.32.11-b |  | HOUTEN PUI/KOZIJN
BINNENKOZIJN/-PUI
| .01 | De houten binnenwandvullingen zoals aangeven op tekening. |  | m2 | á | 0 | = | 0
30.33 |  | DEUREN
30.33.11-a |  | HOUTEN DEUR
BINNENDEUR
| .01 | In alle houten binnenwandvullingen als aangegeven op tekening. |  | st | á | 0 | = | 0
30.33.11-b |  | HOUTEN DEUR
BINNENDEUR
| .01 | In alle houten binnenwandvullingen als aangegeven op tekening. |  | st | á | 0 | = | 0
30.80 |  | HANG- EN SLUITWERK
30.80.19-a |  | HANG- EN SLUITWERK
VULLING WANDOPENING, BINNEN
| .01 | Ten behoeve van de beweegbare delen in de diverse bouwonderdelen.
|  | - ………………………………………….. |  | st | á | 0 | = | 0
|  | - ………………………………………….. |  | st | á | 0 | = | 0
34 |  | BEGLAZING
34.12 |  | WERKBESCHEIDEN
34.12.20-a |  | STATISCHE BEREKENING
VULLING WANDOPENING, BINNEN
| .01 | Voor alle in dit hoofdstuk beschreven beglazingen. |  | pst | á | 0 | = | 0
34.32 |  | GELAAGD GLAS
34.32.10-a |  | GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
BINNENKOZIJN/-PUI
| .01 | De te beglazen glasopeningen van de binnenkozijnen en/of -deuren. |  | m2 | á | 0 | = | 0
34.32.10-b |  | GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
BINNENKOZIJN/-PUI
| .01 | De brandwerend te beglazen glasopeningen van de bestaande binnendeuren vluchttrappenhuis #.50. |  | m2 | á | 0 | = | 0
35 |  | NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35.45 |  | KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35.45.10-a |  | KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT
DORPEL
| .01 | De dorpels ter plaatse van de toegang tot de toiletgroepen. |  | m1 | á | 0 | = | 0
36 |  | VOEGVULLING
36.30 |  | VOEGVULLINGEN MET KIT
36.30.10-a |  | VOEGVULLING MET KIT
AANSLUITINGEN, VOEGEN
| .01 | De voegvulling ter plaatse van alle naden en voegen binnen, niet zijnde brandwerend. |  | m1 | á | 0 | = | 0
36.30.10-b |  | VOEGVULLING MET KIT
BINNENWAND
| .01 | De voegvulling ter plaatse van de diverse brandwerende aansluitingen en doorvoeringen. |  | pst | á | 0 | = | 0
40 |  | STUKADOORWERK
40.25 |  | HERSTELLEN BESTAAND WERK
40.25.10-a |  | HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK
BINNENWAND
| .01 | De herstellingen/uitbreidingen van de bestaande stukadoorwerken. |  | m2 | á | 0 | = | 0
Structuur: overeenkomstig omringend/aansluitend werk
40.40 |  | PLEISTERWERK
40.40.10-a |  | RAAPWERK
BINNENWAND
| .01 | Het raapwerk op bestaande binnenwanden in de toiletgroepen waarop (gelijmde) wandtegels moeten worden aangebracht. |  | m2 | á | 0 | = | 0
40.81 |  | PROFIELEN
40.81.11-a |  | RANDAFWERKINGSPROFIEL
BINNENWAND
| .01 | Over de volle hoogte op alle uitwendige hoeken van stukadoorwerken alsmede bij overgangen/aansluitingen van stukadoorwerken op andere bouwonderdelen en/of afwerkingen, bij beëindigingen, dilataties e.d. |  | m1 | á | 0 | = | 0
41 |  | TEGELWERK
41.22 |  | VOORBEHANDELING ONDERGROND
41.22.10-a |  | TEGELWERK, ONDERGROND REINIGEN TBV VOORSTRIJKEN
BINNENWAND AFWERKING
| .01 | De te overtegelen wanden/wandgedeelten. |  | m2 | á | 0 | = | 0
41.22.10-b |  | TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
BINNENWAND AFWERKING
| .01 | De te overtegelen wanden/wandgedeelten. |  | m2 | á | 0 | = | 0
41.22.10-c |  | TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
BINNENWAND AFWERKING
| .01 | De voorbehandeling van de ondergrond ten behoeve van het tegelwerk op raapwerk. |  | m2 | á | 0 | = | 0
41.32 |  | WANDTEGELWERK
41.32.12-a |  | WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
BINNENWAND
| .01 | De wandtegelwerken ter plaatse van de toiletgroepen. |  | m2 | á | 0 | = | 0
41.71 |  | VOEGWERK
41.71.10-a |  | TEGELWERK, VOEGAFWERKING
BINNENWAND
| .01 | Het voegwerk van de wandtegelwerken. |  | m2 | á | 0 | = | 0
41.71.20-a |  | VOEGVULLING MET KIT
BINNENWAND
| .01 | De voegvullingen in/langs tegelwerken ter plaatse van:
|  | - de verticale inwendige hoeken; |  | m1 | á | 0 | = | 0
|  | - de overgang wandtegelwerk-plint; |  | m1 | á | 0 | = | 0
|  | - de aansluitingen van de dorpels; |  | m1 | á | 0 | = | 0
|  | - de aansluitingen van de deurstijlen; |  | m1 | á | 0 | = | 0
|  | - de tegelluiken (rondom) en het wandtegelwerk; |  | m1 | á | 0 | = | 0
|  | - de leidingdoorvoeren; |  | m1 | á | 0 | = | 0
|  | - de aansluiting met de sanitaire toestellen; |  | m1 | á | 0 | = | 0
|  | - overgangen in de ondergrond. |  | m1 | á | 0 | = | 0
41.83 |  | PROFIELEN
41.83.13-a |  | STUC-/TEGELPROFIEL
BINNENWAND
| .01 | Ter plaatse van de buitenhoeken van betegelde wanden. |  | m1 | á | 0 | = | 0
41.83.13-b |  | STUC-/TEGELPROFIEL
BINNENWAND
| .01 | Rondom de in te tegelen spiegels. |  | m1 | á | 0 | = | 0
42 |  | DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.25 |  | HERSTELLEN BESTAAND WERK
42.25.11-a |  | HERSTELLEN BESTAANDE DEKVLOER, OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR., DEKLAAGMORTEL
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
| .01 | De herstellingen aan de dekvloeren. |  | m2 | á | 0 | = | 0
42.40 |  | VLOERAFWERKINGEN
42.40.14-a |  | VLOERAFW. KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM.VRIJ
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
| .01 | De vloerafwerking ter plaatse van de toiletten.
|  | - vloerafwerking |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - vloerplinten |  | m1 | á | 0 | = | 0
43 |  | METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43.38 |  | DIVERSE ONDERDELEN
43.38.29-a |  | STAALWERKEN EN KRAMERIJEN
GEBOUW
| .01 | De op tekening en details aangegeven en voor het werk benodigde staalwerken en kramerijen. |  | pst | á | 0 | = | 0
43.42 |  | METAALPROFIELEN
43.42.29-a |  | RANDAFWERKINGSPROFIEL
BINNENWAND
| .01 | De hoekbeschermers op alle uitwendige hoeken van nieuwe MS-wanden. |  | m1 | á | 0 | = | 0
44 |  | PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.12 |  | WERKBESCHEIDEN
44.12.10-a |  | TEKENINGEN
BINNENPLAFOND
| .01 | Van de in dit hoofdstuk beschreven binnenplafondsystemen. |  | pst | á | 0 | = | 0
44.26 |  | AANPASSEN BESTAANDE PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.26.19-a |  | AANPASSEN BESTAANDE PLAFONDSYSTEMEN
| .01 | De systeemplafonds met bestaand materiaal |  | m2 | á | 0 | = | 0
44.31 |  | PANELENPLAFONDS
44.31.10-a |  | PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
BINNENPLAFOND
| .01 | Het systeemplafond in alle ruimten m.u.v. sanitaire ruimten. |  | m2 | á | 0 | = | 0
44.31.10-b |  | PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
BINNENPLAFOND
| .01 | Het systeemplafond in alle sanitaire ruimten. |  | m2 | á | 0 | = | 0
44.38 |  | PLAFONDELEMENTEN EN -ONDERDELEN
44.38.20-a |  | PLENUMAFSCHEIDINGSELEMENT
BINNENPLAFOND
| .01 | Tussen de nieuwe binnenkozijnen en de bovenliggende constructies. |  | m2 | á | 0 | = | 0
44.41 |  | IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
44.41.21-a |  | SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT
BINNENWAND
| .01 | De metall stud binnenwanden, MS 2.50.2A, volgens tekening. |  | m2 | á | 0 | = | 0
45 |  | AFBOUWTIMMERWERK
45.41 |  | TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
45.46.14-a |  | TIMMERWERK BESCHIETING
TRIPLEX 18 mm
| .01 | De multiplex koof, ter plaatse van de plafondovergang begane grond (R. 0.50). |  | m1 | á | 0 | = | 0
45.46 |  | AFTIMMERINGEN
45.46.14-a |  | AFTIMMERING, GEZAAGD HOUT
VLOERPLINT ALS BESTAAND
| .01 | De nieuwe plinten t.p.v. nieuwe binnenwanden en aanhelingen als gevolg van de reeds uitgevoerde sloopwerken. |  | m1 | á | 0 | = | 0
46 |  | SCHILDERWERK
46.21 |  | BESTAANDE ONDERGROND, HOUT
46.21.11-a |  | BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
SCHILDERWERK, HOUT, BINNEN
| .01 | Het dekkende schilderwerk van alle bestaande houten onderdelen binnendeuren.
|  | - ………………………………………….. |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - ………………………………………….. |  | st | á | 0 | = | 0
46.22 |  | BESTAANDE ONDERGROND, METAAL
46.22.11-a |  | BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
BINNENDEURKOZIJNEN
| .01 | Het schilderwerk op bestaande binnendeurkozijnen
|  | - ………………………………………….. |  | m2 | á | 0 | = | 0
46.22.11-b |  | BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
| .01 | Het schilderwerk op bestaande radiatoren en verwarmingsleidingen.
|  | - ………………………………………….. |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - ………………………………………….. |  | m1 | á | 0 | = | 0
46.23 |  | BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.23.21-a |  | BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.
BINNENWAND
| .01 | Het schilderwerk op bestaande wanden en kolommen.
|  | - ………………………………………….. |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - ………………………………………….. |  | m2 | á | 0 | = | 0
46.31 |  | NIEUWE ONDERGROND, HOUT
46.31.11-a |  | NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
SCHILDERWERK, HOUT, BINNEN
| .01 | Het dekkende schilderwerk van alle nieuwe houten onderdelen binnen.
|  | - ………………………………………….. |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - ………………………………………….. |  | m1 | á | 0 | = | 0
46.32 |  | NIEUWE ONDERGROND, METAAL
46.32.13-a |  | NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.
INSTALLATIES
| .01 | De nieuwe in het zicht komende leidingwerken, radiatoren etc. voorzover deze niet fabrieksmatig of niet in de juiste kleur zijn afgewerkt.
|  | - ………………………………………….. |  | m2 | á | 0 | = | 0
|  | - ………………………………………….. |  | m1 | á | 0 | = | 0
46.33 |  | NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.33.21-a |  | NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
BINNENWAND
| .01 | Het schilderwerk op de nieuwe ms-binnenwanden voorzover deze niet voorzien worden van tegelwerk. |  | m2 | á | 0 | = | 0
47 |  | BINNENINRICHTING
47.19 |  | TEKENINGEN
47.19.10-a |  | TEKENINGEN
VASTE INRICHTING
| .01 | De nieuwe vaste inrichtingen volgens tekeningen. |  | m2 | á | 0 | = | 0
47.49 |  | VASTE INRICHTINGSELEMENTEN
VASTE INRICHTING
47.49.10-a | .01 | De nieuwe balie
|  | - ………………………………………….. |  | pst | á | 0 | = | 0
47.49.10-b | .01 | De nieuwe pantry's
|  | - ………………………………………….. |  | pst | á | 0 | = | 0
48 |  | BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.12 |  | TEKENINGEN
48.12.10-a |  | TEKENINGEN
BINNENVLOER OP ZAND
| .01 | Van alle in dit hoofdstuk beschreven vloerbedekkingen. |  | pst | á | 0 | = | 0
48.41 |  | VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
48.41.10-a |  | VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND, EGALISEERMIDDEL
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
| .01 | De egalisatie van bestaande dekvloeren welke voorzien moeten worden van elastische en/of zachte vloerbedekking. |  | m2 | á | 0 | = | 0
48.43 |  | ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN
48.43.10-a |  | ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
| .01 | De vloerafwerking in alle ruimten m.u.v. toiletten en trappenhuizen. |  | m2 | á | 0 | = | 0
48.43.10-e |  | ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
| .01 | De rubber afwerking in de trappenhuizen. |  | m2 | á | 0 | = | 0
53 |  | SANITAIR
53.31 |  | CLOSET EN URINOIRCOMBINATIES
53.31.11-a |  | CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
WANDCLOSET
| .01 | De closetpotten ter plaatse van de nieuwe toiletten. |  | st | á | 0 | = | 0
53.33 |  | WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
53.33.11-a |  | WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
WASTAFEL
| .01 | De wastafels ter plaatse van de nieuwe toiletten. |  | st | á | 0 | = | 0
53.33 |  | WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
53.33.11-c |  | WASTAFEL
MIVA WASTAFEL + KRAAN
| .01 | De wastafel in het minder valide toilet/ invalidentoilet. |  | st | á | 0 | = | 0
53.80 |  | TOEBEHOREN SANITAIR
53.80.20-a |  | SPIEGEL
SANITAIR TOEBEHOREN
| .01 | De spiegel boven de wastafels in de voorruimte van de nieuwe toiletten. |  | st | á | 0 | = | 0
53.80.20-b |  | SPIEGEL
SANITAIR TOEBEHOREN
| .01 | De spiegelwanden/-stroken. |  | st | á | 0 | = | 0
| .02 | De spiegelstroken naast de wastafel(s) in het mindervalide/invalidentoilet. |  | st | á | 0 | = | 0
53.80.31-a |  | BEUGEL/STEUN/ZITBANK
SANITAIR TOEBEHOREN
| .01 | In het invalidentoilet. |  | st | á | 0 | = | 0
Totaal directe kosten (A) | [7 empty] | 0 | (A)
Algemene Bouwplaats-/Uitvoeringskosten (B) --> is % van (A) |  |  |  | % |  |  |  | 0 | (B)
[6 empty] | sub |  | 0 | (A) +(B) = (C)
Algemene Kosten (D) --> is % van (C) |  |  |  | % |  |  |  | 0 | (D)
[6 empty] | sub |  | 0 | (C) +(D) = (E)
Winst & Risico (F) --> is % van (E) |  |  |  | % |  |  |  | 0 | (F)
[6 empty] | sub |  | 0 | (E) +(F) = (G)
CAR-verzekering door aannemer (H) --> is % van (G) |  |  |  | % |  |  |  | 0 | (H)
[6 empty] | sub |  | 0 | (G) +(H) = (J)
Afkoop loon en prijsstijgingen tbv 'prijsvast einde werk' (K) --> is % van (J) |  |  |  | % |  |  |  | 0 | (K)
[6 empty] | sub |  | 0 | (J) +(K) = (L)
Commerciële korting / afronding (M) | [7 empty] | 0 | (M)
Totaal aanneemsom, excl. btw, 'prijsvast einde werk' (N) | [7 empty] | 0 | (L) + (M) = (N)
Btw | 9% | over de betreffende onderdelen | [5 empty] | 0 | (O)
Btw | 21% | over de overige onderdelen | [5 empty] | 0 | (P)
Totaal aanneemsom excl. coördinatievergoeding, incl. btw, 'prijsvast einde werk' (Q) | [7 empty] | 0 | (N) + (O) +(P) = (Q)
fictief offertebedrag W-installateur |  |  |  | 250000
fictief offertebedrag E-installateur |  |  |  | 150000
--> aan deze bedragen zijn richtinggevend. Het percentage coördinatievergoeding moet voldoende zijn voor het werkelijk bedrag.
Coördinatievergoeding aannemer |  |  |  | % |  |  |  | 0 | (R)
Totaal aanneemsom excl. coördinatievergoeding, incl. btw, 'prijsvast einde werk' (S) | [7 empty] | 0 | (Q) + (R)= (S)