## Tbv aanbesteding (hidden)
NL/SfB2 |  | Element | Handeling | Locatie | Aantal | Code | Startjaar | Cyclus | Totaal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Totaal
51
| 51 | Lucht/water warmtepomp (buiten-unit) Daikin ERQ125A7V1B + ERQ125A7V1B | Jaarlijks onderhoud | Dak remise | 2 | K-2 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | Hyrdobox warmtepomp | Jaarlijks onderhoud | Ruimte 2.11 werkkast | 1 | X-14 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53
| 53 | Elektrische Boiler, DRE 80-18 300 Liter | Jaarlijks onderhoud | Ruimte 0.10 werkkast | 1 | X-22 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Elektrische boiler t.b.v. keukenboiler, 80L MONO-PLUS 2500W | Jaarlijks onderhoud | Ruimte 2.11 technische ruimte | 1 | X-22 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Drukverhoging hydrofoor, HU2 Premium Line DPV6 /3 VC M G 1 1/4 (IT) x G 1 1/2 | Jaarlijks onderhoud hydrofoor | TR BG achterzijde | 1 | R-1 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Waterontharder (instell. 2dH), DUOMATIC T-250 SXT2 | Jaarlijkse controle waterontharder | TR BG achterzijde | 1 | N | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Boilers, indirect gestookt, VPB 750 747L roodkopergevoerde spiraalboiler NIBE | Jaarlijkse controle | Algemeen | 1 | C-2 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Tapwatercirculatiepomp primair | Jaarlijkse controle CV (transport) pomp | 1e verdieping werkplaats, Technisch | 1 | A-4 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55
| 55 | Splitsysteem enkelvoudig 3,5 kW | Jaarlijks onderhoud | Dak - kantine | 1 | K-1 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | Splitsysteem enkelvoudig 5 kW | Jaarlijks onderhoud | Dak - kantine | 1 | K-1 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | Splitsysteem enkelvoudig 7,1 kW | Jaarlijks onderhoud | Dak - kantine | 1 | K-1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56
| 56 | Luchtafscheider | Jaarlijkse controle | 1e verdieping werkplaats, Technisch | 1 | X-17 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | Vloerverwarming 6 groeps, Comfortverd.90 RVS incl. Zonemotor 100N 24V | Jaarlijkse controle groepen | Remise | 2 | A-5 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | Expansievat, Flexcon Premium 25/1.0 Bar | Jaarlijkse controle | 1e verdieping werkplaats, Technisch | 1 | X-17 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | CV circulatiepomp, toerengeregeld | Jaarlijkse controle CV (transport) pomp | CV ruimte BG | 1 | A-4 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | CV regelklep | Jaarlijkse controle regelklep | CV ruimte BG | 1 | X-7 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | CV overstort | Jaarlijkse controle regelklep | 1e verdieping werkplaats, Technisch | 1 | X-7 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | CV regelklep | Jaarlijkse controle regelklep | 1e verdieping werkplaats, Technisch | 1 | x-7 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57
| 57 | Luchtbehandelingskast toevoer KVB 1,4 - 2,8 m3/s | Onderhoudscontract luchtbehandelingskast toevoer | Dak remise | 1 | F | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | Luchtbehandelingskast toevoer KB < 0,6 m3/s | Onderhoudscontract luchtbehandelingskast toevoer | Ruimte 0.23 logistiek | 1 | F | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61
| 61 | Noodstroomaggregaat, Volvo Penta, > 400 kVA | Scios 4 - keuring | Seperaat gebouw op terrein | 1 | X-3 | 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Noodstroomaggregaat, Volvo Penta, > 400 kVA | Jaarlijks onderhoud noodstroomaggregaat | Algemeen | 1 | X-3 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Noodstroomaggregaat, Volvo Penta, > 400 kVA | Belast testen NSA | Algemeen | 1 | X-3 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Zonnepaneel installatie (240 panelen) | Jaarlijks controle | Algemeen | 1 | E-17 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | MIVA alarmcontact | Testen MIVA contact | Algemeen | 1 | E-18 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Groepenkast | NEN3140 keuring | Algemeen | 1 |  | 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65
| 65 | Inbraak-alarminstallatie | Controle inbraakalarminstallatie | Algemeen | 1 | E-5 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | Brandmeldinstallatie | Controle brandmeldinstallatie | Algemeen | 1 | E-13 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | Brandslang haspel, Ajax, 25 meter 3/4" | Controle brandslang haspel | 3 Bouwlagen | 3 | R-2 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66
| 66 | Personenlift (Elektrische lift) | Personenlift onderhoudscontract | Ruimte 0.00 | 1 |  | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | Personenlift (Elektrische lift) | Personenlift keuring | Ruimte 0.00 | 1 |  | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67
| 67 | Valbeveiliging algemeen | RIE-keuring valbeveiliging | Dakvlak VII 13.500 +Peil | 1 | X-4 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bijlage 12 Prijzenblad
Bijlage 9 Prijzeninvulblad Aanbesteding Meerjarig Onderhoud E/W Gebouw installaties t.b.v. Veiligheidsregio Twente
|  | Element | Aantallen | Startjaar | Cyclus | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Totaal
| 1 | Gasgestookte ketelinstallatie (vermogen t/m 100kW nominaal per ketel) | 14 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Gasgestookte ketelinstallatie (vermogen groter dan 100kW nominaal per ketel) | 1 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2a | Periodiek Inspectie | 1 | 2026 | 4 | 2026: 0; 2030: 0; 2034: 0; 2038: 0 | 0
| 3 | Circulatiepompen | 15 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Vloerverwarmingsverdeler | 40 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Geiser | 5 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Gasgestookte lucht verhitter | 3 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Indirect gestookte lucht verhitter | 28 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Gasgestookte warmwaterboiler | 4 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Indirect gestookte warmwaterboiler | 10 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Buffervat/ Breaktank | 12 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Regel- en beveiligingsapparatuur | 8 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Ventilatie- en luchtbehandelingskast | 12 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Warmte-terug-win sectie | 6 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Betonkern activering | 1 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Inductie-unit/ ventilatieconvector | 38 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Persluchtapparatuur | 33 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Koelaparatuur 5 - 50 ton CO2 equivalent | 50 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Koelaparatuur 50 - 500 ton CO2 equivalent | 6 | 2026 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Dak- of afzuigventilator | 39 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Dakkappen | 39 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Vuilwaterpomp | 4 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Rioolwaterpomp | 1 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Waterontharder | 18 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Technische ruimten/ onderstations | 37 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Centrale stofafzuiginstallatie | 2 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Drukverhogings-, brandblus pompen- en onderbrekingsinstallaties | 4 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Brandslanghaspels | 95 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27a | Brandslanghaspels (groot onderhoud) | 95 | 2027 | 5 | 2027: 0; 2032: 0; 2037: 0 | 0
| 28 | Brandblussers | 90 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28a | Brandblussers met water, water met toevoeging of schuim (groot onderhoud) | 60 | 2027 | 5 | 2027: 0; 2032: 0; 2037: 0 | 0
| 28b | Poederblussers met drijfgaspatronen (groot onderhoud) | 30 | 2027 | 10 | 2027: 0; 2037: 0 | 0
| 29 | Brandkleppen/ roosters | 80 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Liftinstallatie | 5 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Noodstroomaggregaat | 15 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Keerkleppen | 150 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Luchtwarmtepomp | 7 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Miva toilet | 7 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Toevoer/ retour rooster | 200 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Radiatoren/ thermostaat knoppen | 325 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Sanitaire installaties | 115 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | Warmtepomp | 7 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Twee-/ driewegklep | 20 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Inregelafsluiters | 60 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | Expansievaten & -automaten + aansluitgroepen | 16 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | Gas detectiesysteem | 2 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | Elektrische boiler | 10 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Airsocks | 11 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Luchtafscheider | 36 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | Kanaalverwarmers | 15 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | Kanaalkoelers | 15 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | Hemelwaterafvoertrechters | 140 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Olie- en vetafscheiders | 15 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50a | Warmtepomp incl. dry-coolers | 12 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50b | Werkzaamheden comform F-Gassen verordening | 12 | 2027 | 2 | 2027: 0; 2029: 0; 2031: 0; 2033: 0; 2035: 0; 2037: 0; 2039: 0 | 0
| 50c | PED en EPBD keuringen | 12 | 2027 | 5 | 2027: 0; 2032: 0; 2037: 0 | 0
| 51 | Nooddouches/ oogdouches | 2 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52a | Inspectie Scope 7a reguliere keuring | 23 | 2026 | 4 | 2026: 0; 2030: 0; 2034: 0; 2038: 0 | 0
| 52b | Inspectie Scope 7a volledige keuring | 23 | 2026 | 8 | 2026: 0; 2034: 0 | 0
| 53 | WTW-unit | 6 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Meteostation | 2 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | Valbeveiliging | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | Isolatie(delen) installaties bovendaks | 10 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | Hoofdverdeelinrichting | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | Onderverdeelinrichting | 12 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Bedieningspaneel | 7 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | Noodverlichtingsinstallatie | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61a | Verlichtingsinstallatie | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61b | Inspecties | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | Wandcontactdozen/ schakelaars | 1000 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | Buitenverlichting | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | Aarding/ bliksembeveiligingsinstallatie | 6 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | CCTV/ camera-installatie | 1 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | Brandwerende doorvoeren | 100 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | Noodstroomvoorziening (UPS) | 10 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | PV panelen (6 kazernes) | 950 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | NEN 3140 keuring (evt. gefaseerd) | 29 | 2026 | 5 | 2026: 0; 2031: 0; 2036: 0 | 0
| 70 | Brandmeldinstallaties | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | Ontruimingsalarminstallatie | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | Beheerderstaken | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | Inbraakbeveiligingssysteem | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overzicht uurtarieven en opslagpercentages
Uitleg:
De kosten voor regiewerkzaamheden kunnen per geval, na akkoord en opdracht door Opdrachtgever, in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt één uurtarief per aard van de werkzaamheden. Dit tarief dient per aard van de werkzaamheden loonkosten, reis- en verblijfkosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico, een monteur, servicemonteur, werkvoorbereider, projectleider, etc. inclusief sociale lasten, te zijn opgebouwd.
De leverancier is gehouden om inzicht te geven in haar berekening van de integrale kostprijs van regiewerkzaamheden.
Uurtarieven, prijspeil 2026
'Oranje'- cellen in te vullen door Inschrijver!!!
|  | Aard van de werkzaamheden |  | Fictieve uren per kalenderjaar | Uurtarief in € | bar: 2026
[5 empty] | excl. BTW | 2026: Totaal per jaar in € excl. BTW
|  |  | Serviceleider | 75 | 0 | 2026: 0
|  |  | Beheertechnicus | 200 | 0 | 2026: 0
|  |  | Service technicus beveiliging | 80 | 0 | 2026: 0
|  |  | Monteur W | 1200 | 0 | 2026: 0
|  |  | Monteur E | 900 | 0 | 2026: 0
|  |  | Projectleider/Contractbeheer | 60 | 0 | 2026: 0
|  |  | Werkvoorbereider | 300 | 0 | 2026: 0
|  |  | Tekenaar | 30 | 0 | 2026: 0
[5 empty] | Totaal | 2026: 0 | 0
0
Opslagpercentages
|  | Opslagpercentages voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden |  |  | Werkzaamheden | 2037: Gele cel is gunningscriterium 4 Prijs (TCO)
[5 empty] | binnen de scope (%) | 2026: buiten de scope (%)
Op werkdagen van 18.00 tot 23.00 uur | bar: 2026
Op werkdagen van 23.00 tot 07.30 uur | bar: 2026
Op zaterdagen van 07.30 tot 24.00 uur | bar: 2026
Op zon- en/of national erkende feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur | bar: 2026
|  | Ondertekening Inschrijver |  |  |  | 2032: INVUL-INSTRUCTIE:
|  | Leverancier: |  |  |  | 2032: Enkel de Oranje cellen in te vullen door Inschrijver
|  | Naam Contactpersoon: |  |  |  | 2032: Er mogen verder geen wijzigingen worden aangebracht in dit formulier; dit op straffe van uitsluiting!
|  | Telefoon: |  |  |  | 2032: Alle prijzen exclusief BTW
E-mailadres:
Datum:
Naam ondertekenaar:
Rechtsgeldige ondertekening (cf. KvK)